询价文件

项目名称：工业中路96号1-2幢、4-6幢及124号1幢老旧小区改造项目智能化工程

项目编号：SMGDWL20200729

福建广电网络集团股份有限公司三明分公司

2020年7月

目录

第一章 询价邀请/询价邀请书	1

第二章 询价须知	3

第三章 询价内容及要求	5

一、采购标的一览表	5

二、技术要求（以下内容标★项目不允许负偏离）	5

三、商务条件	11

第四章 响应文件格式	15

一、报价函	17

二、报价表	19

三、资格证明文件	20

3-1法定代表人授权书（若有）	20

3-2营业执照等证明文件	21

3-3财务状况报告	22

3-4信用记录查询结果	24

3-5依法缴纳税收证明材料	25

3-6依法缴纳社会保障资金证明材料	27

四、技术和服务要求响应表	29

五、商务条件响应表	30

六、售后服务承诺函	31

第一章询价邀请/询价邀请书

福建广电网络集团股份有限公司三明分公司组织工业中路96号1-2幢、4-6幢及124号1幢老旧小区改造项目智能化工程项目项目标前询价，欢迎国内合格报价人前来参加。

一、项目概况

1.项目编号：SMGDWL20200729

2.预算金额、最高限价：包1：205760元。

3.询价内容及技术商务依据福建省仟羽工程咨询有限公司编号为：闽仟羽三明招2020[088-6]号项目要求。

二、报价人资格要求

1.报价人应是具备独立法人（单位负责人）资格，注册资本不少于100万元，且注册时间不少于2年，并有能力提供询价货物及服务的国内企业；若报价人为分公司的，所属母公司须为上市企业或大型国有企业 (报价人应在报价文件中提供合格有效的企业法人（单位负责人）营业执照副本和税务登记证复印件，或三证合一的营业执照副本复印件,并加盖报价人单位公章)。

2.报价人须在投标截止时间前分别通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询并打印相应的信用记录,信用记录中有不良情况，存在履约、实施、交付风险的报价人不允许参与。

3.投标报价人应提供投标日期最近半年任意一个月企业社保缴纳证明以及企业完税证明。

4.投标授权代表必须为在岗员工，提供投标日期前不少于3个月企业社保缴纳证明。

5.报价人必须承诺“其所报的设备和系统已完全达到本标书的系统总体设计和功能要求，中标后采购人根据参数对产品进行逐一验证，若有任何一项不符视为虚假应标，并承担相应的经济损失和法律责任。

6.两家或多家参与投标的报价人，如果单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的，不允许参与项目投标。

7.本项目为交钥匙工程。

8.本项目不接受联合体报价。

三、报名

报名期限：详见询价公告或更正公告（若有），若不一致，以更正公告（若有）为准。

四、询价文件的获取

（一）详见询价公告或更正公告（若有），若不一致，以更正公告（若有）为准。

（二）询价通知书售价：0元。

第二章询价须知

询价须知前附表

特别提示：本表与询价通知书对应章节的内容若不一致，以本表为准。

| 序号 | 编列内容 |
| --- | --- |
| 1 | 报价人的资格要求： 1.报价人应是具备独立法人（单位负责人）资格，注册资本不少于100万元，且注册时间不少于2年，并有能力提供询价货物及服务的国内企业；若报价人为分公司的，所属母公司须为上市企业或大型国有企业 (报价人应在报价文件中提供合格有效的企业法人（单位负责人）营业执照副本和税务登记证复印件，或三证合一的营业执照副本复印件,并加盖报价人单位公章)。 2.报价人须在投标截止时间前分别通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询并打印相应的信用记录,信用记录中有不良情况，存在履约、实施、交付风险的报价人不允许参与。 3.投标报价人应提供投标日期最近半年任意一个月企业社保缴纳证明以及企业完税证明。 4.投标授权代表必须为在岗员工，提供投标日期前不少于3个月企业社保缴纳证明。 5.报价人必须承诺“其所报的设备和系统已完全达到本标书的系统总体设计和功能要求，中标后采购人根据参数对产品进行逐一验证，若有任何一项不符视为虚假应标，并承担相应的经济损失和法律责任。 6.两家或多家参与投标的报价人，如果单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的，不允许参与项目投标。 7.本项目为交钥匙工程。 8.本项目不接受联合体报价。 |
| 2 | 响应文件的份数： 纸质响应文件：正本1份、副本1份。 |
| 3 | 响应有效期：提交响应文件截止时间起90个日历日。 |
| 4 | 询价保证金：无 |
| 5 | 密封及其标记的具体形式： （一）全部响应文件包括正本、副本均应密封。未密封将导致响应文件被拒收。 （二）密封的外包装应至少标记“项目名称、项目编号、所报合同包、报价人全称”等内容，否则造成响应文件误投、遗漏或者提前拆封的，我司不承担责任。 （三）其他：无。 |
| 6 | 是否允许成交人进行分包：不允许 |
| 7 | 本项目确定合同包1中标人数为1家。 |
| 8 | 本次标前询价结果不对外公示。 |
| 9 | 履约保证金： 不收取履约保证金。 |
| 10 | 合同付款方式： 合同签订后现金支付50%合同款。所有软硬件产品安装调试完毕，最终验收合格后十个工作日内支付合同款总额的47%。质保期满后10个工作日内支付合同款总额的3%。 |

第三章询价内容及要求

一、采购标的一览表

| 合同包 | 项目名称 | 数量 | 合同包预算 | 主要技术规格及要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工业中路96号1-2幢、4-6幢及124号1幢老旧小区改造项目智能化工程 | 1批 | 205760元 | 具体内容详见第三章 |

二、技术要求（以下内容标★项目不允许负偏离）

***以下要求提供的相关证明材料各报价人在报价文件中可不提供，但中标人需按采购人的时限要求及时提供相关材料。若中标人无法按文件要求提供相关证明材料，采购人有权单方解除中标人中标资格，并视情况要求中标人赔偿相应损失。***

| 序号 | 设备名称 | 主要参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 7寸屏人脸识别门口机（主件） | 1、摄像头：CMOS低照度≥200W像素双目摄像机； 2、视频压缩标准:H.264，分辨率：≥1920×1080； 3、深度学习人脸识别算法，人脸白名单容量：≥3000张； 4、显示屏：7寸彩色非触摸 TFT LCD，分别率：≥1024*600； 5、操作方式：电容触摸按键； 6、操作界面：液晶显示，简易菜单； 7、音频输入和输出：内置全指向麦克风和扬声器； 8、内置IC卡读卡器； 8、支持二维码开门； 9、RS485：≥1个，RS485半双工； 10、网络参数:10M/100M/1000M自适应,支持TCP/IP、SIP、RTSP等协议； 11、IO输入：≥3个； 12、IO输出：≥2个； 13、外形尺寸：326.9mm*231.7mm*46.7mm（长*宽*高）。 | 台 | 1 |
| 2 | 室内机（主件） | 1、显示屏：黑白触摸TFT LCD； 2、操作方式：电容式触摸屏； 3、摄像头：无； 4、wifi模块：无； 5、网线供电：支持； 6、防区数：8防区； 7、网口：10M/100M自适应以太网口； 8、IO输出：无； 9、SD卡扩展：不支持； 10、电源：网线供电或DC12V ； 11、功耗：≤10W 。 | 台 | 10 |
| 3 | 7寸屏门口机底盒 | 包括底盒、螺丝包；底盒尺寸：313mm*215mm*45mm； | 个 | 1 |
| 4 | 门口机电源 | 1、产品尺寸：98*97*38mm； 2、输入电压：100-240VAC； 3、输出电压：12VDC； 4、输出电流：4.17A； 5、输出功率：50W； 6、纹波与噪声：< 150mVpp； 7、电压调整范围：11-14Vdc； 8、工作温度：-10℃-+70℃； 9、工作湿度：＜95%； | 个 | 1 |
| 5 | 室内机配件 | 包括室内机挂板、电源端子、一根10芯排线、螺丝包；挂板适合86盒及120盒安装 | 套 | 10 |
| 6 | 解码器 | 1、接口数量：≥16个10/100M网口（含12个非标准POE网口和2个上行下行口及2个串联口）； 2、最大层级数为4级 3、供电电源：AC220V； 4、功耗：≤6W； | 台 | 1 |
| 7 | 单门磁力锁 | 指示灯：LED灯；外壳材质：铝合金；产品功能： 可与楼宇对讲、门禁系统等配套使用； 电压：DC12V；电流： 500mA；开锁时间：≤1秒； 产品吸力：≥ 280公斤； | 把 | 1 |
| 8 | LZ支架 | 材质：铝合金压铸；表面质地：喷砂铸面； | 个 | 1 |
| 9 | 出门开关 | 尺寸： 86*86*28 功能特点： ≥50万次机械使用寿命 | 个 | 1 |
| 10 | 400万全彩筒型摄像机 | 1、400万1/1.8"CMOS 全彩筒型网络摄像机，最低照度:彩色：0.0005 Lux@（F1.0，AGC ON），0 Lux with Light 2、宽动态范围:120 dB，景深范围: 2.8 mm：3.1 m~∞ 4 mm：3.6 m~∞，6 mm：4 m~∞、8 mm：6 m~∞ 3、视频压缩标准:H.265/H.264/MJPEG 4、最大图像尺寸:2560 × 1440 5、存储功能:NAS（ NFS，SMB/CIFS均支持） 6、通讯接口:1个POE RJ45 10 M/100 M 自适应以太网口 7、工作温度和湿度:-30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结） 电源供应:DC：12 V ± 25%，支持防反接保护; PoE：802.3af，Class 3 8、电源接口类型:Φ5.5 mm圆口 9、功耗:DC：12 V，0.42 A，5 W Max; PoE：36 V~57 V，0.18 A~0.12 A，6.5 W Max 10、防护等级:IP67 11、补光照射距离:暖光补光，最远可达30 m | 台 | 26 |
| 11 | 摄像机支架 | 壁装支架，定制，根据实际环境需求安装相应尺寸长度 | 个 | 30 |
| 12 | 硬盘录像机 | 1、NVR总资源为满负载条件下的最大接入带宽≥640Mbps、最大存储带宽≥640Mbps、最大转发带宽≥640Mbps、最大回放带宽≥640Mbps。最大接入路数≥64路。 2、可接入H.265、H.264、MPEG4、smart265、smart264、MJPEG视频编码格式的IPC。支持接入SVAC视频编码格式的IPC可通过客户端显示。 3、支持实时监测并显示系统正在进行的录像备份任务，可查看剩余录像大小、剩余时间、备份进度百分比和进度条。 4、支持1/8、1/4、1/2、1、2、4、8、16、32、64、128、256等倍速回放录像，支持录像回放的剪辑和回放截图功能。 5、支持RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10、RAID50、RAID60、JBOD模式；支持一键创建RAID5阵列功能；支持全局热备功能，可指定多块硬盘为全局热备盘；当阵列内某块磁盘发生故障，热备盘自动替换故障盘进行磁盘阵列重构。可设置未进行读写操作的硬盘、Raid组自动处于休眠状态。 6、支持秒级检索查看硬盘中录像文件，秒级检索录像文件中的人员、车辆、人体等活动目标，并以弹窗形式来展示活动目标关联的录像片段。（提供招标公告发布前生效的公安部授权检测机构出具的有效检验报告复印件并加盖投标人公章做为依据，原件备查） 7、支持图片文件秒级检索，秒级提取硬盘中人脸、车辆、人体等图片文件，用户可快速浏览全部通道中的图片文件。（提供招标公告发布前生效的公安部授权检测机构出具的有效检验报告复印件并加盖投标人公章做为依据，原件备查） 8、支持图表形式展示已添加的IP通道，支持自动抓拍一张图片作为IP通道封面。（提供招标公告发布前生效的公安部授权检测机构出具的有效检验报告复印件并加盖投标人公章做为依据，原件备查） 9、支持缩略图,录像回放中，当鼠标在进度条上移动时，可自动显示该时间点附近的视频画面图片。（提供招标公告发布前生效的公安部授权检测机构出具的有效检验报告复印件并加盖投标人公章做为依据，原件备查） 10、支持实时监测并显示系统正在进行的录像备份任务，可查看剩余录像大小、剩余时间、备份进度百分比和进度条。（提供招标公告发布前生效的公安部授权检测机构出具的有效检验报告复印件并加盖投标人公章做为依据，原件备查） 11、支持即时存储和回放功能，可回放设备断电、断网前一秒的录像。 12、支持录像续传接收功能，接入具有断网续传功能的网络摄像机，当设备与摄像机之间网络中断并恢复后，可自动接收摄像机内存储的视频图像。 13、支持远程管理IPC功能。支持对前端IPC批量远程升级；支持远程对IPC的参数配置修改，支持IPC的参数配置到其他通道。 14、支持双系统功能检查，检测到一个系统异常时，可从另一个系统启动，并恢复异常系统。 15、具有≥2个HDMI接口、≥2个VGA接口、≥2个RJ45网络接口、≥2个USB2.0接口、≥1个USB3.0接口、≥16路报警输入接口、≥8路报警输出接口，可内置≥8块SATA接口硬盘。 | 台 | 1 |
| 13 | 监控专用硬盘 | ≥4T | 个 | 5 |
| 14 | 交换机 | ≥8个10/100/1000Mbps电口（支持PoE/PoE+），≥1个10/100/1000Mbps电口。支持EWEB/APP/MACC管理。交换容量:18Gbps，包转发率：13.392Mbps，整机PoE最大输出功率120W； | 台 | 7 |
| 15 | 交换机 | 1、固化千兆电口≥24个；千兆光口≥4个；最大可用端口数≥28个。 2、交换容量≥3.36T；包转发率≥360Mpps；MAC地址表容量≥16K。 3、 支持IEEE 802.1d、802.1w、802.1s，支持PrivateVLAN，protocolbasedVLAN，GuestVLAN，ShareVlAN，VoiceVlAN。 4、为方便管理员管理网络，设备支持SNMPv1/v2C/v3、CLI(Telnet/Console)、RMON(1,2,3,9)、SSH、Syslog、NTP/SNTP。 5、支持IP标准的ACL、IP扩展的ACL、基于时间的ACL和IPv6ACL;支持基于MAC的扩展ACL。支持IPv6ACL功能，配置支持源/目的IPv6地址、源/目的端口的硬件IPv6ACL和IPv6QoS。 6、支持流镜像功能，支持DHCPClient、DHCPRelay、DHCPSnooping、DHCPSnoopingTrust，支持静态路由，支持IPv4组播、IPv6组播。 7、支持虚拟交换单元，能够将多台物理设备进行互联，使其虚拟为一台逻辑设备，利用单一IP地址、单一Telnet进程、单一命令行接口、自动版本检查、自动配置等特性进行管理。 8、支持无需收集哑终端MAC和IP地址，实现哑终端入网IP+mac绑定及终端自动上线与vlan/端口无关，即插即用。 | 台 | 1 |
| 16 | 不锈钢防水箱 | 400*500*180 | 台 | 7 |
| 17 | 机柜 | 600*600*2000CM | 台 | 1 |
| 18 | 电视机 | ≥65寸，4K，含壁装支架，含HDMI线 | 台 | 1 |
| 19 | 400万人脸抓拍摄像机 | 1、最大分辨率和帧率≥2560x1440@25fps；视频压缩标准支持H.265/H.264;传感器靶面尺寸需≥1/2.7英寸，内置GPU芯片，内置手动变焦镜头，手动变焦范围≥3-12mm；最低照度彩色≤0.005 lx；宽动态范围≥120dB 2、需具备区域入侵、越界入侵、进入区域、离开区域等功能，并可将分析目标设置为人、车辆、人和车辆三种，可对布防时间和联动报警方式进行设置（提供招标公告发布前生效的公安部授权检测机构出具的有效检验报告复印件并加盖投标人公章做为依据，原件备查） 3、需具备智能分析抗干扰功能，当篮球、小狗、树叶等非人或车辆目标经过检测区域时，不会触发报警（提供招标公告发布前生效的公安部授权检测机构出具的有效检验报告复印件并加盖投标人公章做为依据，原件备查） 4、支持快捷配置功能，可在预览画面开启/关闭“快捷配置”页面，页面打开后，可对曝光参数、OSD、视音频参数、智能资源分配模式、智能资源参数进行配置，并可将配置内容一键恢复为默认设置。（提供招标公告发布前生效的公安部授权检测机构出具的有效检验报告复印件并加盖投标人公章做为依据，原件备查） 5、需支持声音报警功能，有报警产生时，样机可联动产生报警声音输出，报警声音类型≥10种方式可设置，报警声级及报警次数可设置（提供招标公告发布前生效的公安部授权检测机构出具的有效检验报告复印件并加盖投标人公章做为依据，原件备查） 6、需支持像素显示功能，可实时显示监控画面上选定区域的水平像素大小和垂直像素大小（提供招标公告发布前生效的公安部授权检测机构出具的有效检验报告复印件并加盖投标人公章做为依据，原件备查） 7、需具有≥1个RJ45 10M/100M自适应以太网口、≥1对音频输入/输出接口、≥1对报警输入输出接口、支持Micro SD卡存储； 8、需支持PoE供电，具有DC12V电源输出接口；需内置麦克风和扬声器；内置红外补光灯，红外补光距离需≥40米；防护等级需≥IP67。 | 台 | 4 |
| 20 | 人脸分析超脑录像机 | 名单库比对报警（8路图片流或4路视频流），16个人脸名单库，总库容5万张，支持陌生人报警，支持人脸签到和考勤，支持人脸1V1比对，支持以脸搜脸、按姓名检索、按属性检索，说明：人脸视频流最高支持800W分辨率，800w支持2路，200w/400w支持4路，1U 380小机箱，1个HDMI，1个VGA，异源输出，2盘位，可满配6TB 硬盘，1个千兆网口，2个USB2.0接口、1个USB3.0接口，可选配1个eSATA接口，报警IO：4进1出，软件性能：输入带宽：128M 8路H.264、H.265混合接入，最大支持16×1080P解码 支持H.265、H.264解码 | 台 | 1 |
| 21 | 出入口抓拍一体机 | 1、摄像机类型：≥200万像素彩色逐行扫描CMOS高清智能摄像机； 2、传感器类型：≥1/3”ProgressiveScanCMOS；最小照度：彩色≤0.002Lux@(F1.4,AGCON，关闭帧积累，彩色模式)，黑白≤0.0002Lux@(F1.4,AGCON，关闭帧积累，黑白模式)； 快门：1/30秒至1/100,000秒；支持ICR切换；压缩输出码率：32Kbps~16Mbps；视频压缩标准：H.264/M_JPEG； 图像分辨率：≥1920*1592(含OSD叠加)； 三码流输出功能检查，三码流同时并输出，可达到：主码流：分辨率1920*1080,帧率25帧/秒，码率4Mbps第一辅码流：分辨率1920*1080,帧率25帧/秒，码率4Mbps第二辅码流：分辨率1920*1080,帧率25帧/秒，码率4Mbps 3、接口：≥1 个RJ45 10M/100M/1000M 自适应以太网口，≥1个 RS-485 接口，≥1个RS-232接口，≥1路音频输出，≥2路报警输入，≥1个开关量输入，≥2路继电器输出，≥2个内置LED灯； 4、样机在正常工作的情况下，当网络断开时，可将抓拍图片和录像文件存储于样机内置SD卡内，当网络恢复时，可继续上传图片和录像文件至客户端； 车辆捕获率：白天≥99%，夜间≥99%； 5、支持7种常见车型识别，包括轿车、客车、面包车、大货车、小货车、中型客车、SUV/MPV，在天气晴朗无雾，号牌无遮挡，无污损的条件下白天环境光≥200lux，晚上≤30lux，白天准确率≥90%，夜间≥85%； 6、可在抓拍图片上叠加时间、地点、车道号、车长、车身颜色，车牌号码、车标，车型等信息； 可识别出视频中机动车车牌略微水平倾斜的车牌号码； 防护等级：≥IP67； | 台 | 2 |
| 22 | 立柱 | 立柱高度：≥1.3米，立柱直径：≥60mm，1.3米处可安装一体机，0.5米处可安装“四行LED显示屏” | 个 | 2 |
| 23 | 出入口LED显示屏 | 工作电压:AC220V±10％，50Hz，LED亮度:1200cd，LED角度:110°，外框材料:铁框喷塑（显示部分为深色钢化玻璃） 安装方式:背面抱箍，喇叭规格:4Ω10W，防护等级:IP65 点距:P4.75，基色:1红1绿，下行通讯方式:RJ45（特殊场景也支持RS485），显示方式:即显、左移、上移、上展开、下展开等显示方式，字符显示:支持GB2312字符集，支持16×16点阵常用汉字，通讯距离:RJ45 120米，功耗:最大50W，平均30W，显示面积:高304mm*宽304mm，外形尺寸:宽364mm*高484mm*厚60mm，功能特性：四行，四字，双色，带语音模块及音箱，出入口室外显示屏，P4.75，抱箍安装 | 台 | 2 |
| 24 | 直杆道闸 | 包含：2个遥控器，道闸类型：直杆，道闸方向：右向，道闸杆长：4米，运行速度：3秒，机箱材质：冷轧钢，机箱颜色：橙色，遥控距离：≥30m，输入电压：220VAC+10%，电机驱动：交流电机，电机功率：90W，功能特性：支持外接红绿灯警示、外接红外保护、外接地感功能，支持强冷天气 | 台 | 1 |
| 25 | 防砸雷达 | 采用79GHz MMIC技术，分辨率更高，检测更稳定；能够识别目标运动方向，适用于混进混出等场景；雷达检测距离可调，检测宽度可调，操作方便，通用性强；无需学习背景，适应更多复杂现场环境；提供RS485串口或者WIFI通讯功能，WIFI版本配备手机APP，可对雷达进行在线调试、固件升级，操作更方便；安装与维护方便，所需人力少，工时短。 采用先进的信号处理技术，可稳定检测到行人和车辆，有效防止“砸车、砸人”事故的发生。采用LED灯指示雷达工作状态，状态更直观。 自动记录雷达的配置参数，断电重启后可恢复至之前的工作状态；环境适应性强，检测性能不受电磁干扰、光照、灰尘、雨雪等外界环境影响。 | 台 | 1 |
| 26 | 触发雷达 | 采用79GHz MMIC技术，分辨率更高，检测更稳定；能够识别目标运动方向，适用于混进混出等场景；雷达检测距离可调，检测宽度可调，操作方便，通用性强；无需学习背景，适应更多复杂现场环境；提供RS485串口或者WIFI通讯功能，WIFI版本配备手机APP，可对雷达进行在线调试、固件升级，操作更方便；安装与维护方便，所需人力少，工时短。 采用先进的信号处理技术，可稳定检测到行人和车辆，有效防止“砸车、砸人”事故的发生。采用LED灯指示雷达工作状态，状态更直观。 自动记录雷达的配置参数，断电重启后可恢复至之前的工作状态；环境适应性强，检测性能不受电磁干扰、光照、灰尘、雨雪等外界环境影响。 | 台 | 2 |
| 27 | 管控终端 | CPU：Apollo Lake J3455平台处理器 ；内存：4GB，硬盘：2T；其他接口：6个1000Mbps自适应网口（G2~G6为交换机，G1为独立网口，支持双网隔离）、2个RS232、2个RS485、4个USB3.0；4个开关量输入，4个继电器开关量输出、1个VGA输出接口，1路内置预留SATA接口、1路音频输入/输出接口、1个HDMI输出接口，操作系统：Windows 10； 支持接入的牌识设备数量：4路高清出入口视频单元； 存储功能：支持对车辆出入记录的本地存储：≥80万辆通行车辆信息 或 ≥30万辆的违法车辆信息；平台功能：支持上传至海康智能停车场管理系统；支持上传至其他中心管理系统（需定制）；远程管理：支持远程进行权限设置或维护管理；工作电压:主机12VDC，外接220VAC电源适配器； 功耗:平均25w，最高50w；工作环境温度:-20 ℃～70 ℃； 工作环境湿度:10%~90%@40℃，无凝结；外形尺寸:245mm(W)×65mm(H)×170mm(D)； 重量:3.00kg。功能特性：含出入口管理软件，无风扇设计，集成交换机、485接口、报警2进4出、麦克风输入、视频HDMI及VGA接口，2T硬盘，正版Windows系统"，键鼠，22寸显示屏 | 套 | 1 |
| 28 | 室外音柱 | 产品特性描述： 1.全天候户外音柱，声音通透亮丽，外观精美、专业防尘、防水设计适合在各种户外场合全天候使用，如公共场所，市场，学校，车站。 产品技术参数： 1.材质：铝合金； 2.喇叭单元：2.5＂×8； 3.额定功率：40W ； 4.最大功率：80W； 5.输入电压：100V； 6.灵敏度（1m,1W)：93dB； 7.最大声压级(1m)：109dB； 8.频率响应：150~15000Hz； 9.产品尺寸(L×W×H)：106×75×695mm； 10.包装尺寸（2PCS,L×W×H):236×165×725mm； 11.净重：3.5 kg。 | 台 | 4 |
| 29 | 带MP3合并式功放 | 主要功能特点： 1.内置MP3解码播放器与FM收音机播放器，可自由切换播放模式，支持U盘及SD卡存储歌曲，更换歌曲方便； 2.配带遥控，方便操作； 3.2路话筒输入，3路线路输入，1路线路输出，话筒1具有优先权（自动静音功能）； 4.设为定压和定阻两种模式，定压输出为100V，定阻输出为4-16Ω； 5.设备设有异常工作报警保护功能，当输入信号过大、负载过重、温度过高、线路短路时，对应的指示灯提示，有极高的可靠性； 6.采用新型128*64的图形点阵显示屏； 7.MP3可选择播放循环模式，内置四种播放模式：随机.单曲循环.文件夹内循环，全部循环。 主要技术参数： 1.额定输出功率：240W；输出方式：定阻4-16Ω，定压70V、100V； 2.线路输出：600Ω/1V（0dB）； 3.输入：MIC1、2 /600Ω，2.0mV（-54dB），不平衡； AUX1、2 /10kΩ，250mV（-10dB），不平衡； 4.频响：20Hz~20kHz； 5.谐波失真：<0.1% 1kHz； 6.信噪比：MIC1、2，66dB，AUX1、2，70dB； 7.音调调节：Bass±10dB at 100Hz， Treble：±10dB at 10kHz； 8.保护：开机保护，过压保护，直流保护，短路保护，过热保护； 9.电压：AC220V/50Hz~60Hz； 10.消耗功率：360W； 11.机器尺寸(L×W×H)：482×310×70mm； 12.外包装尺寸（1PCS,L×W×H)：570*425*105mm； 13.净重：9.6kg。 | 台 | 1 |
| 30 | 广播话筒 | 主要功能特点： 1.鹅颈式咪杆输入，红色灯环开关指示，前奏提示音； 2.单指向电容话筒，实现高品质声音拾取； 3.采用多级高性能的声表滤波器，具备优良的抗干扰能力。 主要技术参数： 1.指向性：单指向； 2.输出阻抗：≤200Ω±30%； 3.灵敏度：47dB±3dB； 4.电源：DC 3V； 5.拾音距离：20-50cm； 6.机器尺寸（L×W×H)：133×110×45mm； 7.包装尺寸（1PCS,L×W×H)：450*455*125mm； 8.净重：1.4kg； 9.配件：8M连接线.防风海绵。 | 个 | 1 |
| 31 | UPS | 1、6KVA主机：1台， 2、电池： 12V38AH电池：16节， 3、电池柜1套（含电池连接线等） | 套 | 1 |
| 32 | 不锈钢门 | 304材质 | 面 | 1 |
| 33 | 终端盒 | 12口 | 台 | 6 |
| 34 | ODF箱 | 12芯 | 台 | 1 |
| 35 | 光模块 | 1000M | 个 | 12 |
| 36 | 管理平台软件 | 含2年平台接入费用 | 项 | 1 |
| 37 | 服务费 | 延保总共5年免费维修、维护费用 | 项 | 1 |
| 38 | 光纤 | 12芯 | 米 | 750 |
| 39 | 网络线 | 国标超五类 | 米 | 1064 |
| 40 | 电源线 | 国标RVV3*1.5 | 米 | 848 |
| 41 | 音响线 | 国标RVV2*1.5 | 米 | 460 |
| 42 | 施工辅助材料 | 含PVC管材等辅助材料等 | 米 | 1156 |
| 43 | 施工调试费 | 线路施工、设备安装调试费等 | 项 | 1 |

注：

1.产品符合省公安厅制定的福建省智慧安防小区建设基本型要求。

2.运营商必须确保能与公安机关相关系统接入，否则必须承担双倍赔偿责任。

4.筒型及抓拍摄像机要求全彩，国内一线品牌。

三、商务条件

***以下要求提供的相关证明材料各报价人在报价文件中可不提供，但中标人需按采购人的时限要求及时提供相关材料。若中标人无法按文件要求提供相关证明材料，采购人有权单方解除中标人中标资格，并视情况要求中标人赔偿相应损失。***

包：1
1、交付地点：指定地点
2、交付时间：签订合同后60个日历日内免费安装调试完毕并交付使用。
3、交付条件：无
4、是否收取履约保证金：否
5、是否邀请投标人参与验收：否
6、验收方式数据表格

| 验收期次 | 验收期次说明 |
| --- | --- |
| 1 | 所有软硬件产品安装调试完毕测试后验收 |

7、支付方式数据表格

| 支付 期次 | 支付 比例(%) | 支付期次说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 50 | 合同签订后15日内现金支付合同总额的50%； |
| 2 | 47 | 所有软硬件产品安装调试完毕，最终验收合格后十个工作日内支付合同款总额的47%； |
| 3 | 3 | 余款3%作为质量保证金，待质保期满后后10个工作日内支付合同款总额的3%。 |

# 8、验收标准及要求

1、验收

(1) 验收标准：本《招标文件》要求的执行标准、材料设备制造厂家的产品标准、招标文件规定的技术要求、《投标文件》的承诺进行验收。

(2) 验收程序：

a.出厂检验:中标供应商在货物出厂前,应按产品技术标准规定的检验项目和试验方法进行全面检验,卖方应随同货物提供出厂检验报告、产品质量合格证。

b.货物运达采购单位安装现场后，由采购单位进行质量和数量的验收（但不作为最终合格的保证），应达到合同规定的要求。

c.本次采购货物的安装调试，检验结果应符合制造厂产品标准、国家有关标准和采购文件规定的技术要求。

d.本次采购的设备安装调试结束后，由中标供应商会同采购单位按双方规定的标准及合同要求进行联合验收。

供应商按规定的标准要求进行联合最终验收，验收合格后办理相关手续。

(3) 验收以图纸为准，并参考工程量清单。

2、文本资料

(1) 产品验收标准；

(2) 技术说明书；

(3) 使用说明书；

(4) 设备安装、调试、维修线路原理图；

(5) 零部件目录；

(6) 备品备件、易损件清单；

(7) 安装、维修及操作手册；

(8) 合同中要求的其他文件资料。

9、施工及培训

（1）工期要求：中标供应商在签订合同后60个日历日内免费安装调试完毕并交付使用。

（2）中标供应商应根据存在问题和不足及现场实际及时提供符合要求的深化施工图纸，并得到采购单位及监理单位的审定确认后方可用于施工。

货物由中标供应商按照合同约定的具体数量、地点及时间运送到施工现场进行施工，并负责项目的施工质量保证工作。施工应符合国家有关法规的要求、《招标文件》的约定、及投标承诺内容，经验收合格后，正式交付采购单位使用。

中标供应商在施工过程中，有义务与工程的其他项目施工单位（如土建、采购人及正在施工的部门）配合施工，如施工工作有交叉应预先通知并经对方同意后，方可进行施工。

（3）供应商应结合设备的安装、调试及试运行过程，有计划地对采购人派出的管理、维护人员进行设备的基本知识、使用、维护及保养技术的现场培训（包括厂方针对性的培训）以保证设备的良好运行。

10、保修期及售后服务要求

（1）投标人项目所有设备、耗材质保期五年，项目验收后五年内设备、耗材质量上出现问题，无条件维修或更换。从投标人获得采购单位正式颁发的书面工程竣工移交证书之日起计算；

（2）在免费质量保修期内由于施工质量原因造成的任何损伤和损坏，投标人须免费负责修理或更换；

（3）在免费质量保修期结束前，须由投标人的工程师和采购单位代表进行一次全面检查，任何缺陷必须由投标人负责修理或更换。在修复之后，投标人应将缺陷原因、修理内容、完成修理及恢复正常的时间和日期等报告采购单位；

（4）在免费质量保修期内由于产品本身质量原因造成的任何损伤和损坏，投标人须免费负责修理或更换。

（5）投标人须备有足够的维护技术人员和零备件，当在工作时间内接到报修的通知时，保证能在24小时内到现场维护，48小时日内无法修复的，应提供代用方案供采购人使用。

（6）本项目长年保修，免费保修期后，取费必须优惠，材料费不得高于市场同类产品的价格。

（7）投标人可视自身能力，在投标文件中提供更优、更合理的维修服务承诺。

11、履约保证金

中标供应商在签订合同前应向采购人缴纳合同金额的3%作为履约保证金。该保证金在质保期满后无质量及售后服务问题时无息退还。

12、其他事项

1、除招标文件另有规定外，若出现有关法律、法规和规章有强制性规定但招标文件未列明的情形，则投标人应按照有关法律、法规和规章强制性规定执行。

2、其他：无

第四章响应文件格式

封面：

采购货物项目

响应文件

项目名称：

项目编号：

合同包：

报价人名称：

日期：

目录

一、报价函

二、报价表

三、资格证明文件

3-1法定代表人授权书（若有）

3-2营业执照等证明文件

3-3财务状况报告

3-4信用记录查询结果

3-5依法缴纳税收证明材料

3-6依法缴纳社会保障资金证明材料

四、技术和服务要求响应表

五、商务条件响应表

六、售后服务承诺函

一、报价函

致：

兹收到贵单位关于（填写“项目名称”）项目（招标编号：     ）的投标邀请，本报价人代表（填写“全名”）已获得我方正式授权并代表报价人（填写“全称”）参加投标，并提交招标文件规定份数的投标文件正本和副本。我方提交的全部投标文件均由下述部分组成：

（1）投标函

（2）报价一览表

（3）分项报价表

（4）报价人的资格及资信证明文件

（5）技术及商务要求响应表

（6）售后服务承诺函

根据本函，本报价人代表宣布我方保证遵守招标文件的全部规定，同时：

1、确认：

1.1所投合同包的投标报价详见“报价一览表”及“分项报价表”。

1.2我方已详细审查全部招标文件[包括但不限于：有关附件（若有）、澄清或修改（若有）等]，并自行承担因对全部招标文件理解不正确或误解而产生的相应后果和责任。

2、承诺及声明：

2.1我方具备招标文件第一章载明的“报价人的资格要求”且符合招标文件载明的“报价人”之规定，否则投标无效。

2.2我方提交的投标文件各组成部分的全部内容及资料是不可割离且真实、有效、准确、完整和不具有任何误导性的，否则产生不利后果由我方承担责任。

2.3投标有效期：按照招标文件规定执行，并在招标文件第二章载明的期限内保持有效。

2.4若中标，将按照招标文件、我方投标文件及政府采购合同履行责任和义务。

2.5若贵单位要求，我方同意提供与本项目投标有关的一切资料、数据或文件，并完全理解贵单位不一定要接受最低的投标报价或收到的任何投标。

2.6与本投标有关的一切正式往来通讯信息

通信地址：             邮编：

联系方法：（包括但不限于：联系人、联系电话、手机、传真、电子邮箱等）

报价人：（全称并加盖单位公章）

报价人代表签字：

日期：    年   月   日

二、报价表

项目编号：

货币单位：人民币元

| 合同包 | 品目号 | 采购标的 | 品牌及具体型号 | 生产 产地 | 单价 （现场） | 数量 | 总价 （现场） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| * | *-1 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |

★注意：

1、报价人若未按照此格式填写详细分项报价；此外，若货物为节能清单产品，则本表所填品牌应与节能清单所列品牌名称一致。

2、若询价通知书要求报价人对“备品备件价格、专用工具价格、技术服务费、安装调试费、检验培训费、运输费、保险费、税收”等进行报价的，请在本表的“备注”栏中填写。

报价人：（全称并加盖单位公章）

报价人代表签字：

日期：年月日

三、资格证明文件

3-1法定代表人授权书（若有）

致：

我方的法定代表人（填写“单位负责人全名”）授权（填写“报价人代表全名”）为报价人代表，代表我方参加（填写“项目名称”）项目（招标编号：）的投标，全权代表我方处理投标过程的一切事宜，包括但不限于：投标、参加开标、谈判、澄清、签约等。报价人代表在投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我方均予以认可并对此承担责任。

报价人代表无转委权。特此授权。

（以下无正文）

单位负责人：             身份证号：                        手机：

报价人代表：             身份证号：                        手机：

授权方

报价人：（全称并加盖单位公章）

单位负责人签字或盖章：

接受授权方

报价人代表签字：

签署日期：    年   月   日

附：单位负责人、报价人代表的身份证正反面复印件

要求：真实有效且内容完整、清晰、整洁。

3-2营业执照等证明文件

致：

（）报价人为法人（包括企业、事业单位和社会团体）的

现附上由（填写“签发机关全称”）签发的我方统一社会信用代码（请填写法人的具体证照名称）复印件，该证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

（）报价人为非法人（包括其他组织、自然人）的

□现附上由（填写“签发机关全称”）签发的我方（请填写非自然人的非法人的具体证照名称）复印件，该证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

□现附上由（填写“签发机关全称”）签发的我方（请填写自然人的身份证件名称）复印件，该证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

报价人：（全称并加盖单位公章）

报价人代表签字：

日期：年月日

3-3财务状况报告

致：

（ ）报价人提供财务报告的

□企业适用：现附上我方（填写“具体的年度、或半年度、或季度”）财务报告复印件，包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表（若有）及其附注（若有），上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

□事业单位适用：现附上我方（填写“具体的年度、或半年度、或季度”）财务报告复印件，包括资产负债表、收入支出表（或收入费用表）、财政补助收入支出表（若有），上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

□社会团体适用：现附上我方（填写“具体的年度、或半年度、或季度”）财务报告复印件，包括资产负债表、业务活动表、现金流量表，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

（ ）报价人提供资信证明的

□非自然人适用（包括企业、事业单位、社会团体和其他组织）：现附上我方开户（基本存款账户）许可证复印件及我方银行：（填写“基本存款账户的开户银行全称”）出具的资信证明复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

□自然人适用：现附上我方银行：（填写自然人的“个人账户的开户银行全称”）出具的资信证明复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

（ ）报价人提供投标担保函的

现附上由财政部门认可的政府采购专业担保机构：（填写“担保机构全称”）出具的投标担保函复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

★注意：

1、请报价人按照实际情况编制填写，在相应的（）中打“√”并选择相应的“□”（若有）后，再按照本格式的要求提供相应证明材料的复印件。

2、报价人提供的财务报告复印件（成立年限按照投标截止时间推算）应符合下列规定：

2.1成立年限满1年及以上的报价人，提供经审计的上一年度的年度财务报告。

2.2成立年限满半年但不足1年的报价人，提供该半年度中任一季度的季度财务报告或该半年度的半年度财务报告。

※无法按照本格式第2.1、2.2条规定提供财务报告复印件的报价人（包括但不限于：成立年限满1年及以上的报价人、成立年限满半年但不足1年的报价人、成立年限不足半年的报价人），应按照本格式的要求选择提供资信证明复印件或投标担保函复印件，其中：非自然人的报价人选择提供资信证明的，还应附上其开户（基本存款账户）许可证复印件。

3、“财政部门认可的政府采购专业担保机构”应符合《财政部关于开展政府采购信用担保试点工作方案》（财库[2011]124号）的规定。

4、报价人提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由报价人加盖其单位公章。

报价人：（全称并加盖单位公章）

报价人代表签字：

日期：    年   月   日

3-4信用记录查询结果

致：

现附上截至    年   月   日   时我方通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）获取的我方信用信息查询结果（填写具体份数）份、通过中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）获取的我方信用信息查询结果（填写具体份数）份，上述信用信息查询结果真实有效，否则我方负全部责任。

★注意：

报价人应在招标文件要求的截止时点前分别通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询并打印相应的信用记录，报价人提供的查询结果应为其通过上述网站获取的信用信息查询结果原始页面的打印件（或截图）。

报价人：（全称并加盖单位公章）

报价人代表签字：

日期：    年   月   日

3-5依法缴纳税收证明材料

致：

1、依法缴纳税收的报价人

（ ）法人（包括企业、事业单位和社会团体）的

现附上自    年   月   日至    年   月   日期间我方缴纳的（按照报价人实际缴纳的税种名称填写，如：增值税、所得税等）税收凭据复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

（ ）非法人（包括其他组织、自然人）的

现附上自    年   月   日至    年   月   日期间我方缴纳的（按照报价人实际缴纳的税种名称填写）税收凭据复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

2、依法免税的报价人

（ ）现附上我方依法免税证明材料复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

★注意：

1、请报价人按照实际情况编制填写，在相应的（）中打“√”，并按照本格式的要求提供相应证明材料的复印件。

2、报价人提供的税收凭据复印件应符合下列规定：

2.1投标截止时间前（不含投标截止时间的当月）已依法缴纳税收的报价人，提供投标截止时间前六个月（不含投标截止时间的当月）中任一月份的税收凭据复印件。

2.2投标截止时间的当月成立且已依法缴纳税收的报价人，提供投标截止时间当月的税收凭据复印件。

2.3投标截止时间的当月成立但因税务机关原因导致其尚未依法缴纳税收的报价人，提供依法缴纳税收承诺书原件（格式自拟），该承诺书视同税收凭据。

3、“依法缴纳税收证明材料”有欠缴记录的，视为未依法缴纳税收。

4、报价人提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由报价人加盖其单位公章。

报价人：（全称并加盖单位公章）

报价人代表签字：

日期：    年   月   日

3-6依法缴纳社会保障资金证明材料

致：

1、依法缴纳社会保障资金的报价人

（ ）法人（包括企业、事业单位和社会团体）的

现附上自    年   月   日至    年   月   日我方缴纳的社会保险凭据（限：税务机关/社会保障资金管理机关的专用收据或社会保险缴纳清单，或社会保险的银行缴款收讫凭证）复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

（ ）非法人（包括其他组织、自然人）的

自    年   月   日至    年   月   日我方缴纳的社会保险凭据（限：税务机关/社会保障资金管理机关的专用收据或社会保险缴纳清单，或社会保险的银行缴款收讫凭证）复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

2、依法不需要缴纳社会保障资金的报价人

（ ）现附上我方依法不需要缴纳社会保障资金证明材料复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

★注意：

1、请报价人按照实际情况编制填写，在相应的（）中打“√”，并按照本格式的要求提供相应证明材料的复印件。

2、报价人提供的社会保险凭据复印件应符合下列规定：

2.1投标截止时间前（不含投标截止时间的当月）已依法缴纳社会保障资金的报价人，提供投标截止时间前六个月（不含投标截止时间的当月）中任一月份的社会保险凭据复印件。

2.2投标截止时间的当月成立且已依法缴纳社会保障资金的报价人，提供投标截止时间当月的社会保险凭据复印件。

2.3投标截止时间的当月成立但因税务机关/社会保障资金管理机关原因导致其尚未依法缴纳社会保障资金的报价人，提供依法缴纳社会保障资金承诺书原件（格式自拟），该承诺书视同社会保险凭据。

3、“依法缴纳社会保障资金证明材料”有欠缴记录的，视为未依法缴纳社会保障资金。

4、报价人提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由报价人加盖其单位公章。

报价人：（全称并加盖单位公章）

报价人代表签字：

日期：    年   月   日

四、技术和服务要求响应表

项目编号：

| 合同包 | 品目号 | 询价通知书要求 | 响应文件应答 | 是否偏离及说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| * | *-1 |  |  |  |
|  | … |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

★注意：

1、报价人应在“询价通知书要求”“响应文件应答”中按询价通知书第四章的内容逐项详细对应应答。

2、对询价通知书关于“大于（或小于）等于”等某个区间值范围内的内容，报价响应应填写具体的数值。

3“是否偏离及说明”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

4、若需要说明的内容因询价通知书中的格式特殊或需特殊表达的，可另页应答。

报价人：（全称并加盖单位公章）

报价人代表签字：

日期：年月日

五、商务条件响应表

项目编号：

| 合同包 | 品目号 | 询价通知书要求 | 响应文件应答 | 是否偏离及说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| * | *-1 |  |  |  |
|  | … |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

★注意：

1、报价人应在“询价通知书要求”“响应文件应答”中按询价通知书第四章的内容逐项详细对应应答。

2、对询价通知书关于“大于（或小于）等于”等某个区间值范围内的内容，报价响应应填写具体的数值。

3“是否偏离及说明”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

4、若需要说明的内容因询价通知书中的格式特殊或需特殊表达的，可另页应答。

报价人：（全称并加盖单位公章）

报价人代表签字：

日期：年月日

六、售后服务承诺函

致：

本次项目若我司中标，我司承诺按如下要求提供售后服务：

一、【按不低于询价文件要求的售后服务标准列出】

二、中标后按要求向贵司提供项目所需相关佐证材料。若我方无法按文件要求提供相关证明材料，采购人有权单方解除我方中标资格，并视情况向采购人赔偿相应损失。

三、报价人必须承诺“其所报的设备和系统已完全达到本标书的系统总体设计和功能要求，中标后采购人根据参数对产品进行逐一验证，若有任何一项不符视为虚假应标，并承担相应的经济损失和法律责任。

报价人代表：（签字）

报价人名称：（全称并加盖公章）

日期：    年 月 日