询价文件

项目名称：教学楼信息化及固定资产搬迁服务项目

项目编号：SMGDWL20201027

福建广电网络集团股份有限公司三明分公司

2020年10月

目录

第一章询价邀请/询价邀请书	1

第二章询价须知	3

第三章询价内容及要求	5

一、采购标的一览表	5

二、技术要求（以下内容标★项目不允许负偏离）	5

三、商务条件	19

第四章响应文件格式	23

一、报价函	25

二、报价表	27

三、资格证明文件	28

3-1法定代表人授权书（若有）	28

3-2营业执照等证明文件	29

3-3财务状况报告	30

3-4信用记录查询结果	32

3-5依法缴纳税收证明材料	33

3-6依法缴纳社会保障资金证明材料	35

四、技术和服务要求响应表	37

五、商务条件响应表	38

六、售后服务承诺函	39

第一章询价邀请/询价邀请书

福建广电网络集团股份有限公司三明分公司组织教学楼信息化及固定资产搬迁服务项目标前询价，欢迎国内合格报价人前来参加。

一、项目概况

1.项目编号：SMGDWL20201027

2.预算金额、最高限价：包1：8.3万元。

3.询价内容及技术商务依据福建鼎蓬工程管理有限公司编号为：JC明招2020042项目要求。

二、报价人资格要求

1.报价人应是具备独立法人（单位负责人）资格，注册资本不少于100万元，且注册时间不少于2年，并有能力提供询价货物及服务的国内企业；若报价人为分公司的，所属母公司须为上市企业或大型国有企业 (报价人应在报价文件中提供合格有效的企业法人（单位负责人）营业执照副本和税务登记证复印件，或三证合一的营业执照副本复印件,并加盖报价人单位公章)。

2.报价人须在投标截止时间前分别通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询并打印相应的信用记录,信用记录中有不良情况，存在履约、实施、交付风险的报价人不允许参与。

3.投标报价人应提供投标日期最近半年任意一个月企业社保缴纳证明以及企业完税证明。

4.投标授权代表必须为在岗员工，提供投标日期前不少于3个月企业社保缴纳证明。

5.报价人必须承诺“其所报的设备和系统已完全达到本标书的系统总体设计和功能要求，中标后采购人根据参数对产品进行逐一验证，若有任何一项不符视为虚假应标，并承担相应的经济损失和法律责任。

6.两家或多家参与投标的报价人，如果单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的，不允许参与项目投标。

7.本项目为交钥匙工程。

8.本项目不接受联合体报价。

三、报名

报名期限：详见询价公告或更正公告（若有），若不一致，以更正公告（若有）为准。

四、询价文件的获取

（一）详见询价公告或更正公告（若有），若不一致，以更正公告（若有）为准。

（二）询价通知书售价：0元。

第二章询价须知

询价须知前附表

特别提示：本表与询价通知书对应章节的内容若不一致，以本表为准。

| 序号 | 编列内容 |
| --- | --- |
| 1 | 报价人的资格要求： 1.报价人应是具备独立法人（单位负责人）资格，注册资本不少于100万元，且注册时间不少于2年，并有能力提供询价货物及服务的国内企业；若报价人为分公司的，所属母公司须为上市企业或大型国有企业 (报价人应在报价文件中提供合格有效的企业法人（单位负责人）营业执照副本和税务登记证复印件，或三证合一的营业执照副本复印件,并加盖报价人单位公章)。 2.报价人须在投标截止时间前分别通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询并打印相应的信用记录,信用记录中有不良情况，存在履约、实施、交付风险的报价人不允许参与。 3.投标报价人应提供投标日期最近半年任意一个月企业社保缴纳证明以及企业完税证明。 4.投标授权代表必须为在岗员工，提供投标日期前不少于3个月企业社保缴纳证明。 5.报价人必须承诺“其所报的设备和系统已完全达到本标书的系统总体设计和功能要求，中标后采购人根据参数对产品进行逐一验证，若有任何一项不符视为虚假应标，并承担相应的经济损失和法律责任。 6.两家或多家参与投标的报价人，如果单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的，不允许参与项目投标。 7.本项目为交钥匙工程。 8.本项目不接受联合体报价。 |
| 2 | 响应文件的份数： 纸质响应文件：正本1份、副本1份。 |
| 3 | 响应有效期：提交响应文件截止时间起90个日历日。 |
| 4 | 询价保证金：无 |
| 5 | 密封及其标记的具体形式： （一）全部响应文件包括正本、副本均应密封。未密封将导致响应文件被拒收。 （二）密封的外包装应至少标记“项目名称、项目编号、所报合同包、报价人全称”等内容，否则造成响应文件误投、遗漏或者提前拆封的，我司不承担责任。 （三）其他：无。 |
| 6 | 是否允许成交人进行分包：不允许 |
| 7 | 本项目确定合同包1中标人数为1家。 |
| 8 | 本次标前询价结果不对外公示。 |
| 9 | 履约保证金： 不收取履约保证金。 |
| 10 | 合同付款方式： 需搬迁物品安全运达指定地点，经搬迁单位清点核实物品数量准确、完好无损，需安装调试的验收合格后，收到业主款项后10个工作日内背靠背支付合同款总额的90%（付款前应开具等额发票）；质保期满后且收到业主质保款后10个工作日内背靠背支付合同款总额的10%（付款前开具等额发票）。 |

第三章询价内容及要求

一、采购标的一览表

| 合同包 | 采购标的 | 数量（单位） | 简要需求或要求 | 预算（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 教学楼信息化及固定资产搬迁服务 | 项 | 物品搬迁起点为三明市梅列区小蕉小学的本部，搬至新校区的相应楼幢 | 8.3万元 |

二、技术要求（以下内容标★项目不允许负偏离）

***以下要求提供的相关证明材料各报价人在报价文件中可不提供，但中标人需按采购人的时限要求及时提供相关材料。若中标人无法按文件要求提供相关证明材料，采购人有权单方解除中标人中标资格，并视情况要求中标人赔偿相应损失。***

搬迁及安装清单：

| 序号 | 品目 | 品名 | 计量单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 拆除搬运项目 |  |  |  |  |
| 1 | 会议室 | 会议桌 | 张 | 1.000 |
| 2 | 会议室 | 会议桌椅 | 张 | 30.000 |
| 3 | 会议室 | 触控一体机 | 台 | 1.000 |
| 4 | 会议室 | 柜式空调 | 台 | 1.000 |
| 5 | 电脑室 | 台式计算机 | 台 | 32.000 |
| 6 | 电脑室 | 交换机 | 台 | 2.000 |
| 7 | 电脑室 | 其他计算机设备 | 台 | 1.000 |
| 8 | 电脑室 | 视频信息处理设备 | 套 | 1.000 |
| 9 | 电脑室 | 电脑桌 | 张 | 16.000 |
| 10 | 电脑室 | 柜式空调 | 台 | 1.000 |
| 11 | 电脑室 | 讲台桌 | 台 | 1.000 |
| 12 | 电脑室 | 吊扇 | 台 | 2.000 |
| 13 | 电脑室 | 风扇 | 台 | 2.000 |
| 14 | 广播控制室 | 广播设备 | 套 | 1.000 |
| 15 | 广播控制室 | A3复印机 | 台 | 1.000 |
| 16 | 广播控制室 | 控制台桌子 | 张 | 1.000 |
| 17 | 广播控制室 | 台式计算机 | 台 | 3.000 |
| 18 | 档案室 | 档案柜（铁皮含资料） | 组 | 34.000 |
| 19 | 标本室 | 动物标本 | 件 | 34.000 |
| 20 | 标本室 | 柜子 | 个 | 6.000 |
| 21 | 标本室 | 桌子 | 张 | 1.000 |
| 22 | 标本室 | 电风扇 | 台 | 1.000 |
| 23 | 多媒体室 | 台式计算机 | 台 | 1.000 |
| 24 | 多媒体室 | 讲台桌 | 台 | 1.000 |
| 25 | 多媒体室 | 学生桌椅 | 套 | 30.000 |
| 26 | 多媒体室 | 吊扇 | 个 | 3.000 |
| 27 | 多媒体室 | 多媒体设备 | 套 | 1.000 |
| 28 | 多媒体室 | 视频展台 | 个 | 1.000 |
| 29 | 多媒体室 | 液晶投影仪 | 台 | 1.000 |
| 30 | 多媒体室 | 长条桌 | 张 | 6.000 |
| 31 | 心健室 | 台式计算机 | 台 | 1.000 |
| 32 | 心健室 | 沙发 | 套 | 1.000 |
| 33 | 心健室 | 小柜子 | 台 | 1.000 |
| 34 | 心健室 | 电脑桌 | 张 | 1.000 |
| 35 | 心健室 | 图书 | 批 | 1.000 |
| 36 | 心健室 | 茶几 | 张 | 1.000 |
| 37 | 心健室 | 发泄球 | 项 | 1.000 |
| 38 | 党建室 | 长柜子 | 组 | 1.000 |
| 39 | 党建室 | 会议桌 | 张 | 1.000 |
| 40 | 党建室 | 会议椅子 | 张 | 1.000 |
| 41 | 党建室 | 立式空调 | 台 | 1.000 |
| 42 | 党建室 | 一体机 | 台 | 1.000 |
| 43 | 党建室 | 书架 | 张 | 1.000 |
| 44 | 美术室 | 讲台桌 | 张 | 1.000 |
| 45 | 美术室 | 木制绘画桌 | 张 | 6.000 |
| 46 | 美术室 | 储物展示柜 | 个 | 3.000 |
| 47 | 美术室 | 小木凳子 | 张 | 1.000 |
| 48 | 美术室 | 电脑设备 | 台 | 1.000 |
| 49 | 美术室 | 电视屏 | 台 | 1.000 |
| 50 | 美术室 | 壁挂展台 | 台 | 1.000 |
| 51 | 美术室 | 写生静物 | 个 | 10.000 |
| 52 | 美术室 | 几何石膏 | 个 | 15.000 |
| 53 | 美术室 | 石膏像 | 个 | 3.000 |
| 54 | 美术室 | 木制绘画板 | 个 | 1.000 |
| 55 | 美术室 | 写生画板 | 个 | 33.000 |
| 56 | 美术室 | 写生画架 | 个 | 1.000 |
| 57 | 美术室 | 毛毡毯 | 个 | 10.000 |
| 58 | 美术室 | 写生灯 | 盏 | 6.000 |
| 59 | 美术室 | 工具箱 | 个 | 1.000 |
| 60 | 美术室 | 写生箱 | 个 | 1.000 |
| 61 | 音乐室 | 钢琴 | 台 | 1.000 |
| 62 | 音乐室 | 音乐器材柜 | 个 | 1.000 |
| 63 | 音乐室 | 镜子 | 个 | 1.000 |
| 64 | 音乐室 | 电风扇 | 台 | 2.000 |
| 65 | 音乐室 | 书柜 | 个 | 1.000 |
| 66 | 音乐室 | 多媒体 | 套 | 1.000 |
| 67 | 音乐室 | 腰鼓 | 个 | 10.000 |
| 68 | 音乐室 | 音响 | 台 | 1.000 |
| 69 | 音乐室 | 琴 | 台 | 1.000 |
| 70 | 音乐室 | 音乐课本 | 件 | 1.000 |
| 71 | 音乐室 | 磁带机 | 台 | 1.000 |
| 72 | 音乐室 | 双响筒 | 个 | 10.000 |
| 73 | 音乐室 | 沙发 | 张 | 5.000 |
| 74 | 音乐室 | 小鼓 | 个 | 5.000 |
| 75 | 音乐室 | 锣 | 个 | 2.000 |
| 76 | 音乐室 | 小号 | 个 | 10.000 |
| 77 | 音乐室 | 长号 | 个 | 10.000 |
| 78 | 音乐室 | 铃鼓 | 个 | 8.000 |
| 79 | 科学实验室 | 触控一体机 | 台 | 1.000 |
| 80 | 科学实验室 | 实验桌 | 张 | 1.000 |
| 81 | 科学实验室 | 实验桌 | 张 | 10.000 |
| 82 | 科学实验室 | 学生凳子 | 张 | 41.000 |
| 83 | 科学实验室 | 风扇 | 台 | 2.000 |
| 84 | 图书室 | 电脑 | 台 | 1.000 |
| 85 | 图书室 | 书吧台 | 张 | 1.000 |
| 86 | 图书室 | 读书桌 | 张 | 1.000 |
| 87 | 图书室 | 凳子 | 张 | 1.000 |
| 88 | 图书室 | 凳柜 | 张 | 1.000 |
| 89 | 综合实践室 | 讲台桌 | 张 | 1.000 |
| 90 | 综合实践室 | 实验桌 | 张 | 12.000 |
| 91 | 综合实践室 | 双人凳 | 张 | 18.000 |
| 92 | 综合实践室 | 风扇 | 台 | 1.000 |
| 93 | 劳动器材室 | 室外装具 | 个 | 2.000 |
| 94 | 劳动器材室 | 军鼓 | 个 | 12.000 |
| 95 | 劳动器材室 | 大鼓 | 个 | 4.000 |
| 96 | 劳动器材室 | 镲 | 个 | 6.000 |
| 97 | 劳动器材室 | 木鼓 | 个 | 1.000 |
| 98 | 劳动器材室 | 小号 | 个 | 1.000 |
| 99 | 劳动器材室 | 小号 | 个 | 1.000 |
| 100 | 劳动器材室 | 吉他 | 个 | 1.000 |
| 101 | 劳动器材室 | 皮箱 | 个 | 1.000 |
| 102 | 劳动器材室 | 工具柜 | 张 | 4.000 |
| 103 | 卫生室 | 体重称 | 个 | 1.000 |
| 104 | 卫生室 | 视力灯箱表 | 个 | 1.000 |
| 105 | 卫生室 | 压力蒸汽灭菌设备 | 台 | 1.000 |
| 106 | 卫生室 | 诊察床 | 张 | 1.000 |
| 107 | 卫生室 | 药品柜 | 张 | 2.000 |
| 108 | 卫生室 | 沙发 | 张 | 1.000 |
| 109 | 卫生室 | 移动紫外线车 | 台 | 2.000 |
| 110 | 卫生室 | 壁扇 | 台 | 2.000 |
| 111 | 卫生室 | 办公桌 | 张 | 1.000 |
| 112 | 卫生室 | 消毒液 | 箱 | 5.000 |
| 113 | 卫生室 | 洗手液 | 箱 | 2.000 |
| 114 | 卫生室 | 免洗洗手液 | 箱 | 1.000 |
| 115 | 卫生室 | 医用垃圾桶 | 个 | 3.000 |
| 116 | 教导处 | 组合柜子 | 组 | 1.000 |
| 117 | 教导处 | 电脑桌椅 | 套 | 3.000 |
| 118 | 教导处 | 台式计算机 | 台 | 3.000 |
| 119 | 五一班 | 课桌椅 | 套 | 36.000 |
| 120 | 五一班 | 广播音响 | 对 | 1.000 |
| 121 | 五一班 | 黑板 | 块 | 1.000 |
| 122 | 五一班 | 触控一体机 | 台 | 1.000 |
| 123 | 音乐室 | 触控一体机 | 台 | 1.000 |
| 124 | 音乐室 | 广播音响 | 对 | 1.000 |
| 125 | 音乐室 | 书柜 | 组 | 2.000 |
| 126 | 音乐室 | 钢琴 | 架 | 1.000 |
| 127 | 美术室 | 触控一体机 | 台 | 1.000 |
| 128 | 党建室 | 柜机 | 台 | 1.000 |
| 129 | 党建室 | 柜子 | 组 | 2.000 |
| 130 | 党建室 | 办公桌 | 张 | 1.000 |
| 131 | 心里咨询室 | 电脑桌 | 张 | 1.000 |
| 132 | 心里咨询室 | 沙发 | 组 | 1.000 |
| 133 | 二一班 | 课桌椅 | 套 | 36.000 |
| 134 | 二一班 | 广播音响 | 对 | 1.000 |
| 135 | 二一班 | 黑板 | 块 | 1.000 |
| 136 | 二一班 | 触控一体机 | 台 | 1.000 |
| 137 | 六一班 | 课桌椅 | 套 | 36.000 |
| 138 | 六一班 | 广播音响 | 对 | 1.000 |
| 139 | 六一班 | 黑板 | 块 | 1.000 |
| 140 | 六一班 | 触控一体机 | 台 | 1.000 |
| 141 | 科学器材室 | 实验器材 | 批 | 1.000 |
| 142 | 科学实验室 | 讲台桌 | 张 | 1.000 |
| 143 | 科学实验室 | 实验桌带水池 | 张 | 10.000 |
| 144 | 科学实验室 | 触控一体机 | 台 | 1.000 |
| 145 | 综合实验室 | 讲台桌 | 张 | 1.000 |
| 146 | 综合实验室 | 实验桌带水池 | 张 | 10.000 |
| 147 | 综合实验室 | 触控一体机 | 台 | 1.000 |
| 148 | 体育器材室 | 货架 | 批 | 1.000 |
| 149 | 体育器材室 | 体育器材 | 批 | 1.000 |
| 150 | 体育器材室 | 杂物 | 项 | 1.000 |
| 151 | 卫生室 | 床 | 张 | 1.000 |
| 152 | 卫生室 | 柜子 | 组 | 1.000 |
| 153 | 卫生室 | 沙发 | 组 | 1.000 |
| 154 | 卫生室 | 药品柜 | 组 | 1.000 |
| 155 | 四一班 | 课桌椅 | 套 | 36.000 |
| 156 | 四一班 | 广播音响 | 对 | 1.000 |
| 157 | 四一班 | 黑板 | 块 | 1.000 |
| 158 | 四一班 | 触控一体机 | 台 | 1.000 |
| 159 | 一一班 | 课桌椅 | 套 | 36.000 |
| 160 | 一一班 | 广播音响 | 对 | 1.000 |
| 161 | 一一班 | 黑板 | 块 | 1.000 |
| 162 | 一一班 | 触控一体机 | 台 | 1.000 |
| 163 | 三一班 | 课桌椅 | 套 | 36.000 |
| 164 | 三一班 | 广播音响 | 对 | 1.000 |
| 165 | 三一班 | 黑板 | 块 | 1.000 |
| 166 | 三一班 | 触控一体机 | 台 | 1.000 |
| 167 | 阅览室 | 书籍 | 项 | 1.000 |
| 168 | 校长室 | 茶几 | 套 | 1.000 |
| 169 | 校长室 | 办公桌 | 套 | 1.000 |
| 170 | 校长室 | A3复印机 | 台 | 1.000 |
| 171 | 校长室 | 挂机空调 | 台 | 1.000 |
| 172 | 校长室 | 冰箱 | 台 | 1.000 |
| 173 | 电脑机房 | 台式计算机 | 台 | 30.000 |
| 174 | 电脑机房 | 电脑桌 | 套 | 30.000 |
| 175 | 电脑机房 | 网络机柜及设备 | 个 | 1.000 |
| 176 | 副校长室 | 办公桌 | 张 | 2.000 |
| 177 | 副校长室 | 台式计算机 | 台 | 2.000 |
| 178 | 副校长室 | 挂机空调 | 台 | 1.000 |
| 179 | 副校长室 | 4米组合柜 | 组 | 2.000 |
| 180 | 督学室 | 办公桌椅 | 套 | 1.000 |
| 181 | 少先队室 | 网络机柜及设备 | 套 | 1.000 |
| 182 | 少先队室 | 广播机柜及设备 | 套 | 1.000 |
| 183 | 少先队室 | 办公桌 | 套 | 1.000 |
| 184 | 少先队室 | 台式计算机 | 台 | 1.000 |
| 185 | 教师办公室 | 办公桌组合 | 组 | 8.000 |
| 186 | 教师办公室 | 挂机空调 | 台 | 1.000 |
| 187 | 教师办公室 | 台式计算机 | 台 | 8.000 |
| 188 | 教师办公室 | 铁皮柜 | 组 | 34.000 |
| 189 | 总务处 | 台式计算机 | 台 | 6.000 |
| 190 | 总务处 | 办公桌椅 | 套 | 6.000 |
| 191 | 关工委 | 台式计算机 | 台 | 6.000 |
| 192 | 关工委 | 办公桌椅 | 套 | 6.000 |
| 193 | 二楼走廊 | LED显示器 | 块 | 1.000 |
| 194 | 教学楼 | 网络监控设备 | 项 | 1.000 |
| 195 | 教学楼 | 广播设备 | 项 | 1.000 |
| 196 | 教学楼 | 桥架 | 项 | 1.000 |

| 序号 | 品目 | 品名 | 计量单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 安装项目 |  |  |  |  |
| 1 | 会议室 | 会议桌 | 张 | 1.000 |
| 2 | 会议室 | 会议桌椅 | 张 | 30.000 |
| 3 | 会议室 | 柜式空调 | 台 | 1.000 |
| 4 | 电脑室 | 台式计算机 | 台 | 32.000 |
| 5 | 电脑室 | 交换机 | 台 | 2.000 |
| 6 | 电脑室 | 其他计算机设备 | 台 | 1.000 |
| 7 | 电脑室 | 视频信息处理设备 | 套 | 1.000 |
| 8 | 电脑室 | 电脑桌 | 张 | 16.000 |
| 9 | 电脑室 | 柜式空调 | 台 | 1.000 |
| 10 | 电脑室 | 讲台桌 | 台 | 1.000 |
| 11 | 广播控制室 | 广播设备 | 套 | 1.000 |
| 12 | 广播控制室 | A3复印机 | 台 | 1.000 |
| 13 | 广播控制室 | 控制台桌子 | 张 | 1.000 |
| 14 | 广播控制室 | 台式计算机 | 台 | 3.000 |
| 15 | 多媒体室 | 学生桌椅 | 套 | 30.000 |
| 16 | 音乐室 | 钢琴 | 台 | 1.000 |
| 17 | 科学实验室 | 讲台实验桌 | 张 | 1.000 |
| 18 | 科学实验室 | 实验桌 | 张 | 10.000 |
| 19 | 科学实验室 | 学生凳子 | 张 | 41.000 |
| 20 | 教导处 | 组合柜子 | 组 | 1.000 |
| 21 | 教导处 | 电脑桌椅 | 套 | 3.000 |
| 22 | 教导处 | 台式计算机 | 台 | 3.000 |
| 23 | 五一班 | 广播音响 | 对 | 1.000 |
| 24 | 五一班 | 触控一体机 | 台 | 1.000 |
| 25 | 音乐室 | 触控一体机 | 台 | 1.000 |
| 26 | 音乐室 | 广播音响 | 对 | 1.000 |
| 27 | 音乐室 | 书柜 | 组 | 2.000 |
| 28 | 音乐室 | 钢琴 | 架 | 1.000 |
| 29 | 二一班 | 广播音响 | 对 | 1.000 |
| 30 | 二一班 | 触控一体机 | 台 | 1.000 |
| 31 | 六一班 | 黑板 | 块 | 1.000 |
| 32 | 六一班 | 触控一体机 | 台 | 1.000 |
| 33 | 体育器材室 | 货架 | 批 | 1.000 |
| 34 | 体育器材室 | 体育器材 | 批 | 1.000 |
| 35 | 体育器材室 | 杂物 | 项 | 1.000 |
| 36 | 四一班 | 广播音响 | 对 | 1.000 |
| 37 | 四一班 | 触控一体机 | 台 | 1.000 |
| 38 | 一一班 | 广播音响 | 对 | 1.000 |
| 39 | 一一班 | 触控一体机 | 台 | 1.000 |
| 40 | 三一班 | 广播音响 | 对 | 1.000 |
| 41 | 三一班 | 触控一体机 | 台 | 1.000 |
| 42 | 校长室 | 茶几 | 套 | 1.000 |
| 43 | 校长室 | 办公桌 | 套 | 1.000 |
| 44 | 校长室 | A3复印机 | 台 | 1.000 |
| 45 | 校长室 | 挂机空调 | 台 | 1.000 |
| 46 | 校长室 | 冰箱 | 台 | 1.000 |
| 47 | 电脑机房 | 台式计算机 | 台 | 30.000 |
| 48 | 电脑机房 | 电脑桌 | 套 | 30.000 |
| 49 | 电脑机房 | 网络机柜及设备 | 个 | 1.000 |
| 50 | 副校长室 | 办公桌 | 张 | 2.000 |
| 51 | 副校长室 | 台式计算机 | 台 | 2.000 |
| 52 | 副校长室 | 挂机空调 | 台 | 1.000 |
| 53 | 副校长室 | 4米组合柜 | 组 | 2.000 |
| 54 | 督学室 | 办公桌椅 | 套 | 1.000 |
| 55 | 少先队室 | 网络机柜及设备 | 套 | 1.000 |
| 56 | 少先队室 | 广播机柜及设备 | 套 | 1.000 |
| 57 | 少先队室 | 办公桌 | 套 | 1.000 |
| 58 | 少先队室 | 台式计算机 | 台 | 1.000 |
| 59 | 教师办公室 | 办公桌组合 | 组 | 8.000 |
| 60 | 教师办公室 | 挂机空调 | 台 | 1.000 |
| 61 | 教师办公室 | 台式计算机 | 台 | 8.000 |
| 62 | 教师办公室 | 铁皮柜 | 组 | 34.000 |
| 63 | 总务处 | 台式计算机 | 台 | 6.000 |
| 64 | 总务处 | 办公桌椅 | 套 | 6.000 |
| 65 | 关工委 | 台式计算机 | 台 | 6.000 |
| 66 | 关工委 | 办公桌椅 | 套 | 6.000 |
| 67 | 二楼走廊 | LED显示器 | 块 | 1.000 |
| 68 | 教学楼 | 网络监控设备 | 项 | 1.000 |
| 69 | 教学楼 | 广播设备 | 项 | 1.000 |

| 信息化设备工程量 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 内 容 | 工程量 |
| 1 | 监控设备（按点位图纸进行监控安装调试） | 28.00 |
| 1.1 | 监控线材 | 800.00 |
| 1.2 | 监控支架 | 28.00 |
| 1.3 | 监控电源 | 28.00 |
| 1.4 | 立杆 | 2.00 |
| 1.5 | φ25PVC管、扁槽、线卡等 | 1.00 |
| 3 | 触控一体机安装（含65寸—86寸移动支架） | 6.00 |
| 4 | 网络、监控设备机柜、广播设备机柜、无线网络设备、安装调试 | 1.00 |
| 4.1 | 广播线 | 400.00 |
| 4.2 | 4芯光缆 | 200.00 |
| 4.3 | 网络线 | 200.00 |
| 5 | 台式计算机安装（线路整理链接、系统安装调试） | 60.00 |
| 6 | 办公设备（打印机驱动安装、局域网共享调试；复印机驱动安装调试、局域网共享调试） | 10.00 |
| 7 | 空调安装（旧空调按点位安装，含加氨、支架） | 8.00 |
| 8 | 破路回填 | 1.00 |

| 汇总表 |  |
| --- | --- |
| 序号 | 汇 总 内 容 |
| 1 | 拆除 |
| 2 | 设备安装调试 |
| 3 | 校内搬运 |
| 4 | 校外汽运搬运（梅列区开发区） |
| 5 | 税费（8%） |

三、商务条件

***以下要求提供的相关证明材料各报价人在报价文件中可不提供，但中标人需按采购人的时限要求及时提供相关材料。若中标人无法按文件要求提供相关证明材料，采购人有权单方解除中标人中标资格，并视情况要求中标人赔偿相应损失。***

包：1
1、交付地点：物品搬迁至小蕉小学校内的活动板房。
2、交付时间：因整体工程进度需求，中标供应商因在中标公示期结束后，一天内完成合同签订，并于第二天人员材料进场，两天内完成教室课桌椅、黑板及触控一体机安装调试保障学生上课不被影响。
3、交付条件：按招标文件内容要求

4、是否收取履约保证金：否
5、是否邀请投标人参与验收：否
6、验收方式数据表格

| 验收期次 | 验收期次说明 |
| --- | --- |
| 1 | 按招标文件内容要求 |

7、支付方式数据表格

| 支付 期次 | 支付 比例（%） | 支付金额 | 支付期次说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 90 | 57443.4 | 需搬迁物品安全运达指定地点，经搬迁单位清点核实物品数量准确、完好无损，需安装调试的验收合格后，收到业主款项后10个工作日内背靠背支付合同款总额的90%（付款前应开具等额发票） |
| 2 | 10 | 6382.6 | 质保期满后且收到业主质保款后10个工作日内背靠背支付合同款总额的10%（付款前开具等额发票） |

四、搬运要求和准备工作：

1、中标人搬迁工作小组在搬运工作启动前的两日内指定专人和商定具体搬迁方案。

2、中标人向各搬迁人员发放纸箱、包箱胶带、标签贴等打包物品。搬迁标本室的物件,要求用木箱包装搬运，避免用纸箱包装塌底造成搬运物品的丢失。

五、搬迁物品的包装要求：

1、凡是能打包的物品全部打包。箱子数量越整齐，越有利于搬迁。每件行李重量以不超过50千克，体积不超过0.5立方米为限；

2、搬运书籍中标人必须使用包装袋包装，内不留空并捆扎牢固；

3、电脑（包括主机、显示器、音箱）必须使用安全防损物包装，并捆扎牢固，再搬运，最好使用原包装盒包装及捆扎；

4、每件物品必须在平整、光滑的表面牢固张贴标签（各部门使用不同颜色的物品标签）标注部门名称、联系方式、目的地、总件数；

5、搬运物品时均应按标准保护措施进行包装。这类包装应适应于运输、防潮、防震、防损、防锈和防野蛮装卸，以确保物品安全无损运抵指定交货地点。因包装、运输和野蛮装卸等出现问题导致货物毁损的，由中标人直接承担责任。

六、搬迁时注意事项：

1、中标人在清点、验收搬迁的财产、物品后装车，装车后由校方派人员将货箱封厢加锁，由

中标方人现场工作人员在物品装运清单上签字确认物品到达活动板房后由校方负责监督卸货。

2、在搬迁过程中，需注意设备、仪器、家具等资产的完整和安全，确保国有资产完好无损。

3、中标人搬运工作基本结束后，中标单位要负责按校方的要求将各类的物品进行拆解、除尘、搬运、重新安装、调整规范财产的摆放搬迁方管辖的所有固定资产。

4、搬迁的财产物品在清点及张贴标签之后的搬运、装卸、运输过程中造成的损坏或丢失由中标人依照中华人民共和国交通部《旅客运输规则》负责处理及赔偿。

七、搬迁作业要求：

1、中标人必须指定专人作为本项目搬迁联系人，联系电话必须保证工作时间内能够畅通。

2、中标人提供的车辆必须持有车辆行驶证、运输证、车辆货物保险等合法手续，能够安全运行。

3、中标人必须无条件服从搬迁方调度，必须按搬迁方规定的时间、地点、运输数量派车服务。不得以任何借口拒载或自行更改货物到达地。中标人未能在指定的时间内到达指定地点或不执行派车,搬迁方有权自行调度其它车辆运输，所产生的一切费用由中标人承担。

4、运输及装卸过程的安全由中标人负责，所有参与运输的车辆必须有车辆及货物保险。

5、运输车辆必须清洁、平整、干燥，确保无毒、无异味、无污染，否则搬迁方有权拒绝装货。

6、货物装车后必须覆盖蓬布运输，以防货物日晒、雨淋、丢失。蓬布的覆盖及拆解均由中标人负责。覆盖蓬布必须使用宽边捆扎绳索。

7、驾驶员驾驶技术与车辆状况良好；必须加强对驾驶员运输途中的跟踪、监督与管理。

8、货物装卸时中标人必须在装卸现场清点货物（部门、数量等），在有关单据上签字确认（部门、数量等）。

9、因中标人的原因导致其自身、搬迁方及第三方任何人身损害以及其他财产损失的，由中标人负全责（因不可抗拒所造成的损失除外）。

八、搬迁工作的验收：

1、由搬迁方委派各部门人员进行验收，中标人配合;

2、验收标准：验收时按本次搬迁所列的物品清单验收，搬迁物品安全运达指定地点，；各部门人员清点核实物品数量准确、完好无损，需安装物品安装、调试、合格，；物品按校方要求指定的相应楼层地点进行规范摆放。

3、如验收合格，由搬迁方出具验收合格报告。

4、中标人在物品搬运、拆卸前须在搬迁方配合下查验物品的数量、外观，经双方共同确认后进行拆卸搬运。中标人按搬迁方要求将物品摆放、安装到达指定楼层地点后，双方依据拆卸、搬运前共同确认的标准进行交付验收。物品在拆卸、搬运、运输、安装、摆放过程中如有损坏、丢失等，造成损失由中标人负全部责任。

5、验收合格后，由校方出具验收合格报告。验收合格后，中标人需提供验收清单一式三份，招标人与中标人各执一份，送招标代理机构各备案一份（原件）。

九、其它要求：

1、投标人应在投标前联系业主方进行现场勘察，对具体工作量进行自主评估，供应商因对评估工作量负责，中标后不得以任何理由和形式进行增项。

2、为保证项目保质保量完成，投标人应（1）具备监控安装调试及网络设备调试专业技术人员各2名及以上，且至少有一名专业技术人员同时具有监控及网络认证证书（投标文件中须提供技能证书及身份证明复印件盖公章）；（2）空调的拆除、安装工作须具备相关专业的资质人员（投标文件中须提供技能证书及身份证明复印件盖公章）。

3、因学校标本室标本珍贵，投标人因在投标前对搬迁标本至新存放地进行考察，并形成搬迁方案，方案需经学校方确认签字，投标时作为附件，对投标前未进行现场考察且未形成方案的不作为中标候选人。

4、其他教室、办公室等物件要专业人员负责拆和搬运到指定地点，并按规范标准要求进行安装至正常使用（对部分设备中标人如不会安装、调试的，需联系厂家派人安装、调试，调试、安装费用含在中标价内）。其他物品按校方要求安装。

5、搬迁物品数量以现校区财产中校方认为需搬运的实际实物为准，校方提供的搬迁财产清单仅作参考。本搬迁报价实行一次性包干价，超出或减少清单项目的物品，搬运费不作增减。

十、投标报价：

该投标总价应包括运输、施工、劳务、管理、拆卸、包装材料、安装、保险、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等项目完成后所有费用。

十一、付款方式：

需搬迁物品安全运达指定地点，经搬迁单位清点核实物品数量准确、完好无损，需安装调试的验收合格后付合同总额的90%，满6个月复验合格后付清余款

第四章响应文件格式

封面：

采购货物项目

响应文件

项目名称：

项目编号：

合同包：

报价人名称：

日期：

目录

一、报价函

二、报价表

三、资格证明文件

3-1法定代表人授权书（若有）

3-2营业执照等证明文件

3-3财务状况报告

3-4信用记录查询结果

3-5依法缴纳税收证明材料

3-6依法缴纳社会保障资金证明材料

四、技术和服务要求响应表

五、商务条件响应表

六、售后服务承诺函

一、报价函

致：

兹收到贵单位关于（填写“项目名称”）项目（招标编号：     ）的投标邀请，本报价人代表（填写“全名”）已获得我方正式授权并代表报价人（填写“全称”）参加投标，并提交招标文件规定份数的投标文件正本和副本。我方提交的全部投标文件均由下述部分组成：

（1）投标函

（2）报价一览表

（3）分项报价表

（4）报价人的资格及资信证明文件

（5）技术及商务要求响应表

（6）售后服务承诺函

根据本函，本报价人代表宣布我方保证遵守招标文件的全部规定，同时：

1、确认：

1.1所投合同包的投标报价详见“报价一览表”及“分项报价表”。

1.2我方已详细审查全部招标文件[包括但不限于：有关附件（若有）、澄清或修改（若有）等]，并自行承担因对全部招标文件理解不正确或误解而产生的相应后果和责任。

2、承诺及声明：

2.1我方具备招标文件第一章载明的“报价人的资格要求”且符合招标文件载明的“报价人”之规定，否则投标无效。

2.2我方提交的投标文件各组成部分的全部内容及资料是不可割离且真实、有效、准确、完整和不具有任何误导性的，否则产生不利后果由我方承担责任。

2.3投标有效期：按照招标文件规定执行，并在招标文件第二章载明的期限内保持有效。

2.4若中标，将按照招标文件、我方投标文件及政府采购合同履行责任和义务。

2.5若贵单位要求，我方同意提供与本项目投标有关的一切资料、数据或文件，并完全理解贵单位不一定要接受最低的投标报价或收到的任何投标。

2.6与本投标有关的一切正式往来通讯信息

通信地址：             邮编：

联系方法：（包括但不限于：联系人、联系电话、手机、传真、电子邮箱等）

报价人：（全称并加盖单位公章）

报价人代表签字：

日期：    年   月   日

二、报价表

项目编号：

货币单位：人民币元

| 合同包 | 品目号 | 采购标的 | 品牌及具体型号 | 生产 产地 | 单价 （现场） | 数量 | 总价 （现场） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| * | *-1 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |

★注意：

1、报价人若未按照此格式填写详细分项报价；此外，若货物为节能清单产品，则本表所填品牌应与节能清单所列品牌名称一致。

2、若询价通知书要求报价人对“备品备件价格、专用工具价格、技术服务费、安装调试费、检验培训费、运输费、保险费、税收”等进行报价的，请在本表的“备注”栏中填写。

报价人：（全称并加盖单位公章）

报价人代表签字：

日期：年月日

三、资格证明文件

3-1法定代表人授权书（若有）

致：

我方的法定代表人（填写“单位负责人全名”）授权（填写“报价人代表全名”）为报价人代表，代表我方参加（填写“项目名称”）项目（招标编号：）的投标，全权代表我方处理投标过程的一切事宜，包括但不限于：投标、参加开标、谈判、澄清、签约等。报价人代表在投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我方均予以认可并对此承担责任。

报价人代表无转委权。特此授权。

（以下无正文）

单位负责人：             身份证号：                        手机：

报价人代表：             身份证号：                        手机：

授权方

报价人：（全称并加盖单位公章）

单位负责人签字或盖章：

接受授权方

报价人代表签字：

签署日期：    年   月   日

附：单位负责人、报价人代表的身份证正反面复印件

要求：真实有效且内容完整、清晰、整洁。

3-2营业执照等证明文件

致：

（）报价人为法人（包括企业、事业单位和社会团体）的

现附上由（填写“签发机关全称”）签发的我方统一社会信用代码（请填写法人的具体证照名称）复印件，该证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

（）报价人为非法人（包括其他组织、自然人）的

□现附上由（填写“签发机关全称”）签发的我方（请填写非自然人的非法人的具体证照名称）复印件，该证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

□现附上由（填写“签发机关全称”）签发的我方（请填写自然人的身份证件名称）复印件，该证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

报价人：（全称并加盖单位公章）

报价人代表签字：

日期：年月日

3-3财务状况报告

致：

（ ）报价人提供财务报告的

□企业适用：现附上我方（填写“具体的年度、或半年度、或季度”）财务报告复印件，包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表（若有）及其附注（若有），上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

□事业单位适用：现附上我方（填写“具体的年度、或半年度、或季度”）财务报告复印件，包括资产负债表、收入支出表（或收入费用表）、财政补助收入支出表（若有），上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

□社会团体适用：现附上我方（填写“具体的年度、或半年度、或季度”）财务报告复印件，包括资产负债表、业务活动表、现金流量表，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

（ ）报价人提供资信证明的

□非自然人适用（包括企业、事业单位、社会团体和其他组织）：现附上我方开户（基本存款账户）许可证复印件及我方银行：（填写“基本存款账户的开户银行全称”）出具的资信证明复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

□自然人适用：现附上我方银行：（填写自然人的“个人账户的开户银行全称”）出具的资信证明复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

（ ）报价人提供投标担保函的

现附上由财政部门认可的政府采购专业担保机构：（填写“担保机构全称”）出具的投标担保函复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

★注意：

1、请报价人按照实际情况编制填写，在相应的（）中打“√”并选择相应的“□”（若有）后，再按照本格式的要求提供相应证明材料的复印件。

2、报价人提供的财务报告复印件（成立年限按照投标截止时间推算）应符合下列规定：

2.1成立年限满1年及以上的报价人，提供经审计的上一年度的年度财务报告。

2.2成立年限满半年但不足1年的报价人，提供该半年度中任一季度的季度财务报告或该半年度的半年度财务报告。

※无法按照本格式第2.1、2.2条规定提供财务报告复印件的报价人（包括但不限于：成立年限满1年及以上的报价人、成立年限满半年但不足1年的报价人、成立年限不足半年的报价人），应按照本格式的要求选择提供资信证明复印件或投标担保函复印件，其中：非自然人的报价人选择提供资信证明的，还应附上其开户（基本存款账户）许可证复印件。

3、“财政部门认可的政府采购专业担保机构”应符合《财政部关于开展政府采购信用担保试点工作方案》（财库[2011]124号）的规定。

4、报价人提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由报价人加盖其单位公章。

报价人：（全称并加盖单位公章）

报价人代表签字：

日期：    年   月   日

3-4信用记录查询结果

致：

现附上截至    年   月   日   时我方通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）获取的我方信用信息查询结果（填写具体份数）份、通过中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）获取的我方信用信息查询结果（填写具体份数）份，上述信用信息查询结果真实有效，否则我方负全部责任。

★注意：

报价人应在招标文件要求的截止时点前分别通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询并打印相应的信用记录，报价人提供的查询结果应为其通过上述网站获取的信用信息查询结果原始页面的打印件（或截图）。

报价人：（全称并加盖单位公章）

报价人代表签字：

日期：    年   月   日

3-5依法缴纳税收证明材料

致：

1、依法缴纳税收的报价人

（ ）法人（包括企业、事业单位和社会团体）的

现附上自    年   月   日至    年   月   日期间我方缴纳的（按照报价人实际缴纳的税种名称填写，如：增值税、所得税等）税收凭据复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

（ ）非法人（包括其他组织、自然人）的

现附上自    年   月   日至    年   月   日期间我方缴纳的（按照报价人实际缴纳的税种名称填写）税收凭据复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

2、依法免税的报价人

（ ）现附上我方依法免税证明材料复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

★注意：

1、请报价人按照实际情况编制填写，在相应的（）中打“√”，并按照本格式的要求提供相应证明材料的复印件。

2、报价人提供的税收凭据复印件应符合下列规定：

2.1投标截止时间前（不含投标截止时间的当月）已依法缴纳税收的报价人，提供投标截止时间前六个月（不含投标截止时间的当月）中任一月份的税收凭据复印件。

2.2投标截止时间的当月成立且已依法缴纳税收的报价人，提供投标截止时间当月的税收凭据复印件。

2.3投标截止时间的当月成立但因税务机关原因导致其尚未依法缴纳税收的报价人，提供依法缴纳税收承诺书原件（格式自拟），该承诺书视同税收凭据。

3、“依法缴纳税收证明材料”有欠缴记录的，视为未依法缴纳税收。

4、报价人提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由报价人加盖其单位公章。

报价人：（全称并加盖单位公章）

报价人代表签字：

日期：    年   月   日

3-6依法缴纳社会保障资金证明材料

致：

1、依法缴纳社会保障资金的报价人

（ ）法人（包括企业、事业单位和社会团体）的

现附上自    年   月   日至    年   月   日我方缴纳的社会保险凭据（限：税务机关/社会保障资金管理机关的专用收据或社会保险缴纳清单，或社会保险的银行缴款收讫凭证）复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

（ ）非法人（包括其他组织、自然人）的

自    年   月   日至    年   月   日我方缴纳的社会保险凭据（限：税务机关/社会保障资金管理机关的专用收据或社会保险缴纳清单，或社会保险的银行缴款收讫凭证）复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

2、依法不需要缴纳社会保障资金的报价人

（ ）现附上我方依法不需要缴纳社会保障资金证明材料复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

★注意：

1、请报价人按照实际情况编制填写，在相应的（）中打“√”，并按照本格式的要求提供相应证明材料的复印件。

2、报价人提供的社会保险凭据复印件应符合下列规定：

2.1投标截止时间前（不含投标截止时间的当月）已依法缴纳社会保障资金的报价人，提供投标截止时间前六个月（不含投标截止时间的当月）中任一月份的社会保险凭据复印件。

2.2投标截止时间的当月成立且已依法缴纳社会保障资金的报价人，提供投标截止时间当月的社会保险凭据复印件。

2.3投标截止时间的当月成立但因税务机关/社会保障资金管理机关原因导致其尚未依法缴纳社会保障资金的报价人，提供依法缴纳社会保障资金承诺书原件（格式自拟），该承诺书视同社会保险凭据。

3、“依法缴纳社会保障资金证明材料”有欠缴记录的，视为未依法缴纳社会保障资金。

4、报价人提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由报价人加盖其单位公章。

报价人：（全称并加盖单位公章）

报价人代表签字：

日期：    年   月   日

四、技术和服务要求响应表

项目编号：

| 合同包 | 品目号 | 询价通知书要求 | 响应文件应答 | 是否偏离及说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| * | *-1 |  |  |  |
|  | … |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

★注意：

1、报价人应在“询价通知书要求”“响应文件应答”中按询价通知书第四章的内容逐项详细对应应答。

2、对询价通知书关于“大于（或小于）等于”等某个区间值范围内的内容，报价响应应填写具体的数值。

3“是否偏离及说明”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

4、若需要说明的内容因询价通知书中的格式特殊或需特殊表达的，可另页应答。

报价人：（全称并加盖单位公章）

报价人代表签字：

日期：年月日

五、商务条件响应表

项目编号：

| 合同包 | 品目号 | 询价通知书要求 | 响应文件应答 | 是否偏离及说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| * | *-1 |  |  |  |
|  | … |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

★注意：

1、报价人应在“询价通知书要求”“响应文件应答”中按询价通知书第四章的内容逐项详细对应应答。

2、对询价通知书关于“大于（或小于）等于”等某个区间值范围内的内容，报价响应应填写具体的数值。

3“是否偏离及说明”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

4、若需要说明的内容因询价通知书中的格式特殊或需特殊表达的，可另页应答。

报价人：（全称并加盖单位公章）

报价人代表签字：

日期：年月日

六、售后服务承诺函

致：

本次项目若我司中标，我司承诺按如下要求提供售后服务：

一、【按不低于询价文件要求的售后服务标准列出】

二、中标后按要求向贵司提供项目所需相关佐证材料。若我方无法按文件要求提供相关证明材料，采购人有权单方解除我方中标资格，并视情况向采购人赔偿相应损失。

三、报价人必须承诺“其所报的设备和系统已完全达到本标书的系统总体设计和功能要求，中标后采购人根据参数对产品进行逐一验证，若有任何一项不符视为虚假应标，并承担相应的经济损失和法律责任。

报价人代表：（签字）

报价人名称：（全称并加盖公章）

日期：    年 月 日