询价文件

项目名称：三明市梅列区洋溪中学校园监控、互动课堂及资源教室建设货物类采购项目

项目编号：SMGDWL20210222

福建广电网络集团股份有限公司三明分公司

2021年02月

目录

第一章询价邀请/询价邀请书	1

第二章询价须知	3

第三章询价内容及要求	5

一、采购标的一览表	5

二、技术要求（以下内容标★项目不允许负偏离）	5

三、商务条件	11

第四章响应文件格式	15

一、报价函	17

二、报价表	19

三、资格证明文件	20

3-1法定代表人授权书（若有）	20

3-2营业执照等证明文件	21

3-3财务状况报告	22

3-4信用记录查询结果	24

3-5依法缴纳税收证明材料	25

3-6依法缴纳社会保障资金证明材料	27

四、技术和服务要求响应表	29

五、商务条件响应表	30

六、售后服务承诺函	31

第一章询价邀请/询价邀请书

福建广电网络集团股份有限公司三明分公司组织三明市梅列区洋溪中学校园监控、互动课堂及资源教室建设货物类采购项目项目标前询价，欢迎国内合格报价人前来参加。

一、项目概况

1.项目编号：SMGDWL20210222

2.预算金额、最高限价：包1：513260元。

3.询价内容及技术商务依据梅列区政府采购中心编号为：[350402]null[GK]2020004-1项目要求。

二、报价人资格要求

1.报价人应是具备独立法人（单位负责人）资格，注册资本不少于100万元，且注册时间不少于2年，并有能力提供询价货物及服务的国内企业；若报价人为分公司的，所属母公司须为上市企业或大型国有企业 (报价人应在报价文件中提供合格有效的企业法人（单位负责人）营业执照副本和税务登记证复印件，或三证合一的营业执照副本复印件,并加盖报价人单位公章)。

2.报价人须在投标截止时间前分别通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询并打印相应的信用记录,信用记录中有不良情况，存在履约、实施、交付风险的报价人不允许参与。

3.投标报价人应提供投标日期最近半年任意一个月企业社保缴纳证明以及企业完税证明。

4.投标授权代表必须为在岗员工，提供投标日期前不少于3个月企业社保缴纳证明。

5.报价人必须承诺“其所报的设备和系统已完全达到本标书的系统总体设计和功能要求，中标后采购人根据参数对产品进行逐一验证，若有任何一项不符视为虚假应标，并承担相应的经济损失和法律责任。

6.两家或多家参与投标的报价人，如果单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的，不允许参与项目投标。

7.本项目为交钥匙工程。

8.本项目不接受联合体报价。

三、报名

报名期限：详见询价公告或更正公告（若有），若不一致，以更正公告（若有）为准。

四、询价文件的获取

（一）详见询价公告或更正公告（若有），若不一致，以更正公告（若有）为准。

（二）询价通知书售价：0元。

第二章询价须知

询价须知前附表

特别提示：本表与询价通知书对应章节的内容若不一致，以本表为准。

| 序号 | 编列内容 |
| --- | --- |
| 1 | 报价人的资格要求： 1.报价人应是具备独立法人（单位负责人）资格，注册资本不少于100万元，且注册时间不少于2年，并有能力提供询价货物及服务的国内企业；若报价人为分公司的，所属母公司须为上市企业或大型国有企业 (报价人应在报价文件中提供合格有效的企业法人（单位负责人）营业执照副本和税务登记证复印件，或三证合一的营业执照副本复印件,并加盖报价人单位公章)。 2.报价人须在投标截止时间前分别通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询并打印相应的信用记录,信用记录中有不良情况，存在履约、实施、交付风险的报价人不允许参与。 3.投标报价人应提供投标日期最近半年任意一个月企业社保缴纳证明以及企业完税证明。 4.投标授权代表必须为在岗员工，提供投标日期前不少于3个月企业社保缴纳证明。 5.报价人必须承诺“其所报的设备和系统已完全达到本标书的系统总体设计和功能要求，中标后采购人根据参数对产品进行逐一验证，若有任何一项不符视为虚假应标，并承担相应的经济损失和法律责任。 6.两家或多家参与投标的报价人，如果单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的，不允许参与项目投标。 7.本项目为交钥匙工程。 8.本项目不接受联合体报价。 |
| 2 | 响应文件的份数： 纸质响应文件：正本1份、副本1份。 |
| 3 | 响应有效期：提交响应文件截止时间起90个日历日。 |
| 4 | 询价保证金：无 |
| 5 | 密封及其标记的具体形式： （一）全部响应文件包括正本、副本均应密封。未密封将导致响应文件被拒收。 （二）密封的外包装应至少标记“项目名称、项目编号、所报合同包、报价人全称”等内容，否则造成响应文件误投、遗漏或者提前拆封的，我司不承担责任。 （三）其他：无。 |
| 6 | 是否允许成交人进行分包：不允许 |
| 7 | 本项目确定合同包1中标人数为1家。 |
| 8 | 本次标前询价结果不对外公示。 |
| 9 | 履约保证金： 不收取履约保证金。 |
| 10 | 合同付款方式： 合同签订后现金支付合同款总额的50%（付款前应开具等额发票）所有货物最终验收合格后且收到业主款项后现金支付合同款总额的45%（付款前应开具等额发票）5%余款作为质保金，中标人在质量保修期间无违约情形，于质保期满后一个月无质量问题且收到业主款项后无息支付；如果中标人不履行约定的保修义务，采购人自行维修的，维修费用直接从质保金中支出，质保金的余额作为支付的违约金。（付款前应开具等额发票） |

第三章询价内容及要求

一、采购标的一览表

金额单位：人民币元

| 合同包 | 品目号 | 采购标的 | 允许进口 | 数量 | 品目号预算 | 合同包预算 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1-1; 纳米 智慧黑板; 否; 7（套）; 199,500.0000. 1-2; 200万 全彩枪型 网络摄像机; 否; 18（台）; 8,100.0000. 1-3; 200万 全彩海螺型网络摄像机; 否; 18（台）; 8,100.0000. 1-4; 24口 POE 交换机; 否; 3（台）; 5,400.0000. 1-5; 光模块; 否; 4（个）; 640.0000. 1-6; 网络硬盘录像机; 否; 1（台）; 3,800.0000. 1-7; 监控盘; 否; 8（块）; 8,800.0000. 1-8; 不锈钢 监控立杆; 否; 2（根）; 600.0000. 1-9; 超五类 网线; 否; 8（箱）; 3,680.0000. 1-10; 辅助材料及安装测试; 否; 1（批）; 5,400.0000. 1-11; 广播 无线话筒; 否; 1（套）; 380.0000. 1-12; 功放; 否; 1（台）; 2,200.0000. 1-13; 电源 时序器; 否; 1（台）; 800.0000. 1-14; 壁挂音箱; 否; 18（台）; 1,260.0000. 1-15; 室外 防水音柱; 否; 2（只）; 1,600.0000. 1-16; 机柜; 否; 1（个）; 1,600.0000. 1-17; 辅助材料及安装调试; 否; 1（批）; 5,400.0000. 1-18; 教学 电脑; 否; 25（台）; 107,500.0000. 1-19; 机房 电脑; 否; 45（台）; 148,500.0000. | 513260 |

二、技术要求（以下内容标★项目不允许负偏离）

***以下要求提供的相关证明材料各报价人在报价文件中可不提供，但中标人需按采购人的时限要求及时提供相关材料。若中标人无法按文件要求提供相关证明材料，采购人有权单方解除中标人中标资格，并视情况要求中标人赔偿相应损失。***

合同包一

| 序号 | 设备名 称 | 规格参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 纳米智慧黑板（核心产品） | 1.显示模块及整机性能： 1.1 整机尺寸：长≥4200mm，高≥1200mm，厚≤100mm，采用专业的模块化构架、一体化结构设 计。 1.2 LED背光原装液晶显示屏且无坏点，屏体级别：A规屏，显示尺寸≥86英寸，显示比例16:9，物理分辨率：3840×2160，最大可视角度：178°(H)/ 178°(V)，刷新率≥60Hz，屏幕显示灰度分辨等级达到128灰阶以上，智慧黑板音箱输出功率≥15W*2。 1.3 整机玻璃，需符合防眩光和防划伤钢化玻璃的相关要求，玻璃厚度≥3.2mm。 1.4 整机具备自动调节屏幕亮度功能。 1.5 整机内置无线网络模块。 1.6 智慧黑板物理功能按键具备电源、菜单主页等），同时需不少于2个双通道USB接口（Windows和Android系统均能被识别，无需分区，展台、U盘均可使用）、HDMI*1(非转接)，1路VGA、1路AUDIO。 1.7 接口：HDMI≥1、RJ45≥1、USB≥2、RS232≥1、VGA OUT≥1 。 1.8 黑板两侧非显示区域采用0.35mm厚环保专用黑板金属面板，支持磁性材料吸附。 1.9 采用电容触控技术，内置Android系统和Windows系统，且在Android系统下支持10点触控及书写，Windows系统下支持至少20点的触控。 1.10 触控连续响应速度≤8ms，触摸偏差≤2mm。 1.11 黑板具备Windows和Android双系统备份，且Windows及Android双系统可以仅通过教室的一根网线同时上网，不需要外加任何其它设备。 1.12 整机须进行“中国能效标识”（CHINA ENERGY LABEL）报备，能效等级须不低于2级水平。 1.13 智慧黑板需自带无线AP网络共享功能，整机包含 2.4G WIFI装置，满足支持多个用户终端在线无线网络连接，不许附加额外无线AP网络设备或者热点软件来实现，进行高度集成化，保障设备兼容性。 1.14 整机采用模块化设 计，其中主板和及电源模块可整体免拆机插拔。 1.15 智慧黑板采用插拔式架构，接口遵循Intel的OPS-C相关规范，屏体与插拔式电脑无单独接线。 1.16 Android主板具备四核 CPU，ROM不小于8G，RAM 不小于2G，版本不低于6.0。 1.17 一键硬件自检：整机内置硬件自检维护工具（非第三方工具）。 1.18 黑板整机表面硬度≥莫氏7H，整机玻璃光泽度≥72%。 2、内置插拔式电脑模块： 2.1 采用Intel通用接口,易拆卸维修。CPU≥Intel酷睿I5处理器；内存：8G DDR4；硬盘：256G SSD；具备≥4个USB接口（其中至少包含3路USB3.0接口）；具有独立非外扩展的视频输出接口：≥1路HDMI ；≥1路DP；等。 2.2 内置WIFI：IEEE 802.11n 标准；内置网卡：10M/100M/1000M。 2.3 标配正版Windows10操作系统。 2.4 标配正版Microsoft 365。（包含Word、Excel、PowerPoint、OneNote、Outlook，Publisher、Access等组件）。 2.5 整机保修三年(含屏体，OPS电脑保修三年)；提供培训讲师免费上门培训软件使用。 3、白板功能： 3.1 书写：支持10点同时书写 3.2 支持连续绘制常用平面图形和立体图形（为方便老师做批注更改，擦除功能只擦除笔迹，不擦除几何图片）。 3.3 分享功能：具有一键扫码分享板书内容功能。 4、多媒体制作演示功能： 4.1 需提供至少15种交互工具，其中包括聚光灯、随机点名、课堂评价、放大镜、计时器、百科、黑板、截图发题、随机组队、课堂总结等。 4.2 需提供至少90种学科教学工具， 4.3 需提供物理实验和化学实验资源，可以实现选择相应资源一键插入课件，在授课时播放使用。 4.4 支持教师导入和编辑习题，软件应为教师提供至少10种题型，需包括单选题、多选题、填空题、判断题、问答题、等题型。习题模板数量需大于1万个。 4.5 支持录课功能，可以对录制时的音频和视频进行设置，提供快捷开始录课和打开已录制课程的按键。 | 套 | 7 |
| 2 | 机房电脑 | 1.CPU:≥Intel第十代处理器i3-10100，主频≥3.6GHz，三级缓存≥6M； 2.主板:≥因特尔400系列商用芯片组主板； 3.内存:≥4G DDR4 2666MHz，空闲插槽不少于1个； 4.硬盘:≥128G M.2 Pcie固态硬盘； 5.显卡:集成显卡， VGA*1、HDMI*1； 6.网卡:主板集成10/100M/1000M自适应以太网卡； 7.声卡:集成5.1声道声卡； 8.电源:≥180W； 9.键盘鼠标:USB有线光电抗菌鼠标； 10.显示器:≥19.5寸高清液晶显示器，与主机同品 牌，分辨率≥1920×1080； 11.所有功能基于Windows平台，方便操作； 12.售后 服务：主要部件原厂免费3年保修服务； 13.交货要求：整机原厂原包装交货，不接受外加部件，未经许可，不得拆封。产品配置信息可通过原厂400售后 服务电话查询。 | 套 | 45 |
| 3 | 教师办公电脑 | 1.CPU:≥Intel第十代处理器i5-10400，主频≥2.9GHz，三级缓存≥12M； 2.主板:≥B460商用芯片组主板； 3.内存:≥8G DDR4 2666MHz，空闲插槽不少于1个； 4.硬盘:≥128G M.2 Pcie固态硬盘+1T 7200转机械硬盘； 5.显卡:集成显卡， VGA*1、HDMI*1； 6.网卡:主板集成10/100M/1000M自适应以太网卡； 7.声卡:集成5.1声道声卡 8.电源:≥180W； 9.键盘鼠标:USB有线光电抗菌鼠标 10.显示器:≥21.5寸高清液晶显示器，与主机同品 牌，分辨率≥1920×1080； 11.所有功能基于Windows平台，方便操作； 12.投标人所投计算机产品通过静电放电抗扰度认证。 13.售后 服务：主要部件原厂免费3年保修服务； 14.交货要求：整机原厂原包装交货，不接受外加部件，未经许可，不得拆封。产品配置信息可通过原厂400售后 服务电话查询。 | 套 | 25 |
| 4 | 200万全彩枪型网络摄像机 | 1. 具有200万像素 CMOS传感器； 2. ≥2颗白光补光灯； 3. 最低照度彩色：0.0004 lx； 4. 白天或夜晚均可输出彩色视频图像； 5. 在1920x1080 @ 25fps下，清晰度不小于1100TVL； 6. 支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，其中H.264支持Baseline/Main/High Profile； 7. 摄像机能够在-30~60摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作； 8. 不低于IP67防尘防水等级； 9. 需支持DC12V/POE供电； | 台 | 18 |
| 5 | 200万全彩海螺型网络摄像机 | 1. 具有200万像素 CMOS传感器； 2. ≥1颗白光灯； 3. 最低照度彩色：0.0005 lx ，灰度等级不小于11级； 4. 白光补光距离不小于15米； 5. 需支持三码流技术，主码流最高1920x1080@25fps，第三码流最大1920x1080@25fps，子码流704x576@25fps； 6. 在1920x1080 @ 30fps下，清晰度不小于1100TVL； 7. 支持H.264、H.265视频编码格式，且具有High Profile编码能力； 8. 需具备区域入侵检测、越界检测、进入区域、离开区域等功能； 9. 需支持DC12V/POE供电； | 台 | 18 |
| 6 | 24口 POE交换机 | 1.二层网管； 2.24口千兆电,4口千兆光,24口POE供电370W； 3.交换容量336Gbps,VLAN(网络隔离)。 | 台 | 3 |
| 7 | 光模块 | 1.千兆多模光模块,最大传输距离550M； 2.双纤口,适用LC型接头跳线。 | 个 | 4 |
| 8 | 网络硬盘录像机 | 1.NVR总资源为满负载条件下的最大接入带宽≥640Mbps、最大存储带宽≥640Mbps、最大转发带宽≥640Mbps、最大回放带宽≥640Mbps。最大接入路数≥64路； 2.可接入H.265、H.264、MPEG4、smart265、smart264、MJPEG视频编码格式的IPC。支持接入SVAC视频编码格式的IPC可通过客户端显示； 3.支持RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10、RAID50、RAID60、JBOD模式；支持一键创建RAID5阵列功能；支持全局热备功能，可指 定多块硬盘为全局热备盘；当阵列内某块磁盘发生故障，热备盘自动替换故障盘进行磁盘阵列重构。可设置未进行读写操作的硬盘、Raid组自动处于休眠状态； 4.支持录像续传接收功能，接入具有断网续传功能的网络摄像机，当设备与摄像机之间网络中断并恢复后，可自动接收摄像机内存储的视频图像； 5.支持远程管理IPC功能。支持对前端IPC批量远程升级；支持远程对IPC的参数配置修改，支持IPC的参数配置到其他通道； 6.支持双系统功能检查，检测到一个系统异常时，可从另一个系统启动，并恢复异常系统； 7.具有≥2个HDMI接口、≥2个VGA接口、≥2个RJ45网络接口、≥2个USB2.0接口、≥1个USB3.0接口、≥16路报警输入接口、≥8路报警输出接口，可内置≥8块SATA接口硬盘。 | 台 | 1 |
| 9 | 监控盘 | ≥6T,3.5",SATA | 块 | 8 |
| 10 | 不锈钢 监控立杆 | 1.高度≥4m,≥2头； 2.高温烤漆喷塑。 | 根 | 2 |
| 11 | 超五类网线 | 1. 305米1箱； 2. 8芯全铜。 | 箱 | 8 |
| 12 | 无线话筒 | 1.高保真咪芯，高音细腻； 2.采用数字音码锁定技术，有效阻隔使用环境中杂讯干扰。 | 套 | 1 |
| 13 | 功放 | 1.额定功率：≥1200W； 2.频响：160Hz-16kHz±3dB； 3.总谐波失真:1KHz≤0.3%。 | 台 | 1 |
| 14 | 电源时序器 | 1.额定输出电压：交流220V，50Hz； 2.额定输出电流：≥30A； 3.可控制电源：≥16路； 4.每路动作延时时间：1秒； 5.可以通过定时主机自动开启或关闭； 6.功耗:≤50W。 | 台 | 1 |
| 15 | 壁挂音箱 | 1.金属网罩结构壁挂式音箱； 2.喇叭单元: 5"低音单元，1"高音单元； 3.额定功率：≥5/10W； 4.灵敏度：≥91dB； 5.频率响应：≥90-18KHZ。 | 个 | 18 |
| 16 | 室外防水音柱 | 1.使用高强度的金属材质网罩； 2.壁挂或立杆安装，附带安装支架，可调整安装角度； 3.灵敏度：≥102dB/M/W； 4.单元配置：6.5寸全频*6； 5.额定功率：≥100W，最大功率：≥150W 6.频率响应：≥140-15KHz； 7.防护等级：IPx6防水。 | 个 | 2 |
| 17 | 机柜 | 1.前后门带锁； 2.前门玻璃材质； 3.机柜顶有散热装置； 4.尺寸≥600*600*2000。 | 个 | 1 |
| 18 | 其他 | 1.广播与监控； 2.辅材及安装。 | 项 | 1 |
| 19 | 辅助材料及安装调试 | 辅助材料及安装调试 | 项 | 1 |

三、商务条件

***以下要求提供的相关证明材料各报价人在报价文件中可不提供，但中标人需按采购人的时限要求及时提供相关材料。若中标人无法按文件要求提供相关证明材料，采购人有权单方解除中标人中标资格，并视情况要求中标人赔偿相应损失。***

包：1
1、交付地点：福建省三明市梅列区洋溪中学
2、交付时间：合同签订后 (15) 天内交货
3、交付条件：在合同签订生效后30天内安装，验收完毕交付使用
4、是否收取履约保证金：否
5、是否邀请投标人参与验收：否
6、验收方式数据表格

| 验收期次 | 验收期次说明 |
| --- | --- |
| 1 | 货物按国家行业标准验收，由中标人和采购人共同完成。中标人在验收前必须向采购人提供产品合格证、产品验收证/单、保修卡、货物安装报告等资料。 （一） 验收规则 1、验收标准：所有货物均需按照国家规定标准、制造商产品验收标准、本采购文件、投标文件相关内容进行验收。 2、验收程序：货物验收分中标人出厂检验、安装调试检验及最终验收三个阶段。 1）出厂检验：中标人在货物出厂前，应按产品技术标准规定的检验项目和试验方法进行全面检验。中标人应随同货物出具原产 地证书、出厂检验报告及产品质量合格证等，结果必须符合前款验收标准的要求。 2）安装调试检验： a) 货物到达采购人现场后，由采购人会同有关部门进行基本数量和质量的检验（但不作为最终合格的认定），经检验的货物必须能完全达到合同规定的要求。 b) 货物安装调试过程，中标人应作详细的检验记录。安装调试检验结果应符合制造厂产品标准和采购文件规定的技术要求，检验记录应真实，其原件必须提供给采购人。 最终验收：货物经安装调试后，中标人向采购人提出验收申请，由采购人委托有资质的第三方机构进行最终验收：首先进行现场货物验收，现场货物验收按国家行业标准、制造商产品验收标准、本采购文件、投标文件及合同进行，经验收的所有货物安装调试后的各项技术参数、性能指标配置及其质量等均必须符合招标文件要求及投标文件承诺，并达到国家强制标准，其结果由双方确认。验收时，中标人所供到场货物与投标文件响应性不相符，采购人可要求退货。3） 现场验收合格并经正常使用30个工作日视为最终验收合格日，双方签署最终验收合格报告。验收报告一式叁份，采购人及中标人各一份，送招标代 理机构各一份（原件）。 （二）验收费用：货物最终检验、验收过程的费用由中标人承担。 |

7、支付方式数据表格

| 支付期次 | 支付比例(%) | 支付期次说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 50 | 合同签订后现金支付合同总额的50%，(付款前应开具等额增值税专用发票) |
| 2 | 45 | 所有货物最终验收合格后且收到业主款项后现金支付合同款总额的45%（付款前应开具等额发票）； |
| 3 | 5 | 5%余款作为质保金，中标人在质量保修期间无违约情形，于质保期满后一个月无质量问题且收到业主款项后无息支付；如果中标人不履行约定的保修义务，采购人自行维修的，维修费用直接从质保金中支出，质保金的余额作为支付的违约金。（付款前应开具等额发票） |

售后 服务

（1）各合同包货物保质期要求货物经最终验收合格后12个月，在质量保证期内设备运行发生故障时，乙方在接到甲方故障通知后24小时内应委派专业技术人员到现场免费提供咨询、维修更换零部件等服务，并及时填写维修报告（包括故障原因、处理情况及甲方意见等）报甲方备案，若48小时内无法排除故障，则双方自行协商，其中发生一切费用由乙方承担。

（2）质量保证期内乙方有责任对设备进行不定期巡查检修。

（3）安排专业人员免费对用户方的相关人员进行设备使用培训。

（4）终身免费提供软件系统升级。

（5）在质保期过后发生质量问题或者其他问题需要维修时，乙方在相同时间响应并做出解决方案，如需要更换配件可收取配件的成本费，但不得收取维修费及差旅费等其他费用。

验收要求

货物按国家行业标准验收，由中标人和采购人共同完成。中标人在验收前必须向采购人提供产品合格证、产品验收证/单、保修卡、货物安装报告等资料。

1、验收标准：所有货物均需按照国家规定标准、制造商产品验收标准、本采购文件、投标文件相关内容进行验收。

2、验收程序和方法

2.1 出厂检验：中标人在货物出厂前，应按产品技术标准规定的检验项目和试验方法进行全面检验。中标人应随同货物出具原产 地证书、出厂检验报告及产品质量合格证等，结果必须符合前款验收标准的要求。

2.2 初步验收：设备安装完毕后，由中标人和采购人共同对设备的数量、质量和安装等逐项检验。

2.3 试运行：初步验收后，中标人应对设备的整体性能和功能进行测试，试运行期间，出现的任何问题，应由中标人及时处理修正。测试结果必须符合招标文件要求及合同中的相关条款，同时中标人应向采购人提供自检记录。

2.4 最终验收：试运行结束后，采购人有权委托有资格单位或机构对设备性能、精度进行验核。在此期间，若发现产品质量有问题中标人应无条件免费更换，并无条件重新检测并调试直至验收合格交付使用。

3、项目验收合格双方签署最终验收合格报告。验收报告一式叁份，采购人及中标人各一份，送招标代 理机构各一份（原件）。项目最终检验、验收过程的费用由中标人承担。

违约条款

中标人在规定的时间内不能提供符合招标文件要求的所有服务交付采购人，延期15天内（含15天）的，每天按合同总额的0.3%支付给采购人逾期违约金；延期16-30天（含30天），每天按合同总额的0.5%支付给采购人逾期违约金；延期超过30天，除每天按合同总额的1%支付给采购人逾期违约金外，采购人有权解除合同。

四、其他事项

1、除招标文件另有规定外，若出现有关法律、法规和规章有强制性规定但招标文件未列明的情形，则投标人应按照有关法律、法规和规章强制性规定执行。

2、其他：

第四章响应文件格式

封面：

采购货物项目

响应文件

项目名称：

项目编号：

合同包：

报价人名称：

日期：

目录

一、报价函

二、报价表

三、资格证明文件

3-1法定代表人授权书（若有）

3-2营业执照等证明文件

3-3财务状况报告

3-4信用记录查询结果

3-5依法缴纳税收证明材料

3-6依法缴纳社会保障资金证明材料

四、技术和服务要求响应表

五、商务条件响应表

六、售后服务承诺函

一、报价函

致：

兹收到贵单位关于（填写“项目名称”）项目（招标编号：     ）的投标邀请，本报价人代表（填写“全名”）已获得我方正式授权并代表报价人（填写“全称”）参加投标，并提交招标文件规定份数的投标文件正本和副本。我方提交的全部投标文件均由下述部分组成：

（1）投标函

（2）报价一览表

（3）分项报价表

（4）报价人的资格及资信证明文件

（5）技术及商务要求响应表

（6）售后服务承诺函

根据本函，本报价人代表宣布我方保证遵守招标文件的全部规定，同时：

1、确认：

1.1所投合同包的投标报价详见“报价一览表”及“分项报价表”。

1.2我方已详细审查全部招标文件[包括但不限于：有关附件（若有）、澄清或修改（若有）等]，并自行承担因对全部招标文件理解不正确或误解而产生的相应后果和责任。

2、承诺及声明：

2.1我方具备招标文件第一章载明的“报价人的资格要求”且符合招标文件载明的“报价人”之规定，否则投标无效。

2.2我方提交的投标文件各组成部分的全部内容及资料是不可割离且真实、有效、准确、完整和不具有任何误导性的，否则产生不利后果由我方承担责任。

2.3投标有效期：按照招标文件规定执行，并在招标文件第二章载明的期限内保持有效。

2.4若中标，将按照招标文件、我方投标文件及政府采购合同履行责任和义务。

2.5若贵单位要求，我方同意提供与本项目投标有关的一切资料、数据或文件，并完全理解贵单位不一定要接受最低的投标报价或收到的任何投标。

2.6与本投标有关的一切正式往来通讯信息

通信地址：             邮编：

联系方法：（包括但不限于：联系人、联系电话、手机、传真、电子邮箱等）

报价人：（全称并加盖单位公章）

报价人代表签字：

日期：    年   月   日

二、报价表

项目编号：

货币单位：人民币元

| 合同包 | 品目号 | 采购标的 | 品牌及具体型号 | 生产 产地 | 单价 （现场） | 数量 | 总价 （现场） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| * | *-1 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |

★注意：

1、报价人若未按照此格式填写详细分项报价；此外，若货物为节能清单产品，则本表所填品牌应与节能清单所列品牌名称一致。

2、若询价通知书要求报价人对“备品备件价格、专用工具价格、技术服务费、安装调试费、检验培训费、运输费、保险费、税收”等进行报价的，请在本表的“备注”栏中填写。

报价人：（全称并加盖单位公章）

报价人代表签字：

日期：年月日

三、资格证明文件

3-1法定代表人授权书（若有）

致：

我方的法定代表人（填写“单位负责人全名”）授权（填写“报价人代表全名”）为报价人代表，代表我方参加（填写“项目名称”）项目（招标编号：）的投标，全权代表我方处理投标过程的一切事宜，包括但不限于：投标、参加开标、谈判、澄清、签约等。报价人代表在投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我方均予以认可并对此承担责任。

报价人代表无转委权。特此授权。

（以下无正文）

单位负责人：             身份证号：                        手机：

报价人代表：             身份证号：                        手机：

授权方

报价人：（全称并加盖单位公章）

单位负责人签字或盖章：

接受授权方

报价人代表签字：

签署日期：    年   月   日

附：单位负责人、报价人代表的身份证正反面复印件

要求：真实有效且内容完整、清晰、整洁。

3-2营业执照等证明文件

致：

（）报价人为法人（包括企业、事业单位和社会团体）的

现附上由（填写“签发机关全称”）签发的我方统一社会信用代码（请填写法人的具体证照名称）复印件，该证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

（）报价人为非法人（包括其他组织、自然人）的

□现附上由（填写“签发机关全称”）签发的我方（请填写非自然人的非法人的具体证照名称）复印件，该证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

□现附上由（填写“签发机关全称”）签发的我方（请填写自然人的身份证件名称）复印件，该证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

报价人：（全称并加盖单位公章）

报价人代表签字：

日期：年月日

3-3财务状况报告

致：

（ ）报价人提供财务报告的

□企业适用：现附上我方（填写“具体的年度、或半年度、或季度”）财务报告复印件，包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表（若有）及其附注（若有），上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

□事业单位适用：现附上我方（填写“具体的年度、或半年度、或季度”）财务报告复印件，包括资产负债表、收入支出表（或收入费用表）、财政补助收入支出表（若有），上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

□社会团体适用：现附上我方（填写“具体的年度、或半年度、或季度”）财务报告复印件，包括资产负债表、业务活动表、现金流量表，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

（ ）报价人提供资信证明的

□非自然人适用（包括企业、事业单位、社会团体和其他组织）：现附上我方开户（基本存款账户）许可证复印件及我方银行：（填写“基本存款账户的开户银行全称”）出具的资信证明复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

□自然人适用：现附上我方银行：（填写自然人的“个人账户的开户银行全称”）出具的资信证明复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

（ ）报价人提供投标担保函的

现附上由财政部门认可的政府采购专业担保机构：（填写“担保机构全称”）出具的投标担保函复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

★注意：

1、请报价人按照实际情况编制填写，在相应的（）中打“√”并选择相应的“□”（若有）后，再按照本格式的要求提供相应证明材料的复印件。

2、报价人提供的财务报告复印件（成立年限按照投标截止时间推算）应符合下列规定：

2.1成立年限满1年及以上的报价人，提供经审计的上一年度的年度财务报告。

2.2成立年限满半年但不足1年的报价人，提供该半年度中任一季度的季度财务报告或该半年度的半年度财务报告。

※无法按照本格式第2.1、2.2条规定提供财务报告复印件的报价人（包括但不限于：成立年限满1年及以上的报价人、成立年限满半年但不足1年的报价人、成立年限不足半年的报价人），应按照本格式的要求选择提供资信证明复印件或投标担保函复印件，其中：非自然人的报价人选择提供资信证明的，还应附上其开户（基本存款账户）许可证复印件。

3、“财政部门认可的政府采购专业担保机构”应符合《财政部关于开展政府采购信用担保试点工作方案》（财库[2011]124号）的规定。

4、报价人提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由报价人加盖其单位公章。

报价人：（全称并加盖单位公章）

报价人代表签字：

日期：    年   月   日

3-4信用记录查询结果

致：

现附上截至    年   月   日   时我方通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）获取的我方信用信息查询结果（填写具体份数）份、通过中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）获取的我方信用信息查询结果（填写具体份数）份，上述信用信息查询结果真实有效，否则我方负全部责任。

★注意：

报价人应在招标文件要求的截止时点前分别通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询并打印相应的信用记录，报价人提供的查询结果应为其通过上述网站获取的信用信息查询结果原始页面的打印件（或截图）。

报价人：（全称并加盖单位公章）

报价人代表签字：

日期：    年   月   日

3-5依法缴纳税收证明材料

致：

1、依法缴纳税收的报价人

（ ）法人（包括企业、事业单位和社会团体）的

现附上自    年   月   日至    年   月   日期间我方缴纳的（按照报价人实际缴纳的税种名称填写，如：增值税、所得税等）税收凭据复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

（ ）非法人（包括其他组织、自然人）的

现附上自    年   月   日至    年   月   日期间我方缴纳的（按照报价人实际缴纳的税种名称填写）税收凭据复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

2、依法免税的报价人

（ ）现附上我方依法免税证明材料复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

★注意：

1、请报价人按照实际情况编制填写，在相应的（）中打“√”，并按照本格式的要求提供相应证明材料的复印件。

2、报价人提供的税收凭据复印件应符合下列规定：

2.1投标截止时间前（不含投标截止时间的当月）已依法缴纳税收的报价人，提供投标截止时间前六个月（不含投标截止时间的当月）中任一月份的税收凭据复印件。

2.2投标截止时间的当月成立且已依法缴纳税收的报价人，提供投标截止时间当月的税收凭据复印件。

2.3投标截止时间的当月成立但因税务机关原因导致其尚未依法缴纳税收的报价人，提供依法缴纳税收承诺书原件（格式自拟），该承诺书视同税收凭据。

3、“依法缴纳税收证明材料”有欠缴记录的，视为未依法缴纳税收。

4、报价人提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由报价人加盖其单位公章。

报价人：（全称并加盖单位公章）

报价人代表签字：

日期：    年   月   日

3-6依法缴纳社会保障资金证明材料

致：

1、依法缴纳社会保障资金的报价人

（ ）法人（包括企业、事业单位和社会团体）的

现附上自    年   月   日至    年   月   日我方缴纳的社会保险凭据（限：税务机关/社会保障资金管理机关的专用收据或社会保险缴纳清单，或社会保险的银行缴款收讫凭证）复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

（ ）非法人（包括其他组织、自然人）的

自    年   月   日至    年   月   日我方缴纳的社会保险凭据（限：税务机关/社会保障资金管理机关的专用收据或社会保险缴纳清单，或社会保险的银行缴款收讫凭证）复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

2、依法不需要缴纳社会保障资金的报价人

（ ）现附上我方依法不需要缴纳社会保障资金证明材料复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

★注意：

1、请报价人按照实际情况编制填写，在相应的（）中打“√”，并按照本格式的要求提供相应证明材料的复印件。

2、报价人提供的社会保险凭据复印件应符合下列规定：

2.1投标截止时间前（不含投标截止时间的当月）已依法缴纳社会保障资金的报价人，提供投标截止时间前六个月（不含投标截止时间的当月）中任一月份的社会保险凭据复印件。

2.2投标截止时间的当月成立且已依法缴纳社会保障资金的报价人，提供投标截止时间当月的社会保险凭据复印件。

2.3投标截止时间的当月成立但因税务机关/社会保障资金管理机关原因导致其尚未依法缴纳社会保障资金的报价人，提供依法缴纳社会保障资金承诺书原件（格式自拟），该承诺书视同社会保险凭据。

3、“依法缴纳社会保障资金证明材料”有欠缴记录的，视为未依法缴纳社会保障资金。

4、报价人提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由报价人加盖其单位公章。

报价人：（全称并加盖单位公章）

报价人代表签字：

日期：    年   月   日

四、技术和服务要求响应表

项目编号：

| 合同包 | 品目号 | 询价通知书要求 | 响应文件应答 | 是否偏离及说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| * | *-1 |  |  |  |
|  | … |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

★注意：

1、报价人应在“询价通知书要求”“响应文件应答”中按询价通知书第四章的内容逐项详细对应应答。

2、对询价通知书关于“大于（或小于）等于”等某个区间值范围内的内容，报价响应应填写具体的数值。

3“是否偏离及说明”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

4、若需要说明的内容因询价通知书中的格式特殊或需特殊表达的，可另页应答。

报价人：（全称并加盖单位公章）

报价人代表签字：

日期：年月日

五、商务条件响应表

项目编号：

| 合同包 | 品目号 | 询价通知书要求 | 响应文件应答 | 是否偏离及说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| * | *-1 |  |  |  |
|  | … |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

★注意：

1、报价人应在“询价通知书要求”“响应文件应答”中按询价通知书第四章的内容逐项详细对应应答。

2、对询价通知书关于“大于（或小于）等于”等某个区间值范围内的内容，报价响应应填写具体的数值。

3“是否偏离及说明”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

4、若需要说明的内容因询价通知书中的格式特殊或需特殊表达的，可另页应答。

报价人：（全称并加盖单位公章）

报价人代表签字：

日期：年月日

六、售后服务承诺函

致：

本次项目若我司中标，我司承诺按如下要求提供售后服务：

一、【按不低于询价文件要求的售后服务标准列出】

二、中标后按要求向贵司提供项目所需相关佐证材料。若我方无法按文件要求提供相关证明材料，采购人有权单方解除我方中标资格，并视情况向采购人赔偿相应损失。

三、报价人必须承诺“其所报的设备和系统已完全达到本标书的系统总体设计和功能要求，中标后采购人根据参数对产品进行逐一验证，若有任何一项不符视为虚假应标，并承担相应的经济损失和法律责任。

报价人代表：（签字）

报价人名称：（全称并加盖公章）

日期：    年 月 日