
连城分公司教育装备（集中）采购货物类采购项目

招标文件

   招 标 人：福建广电网络集团股份有限公司连城分公司
招标编号：                                      
日期：2021年07月
目     录

        第一部分   投标邀请书
第二部分   招标项目及要求

        第三部分   投标须知

第四部分   合同条款
        第五部分   响应文件格式

 第一部分投标邀请书
致：                        （投标单位）
(采购项目名称)  连城分公司教育装备（集中）采购货物类采购项目  已具备招标条件，现对该项目进行 邀请 招标。            
一、工程概况 

1、招标项目名称：   连城分公司教育装备（集中）采购货物类采购项目  
2、招标项目地点：   福建省龙岩市连城县指定地点          
3、招标项目交货期限：合同签订后 (10) 天内交货。
二、参加本工程施工招标的投标申请人必须具备的条件：
     （1）投标人须具备一般纳税人资格、开具增值税专用发票的供应商；

（2）本招标项目不允许组成联合体参加投标 。  

（3）其他要求详见招标文件。

（4）根据财库〔2016〕125号文件规定，投标人不得被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，投标人须提供在本项目招标公告发布后，投标截止时间前，通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询其上述信用记录的信用信息查询结果网页打印件或截图；
三、请收到邀请书的投标单位，于 2021年7月8日8:00  至  2021年7月14日09:00  （法定公休日、法定节假日除外），来电或至福建广电网络集团有限公司连城分公司（地点： 龙岩市连城县西环北路1号二楼集客部 ）索取招标资料。

四、投标截止日期：  2021年7月14日上午9：00  ，逾期收到的或不符合要求的投标文件恕不接受。招标人在截止时间前30分钟开始接收投标文件。

五、资格审查方式：   资格后审   。

六、评标方法：最低价中标法。

七、开标时间： 2021年7月14日上午9：00   ；

开标地点：福建广电网络集团有限公司连城分公司2楼会议室

八、发布公告的媒介

本次招标公告在福建广电网络龙岩分网（http://www.lygdwl.com）招标公告板块发布。

十、联系方式    

招 标 人：福建广电网络集团有限公司连城分公司
地    址：龙岩市连城县西环北路1号
电    话：0597-3120252
联 系 人：沈淑华
    联系电话：13859570311
第二部分   招标项目及要求

采购标的

  金额单位：人民币元
	合同包
	品目号
	采购标的
	允许进口
	数量

	1
	1-1
	台式计算机
	否
	1（批）


注：采购需求：（包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等）；

投标人的报价须包含完成本项目的所有费用，采购单位不再另行支付任何费用（投标人须现场勘察的，请直接与采购单位联系，费用由投标人自行承担）。

二、技术和服务要求（以“★”标示的内容为不允许负偏离的实质性要求）
（一）、采购清单及技术要求
一）、办公设备
	序号
	产品名 称
	技术参数要求
	数量
	单位

	1
	75寸交互式智能平板（包含I5OPS模块）
	1、显示尺寸:75英寸；显示比例16:9，可视角度≥178°；
2、物理解析度3840×2160，4K极清；
3、为保证显示效果，屏幕显示部分的面积占比≥80%；
4、屏体类型：D-LED背光源，A规屏；
5、屏幕对比度≥1200：1，亮度：≥400cd/m2；
6、整机厚度≤11cm；待机功耗≤0.5W；
7、内置Android系统，系统版本Android8、0或以上，4核CPU，3G运行内存，16G系统存储空间；
8、支持Windows、Android双系统教学，可在Android系统上实现白板书写、网页浏览等功能；
9、自带扬声器≥2个，功率≥2*15W；
10、大屏机身提供VGA输入口≥1组
11、大屏机身提供HDMI输入口≥3组，其中一组位于前面板；
12、大屏机身提供TOUCH OUT≥2组，其中一组位于前面板；
13、大屏机身提供USB接口≥6个，其中前面板USB接口支持USB3、0，数量不少于3个，并支持全通道使用；
14、大屏支持2.4G/5G双频wifi，支持802.11ac，并且支持释放热点；
15、触控技术：支持20点红外触控；触摸方式：手指、笔或其他任何非透明物体；
16、书写面采用钢化AG玻璃，硬度≥莫氏7级，防炫光；
17、大屏机身与插拔式电脑的接口为行业标准的80pin OPS-C接口，不接受企业私有接口；
1、采用OPS-C模块化电脑方案，软硬件一体化设备，内置虚拟化系统和软件；
2、接口严格遵循Intel相关规范,针脚数为标准80Pin ,实现与大屏无单独接线的插拔；
3、硬件配置配置：CPU为Intel Core i5八代、六核六线程、最大频率4.0GHz或以上；8G DDR4运行内存或以上；256G SSD或以上；
4、至少提供6个USB接口，其中至少3个为USB3.0接口；
5、视频输出接口：HDMI ≥1个， DP ≥1个；
6、提供隐藏式Reset按钮；
7、系统支持IDV桌面虚拟化，支持对终端系统的远程管理；
8、预装正版win10专业版，联网自动永久激活；
9、终端可支持多种登入模式（单用户/多用户登录需配置外接键盘），包含单用户模式、多用户使用模式、公用模式，支持控制器远程关闭终端。
	15 
	套

	2
	辅材及耗材
	包含网线、水晶头、音频连接线、线管、弯头、胶带、开关插座等
	15 
	项

	3
	安装调试费
	定制
	15 
	项

	4
	台式电脑
	1、处理器：≥Intel I5-10500(3.0G/9M/6核)；
2、主板：≥Intel B460系列及以上芯片组；
3、内存：≥8G DDR4 2400，≥2个内存插槽；
4、硬盘：≥1000G SATA3 7200转机械硬盘+128G M.2SSD固态硬盘，≥2个SATA位，≥1个M.2固态硬盘位；
5、显卡：≥集成显卡，VGA+HDMI双输出；
6、声卡：集成声卡，标配5.1声道（提供前2后3共5个音频接口，其中前置包含1个耳麦二合一接口）；
7、外设：原厂防水键盘、抗菌鼠标，内置DVD刻录光驱；
8、原生接口：≥4个前置USB3.2接口，≥4个后置USB接口（至少2个USB3.2），≥1个PCIe x1，≥1个PCIe x16，≥1个九针串口；
9、显示器：≥21.5寸低蓝光护眼液晶，分辨率≥1920*1080，VGA+DVI双接口，响应时间≤2ms；
10、机箱：电源≤250W，能效≥70%
	30 
	台

	5
 
	笔记本电脑
	1.处理器：≥Intel四核处理器i5-10210U (1.6GHz，Turbo to 4.2GHz ，6MB缓存)；
2.内存：≥8G DDR4 2666；
3.硬盘：≥1TB SATA3+128 PCI-E NVME SSD固态硬盘；
4.显卡：≥R620 2G GDDR5独立显卡；
5.屏幕：15.6"FHD防眩光屏幕 16: 9，分辨率≥1920*1080，180度转轴；
6.原生I/O接口：2*USB3.1 G1、2*TYPE-C 3.1 （其中一个全功能G2）、1*Hidden USB2.0、≥1个HDMI、≥1个四合一读卡器、高清720p摄像头（物理防窥 双阵列麦克风）、内置千兆网卡、802.11  AC无线局域网卡+BT；
7.电池：≥45wh锂聚合物电池；
	1 
	台

	6
	移动硬盘
	容量：≥1T；接口类型：USB3.0/USB2.0（兼容2.0接口）；即插即用；附带功能：加密保护/智能备份/定时休眠；支持格式：WIN和MAC（需要格式化为EXFAT）；包装附件：硬盘，USB3.0数据线1根（≥45CM）,说明书。
	2 
	个

	7
	U盘
	存储容量：≥64G；接口类型：USB3.0/兼容USB2.0；读取速度：100MB/S;文件系统：可支持FAT32、exfat、NTFS；作业温度：0℃到45℃；存储温度：-10℃到70℃；
	15 
	个

	8
	单反相机
	1、有效像素≥2400万
2、滤镜直径≥58mm
3、画幅：中画幅
4、连拍性能：≥5张/s
5、视频性能支持1080P全高清
6、支持自拍；延时拍摄；遥控拍摄
7、支持自动对焦
8、支持防抖功能
	1 
	套

	9
	拉杆音箱12寸
	1、类别：拉杆音箱
2、附加功能：扩音器
3、大小：12寸喇叭
4、材质：ABS一体成形外壳
	1 
	套

	10
	打印机
	1、单打印激光打印机
2、分辨率600×600dpi
3、接口USB2.0
4、输入150页，输出50页
5、打印速度26页/分钟
6、内存128MB
7、预热时间≤25秒
8、一年保修
	6 
	台

	11
	多功能一体机
	1、A4平板3合1：打复印每分钟30页；
2、专业支票打印功能；
3、支持一键身份证双面复印/一键票证复印；
4、标配双面打印单元；
5、内存≥32M
6、标配35页自动输稿器、标配网络接口；
7、大屏LCD双行中文；
8、打印分辩率：HQ1200，600×600dpi；
9、250页纸盒；
10、随机硒鼓12000页，随机2600页粉盒
	2 
	台

	12
	彩喷打印机
	1、最大打印幅面 A4
2、最高分辨率(dpi) 4800x1200dpi 
3、网络功能 不支持网络打印 进纸容量 标配： A4普通纸：≥100页 高质量光泽照片纸：≥20页
4、最大打印幅面 A4 打印速度 黑色文本（A4）：约33ppm（经济模式），约9.2ipm 彩色文本（A4）：约15ppm（经济模式），约4.5ipm 照片（4"x6"）：27秒/页（有边距，经济模式），69秒/页（有边距，默认模式）
5、黑白(最佳模式)：渲染分辨率≥1200x1200dpi；彩色(最佳模式)：≥1200x1200dpi
6、介质尺寸 A4，A5，A6，B5，10×15cm(4"×6")，13×18cm(5"×7")，9×13cm(3.5"×5")，信纸(8 1/2"×11")，Legal(8 1/2"×14")，13×20cm(5"×8")，20×25cm(8"×10")，16:9宽尺寸，100×148mm，信封: 10(4 1/8"×9 1/2")，DL(110×220mm)，C6(114×162mm) 进纸容量
7、首次打印时间：黑白(A4，就绪模式)：仅9秒；彩色(A4，就绪模式)：仅10秒 
8、标配： A4普通纸：100页
	1 
	台

	13
	档案装订机
	1、产品类型 自动财务凭证装订机
2、孔型：圆孔
3、装订厚度 ≥30mm
4、可调边距；
	1 
	台

	14
	塑封机
	1、最大塑封尺寸 A3
2、最大塑封厚度≤1mm
3、塑封速度 ≥300mm/min
4、预热时间 3-5min
5、电源 AC 220-240V
6、其它参数 外壳材料：ABS
7、过塑范围：80-200mm
8、最大过塑宽度：320mm（A3幅面）
9、加热方式：外部加热
10、支持温度调节，双向电机，静音功能；快速预热，过塑平整，自动进模，一键退膜，状态显示，低噪音，档位开关。
	1 
	台

	15
	针式票据打印机
	1、24针平推票据打印机，打印宽度：82列，A4纸横放进纸
1+3复写能力，票据一点通，超行宽自动压缩，带针轮换及断针自动补偿功能，噪声≤60分贝，打印头寿命≥2000万行
2、标配接口：USB接口，整机三年保修含打印头，厂家上门安装及保修服务,根据用户需要上门免费程序升级。
	1 
	台

	16
	碎纸机
	1、可碎订书钉、大头针、回形针、信用卡；碎纸量：≥6张；2、碎纸效果：2*12mm，纸桶容量：11~20L；噪音50~60分贝；3、刀具技术，连续碎纸时间：30分钟；过热保护、过载保护、自动进纸、自动防卡纸功能（1年保修）；
	1 
	台

	17
	财务室报警器
	1、类别：智能报警器
2、报警音量：≥120
3、是否需网络使用：需要网络使用
4、WIFI模块：有WIFI模块
5、控制方式：智能控制
6、供电方式：电源供电
7、警戒方式：手机推送
8、适用场景：客厅，卧室
	1 
	个


二）、电器设备
	1
	洗衣机6公 斤
	1、洗涤容量:6kg；脱水容量:6kg ；节能等级:3级洗；净比:0.8
	3
	台

	2
	热水器40升
	1、加热功率(W)2200；
2、二级能效：能效系数0.7，热水输出率高达80%，为电费做减法。
	2
	台

	3
	挂式空调1.5P
	1、能效等级：3级
3、自清洁：无需手动，自动完成内机的深层清洁
	10
	台

	4
	立式空调3P
	1、能效等级：3级
2、远距离送风：15米远距离送风，整个空间迅速升温或降温，保证在每个角落都能享受舒适。
	2
	台

	5
	电风扇（落地）
	1、扇叶材质：PP塑料
2、电机类型：铝制电机
3、控制方式：机械控制
4、功能：支持摇头功能,定时功能
6、扇叶片数：5片风力
7、档位：3档
	3
	台

	6
	电吹风
	1.额定电压：220V；
2.风嘴：家用集风嘴；
3.功率：≥1200W；额定功率：50HZ；
4.档位：2挡调节+一键冷风；线长：≥1.6M；
	15
	台

	7
	节能饮水机（直饮水）
	1.1产品性能，数量，技术指标要求
1.2数量 :
1.2.12个龙头， 2温开水， 教室用
1.2.2常压式零压力安全系统，自动平衡系统。
1.2.3自动进水，自动加热，精准控温，智控水不开无水出。
1.3具备八大安全保护措施如：(1)防漏电(2) 防爆原理（3）防干烧原理说明（4）防火原理说明（5）防开盖原理说明，（6）防蒸汽原理说明，（7）水胆具备蒸汽泄压阀及安全阀双重保险说明。（8）水电分离安全原理说明。供货时配备提供水电分离、水电联动安全是如何实现的技术资料及说明书。
1.3.1过滤系统采用通用平口滤芯过滤，并对过滤材料做说明，PP和活性炭分别符合省 级卫生批件；符合《中华人民共和国生活饮用水卫生标准》。滤芯包装上需有中文的品 牌名 称与投标品 牌一致、有厂名厂址电话、生产日期、使用周期及年限、卫生批件号、活性炭碘值要求1000以上等有详细参数，否则视为不合格，
1.3.2投标产品提供2021年涉水部件电磁阀、发热管、龙头、水胆、滤壳。
1.3.3I类防触电保护
1.3.4排水系统采用PPR管连接密封成型，中段不得有软管连接，以防止漏水漏电，功率2000W电源22V/50HZ，配置双重泄压装置，确保内胆的使用安全及延长内胆使用寿命，24V低压电磁阀供水。
1.3.5. 材质：水槽采用30不锈钢，厚度1.0mm）;水胆采用304不锈钢，厚度1.0mm。
1.3.6内胆与热交换采用分体式，内胆采用sus304厚度1.2mm不锈钢材质,不锈钢发热管；热交换器外壳及管路采用食品级不锈钢波纹流式快速交换，效率高。自动平衡阀零压式设 计，微电脑控制，芯片集成具有水不开无水流出的智能控制及定时开关机设 计；开水温度不低于98℃，温开水温度35℃-85℃可调；水温数码显示，外壳防护等级为IP44。全铜材质调温阀。
	15
	台

	8
	高精度热成像测温枪机
	（1）热成像图像：
1.原始分辨率160*120，高灵敏度氧化钒非制冷探测器
2.支持定时、温差快门校正
3.支持3D降噪功能，图像细节增强功能
4.支持4种伪彩可调节
（2）测温功能：
1.支持中心点、最高温、最低温测温
2.测温范围：30℃~45℃
3.测温精度：±0.5℃
系统功能：
1.待机时间≥8h，支持自动关机省电模式
2.标配8G 存储卡，支持扩展，最大128G
3.图片存储全屏测温信息，支持离线测温分析(配合客户端使用)
	1
	套

	9
	壁扇
	1、扇叶直径：40cm；额定功率：40w 噪音指数：≤60db 双中圈网罩 网罩距离≤10mm 5片扇叶  一级能效  带遥控
	129
	台


三）、校门显示系统
	1
	室外单色屏
	1、像数点间距：10mm 
2、像素密度：10000Dots/㎡
3、模组尺寸：320*160
4、单元板分辨率：32*16
5、显示尺寸：长9.7米*高0.58m
	5.63 
	平方

	2
	控制系统
	1.支持供电电压检测；
2.支持逐点亮色度校正；
3.无线控制；
	1 
	张

	3
	单色屏钢结构及包边
	LED黑色铝合边框
	5.63 
	平方

	4
	配电箱
	定制
	1 
	台


四）、接送系统
	1
	桥式斜角翼闸（左）
	1、单机芯：
2、工作电流：AC220 ± 10% V 50 ± 10% HZ，驱动电机： 直流有刷电机（24V），输入接口： 干接点信号或12V电平信号或脉宽≥100ms的12V脉冲信号，驱动电流≥10mA，通信接口： RS485标准 距离≤1200米，材质:304雪花不锈钢，上盖厚度：1mm，箱体厚度：1mm；
3、通道宽：≤600mm；通行方向：单向或双向通行温度：-10℃—— 50℃ 相对湿度：≤90%，不凝露，工作环境：室内、室外（阴棚）；
4、开关闸时间：1秒，启动时间：1秒；
5、通行速度： 40人/分钟（常开），25-30人/分钟（常闭）；
6、正常使用寿命：400万次；
7、通上电后进入通行状态所需时间： 3秒，出现故障后的自动复位时间：10秒；
8、具有故障自检和报警提示功能，方便用户维护及使用；
9、支持通过主控板上的内置小按盘，可编程设备的运行状态；
10、支持机械结构防夹、防碰伤功能，在摆臂复位的过程中遇阻时，在规定的时间内电机自动停止工作，默认延时后再次复位（直到复位为止），且力度很小(≤2Kg)；
11、支持防冲功能，在没有接收到开闸信号时，摆臂自动锁死；
12、摆臂同步可调（针对双摆情况）；
13、支持调节常开或常闭，以满足不同场地的要求；
14、支持与多种读卡设备相挂接，接收继电器开关信号工作； 
15、支持单向、双向摆功能，可单向或双向控制人员进出；
16、支持直接通过管理计算机实现远程控制与管理；
17、支持延时自动复位，标准为开启后5秒自动复位；支持断电摆臂自动摆开、上电自动闭合，符合消防要求。
	1 
	台

	2
	桥式斜角翼闸（中1）
	1、双机芯
2、工作电流：AC220 ± 10% V 50 ± 10% HZ，驱动电机： 直流有刷电机（24V），输入接口： 干接点信号或12V电平信号或脉宽≥100ms的12V脉冲信号，驱动电流≥10mA，通信接口： RS485标准 距离≤1200米，材质:304雪花不锈钢，上盖厚度：1mm，箱体厚度：1mm；
3、通道宽：≤600mm；通行方向：单向或双向通行温度：-10℃—— 50℃ 相对湿度：≤90%，不凝露，工作环境：室内、室外（阴棚）；
4、开关闸时间：1秒，启动时间：1秒；
5、通行速度： 40人/分钟（常开），25-30人/分钟（常闭）；
6、正常使用寿命：400万次；
7、通上电后进入通行状态所需时间： 3秒，出现故障后的自动复位时间：10秒；
8、具有故障自检和报警提示功能，方便用户维护及使用；
9、支持通过主控板上的内置小按盘，可编程设备的运行状态；
10、支持机械结构防夹、防碰伤功能，在摆臂复位的过程中遇阻时，在规定的时间内电机自动停止工作，默认延时后再次复位（直到复位为止），且力度很小(≤2Kg)；
11、支持防冲功能，在没有接收到开闸信号时，摆臂自动锁死；
12、摆臂同步可调（针对双摆情况）；
13、支持调节常开或常闭，以满足不同场地的要求；
14、支持与多种读卡设备相挂接，接收继电器开关信号工作； 
15、支持单向、双向摆功能，可单向或双向控制人员进出；
16、支持直接通过管理计算机实现远程控制与管理；
17、支持延时自动复位，标准为开启后5秒自动复位；支持断电摆臂自动摆开、上电自动闭合，符合消防要求。
	1 
	台

	3
	桥式斜角翼闸（右）
	1、单机芯
2、工作电流：AC220 ± 10% V 50 ± 10% HZ，驱动电机： 直流有刷电机（24V），输入接口： 干接点信号或12V电平信号或脉宽≥100ms的12V脉冲信号，驱动电流≥10mA，通信接口： RS485标准 距离≤1200米，材质:304雪花不锈钢，上盖厚度：1mm，箱体厚度：1mm；
3、通道宽：≤600mm；通行方向：单向或双向通行温度：-10℃—— 50℃ 相对湿度：≤90%，不凝露，工作环境：室内、室外（阴棚）；
4、开关闸时间：1秒，启动时间：1秒；
5、通行速度： 40人/分钟（常开），25-30人/分钟（常闭）；
6、正常使用寿命：400万次；
7、通上电后进入通行状态所需时间： 3秒，出现故障后的自动复位时间：10秒；
8、具有故障自检和报警提示功能，方便用户维护及使用；
9、支持通过主控板上的内置小按盘，可编程设备的运行状态；
10、支持机械结构防夹、防碰伤功能，在摆臂复位的过程中遇阻时，在规定的时间内电机自动停止工作，默认延时后再次复位（直到复位为止），且力度很小(≤2Kg)；
11、支持防冲功能，在没有接收到开闸信号时，摆臂自动锁死；
12、摆臂同步可调（针对双摆情况）；
13、支持调节常开或常闭，以满足不同场地的要求；
14、支持与多种读卡设备相挂接，接收继电器开关信号工作； 
15、支持单向、双向摆功能，可单向或双向控制人员进出；
16、支持直接通过管理计算机实现远程控制与管理；
17、支持延时自动复位，标准为开启后5秒自动复位；支持断电摆臂自动摆开、上电自动闭合，符合消防要求。
	1 
	台

	4
	人脸识别一体机
	1、智慧屏8寸/单屏；主频四核1.6GHz，RAM2GB，ROM8GB；
2、单屏，显示屏LED背光，8英寸，分辨率800*1280；
3、屏幕尺寸8英寸宽屏；
4、操作系统Android 7.1.2；
5、终端内部，采用安全供电，供电电压不超过12V；
6、终端不能有电源开关，支持根据供电自动开启和关闭；
7、终端软件支持云端远程升级，无须现场操作；
8、支持扫码绑定相关位置信息，方便场所调整；
9、识别速率：小于3秒。
10、（双目）：200万像素 1080P双目宽动态摄像头 动态范围：96dB 镜头类型 ：无畸变96°M12 ；
11、网络支持WIFI和标准RJ45以太网接口、全网通4G；
	4 
	台

	5
	闸机支架
	定制立式支架
	4 
	台

	6
	无线路由器
	1、5G MIMO技术：3x3 MIMO防火墙：
2、支持质保期：12个月LAN；
3、输出口：千兆网口；
4、天线：外置天线；
5、APP端控制：支持支持IPv6：支持IPv6；
6、是否有USB接口：否；
7、适用面积：大户型（90-120㎡）；
8、LAN口数量：3天线数量：6根；
9、无线协议：WiFi 52.4G ；
10、MIMO技术：3x3 MIMO无线速率：1900MWAN接入口：千兆网口11、固件切换：不支持网口盲插：不支持；
	1 
	个

	7
	签到卡
	1、容量为 8K 位（bits）=1K 字节（bytes）EEPROM 
2、分为 16 个扇区，每个扇区为 4 块，每块 16 个字节,以块为存取单位
3、每个扇区有独立的一组密码及访问控制
4、每张卡有唯一序列号，为 32 位
5、无电源，自带天线，内含加密控制逻辑和通讯逻辑电路
6、数据保存期为 10 年，可改写 10 万次，读无限次
7、工作温度：-20℃~50℃(湿度为 90%) 
8、工作频率：13.56MHZ 
9、通信速率：106 KBPS 
10、读写距离：10 cm 以内（与读写器有关）
11、具有防冲突机制，支持多卡操作
	750 
	台

	10
	云平台
	一）、平台管理
1、一个用户具有多角色，即同时是老师和家长，或者是多个学生家长时，使用一个统一账户而不需要在不同账号之间登录切换；
2、平台分级管理，即学校 管理员、部门管理员、班级管理员等，分别具有不同范围和级别的管理权限；
3、用户能够对不健康内容进行举报，管理员能够删除相关的不健康内容；
4、部门和班级的排序可进行修改；
5、灵活的应用管理，即在不同班级或部门，管理员可以打开或关闭某个应用；
6、自动生成学校、部门和班级空间二维码，可扫码进入；
7、根据不同级别范围，统计并输出详细的应用报表。
二）、应用中心
1、同一界面中查看所有应用；
2、应用中心具备不同的排序方式；
3、用户自定义应用开关；
4、用户自定义应用规则；
5、用户自定义应用报表。
6、需提供软件著作权证书。
7、支持刷卡模式的上下班考勤、会议考勤和学生考勤；
8、支持手机定位模式的签到考勤；
9、支持输出每日每周每月自动输出考勤报表，并支持导出EXCEL文件；
10、支持自由设定上下班时间，从而自动判断迟到早退；
11、支持通过手机端、电脑端、网页端进行晨午检考勤，或按课程考勤
12、IM支持点对点，以及基于部门和班级的群聊；
13、IM消息支持支持语音、图文、位置和附件（如Office、PDF、音频、视频等）；
14、IM支持点对点的视频通话功能；
15、IM支持点对点的视频通话功能
16、支持全校在线家访，班级在线家访，班级实地家访等；
17、支持被访信推送给来访者；
18、支持来访信息自动统计展示，随时可查。
19、学生支持刷卡自动展示请假单。
20、支持晨检系统与疾控中心对接，一键上报病例。
21、支持学生到校离校打卡并推送打卡消息。
22、支持交接班刷卡确认交接事件、物品等。
23、支持发布安全知识图文和视频等多种格式内容
	1 
	套

	11
	辅材及耗材
	PVC管、网线，弯头、水晶头、胶布、扎带、标签纸、固定订等
	1 
	项

	12
	安装调试费
	定制
	1 
	项


五）、多功能室音视频
	1
	全频音箱
	1.阻抗：8Ω
2.频响：50Hz~20KHz
3.额定功率：350W
4.灵敏度：99dB/W/M
5.覆盖角度：(H)80°(V)60°
6.高音：1.7"压缩高音单元×1
7.低音：12"低音×1
8.支架
	2 
	只

	2
	主音箱功放
	1.两声道功放有三档输入灵敏度选择（支持0.775V/1V/1.44V），可轻松接纳宽幅度范围信号源输入
2.采用智能控制强制散热设 计，具有风机噪音小，散热效率高等特点；
3.具有完善可靠的安全保护措施和工作状态指示。
4.输出功率:立体声/并联8Ω:≥500W*2、立体声/并联4Ω:≥730W*2、桥接8Ω:≥1460W。
5.采用标准XLR+TRS1/4”复合多功能输入接口，更加方便不同用户需求。智能削峰限幅器，控制功率模块及扬声器系统在安全范围内工作。
	1 
	台

	3
	辅助音箱
	1.阻抗：8Ω
2.频响：55Hz~20KHz
3.额定功率：300W
4.灵敏度：98dB/W/M
5.覆盖角度：(H)80°(V)60°
6.高音：1.4"压缩高音单元×1
7.低音：10"低音×1
8.支架
	4 
	只

	4
	辅助功放
	1.两声道功放有三档输入灵敏度选择（支持0.775V/1V/1.44V），可轻松接纳宽幅度范围信号源输入
2.采用智能控制强制散热设 计，具有风机噪音小，散热效率高等特点；
3.具有完善可靠的安全保护措施和工作状态指示。
4.输出功率:立体声/并联8Ω:≥500W*2、立体声/并联4Ω:≥730W*2、桥接8Ω:≥1460W。
5.采用标准XLR+TRS1/4”复合多功能输入接口，更加方便不同用户需求。智能削峰限幅器，控制功率模块及扬声器系统在安全范围内工作。
	2 
	台

	5
	无源超低音箱
	适用范围
1.适用于音乐酒吧，大型KTV房间，高档会议室及多功能厅等。
功能特点
1.采用1只15寸超低音喇叭单元。
2.箱体采用18mm夹板制作，质量轻，耐磨喷漆处理，外贴防尘网棉。
3.大面积倒相孔能降低失真度。
4.顶部设有插孔可安装直径为35 mm的柱。
技术参数
1.阻抗：8Ω
2.频响：40Hz~400Hz
3.额定功率：500W
4.峰值功率：2000W
5.灵敏度：98dB/W/M
6.最大声压级（额定/峰值）：125dB/131dB
7.低音：15"低音×1
	2 
	只

	6
	低音功放功放
	1.设备支持开机软启动，支持高品质变压器和低阻大容量电解滤波，内置30Hz/50Hz高通滤波器；支持智能控制强制散热设 计，内置智能压限系统。
2.支持立体声或桥接、并行工作模式，输出功率支持立体声/并联8Ω×2:700W×2.立体声/并联4Ω×2:1050W×2.立体声/并联2Ω×2:1500W×2.桥接8Ω:2100W、桥接4Ω:3000W。
3.采用XLR/TRS接口输入接口，支持过流保护、直流保护、短路保护等功能，具有电源 、保护、失真指示灯。
4.信噪比≥100dB、频响:20Hz-20KHz；分离度≥80dB、失真度≤0.05%。
	1 
	台

	7
	返听音箱
	1.阻抗：8Ω
2.频响：60Hz-20KHz
3.额定功率：300W
4.灵敏度：98dB/W/M
5.覆盖角度：(H)80°(V)60°
6.高音：1.4"压缩高音单元×1；低音：10"低音×1
	2 
	只

	8
	返听功放
	1.两声道功放有三档输入灵敏度选择（支持0.775V/1V/1.44V），可轻松接纳宽幅度范围信号源输入
2.采用智能控制强制散热设 计，具有风机噪音小，散热效率高等特点；
3.具有完善可靠的安全保护措施和工作状态指示。
4.输出功率:立体声/并联8Ω:≥500W*2、立体声/并联4Ω:≥730W*2、桥接8Ω:≥1460W。
5.采用标准XLR+TRS1/4”复合多功能输入接口，更加方便不同用户需求。智能削峰限幅器，控制功率模块及扬声器系统在安全范围内工作。
	1 
	台

	9
	音频处理器
	1.数字音频处理器支持≥8路平衡式话筒/线路输入通道，采用裸线接口端子，平衡接法；支持≥8路平衡式线路输出，采用裸线接口端子，平衡接法。
2、输入通道支持前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、5段参量均衡、AM自动混音功能、AFC自适应反馈消除、AEC回声消除、ANC噪声消除。
3.输出通道支持31段参量均衡器、延时器、分频器、高低通滤波器、限幅器。
4.支持24bit/48KHz卓越的高品质声音，支持输入通道48V幻象供电，频率响应：20Hz-20KHz，总谐波失真＜0.002% @1KHz ,4dBu，数/模动态范围(A-计权)：120dB；最大输出电平≥+24dBu，最大输入电平≥+24dBu。
5.支持通过ipad或iPhone或安卓手机APP软件进行操作控制、切换8个不同场景。面板具备USB接口，支持多媒体存储，可进行播放或存储录播。                                6.配置双向RS-232接口，可用于控制外部设备；配置RS-485接口，可实现自动摄像跟踪功能。配置8通道可编程GPIO控制接口（可自定义输入输出）。
7.支持断电自动保护记忆功能。支持通道拷贝、粘贴、联控功能。支持通过浏览器访问设备，下载自带管理控制软件；软件界面直观、图形化，可工作在XP/Windows7.8.10等系统环境下。
	1 
	台

	10
	电源时序器
	1.支持8通道电源时序打开/关闭，每路动作延时时间：1秒，支持远程控制（上电+24V直流信号）8通道电源时序打开/关闭—当电源开关锁处于off位置时有效。支持配置CH1和CH2通道为受控或不受控状态。
2.当远程控制有效时同时控制后板ALARM（报警）端口导通—起到级联控制ALARM（报警）功能。
3.单个通道最大负载功率2200W，所有通道负载总功率达6000W。输出连接器：多用途电源插座。
	2 
	台

	11
	智慧融合控制台
	采用标准19英寸机柜设 计，面板具有指示灯，可直观反馈串口、红外、设备的工作状态；支持通过IOS平台/安卓平台等移动设备终端进行集中式管控。
2.面板有≥4.3英寸触摸彩屏，可查看IP地址、修改IP地址。具备1路TF卡接口，实现项目中的程序导入或导出。                                                          3.支持不同操作端对中控进行管控，支持操作状态双向反馈功能，对设备的控制执行状态可一目了然。支持多台网络中控主机实现级联控制，达到互联、互控的效果。
4.采用可编程控制平台，交互式的控制结构，中英文可编程界面。全面支持第三方设备及控制协议，支持用户自定义编程设置任何控制协议或者控制代码。
5.采用32位Cortex-A8 ARM架构内嵌式处理器（配置不可低于此），处理速度最高可达720MHz。主机内置≥256MDPR及8GEMMC的大容量FLASH 存储器。
6.内嵌智能红外学习功能模块，无须配置专业学习器。可导入各种常用的电器设备的红外代码库到主机，并实现控制。支持串口环出功能，主机的8路串口均可实现任意一个输入都可以从另外一个串口环出。
7.主机具备≥8路独立可编程串口，可收发RS-232，RS-485及RS-422信号，≥8路独立可编程IR红外发射口，≥8路数字I/0输入输出控制口，带保护电路，≥8路弱电继电器控制接口，≥1个NET网络控制接口，可做外部功能扩展使用，可并接256个网络设备。
8.支持全制式环保电源(110V-240V)，适合任何地区。
9、支持通过微信扫一扫云平台生成的二维码，实现通过微信小程序对中控系统进行控制；支持设置密码权限
	1 
	台

	12
	控制器
	1.具有≥8路自动、手动电源控制器，内置8个20A继电器，最大负载能力4400W/单路；配合中控主机使用，用于控制灯光、电动投影幕、电动窗帘等会议室周边设备。
2.每路继电器都有三连接点的接线柱,具有常开与常闭的功能。
3.具有复位按键，支持恢复到出厂的默认设置。具有1路网络接口，支持通过网络实现远程控制。
4.具有设备运行状态指示灯及8个继电器的开关状态指示灯。
5.具有键盘锁（LOCK）功能，防止误操作，便于用于维护管理。
6.机器具备ID识别，通过中控主机网络控制多台时，可通过ID识别。
	1 
	台

	13
	无线传屏器
	1.标配1个USB传屏器；支持usb无线传屏，支持windows和mac电脑，仅通过usb口，同时完成传输和供电，无线传屏至接收端。一键传屏，无需安装软件。支持对usb传屏器所插电脑的触摸反控。
2.支持无线接收Android系统、IOS系统、Mac OS系统、Windows7/8/10系统的镜像视频流；
3.支持Mac OS系统、Windows系统反向显示主机端的内容，并触摸控制。
4.Android镜像传屏支持传声音同时播放在线视频支持传声音，Android支持镜像回传。
5.支持Windows电脑和Mac电脑传屏，支持鼠标加速功能，鼠标延迟感低。
6.接收端内置蓝牙模块：安卓手机在镜像投屏时，可以上网播放在线视频或者在线音乐并能传屏传声音；也可以外接蓝牙音箱进行扩音。
7.支持双WIFI，内外网隔离功能：双WIFI技术保障手机连接热点传屏时仍可以上网；也可以选择内外网隔离，盒子传屏通过热点，盒子访问内外通过有线或者WIFI，有效保障访客信息安全。
8.具备多种投屏模式，满足各种场合需求，抢占模式和独占模式可以随意切换，可以设置动态投屏码防止投屏事故。可设置竖屏模式，方便手机竖屏满屏传屏。
9.内置批注功能，能对传屏画面进行实时批注，并保存本地，u盘或者手机二维码分享多种选择。
10.具备管理员功能，提供管理员客户端软件，通过管理员客户端软件可以方便控制投屏端的上下屏操作。
11.支持通过网页管理后台，一次性选中批量在线设备进行设置，部署；支持统计投屏端的投屏历史：投屏所有人，投屏时间，下线时间等。支持设备故障自动邮件告警。
12.兼容Miracast和WiDi功能，接收端运行内置特定程序后，可以支持安卓手机的Miracast投屏和笔记本的WiDi投屏，无需安卓软件。
13.支持手机扫码投屏功能：安卓手机客户端局域网扫码直接投屏，省去一切步骤；苹果手机客户端局域网扫码自动连接网络，且只被Airplay发现一个设备进行投屏，避免发现多设备困扰
14.支持跨网段投屏，接收主机与发射端处于不同网段的大网中：提供安卓手机客户端，苹果手机客户端，苹果电脑客户端，Windows电脑客户端，四个常用设备都能均能实现跨网段投屏；
15.支持免服务器的8位投屏码，无需搭建服务器，小型会议室群方便部署；支持需架设服务器的6位投屏码，可以根据实际情况固定特定会议室的投屏码，方便管理；投屏码支持动态变化；服务器可以部署在云端或客户内网自建。
16.远程集控统一管理：后台快捷查看设备信息和设备使用状态；推送壁纸、屏保、欢迎词等模板批量管理；一建导出设备统计报表，没有统计烦恼。
	1 
	套

	14
	4编组16路调音台
	1.支持≥8路麦克风输入兼容6路线路输入接口，支持≥2路立体声输入接口，≥4路RCA输入，话筒接口幻象电源：+48V。
2.具有≥2组立体主输出、≥4路编组输出、≥4路辅助输出、≥1组立体声监听输出、≥1个耳机监听输出、≥2个效果输出、≥1组主混音断点插入、≥6个断点插入。
3.内置24位DSP效果器，提供100种预设效果。
4.具备13个60mm行程的高精密碳膜推子。
5.内置USB声卡模块，支持连接电脑进行音乐播放和声音录音；内置MP3播放器，支持1个USB接口接U盘播放音乐。6.频率响应：20Hz-20kHz，±2dB；失真度：≤0.03% at+0dB,22Hz-22KHz A-weighted；灵敏度；+21dB~-30dB；信噪比≤-100dBr A-weighted。
	1 
	台

	15
	U段无线一拖四会议麦克风
	1. 采用先进PLL频率合成锁相环技术，微电脑集成中央处理器CPU总线控制系统。
2. 兼容手动选频和红外自动对频锁定频道， 杂讯锁定静噪控制及音码锁定静噪控制，信号更稳定。
3. V/A显示屏在任何角度观察字体清晰同时显示信道号与工作频率。带8级射频电平显示，8级音频电平显示，频道菜单显示，静音显示。
4. 先进的滤波及抗干扰功能能够有效阻隔外界不良信号及手机信号的干扰。
5. 使用640-830MHZ频段，每台接收机拥有200个可调频率。
6. 采用传统按键操控，更省电，更经济实惠，性价比高，内置高性能的语音压扩技术，支持平衡和非平衡两种选择输出端口。
7.系统指标：频率范围： 640-690MHZ  740-790MHz  807-830MHz、频道数目： 500个、音频响应 ：80HZ-18KHZ(±2dB)、信噪比： >105dB、灵敏度 ：–105 dBm for 12 dB SINAD, typical、有效使用距离 ：空旷50米
8.接收器指标：平衡200Ω 负载-13dBV，非平衡600Ω、音频输出阻抗： 平衡200Ω；1路合并非平衡600Ω；
9.麦克风指标：输出功率 ：高功率30mW；低功率3mW
10.系统包括有一台主机+四台桌面式无线麦克
	1 
	套

	16
	U段1拖2真分集无线手持话筒
	1.频率指标：640-690MHz 
3.采用UHF超高频段双真分集接收，并采用PLL锁相环多信道频率合成技术；V/A显示屏在任何角度观察字体清晰同时显示信道号与工作频率。红外对频功能，能方便、快捷的使发射机与接收机频率同步，超强的抗干扰能力，能有效抑制由外部带来的噪音干扰及同频干扰。
4.带8级射频电平显示，8级音频电平显示，频道菜单显示，静音显示；具有SCAN 自动扫频功能，使用前按SET功能键自动找一个环境最干净的频点处停下来，此频率作为接收机的使用频率。供货时提供功能符合说明书。
5.平衡和非平衡两种选择输出端口，适应不同的设备连接需求。
6.接收机指标：采用二次变频超外差的接收机方式，灵敏度: 12dB μV（80dBS/N)，灵敏度调节范围:12-32dB μV，频率响应:80Hz-18KHz（±3dB）。
7.发射机指标：音头采用动圈式麦克风
8.输出功率:3mW~30mW。
内嵌软件
1.软件内嵌于无线话筒系统设备，话筒呼叫控制功能。
2.采用UHF超高频段双真分集接收，并采用PLL锁相环多信道频率合成技术。
3.支持二次变频超外差接收机方式。
4.支持单独调节音量。
5.支持信道选择、频率可调、可设置主机与话筒配对。
	2 
	套

	17
	U段1拖2真分集无线头戴话筒
	1.采用UHF超高频段双真分集接收，并采用PLL锁相环多信道频率合成技术；V/A显示屏在任何角度观察字体清晰同时显示信道号与工作频率。红外对频功能，能方便、快捷的使发射机与接收机频率同步，超强的抗干扰能力，能有效抑制由外部带来的噪音干扰及同频干扰。
2.带8级射频电平显示，8级音频电平显示，频道菜单显示，静音显示；具有SCAN 自动扫频功能，使用前按SET功能键自动找一个环境最干净的频点处停下来，此频率作为接收机的使用频率。
3.平衡和非平衡两种选择输出端口，适应不同的设备连接需求。
4.频率指标:640-830MHz，调制方式:宽带FM，提供各200个可调频率，共500个信道选择，真正分集式接收,有效避免断频现象和延长接收距离。工作距离约100m；中频丰富，声音具有磁性感和混厚感。
5.接收机指标：采用二次变频超外差的接收机方式，灵敏度: 12dB μV（80dBS/N)，灵敏度调节范围:12-32dB μV，频率响应:80Hz-18KHz（±3dB）。
6.系统包括有一台主机+两个头戴话筒；发射机指标：音头采用动圈式麦克风，输出功率:3mW~30mW。
内嵌软件
1.软件内嵌于无线话筒系统设备，话筒呼叫控制功能。
2.采用UHF超高频段双真分集接收，并采用PLL锁相环多信道频率合成技术。
3.支持二次变频超外差接收机方式。
4.支持单独调节音量。
5.支持信道选择、频率可调、可设置主机与话筒配对。
	2 
	套

	18
	专业天线放大器
	1.可支持为4台一拖二真分集话筒自动选讯接收机的多频道系统共用一对天线和一个电源，简化天线装配工程，提升接收距离及效能。
2.频带范围：640~960MHz，输出/入增益+1.0dB(频段中心)，输出/入阻抗：50Ω，频宽：320MHz。
天线
1.宽频定向天线680-960MHz；适用于GSM,CDMA,WCDMA,WLAN,LTE网络；频带范围：680~960MHz，增益：11dB。
2.输入阻抗：50Ω，水平面波源宽度：60°、垂直面波源宽度： 50°，前后比： ≥18.驻波比： ≤1.5，模化形式： 垂直，最大功率可达50W。
	1 
	套

	19
	大合唱麦克风/录音话筒
	1.专业演讲合唱麦克风采用独特的电路设 计，输出阻抗（欧姆）：平衡 75Ω。
2.心型指向、双电容式，频率响应：30Hz-16KHz，灵敏度：-43dB±2dB
3.供电电压：幻象48V
4.可调节高度：0.1米~1.65米
5.抗干扰：抗手机、电磁、高频干扰
6.支架
	2 
	套

	20
	音控室监听音响
	（1）、主机
1、采用数字红外音频传输及控制技术
2、频率响应范围：50 Hz ~ 20 kHz
3、信噪比：≥85 dBA
4、总谐波失真：≤0.06%
5、动态范围：≥90dB ,红外辐射距离≥12米
6、支持红外频点自定义，具备不少于2个传输频点可选
7、设备内置数字音频功放，集成四面扬声器，可直接对老师声音进行扩声，保证音频的均匀性
8、扬声器功率：4x30W(12Ω）
9、具备RJ45接口，支持模拟音频输入/输出
10、具备Auto Fade功能，可对外接音频进行智能控制，保证无线麦克风优先发言
11、具备一键开启自适应啸叫抑制AFC功能
12、通过USB线连接到电脑，可配合红外无线麦克风实现PPT翻页功能
13、具有不少于1个数字红外接收器接口，可扩展连接红外信号接收器
（2）、无线麦克风
1、采用数字红外音频传输及控制技术
2、具有LED变色灯，通过不同显示模式体现当前麦克风工作模式及信号源
3、扩展性能强，具有3.5mm接口支持外部音频输入，与其它音频设备（如MP3、手机等）灵活组合
4、全数字红外发射机支持不少于4个红外频点的切换设定
5、具有独立的麦克风增益调节按键，可根据使用者需求随时调节拾音灵敏度
6、使用可充电锂电池，持续发言时间不小于7小时
7、总谐波失真≤0.05
8、当发言者在设定时间内无发言时，自动关闭红外信号发射，实现智能管理电量
9、红外接收辐射距离：≥25米
10、无线麦克风自带电子锁锁口，可搭配电子锁进行话筒安全管理
11、支持PPT翻页功能
12、无线麦克风自带激光笔功能
	1 
	套

	
	视频显示系统
	
	
	

	1
	户内全彩LED屏
	1、像数点间距：2.5mm 
2、像素密度：160000Dots/㎡
3、像素构成：SMD1515
4、模组尺寸：320*160*14.5mm ，重量：0.44kg±0.01kg
5、结构特点：灯驱合一 
6、单元板分辨率：128*64=8192Dots
7、输入电压(直流)：4.5±0.1V，最大电流：≤5A
8、单元板功率：≤24W 
9、为了保证客户室内安全无火灾隐患，LED显示屏产品须通过国家防火阻燃最高标准V-0级，检测合格，书面承诺。
10、亮度：≥450cd/㎡ ，亮度均匀性 ≥0.95
11、屏幕水平视角：140±10度 ，屏幕垂直视角：130±10度
12、最佳视距：≥2.5m ，使用环境 室内
13、最大功率：≤457W/㎡  
14、灰度等级：红、绿、蓝各12-16bits，显示颜色：43980亿种
15、换帧频率：≥60帧/秒 
16、刷新频率：≥3840Hz
17、控制方式：计算机控制，逐点一一对应，视频同步，实时显示
18、信号传输线等电平远端串音衰减应符合YD/T 1019-2013 《数字通信用聚烯烃绝缘水平对绞电缆》标准 ≥68-20X1gf 的技术要求，近端串音衰减功率和≥72.3-15X1gf, 检测合格。
19、输入信号：DVI/VGA，视频(多种制式)RGBHV、复合视频信号、S-VIDEO YpbPr(HDTV) 
20、使用寿命：≥10万小时，平均无故障时间：≥1万小时
21、衰减率(工作3年)：≤15％ ，连续失控点0
22、离散失控点≤0.0001，出厂时为0 盲点率：≤0.0003，出厂时为0
23、工作温度范围：-20-40℃ 
24、工作湿度范围 10％-65％RH(无结露)
25、中标方供货时所有单元板须为全新的、未使用过的原装正品，并完全符合国家质量标准和检测合格，随货提供合格证书、售后授权书及产品规格书。
	18.02 
	平方米

	2
	电源
	超低温启动，高可靠性-100%满载老化测试;，绿色 LED 灯-电源工作状态指示，适用于单色及全彩显示屏应用: 
1、输入电压范围: 200～240Vac 
2、电源频率范围: 47～63Hz 
3、最大输入电流: 3A MAX 
4、功率因数: ≥0.6 
5、满载效率: ≥88% 
6、输入冲击电流（冷启动）: Less than 100A, cold start 
7、漏电流: ≤3.5mA/240Vac 
8、输出电压: 5.0V
9、输出电压误差(范围) :±3%  4.85V～5.15V 
10、输出电流: 0～40A 
11、最大输出功率: 200W 
15、开机延迟时间: ≤ 3S/230Vac @ full load 
16、输出爬升时间: 0.1～100mS/230Vac @ full load 
17、输出保持时间: ≥10mS/230Vac @ 80% of full load 
18、输出过流保护: 额定输出功率的 120%～160% 保护模式：打嗝模式，负载异常条件移除后自动恢复 
19、输出短路保护: 保护模式：打嗝模式，短路条件移除后自动恢复
20、耐压测试: Input-Output:2000Vac or 4242Vdc 输入对输出测试 
Input-FG:1500Vac or 2121Vdc 输入对地测试 
Output-FG: 500Vac or 707Vdc 输出对地测试 
Leakage Current≤5mA MAX 漏电电流 
21、输出指示: LED 电源指示
22、为了保证设备的安全性能以及人身安全，所投产品电源输入端与金属外壳之间在电压1500ac（1min）无击穿，机械强度与抗电强度符合GB 4943.1-2011？信息技术设备 安全 第一部分：通用要求，检测合格。
	18.02 
	平方米

	3
	接收卡
	1、集成 HUB75，无需再配转接板，更方便，成本更低； 
2、减少接插连接件，减少故障点，故障率更低； 
3、支持常规芯片实现高刷新、高灰度、高亮度； 
4、全新灰度引擎，低灰度表现更佳； 
5、细节处理更完美，可消除单元板设 计引起的某行偏暗、低灰偏红、鬼影等问题； 
6、支持高精度的色度、亮度一体化逐点校正； 
7、支持所有常规芯片、PWM 芯片和灯饰芯片； 
8、支持静态屏、2~64 扫之间的任意扫描类型； 
9、支持任意抽点，支持数据偏移，可轻松实现各种异型屏、球形屏、创意显示屏； 
10、单卡支持 16 组 RGB 信号输出； 
11、支持超大带载面积； 
12、支持 DC 3.3V~6V 超宽工作电压；
13、为保证接收卡在使用过程的安全性，接收卡具有电击和能量危险的防护特性和支持网线误码率侦测，可对数据包总数、错误包数、协助检查网络质量、排除隐患，检测合格。
	44 
	张

	4
	视频处理器
	1、支持丰富的数字信号接口，包括2路DVI和1路SDI，1路HDMI
2、最大输入分辨率1920*1200@60Hz，支持分辨率任意设置；
3、最大带载390万像素，最高可达8192像素，最高4096像素点；
4、支持视频源任意切换，可根据显示屏分辨率对输入图像进行拼接、缩放；
5、支持3画面显示，位置、大小可自由调节；
6、支持在没有外部视频信号接入的情况下，自生成16种测试模式，包括50HZ/60HZ纯色、渐变色、竖条横条、左右斜条；也可自定义图案用来检查LED显示屏的基本显示是否正常，检测合格，书面承诺。
7、双USB 2.0高速通讯接口，用于电脑调试和主控间任意级联；
8、支持亮度和色温调节；
9、具备Genlock锁相环同步技术，保证大屏画面于外部信号源完全同步，同时支持Genlocks锁相环信号环路输出：支持bi-level sync/tri-level sync;支持1080P 23.98HZ/24HZ/30HZ,1080i 50HZ/59.94HZ, 720P50HZ/59.94HZ；支持BLK/BARS；提供产品技术功能书。
10、为防止局部温度过高造成色彩漂移，设备可以通过系统端进行多点测温，达到均衡散热，设备具有多点测温和支持主动快门式技术，设备最少可同时接收3D立体眼镜大于20副，并向下兼容，支持GPIO,VESA, DIN-3,BNC等端口标准立体对应的120HZ同步场频信号源输出，提供产品技术功能书。
	1 
	台

	5
	辅助显示系统
	1. 整机边框采用高强度铝合金边框，坚固可靠。角部采用圆角设 计。外边框采用喷涂环保木纹工艺。
2. 整机采用高雾度蛾眼液晶屏体，表面偏光纳米涂层增益屏体漫反射形成真实视感。屏体雾度≥25%，无需防眩光钢化玻璃或磨砂防眩光贴膜，全方位可视角度≥178°。
3. 液晶屏显示尺寸≥55寸，分辨率≥3840*2160，显示比例16:9，支持横、竖安装方式。
4. 整机最大显示亮度≥350nit。整机具备光线感应功能，根据环境光强度自动调整显示亮度。
5. 整机安装到墙面后无任何外置、外露、外挂的线材、天线及元器件模块。
6. 内置2.0声道环绕功放，支持音视频声音外放。
7. 整机采用壁挂安装，整机与壁挂连接采用教育定制安全设 计，须用专用工具锁定、解锁。
8. 整机采用超薄设 计。整机厚度≤46mm，安装在平整墙面上最大厚度≤48mm。
9. 整机背部与墙面微距全贴合，背部与平整墙面间隙最大处≤2mm，边框边缘与平整墙面间隙最大处≤7mm。
10. 整机接口：USB 2.0*2，HDMI-IN*1,RJ45*1，内置Wi-Fi模块（10M/100M/1000M），内置蓝牙模块（支持蓝牙4.0、BLE）。全部端口采用隐藏设 计，无可见外露端口。
11. 采用4核CPU，工作频率≥1.9GHz。运行内存2G，存储空间8G。支持最大64G的TF卡扩展存储。
12. 兼容主流多媒体格式。视频格式：MPEG1、MPEG2、MPEG4、 H.263、H.264等；音频格式：MP3等；图片格式：JPG、JPEG、BMP、PNG、GIF 等。
13. 支持后台远程设置整机自动开关机。
14. 信息发布系统与设备一体化集成，无需外接任何信息发布设备即可完成信息发布。
15. 整机带有三个实体按键，可以对播放的节目进行前后翻页和暂停/播放控制。
16. 支持手机通过蓝牙连接整机，对整机进行遥控控制。
17. 后台管理系统采用“B/S”架构，支持跨平台应用操作的能力。后台管理系统采用SaaS服务方式，支持分布式区域管理技术，可以高效快速的实现跨区域的管理和内容分发，实现对设备的远程控制与管理。
18. 设备支持web端后台管理系统进行设备管理、内容管理和发布，也可支持通过移动端小程序进行内容管理和发布。
	2 
	套

	6
	全彩屏钢结构及包边
	1、内框尺寸：长7.04米*高2.56米
2、外框尺寸：长7.14米*高2.66米
	18.99 
	平方米

	7
	室内单色屏
	1、像数点间距：3.75mm 
2、像素密度：44321Dots/㎡
3、模组尺寸：304*152
4、单元板分辨率：64*32；
5、显示总尺寸：长7.7m*高0.556m
	4.28 
	平方米

	8
	控制系统
	无线或是网络控制（定制）
	1 
	张

	9
	单色屏钢结构及包边
	外框尺寸：长7.7米*高0.556米
	4.28 
	平方米

	10
	电脑
	1、处理器：≥Intel I5-10500(3.0G/9M/6核)；
2、主板：≥Intel B460系列及以上芯片组，
3、内存：≥8G DDR4 2400，≥2个内存插槽；
4、硬盘：≥1000G SATA3 7200转机械硬盘+128G M.2SSD固态硬盘，≥2个SATA位，≥1个M.2固态硬盘位；
5、显卡：≥集成显卡，VGA+HDMI双输出；
6、声卡：集成声卡，标配5.1声道
7、外设：原厂防水键盘、抗菌鼠标；
8、原生接口：≥4个前置USB3.2接口，≥4个后置USB接口（至少2个USB3.2），≥1个PCIe x1，≥1个PCIe x16，≥1个九针串口；
9、显示器：≥21.5寸低蓝光护眼液晶，分辨率≥1920*1080，VGA+DVI双接口，响应时间≤2ms；
10、机箱：电源≤250W，能效≥70%；
	1 
	台

	11
	配电柜
	1、配电柜内装有空气开关、交流接触器等，配电柜门上装有旋钮开关和指示灯等；
2、配电柜具有过流、过压、欠压、短路、断路、超温、超负荷、断电等保护功能；
	1 
	台

	12
	安装调试费
	运输、组装、安装、调试、以及培训、服务、售后等费用。
	1 
	项

	
	灯光系统
	
	
	

	1
	LED聚光灯
	1、输入电压：AC100-240V 50-60HZ
2、额定功率：250W
3、光源功率：单颗200W LED模组光源
4、色温系统：3200K/5600K可选
5、显色指数：Ra≥92
6、光源寿命：平均5-8万小时 
7、控制模式：DMX512/从主/手动控制
8、通道数量：5个DMX通道
9、调光系统：线性0—100%调光 
10、电动变焦：16°-50°电动变焦
11、功能特点：高质稳定控制板，具有过流、过压、温控等12、保护措施，保证了灯具的工作稳定
13、防护等级：IP20
	8 
	台

	2
	LED平板柔光灯（一顶）
	1、输入电压：AC100-240V 50-60HZ
2、额定功率：180W
3、光源功率：432颗0.5W高亮LED贴片灯珠
4、显色指数：Ra≥92
5、光束角度：120° 
6、色温系统：3200K/5600K/双色温可选
7、通道数量：双通道数量工作模式，2/3个DMX512通道数量可切换
8、外壳材质：铝型材+钣金
9、冷却系统：铝基板自然散热，无风机设 计
10、工作环境：IP20/室内使用
11、环境温度：-20°C~40°C
	4 
	台

	3
	LED54颗帕灯（一顶）
	1、输入电压：AC100-240V 50-60HZ
2、额定功率：165W
3、光源功率：54颗*3W（R14 G14 B14 W12）
4、光源寿命：平均5-8万小时超长LED寿命，低能耗，节能环保
5、颜色系统：均匀的RGBW混色系统和彩虹效果，换色速度0-20Hz 
6、通道数量：8个DMX通道
8、控制模式：DMX512/RDM信号、单机、自走、主从、声控
9、光束角度：25°（8°/15°/40°/60°可选）
10、高速频闪：独立电子频闪，1-25Hz
11、线性调光：0-100%线性调光(16Bit)
12、功能特点：铸铝外壳，光效高，混色均匀，性能稳定
13、防护等级：IP20
14、工作环境：0-45℃
	4 
	台

	4
	LED54颗帕灯（二顶）
	1、输入电压：AC100-240V 50-60HZ
2、额定功率：165W
3、光源功率：54颗*3W（R14 G14 B14 W12）
4、光源寿命：平均5-8万小时超长LED寿命，低能耗，节能环保
5、颜色系统：均匀的RGBW混色系统和彩虹效果，换色速度0-20Hz 
6、通道数量：8个DMX通道
7、控制模式：DMX512/RDM信号、单机、自走、主从、声控
8、光束角度：25°（8°/15°/40°/60°可选）
9、高速频闪：独立电子频闪，1-25Hz
10、线性调光：0-100%线性调光(16Bit)
11、功能特点：铸铝外壳，光效高，混色均匀，性能稳定
12、防护等级：IP20
13、工作环境：0-45℃
	4 
	台

	5
	电脑摇头灯（二顶）
	1、输入电压：AC100-240V 50-60HZ  
2、额定功率：350W
3、光源规格：7R 230W 
4、色温系统：8500K
5、颜色系统：带有14种颜色+空白
6、图案系统：带有17个固定图案片+空白
7、棱镜系统：8或者16棱镜，可正反方向旋转，并具有棱镜定位功能
8、光学镜头：高精密胶合光学镜头
9、柔光效果：可调节柔光的光斑角度
10、光圈效果：七级光束调节.
11、线性调焦：线性调焦调 光: 0-100%线性调节
12、旋转角度：X轴540度,Y轴270度,可自动校正定位
13、光束角度：0°-3.8°
14、高速频闪：双片式频闪(13次/秒),并可选择随 机频闪及脉冲频闪
15、马达数量：共13个超静音马达，16Bit驱动
16、通道数量：16个DMX通道
17、外观材质：耐高温塑料+模压合金材料
18、防护等级：IP20
	2 
	台

	6
	LED54颗帕灯（三顶）
	1、输入电压：AC100-240V 50-60HZ
2、额定功率：165W
3、光源功率：54颗*3W（R14 G14 B14 W12）
4、光源寿命：平均5-8万小时超长LED寿命，低能耗，节能环保
5、颜色系统：均匀的RGBW混色系统和彩虹效果，换色速度0-20Hz 
6、通道数量：8个DMX通道
7、控制模式：DMX512/RDM信号、单机、自走、主从、声控
8、光束角度：25°（8°/15°/40°/60°可选）
9、高速频闪：独立电子频闪，1-25Hz
10、线性调光：0-100%线性调光(16Bit)
11、功能特点：铸铝外壳，光效高，混色均匀，性能稳定
12、防护等级：IP20
13、工作环境：0-45℃
	4 
	台

	7
	电脑摇头灯（三顶）
	1、输入电压：AC100-240V 50-60HZ  
2、额定功率：350W
3、光源规格：7R 230W 
4、色温系统：8500K
5、颜色系统：带有14种颜色+空白
6、图案系统：带有17个固定图案片+空白
7、棱镜系统：8或者16棱镜，可正反方向旋转，并具有棱镜定位功能
8、光学镜头：高精密胶合光学镜头
9、柔光效果：可调节柔光的光斑角度
10、光圈效果：七级光束调节.
11、线性调焦：线性调焦调 光: 0-100%线性调节
12、旋转角度：X轴540度,Y轴270度,可自动校正定位
13、光束角度：0°-3.8°
14、高速频闪：双片式频闪(13次/秒),并可选择随 机频闪及脉冲频闪
15、马达数量：共13个超静音马达，16Bit驱动
16、通道数量：16个DMX通道
17、外观材质：耐高温塑料+模压合金材料
18、防护等级：IP20
	2 
	台

	8
	薄雾烟机
	1、输入电压：AC100-240V 50-60HZ     
2、额定功率：1500W                   
3、输出烟量：10000立 方尺/分钟         
4、预热时间：8分钟                
5、油桶容积：2.3升                 
6、控制方式：支持遥控，支持DMX512，液晶屏控制    
	2 
	台

	9
	中浓度烟油
	1、产品规格：4桶/箱，4.5L/桶
2、功能特点：雾色纯白，雾效持久性高，光透感强，超长保质期                                                                             3、适用场所：室内所有需要薄雾衬托灯光效果的场所
	2 
	箱

	10
	电脑灯控台
	1、DMX512/1990标准，最大1024个DMX控制通道，两路光电隔离信号输出和Art-Net网络扩展口。
2、最大控制96台电脑灯或96路调光。
3、使用珍珠灯库（R20格式灯库），且控台上可自行编写灯库。
4、带背光的LCD显示屏，首创的中英文显示可切换界面。面板中英文可选。
5、内置图形轨迹发生器，有135个内置图形，方便用户对电脑灯进行图形轨迹控制，如画圆、螺旋、彩虹、追逐等多种效果。
6、图形参数（如：振幅、速度、间隔、波浪、方向）均可独立设置，更方便快捷的做出想要的造型和场景。
7、每个场景可保存图形数量5个：同时可运行图形数量11个。
8、可储存60个素材，支独享素材，可储存60个重演场景，用于储存多步场景和单步场景。每个多步场景最多可储存600个单步。可同时输出和运行11个重演场景。
9、带10根集控推杆。按键点控和推杆集控兼容。
10、支持重新配节地址码、垂直水平交换、通道输出反向等功能。
11、关机或者突发断电等情况数据可记忆保持。
12、U盘可备份控台数据，并支持重新导入到控台使用，同产品型号控台数据可共享。
13、支持远程软件升级，随时随地增加新的功能。                                                                                                    
14、预置推杆可控制电脑灯的属性，属性控制更方便快捷。
15、支持立即黑场、专业鹅颈工作灯，适合室内外演出使用。（选配）
	1 
	台

	11
	信号放大器
	1、DMX512/1990 信号输出
2、8 路 DMX 信号分配器，一进八出
3、采用抗高压保护措施，极不容易损坏
4、输入与输出信号(包括信号地线)完全隔离
5、宽电压输入，适应不同国家的电压输入
6、可匹配 3 针的卡侬插座（可选 5 芯）
7、各路均有独立的放大器及信号指示灯
8、输入电压：AC100-240V 50-60HZ
	2 
	台

	12
	12路电源箱
	1、输入电压：AC380V±10％三相五线，50HZ±5﹪
2、输出功率：12路*4KW 可用于任何负载
3、产品功能：过载与短路双重保护高分断空气开关
4、显示指示：三相独立电压表检测，三相ABC指示灯指示
5、输出接口：胶木插40A或2*10A
	1 
	台

	
	空调系统
	
	
	

	1
	5P空调
	1、电源：三相380V50Hz
2、制冷量：12000W
3、额定功率：3760W/7A
4、制热量：14000W
5、额定功率：3800W/7A
6、热功率：3500W/15.9A
7、能效等级：2
8、能效比：EER3.19
9、内机/室外机风量：2000/5000立 方/时
10、内机/室外机噪声：50-46/41-58
	4 
	台

	
	辅材耗材
	
	
	

	1
	静电地板
	1、结构：高强度压铸铝合金
2、规格：600*600*55mm
3、贴面材质：2.0mmPVC面
4、对地电阻：6*10的6次方欧姆
5、集中荷载：≥6500N
6、均布荷载：≥33000N每平米
7、极限集中荷载：>13500N
8、防火等级：基材A级贴面FV1级
9、质保时间：≥3年
10、横梁规格： 厚度≥1.0mm
11、支架规格：上托8*8cm 厚度≥3mm 下托10*10cm 厚度≥2mm
	18.50 
	平米

	2
	灯架
	帕灯等灯具使用大灯钩吊挂，1灯1钩
1.规格：28mm；重量：228g；承重：50kg；卡管;40-58mm。
摇头灯具使用多功能灯钩吊挂，1灯2钩
1.规格：30mm；重量：480g；承重：150kg；卡管;40-52mm。
一个灯具一条安全绳
1.规格：4mm；长度：800mm；承重：150kg。
	4 
	道

	3
	42高档网络机柜
	42U；前门为钢制嵌边式透明玻璃，后门钢质快速拆卸门；静态受重850KG。
2把风扇,2块层板,1个五插电源,2条束线槽
	1 
	套

	4
	多媒体地插盒
	1个多功能电源，网络，3.5音频，HDMI
	2 
	个

	5
	音箱地插
	弹起式/2个欧姆头
	4 
	个

	6
	护套音箱线
	EVJV2*2.5
	6 
	捆

	7
	两芯话筒线
	RVVP2*0.5，200米/卷 
	5 
	卷

	8
	电源线
	电源线RVV电线电缆 国标纯铜环保 RVV3*2.5 200米/卷
	300 
	米

	9
	辅材及耗材
	包含网线、水晶头、音频连接线、线管、弯头、胶带、开关插座等
	1 
	项

	10
	安装调试费
	定制
	1 
	项


 
六）、会议室音视频
	1
	音箱
	1.阻抗：8Ω
2.频响：65Hz~20KHz
3.额定功率：150W
4.灵敏度：95dB/W/M
5.覆盖角度：(H)80°(V)60°
6.高音：3"锥形高音单元×2
7.低音：8"低音×1
	2 
	只

	2
	纯后级功放
	1.工业造型钢面板，专业设 计坚固面耐用，面板防尘网可折洗结构设 计，可拆卸清洗的散热通风口。
2.开机软启动，防止开机时向电网吸收大电流，干扰其它用电设备。
3.智能控制强制散热设 计，风机噪音小，散热效率高等特点。 
4.两声道功放有三档输入灵敏度选择，轻松接纳宽幅度范围信号源输入；输入灵敏度：0.775V/1V/1.44V
5.完善可靠的安全保护措施和工作状态指示。
6.智能削峰限幅器，控制功率模块及扬声器系统在安全范围内工作。 
7.标准XLR+TRS1/4” 复合输入接口，简洁的接口更加方便不同用户需求。
8.高品质变压器和低阻大容量电解滤波，保证大动态工作应付自如。 
9.适应不同场合所需，可选立体声或桥接工作模式。
10.输入座接地脚接地和悬浮控制。
11.输出功率（20Hz-20KHz/THD≤1％）：立体声/并联8Ω×2：200W×2；立体声/并联4Ω×2：300W×2；桥接8Ω：600W
	1 
	台

	3
	音频处理器
	1.数字音频处理器支持≥4路平衡式话筒/线路输入通道，采用裸线接口端子，平衡接法；支持≥4路平衡式线路输出，采用裸线接口端子，平衡接法。
2、输入通道支持前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、5段参量均衡、AM自动混音功能、AFC自适应反馈消除、AEC回声消除、ANC噪声消除。
3、输出通道支持31段参量均衡器、延时器、分频器、高低通滤波器、限幅器。
4.支持24bit/48KHz卓越的高品质声音，支持输入通道48V幻象供电，频率响应：20Hz-20KHz，总谐波失真≤0.002%@1KHz,4dBu，数/模动态范围(A-计权)：120dB；最大输出电平≥+24dBu，最大输入电平≥+24dBu。
5.支持通过ipad或iPhone或安卓手机APP软件进行操作控制，面板具备USB接口，支持多媒体存储，可进行播放或存储录播。
6.配置双向RS-232接口，可用于控制外部设备；配置RS-485接口，可实现自动摄像跟踪功能。配置8通道可编程GPIO控制接口（可自定义输入输出）。
7.支持断电自动保护记忆功能。支持通道拷贝、粘贴、联控功能。支持通过浏览器访问设备，下载自带管理控制软件；软件界面直观、图形化，可工作在XP/Windows7.8.10等系统环境下。
	1 
	台

	4
	8路电源时序器
	1.支持8通道电源时序打开/关闭，每路动作延时时间：1秒，支持远程控制（上电+24V直流信号）8通道电源时序打开/关闭—当电源开关锁处于off位置时有效。支持配置CH1和CH2通道为受控或不受控状态。
2.当远程控制有效时同时控制后板ALARM（报警）端口导通—起到级联控制ALARM（报警）功能。
3.单个通道最大负载功率2200W，所有通道负载总功率达6000W。输出连接器：多用途电源插座。
	1 
	台

	5
	一拖二无线话筒（手持）
	1.频率指标：640-690MHz
2.配套有1台接收主机和2个无线手持话筒。
3.采用UHF超高频段双真分集接收，并采用PLL锁相环多信道频率合成技术；V/A显示屏在任何角度观察字体清晰同时显示信道号与工作频率。红外对频功能，能方便、快捷的使发射机与接收机频率同步，超强的抗干扰能力，能有效抑制由外部带来的噪音干扰及同频干扰。
4.带8级射频电平显示，8级音频电平显示，频道菜单显示，静音显示；具有SCAN 自动扫频功能，使用前按SET功能键自动找一个环境最干净的频点处停下来，此频率作为接收机的使用频率。
5.平衡和非平衡两种选择输出端口，适应不同的设备连接需求。
6.接收机指标：采用二次变频超外差的接收机方式，灵敏度: 12dB μV（80dBS/N)，灵敏度调节范围:12-32dB μV，频率响应:80Hz-18KHz（±3dB）。
7.发射机指标：音头采用动圈式麦克风
8.输出功率:3mW~30mW。
	1 
	台

	6
	一拖四无线话筒（鹅颈麦）
	1. 采用先进PLL频率合成锁相环技术，微电脑集成中央处理器CPU总线控制系统。
2. 兼容手动选频和红外自动对频锁定频道， 杂讯锁定静噪控制及音码锁定静噪控制，信号更稳定。
3. V/A显示屏在任何角度观察字体清晰同时显示信道号与工作频率。带8级射频电平显示，8级音频电平显示，频道菜单显示，静音显示。
4. 先进的滤波及抗干扰功能能够有效阻隔外界不良信号及手机信号的干扰。
5. 使用640-830MHZ频段，每台接收机拥有200个可调频率。
6. 采用传统按键操控，更省电，更经济实惠，性价比高，内置高性能的语音压扩技术，支持平衡和非平衡两种选择输出端口。
7.系统指标：频率范围： 640-690MHZ  740-790MHz  807-830MHz、频道数目： 500个、音频响应 ：80HZ-18KHZ(±2dB)、信噪比： ≥105dB、灵敏度 ：–105 dBm for 12 dB SINAD, typical、有效使用距离 ：空旷50米
8.接收器指标：平衡200Ω 负载-13dBV，非平衡600Ω、音频输出阻抗： 平衡200Ω；1路合并非平衡600Ω；
9.麦克风指标：输出功率 ：高功率30mW；低功率3mW
10.系统包括有一台主机+四台桌面式无线麦克
	1 
	台

	7
	调音台
	1.支持≥4路Mic输入兼容4路线路输入接口，话筒接口幻象电源：+48V，≥4组立体线性输入。
2.具有≥1组立体声主输出、≥1组辅助输出、≥1组立体声监听输出、≥1路耳机监听输出、≥1组CD/Tape输出。
3.每路单声道输入通道设有3段EQ，设有峰值LED指示灯。
4.内置24位DSP效果器，提供100种预设效果。
5.频率响应：20Hz-20kHz，±3dB；失真度：<0.003%（A-weighted）；共模抑制比：60dB；单通道均衡：高频：±15dB@12KHz；中频：±12dB@2.5KHz；低频：±15dB@80Hz
	1 
	台

	
	显示系统
	
	
	

	1
	交互书写屏
	1、显示尺寸:86英寸；显示比例16:9，可视角度≥178°；
2、物理解析度3840×2160，4K极清；
3、为保证显示效果，屏幕显示部分的面积占比≥80%；
4、屏体类型：D-LED背光源，A规屏；
5、屏幕对比度≥1200：1，亮度：≥400cd/m2；
6、整机厚度≤11cm；待机功耗≤0.5W；
7、内置Android系统，系统版本Android8、0或以上，4核CPU，3G运行内存，16G系统存储空间；
8、支持Windows、Android双系统教学，可在Android系统上实现白板书写、网页浏览等功能；
9、自带扬声器≥2个，功率≥2*15W；
10、大屏机身提供VGA输入口≥1组；
11、大屏机身提供HDMI输入口≥3组，其中一组位于前面板；
12、大屏机身提供TOUCH OUT≥1组，其中一组位于前面板；
13、所投产品“静电放电抗扰度”、“浪涌（冲击）抗扰度”、“连续波传导骚扰抗扰度”、“连续波辐射骚扰抗扰度”。
14、大屏机身提供USB接口≥6个，其中前面板USB接口支持USB3、0，数量不少于3个，并支持全通道使用；
15、大屏支持2.4G/5G双频wifi，支持802.11ac，并且支持释放热点；
16、触控技术：支持20点红外触控；触摸方式：手指、笔或其他任何非透明物体；
17、书写面采用钢化AG玻璃，硬度≥莫氏7级，防炫光；
18、大屏机身与插拔式电脑的接口为行业标准的80pin OPS-C接口，不接受企业私有接口；
19、为降低儿童、青少年近视发生率，要求所投交互式智能平板产品为蓝光危害“0类危害（无危害）”产品；
20、为降低儿童、青少年近视发生率，要求所投交互式智能平板产品频闪风险级别为“对观众无影响”级别；
21、为保障所投设备质量优异，可靠性高，要求所投设备平均故障间隔时间（MTBF）不低于190000小时，通过国家权威机构检测合格；
1、采用OPS-C模块化电脑方案，软硬件一体化设备，内置虚拟化系统和软件；
2、接口严格遵循Intel相关规范,针脚数为标准80Pin ,实现与大屏无单独接线的插拔；
3、硬件配置配置：CPU为Intel Core i5八代、六核六线程、最大频率4.0GHz或以上；8G DDR4运行内存或以上；256G SSD或以上；
4、至少提供6个USB接口，其中至少3个为USB3.0接口；
5、视频输出接口：HDMI ≥1个， DP ≥1个；
6、提供隐藏式Reset按钮；
	1 
	台

	2
	移动支架
	移动支架75-86英寸交互平板适用
	1 
	套

	
	视频显示系统
	
	
	

	1
	室内单色屏
	1、像数点间距：3.75mm 
2、像素密度：44321Dots/㎡
3、模组尺寸：304*152
4、单元板分辨率：64*32
	5.46 
	平方米

	2
	控制系统
	无线或是网络控制（定制）
	1.00 
	张

	3
	单色屏钢结构及包边
	1、内框尺寸：长9.728米*高0.456米
2、外框尺寸：长9.828.484米*高0.556米
	5.46 
	平方米

	4
	配电箱
	定制
	1 
	台

	5
	安装调试费
	运输、组装、安装、调试、以及培训、服务、售后等费用。
	1 
	项

	
	空调系统
	
	
	

	1
	5P空调
	1.电源：三相380V50Hz
2.制冷量：12000W
3.额定功率：3760W/7A
4.制热量：14000W
5.额定功率：3800W/7A
6.热功率：3500W/15.9A
7.能效等级：2
8.能效比：EER3.19
9.内机/室外机风量：2000/5000立 方/时
10.内机/室外机噪声：50-46/41-58
	2 
	台

	
	辅助材料
	
	
	

	1
	42U机柜
	1.规格：600*800*2045mm
2.配2把风扇,2块层板,1个五插电源,2条束线槽
3.全模块化组装结构；
4.前门为钢制嵌边式透明玻璃，后门钢质快速拆卸门；
5.静态受重≥850KG。
	1 
	个

	2
	音箱支架
	1.固定面板固定孔尺寸（长*宽）：34mm*34mm
2.箱体固定面板固定孔尺寸：110mm
	2 
	个

	3
	音箱线
	RVVP2*0.5，200米/卷 
	2 
	捆

	4
	辅材及耗材
	音频连接线、音频接头、电源插座、室外音柱立杆、PVC管、弯头、固定钉、胶带、水晶头等
	1 
	项

	5
	安装调试费
	定制
	1 
	项


、广播
	序号
	设备名称
	具体配置或材质说明
	数量
	单位

	
	主机房
	
	
	

	1
	IP网络触摸屏服务器
	1.采用工业级工控机机箱设计，具有17.3英寸LED液晶显示屏，支持触摸控制屏；服务器运载windows server 2008或以上操作系统。
2.支持1路短路触发开机接口，用于实现定时驱动开机运行。
3.具有8×USB接口、6×串口接口、1×千兆网。 
4.配置不低于四核/i5处理器，内存配置不低于8G DDR3，采用固态硬盘容量不低于128G。
5.设备支持1路VGA、1路HDMI输出接口，可将画面输出至大屏放大显示。
6.支持操作系统配置通电自动开机、定时自动开机，定时自动关机功能，方便项目灵活操作管理。
7.内置工业级抽拉键盘、内置工业级触控鼠标面板+左右按键设计，支持通过USB接口外接鼠标键盘，方便用户操作。
8.支持录音存储功能，可在后台自定义设置录音文件保存路径。
	1 
	台

	2
	系统管理软件
	1.软件是整个系统的运行核心，统一管理系统内所有音频终端，包括寻呼话筒、对讲终端、广播终端和消防接口设备，实时显示音频终端的IP地址、在线状态、任务状态、音量等运行状态。
2.支撑各音频终端的运行，负责音频流传输管理，响应各音频终端播放请求和音频全双工交换，具备终端管理、用户管理、节目播放管理、音频文件管理、录音存贮、内部通讯调度处理等功能。
3.管理节目库资源，为所有音频终端器提供定时播放和实时点播媒体服务，响应各终端的节目播放请求，为各音频工作站提供数据接口服务。
4.提供全双工语音数据交换，响应各对讲终端的呼叫和通话请求，支持一键呼叫、一键对讲、一键求助、一键报警等通话模式，支持自动接听、手动接听，支持自定义接听提示音。
5.支持多种呼叫策略，包括呼叫等待、呼叫转移、无人接听提醒，支持时间策略和转移策略自定义设置。
6.支持终端短路输入联动触发，可任意设置联动触发方案和触发终端数量，触发方案包括短路输出、音乐播放、巡更警报等。
7.编程定时任务，支持编程多套定时方案，支持选择任意终端和设置任意时间。
8.支持定时巡更，支持对终端进行5段均衡器调节，可对终端进行80Hz、300Hz、1KHz、3KHz、10KHz频点的±16dB调节，可根据终端设备在现场使用环境进行终端输出音色修正调节。，外接警报灯，定时短路触发警报或其他终端联动触发警报。
9.支持终端防拆报警，终端拆卸触发警报或其他终端联动触发警报；
10.支持音频终端外控电源管理，支持定时打开和延时关闭，时间可任意设置。
11.支持多用户、任意级别的分控管理，实现远程节目播放管理。
12.支持终端3、4制音控强切功能，（4线制音控需外接电源）。
13.支持远程复位终端，支持广播、对讲、环境监听录音。
14.Windows服务模式，支持Win98～Win8.1等系统平台，支持主服务器和备用服务器热切换，提升系统可靠性。
15.外接警报灯，定时短路触发警报或其他终端联动触发警报。
16.支持对终端进行远程固件升级，无需到终端本地升级，减轻维护人员工作强度；
17.网络广播系统支持IPv6、IPv4网络协议。
	1 
	套

	3
	8路电源时序器
	1.支持8通道电源时序打开/关闭，每路动作延时时间：1秒，支持远程控制（上电+24V直流信号）8通道电源时序打开/关闭—当电源开关锁处于off位置时有效。支持配置CH1和CH2通道为受控或不受控状态。
2.当远程控制有效时同时控制后板ALARM（报警）端口导通—起到级联控制ALARM（报警）功能。
3.单个通道最大负载功率2200W，所有通道负载总功率达6000W。输出连接器：多用途电源插座。
	1 
	台

	4
	IP网络调音台
	1.专业调音台设计，具有真彩液晶屏显示,图文菜单结合操作。
2.音频输入、音频输出通道三段均衡，音量使用推子调节,手感极佳。
3.4路话筒/线路输入，话筒输入接口带48V幻象电源，可直接给幻象话筒供电。
4.4路立体声/8路单声道线路输入，输入立体声信号，当只有左声道输入时则变成单声道。
5.具有2路不平衡和2路平衡主输出。
6.低噪音设计的外置电源适配器。
7.自带高保真MP3播放器，可播放384KB/S码率的MP3音频格式文件。可将SD卡里的音乐转换为网络数据流，传给其它终端设备。
8.支持网络故障自我诊断，网络及服务状态显示。
9.1路网络接口，有以太网口的地方即可接入，支持跨网段和跨路由。
10.兼容路由器、交换机、网桥网关、Modem、Internet、2G、3G、4G等任意网络结构。
11.支持广播系统对终端进行远程固件升级，无需到终端本地升级，减轻维护人员工作强度。
	1 
	台

	5
	公共广播专用CD/MP3播放器
	1.采用全新一代控制芯片，轻触式按键操作。
2.支持1路AV，1路HDMI视频输出接口。
3.支持1路6.35mm音频输出接口，可独立音量调节。
4.附有多功能红外线遥控器，支持升降调按键组。
5.面板显示屏支持显示播放状态和播放时间。
6.可播放：CD/VCD/DVD碟片。
7.内置MP3播放器，可读取USB。
8.支持播放MP3、WAV音频格式。
9.信噪比：95dB，响应频率：20Hz–20kHz，总谐波失真：≤0.01%，失真度：≥0.01%。
内嵌软件
1.软件内嵌于终端设备，支撑设备各项基本功能的运行。
2.全新一代控制芯片，轻触式按键操作。
3.支持播放CD等碟片。
4.支持读取U盘，并且播放媒体文件。
	1 
	台

	6
	有线鹅颈话筒
	1.指向性：心形指向性
2.信噪比：65dB SPL 1KHz at 1Pa
3.频率响应：20-18KHz
4.输出阻抗：75Ω
5.灵敏度：-40dB±2dB
6.动态范围：109dB,1KH
7.供电电压：DC3V/幻象48V
	1 
	台

	7
	电力支持系统
	1、额定容量：≥3KVA，双变换在线式；
2、采用先进的DSP数字化控制技术，有效提升产品性能和系统可靠性，并实现更高功率密度的集成和小型化；
3、输入相数：单相三线；
4、输入电压可变范围：110～140Vac(降额50%)，140～300Vac（不降额）；
5、输入频率变化范围：40～70Hz；
6、保护功能：具有输出短路保护、输出过载保护、电池低压保护、输出过欠压保护、风扇故障告警等；
7、电池电压：72VDC；
8、输出相数：单相三线；
9、输出频率精度：同步状态下跟踪旁路输入（市电模式）；50 Hz/60 Hz±0.1%（电池模式）；
10、输出波形失真度：≤2%（阻性负载），≤5%（非线性负载）；
11、显示方式：LCD+LED；
12、噪声：≤50dB（距离设备1米处）

	1 
	套

	
	办公室
	
	
	

	1
	话筒
	1.采用话筒桌面式设计，带有7英寸显示屏，带触摸控制功能；显示屏自带数字键、功能键，支持通过触摸呼叫广播，支持呼叫分区及多个分区，呼叫全区广播；可支持10个按键自定义一键呼叫广播功能。
2.内置1路网络硬件音频解码模块，具有1路RJ45网络接口，100Mbps传输速率。
3.支持监听任意终端功能，内置2W全频高保真扬声器，实现双向通话和网络监听。
4.支持1路音频线路输入，支持采集播放功能；具有1路音频线路输出，可外接功率放大器。需提供功能符合说明书。
5.支持直接操作呼叫或对讲任意终端，支持通过话筒广播呼叫功能，广播延时低于100毫秒。
6.支持多种呼叫策略，包括无响应转移、占线转移、关机转移；自动接听、手动接听，支持自定义接听提示音，支持转移时间、无人接听时间、呼叫等待时间自定义。
7.具有1个3.5耳机接口、1路3.5话筒输入接口。
8.具有1路短路输出接口、1路短路输入接口。需提供功能符合说明书。
9.支持通过后台软件对终端进行远程固件升级。
10.信噪比＞65dB，总偕波失真≤1%，LIEN OUT频率响应：80Hz～16KHz，输出电平：1000mV。
内嵌软件
1.软件内嵌于话筒设备，实现话筒呼叫控制功能，支撑设备各项基本功能的运行。
2.支持远程点播功能，支持节目播放及本地广播。
3.授权操作管理功能，支持服务器统一配置管理用户及密码。
4.支持新配置注册智能语音提示功能。
5.支持多种呼叫策略，包括呼叫转移、呼叫等待、无人接听提醒等。
6.支持双向对讲功能，可与另一方对讲终端实现双向语音传输功能。
7.可实现分区/全区进行喊话/广播功能。
8.支持单独调节音量。
	2 
	台

	
	班级
	
	
	

	1
	IP网络有源塑料音箱
	1.终端采用壁挂式设计，带有≥4.3英寸TFT显示屏，支持同步服务器时间显示。
2.支持红外遥控功能，实现本机信息查看、播放状态查看、AUX和网络音量的调节、点播服务器媒体库或USB外接设备音频资源等功能。
3.支持点播功能，可实现网络媒体库音频实时点播功能，支持操作上一曲/下一曲、循环播放等功能。
4.具有标准RJ45网络接口，100Mbps传输速率，内置网络IP解码模块可实时播放网络音乐及单向呼叫功能；系统中采集播放和单向呼叫功能的网络延时时间小于100ms。
5.内置≥2×30W（两通道均为30W）定阻功率放大器，外接到音箱，具有网络音量设置功能。
6.支持对终端显示屏进行锁屏设置，锁屏时间可自定义。
7.设备自带2条导光灯条（或者指示灯），可设置定时点亮红色或蓝色指示灯（可设定闪烁，闪烁间隔可自定义），用于打铃时辅助提示。 
8.具备有≥1路线路输入接口和≥1路线路输出接口，适用现场本地扩音广播功能；具备有1路USB输入接口，适用本地点播功能，支持断网情况下，进行本地点播USB外接设备播放功能。
9.具备有1路音量控制盒对接接口，支持扩展接音量控制盒设备实现AUX的音量和网络的音量控制。
10.频率响应范围80Hz～16KHz，信噪比≥68dB，总偕波失真≤1%，AUX输入灵敏度：350mV LINE OUT输出灵敏度：1000mV
11.支持通过后台软件对终端进行远程固件升级。
内嵌软件
1.软件内嵌于数字化IP网络终端设备，支撑设备各项基本功能的运行。
2.嵌入DSP音频处理技术，高保真解码音频文件；支持远程点播功能，支持节目播放。
3.支持新配置注册智能语音提示功能。
4.支持播放背景音乐功能，支持单独调节音量。
5.支持播放本地服务器的MP3文件；支持单独播放或分区/全区播放。
	18 
	台

	2
	定阻壁挂音箱
	1.额定功率:10W
2.最大功率:20W
3.灵敏度≥86dB
4.频率响应:130-15KHz
5.尺寸:135×120×320mm
6.喇叭单元:4″×1,2.5″×1
	18 
	只

	
	走廊
	
	
	

	1
	壁挂音箱
	1．额定功率（100V）：3W,6W,10W
2．额定功率（70V）：1.5W,3W,5W
3．灵敏度≥88dB
4．频率响应：130-18KHz
5．喇叭单元：6.5"×1
6．防护等级：IP×5防尘
	19 
	只

	2
	IP网络功率放大器
	1.设备采用标准19英寸机架设计，带有≥3.4英寸LCD显示屏，支持红外遥控器点播服务器节目库任意内容，可控制播放/暂停。
2.内置1路网络硬件音频解码模块，具有1路RJ45网络接口，100Mbps传输速率。
3.支持1路线路输入和1路话筒输入接口，可独立调节音量；具有1路EMC输入接口，具有最高优先级；支持高低音调节电位器控制；具有1路音频输出接口。
4.具有1路三线制强切输出接口，无需强切电源。
5.集成模拟功放，功率≥350W；支持定阻(4-16Ω)或定压（70V、100V）方式输出
6.支持通过后台软件对终端进行远程固件升级。
7.频率响应范围80Hz～16KHz，谐波失真≤1%，信噪比＞65dB。
8.支持状态灯显示，包括电平指示灯、保护指示灯、待机指示灯等。
内嵌软件
1.软件内嵌于数字IP网络平台终端设备，支撑设备各项基本功能的运行。
2.嵌入DSP音频处理技术，高保真解码音频文件；支持远程点播功能，支持节目播放。
3.支持新配置注册智能语音提示功能。
4.支持播放背景音乐功能，支持单独调节音量。
5.支持播放本地服务器的MP3文件；支持单独播放或分区/全区播放。
	1 
	台

	
	地库
	
	
	

	1
	壁挂音箱
	1．额定功率（100V）：3W,6W,10W
2．额定功率（70V）：1.5W,3W,5W
3．灵敏度≥88dB
4．频率响应：130-18KHz
5．喇叭单元：6.5"×1
6．防护等级：IP×5防尘
	19 
	只

	2
	IP网络功率放大器
	1.设备采用标准19英寸机架设计，带有≥3.4英寸LCD显示屏，支持红外遥控器点播服务器节目库任意内容，可控制播放/暂停。
2.内置1路网络硬件音频解码模块，具有1路RJ45网络接口，100Mbps传输速率。
3.支持1路线路输入和1路话筒输入接口，可独立调节音量；具有1路EMC输入接口，具有最高优先级；支持高低音调节电位器控制；具有1路音频输出接口。
4.具有1路三线制强切输出接口，无需强切电源。
5.集成模拟功放，功率≥60W；支持定阻(4-16Ω)或定压（70V、100V）方式输出
6.支持通过后台软件对终端进行远程固件升级。
7.频率响应范围80Hz～16KHz，谐波失真≤1%，信噪比≥65dB。
8.支持状态灯显示，包括电平指示灯、保护指示灯、待机指示灯等。
内嵌软件
1.软件内嵌于数字IP网络平台终端设备，支撑设备各项基本功能的运行。
2.嵌入DSP音频处理技术，高保真解码音频文件；支持远程点播功能，支持节目播放。
3.支持新配置注册智能语音提示功能。
4.支持播放背景音乐功能，支持单独调节音量。
5.支持播放本地服务器的MP3文件；支持单独播放或分区/全区播放。
	1 
	台

	
	架空层风雨操场
	
	
	

	1
	U段1拖2真分集
无线话筒
	1.频率指标：640-690MHz 
2.配套有1台接收主机和2个无线手持话筒。
3.采用UHF超高频段双真分集接收，并采用PLL锁相环多信道频率合成技术；V/A显示屏在任何角度观察字体清晰同时显示信道号与工作频率。红外对频功能，能方便、快捷的使发射机与接收机频率同步，超强的抗干扰能力，能有效抑制由外部带来的噪音干扰及同频干扰。
4.带8级射频电平显示，8级音频电平显示，频道菜单显示，静音显示；具有SCAN 自动扫频功能，使用前按SET功能键自动找一个环境最干净的频点处停下来，此频率作为接收机的使用频率。
5.平衡和非平衡两种选择输出端口，适应不同的设备连接需求。
6.接收机指标：采用二次变频超外差的接收机方式，灵敏度: 12dB μV（80dBS/N)，灵敏度调节范围:12-32dB μV，频率响应:80Hz-18KHz（±3dB）。
7.发射机指标：音头采用动圈式麦克风
8.输出功率:3mW~30mW。
内嵌软件
1.软件内嵌于无线话筒系统设备，话筒呼叫控制功能。
2.采用UHF超高频段双真分集接收，并采用PLL锁相环多信道频率合成技术。
3.支持二次变频超外差接收机方式。
4.支持单独调节音量。
5.支持信道选择、频率可调、可设置主机与话筒配对。
	1 
	台

	2
	专业天线放大器
	1.宽频定向天线680-960MHz；适用于GSM,CDMA,WCDMA,WLAN,LTE网络；频带范围：680~960MHz，增益：11dB。
2.输入阻抗：50Ω，水平面波源宽度：60°、垂直面波源宽度： 50°，前后比： ≥18.驻波比： ≤1.5，模化形式： 垂直，最大功率可达50W。
	1 
	对

	3
	IP网络功率放大器
	1.设备采用标准19英寸机架设计，带有≥3.4英寸LCD显示屏，支持红外遥控器点播服务器节目库任意内容，可控制播放/暂停。
2.内置1路网络硬件音频解码模块，具有1路RJ45网络接口，100Mbps传输速率。
3.支持1路线路输入和1路话筒输入接口，可独立调节音量；具有1路EMC输入接口，具有最高优先级；支持高低音调节电位器控制；具有1路音频输出接口。
4.具有1路三线制强切输出接口，无需强切电源。
5.集成模拟功放，功率≥240W；支持定阻(4-16Ω)或定压（70V、100V）方式输出
6.支持通过后台软件对终端进行远程固件升级。
7.频率响应范围80Hz～16KHz，谐波失真≤1%，信噪比≥65dB。
8.支持状态灯显示，包括电平指示灯、保护指示灯、待机指示灯等。
内嵌软件
1.软件内嵌于数字IP网络平台终端设备，支撑设备各项基本功能的运行。
2.嵌入DSP音频处理技术，高保真解码音频文件；支持远程点播功能，支持节目播放。
3.支持新配置注册智能语音提示功能。
4.支持播放背景音乐功能，支持单独调节音量。
5.支持播放本地服务器的MP3文件；支持单独播放或分区/全区播放。
	1 
	台

	4
	室外音柱
	1．额定功率（100V）：22.5W,45W
2．额定功率（70V）：11.2W,22.5W
3．灵敏度：91dB±3dB
4．阻抗：黑:Com白:440Ω绿:220Ω
5．频率响应：50-18KHz
6．喇叭单元：4"×4,2.5"×1
7．防护等级：IP66
	4 
	只

	
	户外操场
	
	
	

	1
	公共广播专用CD/MP3播放器
	1.采用全新一代控制芯片，轻触式按键操作。
2.支持1路AV，1路HDMI视频输出接口。
3.支持1路6.35mm音频输出接口，可独立音量调节。
4.附有多功能红外线遥控器，支持升降调按键组。
5.面板显示屏支持显示播放状态和播放时间。
6.可播放：CD/VCD/DVD碟片。
7.内置MP3播放器，可读取USB。
8.支持播放MP3、WAV音频格式。
9.信噪比：95dB，响应频率：20Hz–20kHz，总谐波失真：≤0.01%，失真度：≥0.01%。
内嵌软件
1.软件内嵌于终端设备，支撑设备各项基本功能的运行。
2.全新一代控制芯片，轻触式按键操作。
3.支持播放CD等碟片。
4.支持读取U盘，并且播放媒体文件。
	1 
	台

	2
	U段1拖2真分集
无线话筒
	1.频率指标：640-690MHz 
2.配套有1台接收主机和2个无线手持话筒。
3.采用UHF超高频段双真分集接收，并采用PLL锁相环多信道频率合成技术；V/A显示屏在任何角度观察字体清晰同时显示信道号与工作频率。红外对频功能，能方便、快捷的使发射机与接收机频率同步，超强的抗干扰能力，能有效抑制由外部带来的噪音干扰及同频干扰。
4.带8级射频电平显示，8级音频电平显示，频道菜单显示，静音显示；具有SCAN 自动扫频功能，使用前按SET功能键自动找一个环境最干净的频点处停下来，此频率作为接收机的使用频率。
5.平衡和非平衡两种选择输出端口，适应不同的设备连接需求。
6.接收机指标：采用二次变频超外差的接收机方式，灵敏度: 12dB μV（80dBS/N)，灵敏度调节范围:12-32dB μV，频率响应:80Hz-18KHz（±3dB）。
7.发射机指标：音头采用动圈式麦克风
8.输出功率:3mW~30mW。
内嵌软件
1.软件内嵌于无线话筒系统设备，话筒呼叫控制功能。
2.采用UHF超高频段双真分集接收，并采用PLL锁相环多信道频率合成技术。
3.支持二次变频超外差接收机方式。
4.支持单独调节音量。
5.支持信道选择、频率可调、可设置主机与话筒配对。
	1 
	台

	3
	专业天线放大器
	1.宽频定向天线680-960MHz；适用于GSM,CDMA,WCDMA,WLAN,LTE网络；频带范围：680~960MHz，增益：11dB。
2.输入阻抗：50Ω，水平面波源宽度：60°、垂直面波源宽度： 50°，前后比： ≥18.驻波比： ≤1.5，模化形式： 垂直，最大功率可达50W。
	1 
	对

	4
	IP解码器
	1.设备采用标准19英寸机架设计，带有≥3.4英寸LCD显示屏。
2.具有1路RJ45网络接口，100Mbps传输速率，内置1路网络硬件音频解码模块，谐波失真≤0.3%。
3.支持≥1路线路输入和≥1路话筒输入接口，可独立调节音量；支持高低音调节电位器控制，高音提升、衰减：±10dB，低音提升、衰减：±10dB
4.具有≥1路EMC输入接口，具有最高优先级；具有≥1路音频输出接口。
5.具有2路三线制强切输出接口，无需强切电源。
6.支持2路电源输出插座，内置智能电源管理，无音乐或呼叫时，自动切断输出座电源，有信号时自动打开输出座电源。
7.支持通过后台软件对终端进行远程固件升级。
8.频率响应范围80Hz～16KHz，信噪比＞65dB，谐波失真≤0.3%。
9.EMC输入灵敏度：775mV(非平衡）、 AUX输入灵敏度：350mV(非平衡）、MIC输入灵敏度：5mV(非平衡），AUX输出幅度：1000mV 、AUX输出阻抗：470Ω
内嵌软件
1.软件内嵌于数字化IP网络终端设备，支撑设备各项基本功能的运行。
2.嵌入DSP音频处理技术，高保真解码音频文件；支持远程点播功能，支持节目播放。
3.支持新配置注册智能语音提示功能。
4.支持播放背景音乐功能，支持单独调节音量。
5.支持播放本地服务器的MP3文件；支持单独播放或分区/全区播放。
	1 
	台

	5
	前置放大器
	1具有5路话筒（MIC）输入，3路标准信号线路（AUX）输入，2路紧急线路（EMC）输入；
2.第5个话筒（MIC5）具有最高优先、强行切入优先功能；MIC5和EMC最高优先权限功能可通过拔动开关交替选择；
3.4路紧急输入线路具有二级优先，强行切入优先功能；
4.MIC1.2.3.4.5 和2路紧急输入（EMC）通道均附设有线路辅助输入接口功能；
5.具有默音深度调节旋钮和EMC输入增益调节旋钮。
	1 
	台

	6
	纯后级功放
	1.标准机柜式设计，额定输出功率：1000W；扬声器输出：70V, 100V & 4～16Ω
2.1通道LINE不平衡TRS输入，1通道LINE不平衡TRS级联输出；
3.1通道LINE平衡XLR输入，1通道LINE平衡XLR级联输出；
4.面板带音量调节旋钮；
5.产品具有良好的短路、过载、过热等自我保护；
6.2种功率输出方式：定压输出100V、70V和定阻输出4～16Ω。
	1 
	台

	7
	室外音柱
	1．额定功率(100V)：90W
2．额定功率(70V)：45W
3．灵敏度≥93dB
4．频率响应：110-15KHz
5．防护等级：IP66
6．喇叭单元：6.5"×3+3"×3
	8 
	只

	8
	8路电源时序器
	1.支持8通道电源时序打开/关闭，每路动作延时时间：1秒，支持远程控制（上电+24V直流信号）8通道电源时序打开/关闭—当电源开关锁处于off位置时有效。支持配置CH1和CH2通道为受控或不受控状态。
2.当远程控制有效时同时控制后板ALARM（报警）端口导通—起到级联控制ALARM（报警）功能。
3.单个通道最大负载功率2200W，所有通道负载总功率达6000W。输出连接器：多用途电源插座。
	1 
	台

	
	楼宇周边
	
	
	

	1
	IP网络终端功放
	1.设备采用标准19英寸机架设计，带有≥3.4英寸LCD显示屏，支持红外遥控器点播服务器节目库任意内容，可控制播放/暂停。
2.内置1路网络硬件音频解码模块，具有1路RJ45网络接口，100Mbps传输速率。
3.支持1路线路输入和1路话筒输入接口，可独立调节音量；具有1路EMC输入接口，具有最高优先级；支持高低音调节电位器控制；具有1路音频输出接口。
4.具有1路三线制强切输出接口，无需强切电源。
5.集成模拟功放，功率≥120W；支持定阻(4-16Ω)或定压（70V、100V）方式输出
6.支持通过后台软件对终端进行远程固件升级。
7.频率响应范围80Hz～16KHz，谐波失真≤1%，信噪比≥65dB。
8.支持状态灯显示，包括电平指示灯、保护指示灯、待机指示灯等。
内嵌软件
1.软件内嵌于数字IP网络平台终端设备，支撑设备各项基本功能的运行。
2.嵌入DSP音频处理技术，高保真解码音频文件；支持远程点播功能，支持节目播放。
3.支持新配置注册智能语音提示功能。
4.支持播放背景音乐功能，支持单独调节音量。
5.支持播放本地服务器的MP3文件；支持单独播放或分区/全区播放。
	1 
	台

	2
	草地音箱
	1. 功率(100V)：15W,30W
2. 功率(70V)：7.5W, 15W
3．频率响应：120Hz-15KHz
4．灵敏度≥95dB
5．喇叭单元：6.5″+1.5″
6．防护等级：IP66
	6 
	只

	
	三楼塑胶操场
	
	
	

	1
	IP网络终端功放
	1.设备采用标准19英寸机架设计，带有≥3.4英寸LCD显示屏，支持红外遥控器点播服务器节目库任意内容，可控制播放/暂停。
2.内置1路网络硬件音频解码模块，具有1路RJ45网络接口，100Mbps传输速率。
3.支持1路线路输入和1路话筒输入接口，可独立调节音量；具有1路EMC输入接口，具有最高优先级；支持高低音调节电位器控制；具有1路音频输出接口。
4.具有1路三线制强切输出接口，无需强切电源。
5.集成模拟功放，功率≥240W；支持定阻(4-16Ω)或定压（70V、100V）方式输出
6.支持通过后台软件对终端进行远程固件升级。
7.频率响应范围80Hz～16KHz，谐波失真≤1%，信噪比≥65dB。
8.支持状态灯显示，包括电平指示灯、保护指示灯、待机指示灯等。
	1 
	台

	2
	室外音柱
	产品特点：大功率室外防水音柱，全金属结构，六级防水，适用于大型广场、操场等场所。
技术参数：
1．额定功率(100V)：60W
2．额定功率(70V)：30W
3．灵敏度：91dB
4．阻抗：黑:Com白:160Ω
5．频率响应：110-15KHz
6．防护等级：IP66
7．喇叭单元：6.5"×2+3"×2
	2 
	只

	
	辅材及耗材
	
	
	

	1
	42U高档网络机柜
	1.行业标准尺寸设计；
2.外观设计高贵典雅，工艺精湛、尺寸精密；
3.同时安有万向脚轮和支撑脚，便于移动、固定；
4.左右侧门可快速拆、装，方便工作；
5.带线槽设计方便设备连接线梳理。
	1 
	套

	2
	27U高档网络机柜
	1.行业标准尺寸设计；
2.外观设计高贵典雅，工艺精湛、尺寸精密；
3.同时安有万向脚轮和支撑脚，便于移动、固定；
4.左右侧门可快速拆、装，方便工作；
5.带线槽设计方便设备连接线梳理。
	2 
	套

	3
	6U机柜
	一体化结构；
前门为钢制嵌边式透明玻璃，侧门钢质快速拆卸门；
静态受重≥120KG。
	4 
	个

	4
	24口交换机
	二层网管交换机，交换容量336Gbps，包转发率42Mpps,24口千兆自适应电口交换机，固化4个SFP千兆光口，支持VLAN、ACL、端口镜像、端口聚合等功能， 
	4 
	台

	5
	网络线
	1.完全符合TIA/EIA-568-B-2.1和ISO/IEC11801 规范对于六类线缆的要求；
2.支持千兆以太网（1000 Base-T 和 1000 Base-TX）及 向下兼容其它应用；
3.在衰减、近端串扰衰减、结构回波损耗、近端串扰衰减与衰减比的技术参数上符合最新六类国际标准；
4.线缆中心采用十字芯骨架，最大程度上保证安装过程中不破坏双绞线绞距从而提供更大的传输带宽和传输速率；
5.带宽：保证250MHz下测试符合最新六类国际标准； 
6.产品通过化学品有害物质的检测和对003的铅、镉、汞、六价铬的检测测试，符合ROHS环保指令，检测合格，书面承诺。
7.产品满足ANSI/TIA-568-C.2、ANSI C63.4及电磁兼容性B类评估、UL 444/CSA C22.2、和ISO/IEC11801 Ed.2.2(2011-06) 。
	1,500 
	米

	6
	电源线
	RVV2*1.5
	1,500 
	米

	7
	电源线
	RVV2*2.5
	700 
	米

	8
	辅材及耗材
	音频连接线、音频接头、电源插座、室外音柱立杆、PVC管、弯头、固定钉、胶带、水晶头等
	1 
	项

	9
	安装调试费
	定制
	1 
	项


、监控
	序号
	设备名称
	具体配置或材质说明
	数量
	单位

	
	1、监控设备
	
	
	

	1
	200万星光球形摄像机
	全景4Mp全彩4mm;细节2Mp红外23倍
1.支持深度学习算法，提供精准的人车分类侦测、报警、联动跟踪
2.支持双路区域入侵侦测、越界侦测、进入区域侦测和离开区域侦测等智能侦测并联动跟踪
3.支持同时检测5张人脸，支持对运动人脸进行检测、跟踪、抓拍、评分、筛选，输出最优的人脸抓图，内置加热玻璃，有效除雾
4.传感器类型: 【全景】1/1.8" progressive scan CMOS；【细节】1/2.8" progressive scan CMOS
最低照度:
【全景】0.0005 Lux @（F1.0，AGC ON），0 Lux with light
【细节】0.005 Lux @（F1.6，AGC ON），黑白：0.001 Lux @（F1.6，AGC ON），0 Lux with IR
5.宽动态: 120dB超宽动态
6.焦距:【全景】4mm；【细节】4.8 mm to 110 mm, 23倍光学变倍
7.视场角: 
【全景】水平视场角：88.7°，垂直视场角：44.7°
【细节】水平视场角：57.6°~2.7°（广角~望远）
8.水平范围: 360°
9.垂直范围:-15°-90°(自动翻转)
10.水平速度:水平键控速度：0.1°-160°/s,速度可设;水平预置点速度：240°/s
11.垂直速度: 垂直键控速度：0.1°-120°/s,速度可设;垂直预置点速度：200°/s
12.主码流帧率分辨率: 
【全景】：50 Hz: 25fps (2560 × 1440); 60 Hz: 30fps (2560 × 1440)
【细节】：50 Hz: 25 fps (1920 × 1080); 60 Hz: 30fps ( 1920 × 1080)
13.视频压缩标准: H.265,H.264,MJPEG
14.网络存储: NAS (NFS，SMB/ CIFS), ANR
15.支持萤石接入
16.网络接口: RJ45网口,自适应10M/100M网络数据
17.SD卡扩展: 内置Micro SD卡插槽,支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC/Micro SDXC卡,最大支持256G
18.报警输入: 2路报警输入
19.报警输出: 1路报警输出
20.音频输入: 1路音频输入
21.音频输出: 1路音频输出
22.内置2个镜头，可以输出两路视频图像，1路全景视频图像、1路细节视频图像
23.内置2颗GPU芯片
24.视频输出支持2560×1440@25fps，分辨力不小于1400TVL，红外距离可达300米
25.细节镜头支持23倍光学变倍
26.设备支持可见光补光
27.支持最低照度可达彩色0.0002Lux，黑白0.0001Lux
28.支持水平手控速度不小于550°/S，垂直速度不小于120°/S，云台定位精度为±0.1°
29.水平旋转范围为360°连续旋转，垂直旋转范围为-20°~90°
30.支持对镜头前盖玻璃加热，去除玻璃上的冰状和水状附着物。
31.需具备智能分析抗干扰功能，当篮球、小狗、树叶等非人或车辆目标经过检测区域时，不会触发报警。
32.支持快捷配置功能，可在预览画面开启/关闭“快捷配置”页面，对曝光参数、OSD、智能资源分配模式等参数进行配置，并可一键恢复为默认设置。
33.支持循环跟踪功能，当全景视频图像中有多个目标触发报警事件后，细节视频图像可联动对多个目标循环跟踪。
34.支持300个预置位，可按照所设置的预置位完成不小于8条巡航路径，支持不小于4条模式路径设置，支持预置位视频冻结功能；可实现RS485接口优先或RJ45网络接口优先控制功能；
35.支持智能红外、透雾、强光抑制、电子防抖、数字降噪、防红外过曝功能；
36.支持区域遮盖功能，支持设置不少于24个不规则四边形区域，可设置不同颜色；
37.支持定位联动功能，在全景视频图像中点击或者框选任意区域后，细节视频图像可将该区域处于视频图像中央；
38.球机应具备本机存储功能，支持SD卡热插拔，最大支持256GB
39.支持采用H.265、H.264视频编码标准，H.264编码支持；Baseline/Main/High Profile，音频编码支持G.711ulaw/G.711alaw/G.726/G.722.1
40.支持GB28181协议
41.支持区域入侵、越界入侵、徘徊、物品移除、物品遗留、人员聚集、停车、快速移动，并联动报警；
42.具备较好的防护性能环境适应性，支持IP67，6kV防浪涌，工作温度范围可达-40℃-70℃；
43.具备较好的电源适应性，电压在DC36V±30%范围内变化时，设备可正常工作；
44.补光:
白光照射距离: 【全景】30 m
红外照射距离: 【细节】150 m
45.供电方式: DC36V±25%
46.设备功耗: 最大功耗：60 W
47.工作温湿度: -30℃-65℃；湿度小于90% 
48.除雾:加热玻璃除雾
49.尺寸:Φ220×373.3mm 
50.重量:6Kg
51.防护：IP66
	2 
	台

	2
	200万防油污摄像机
	【防油污摄像机】
1.200万星光级1/2.7”CMOS AI抓拍筒型网络摄像机
2.支持前盖便捷拆卸清洗，适用于厨房等油烟较多的环境使用
3.下发上传功能: 支持AI模型的下发和运行，检测结果的生成和上传
4.检测功能: 支持对特定目标的检测，并对检测结果分类，检测和分类结果均上传
5.事件规则: 支持配置事件规则，检测分类结果按照设置的规则过滤，产生报警
6.视频任务功能: 支持视频任务，对实时视频进行分析，按照设定的帧率进行分析，并按照设定的报警间隔上传结果
7.抓图轮巡功能: 支持抓图轮巡任务，按照设定的时间间隔进行抓图分析，并按照设定的报警间隔上传结果
8.模型储存功能: 支持2个模型包存储，每个模型包支持1个检测模型和1个分类模型
9.目标检测功能: 支持16种目标检测，并对其中1种目标进行分类
	5 
	台

	3
	200万星光级网络摄像机（筒型）
	200万星光级1/2.7”CMOS ICR红外阵列筒型网络摄像机
1.最低照度: 彩色：0.002 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR
2.宽动态: 120 dB
3.焦距&视场角: 
4 mm @F1.6，水平视场角：87.3°，垂直视场角：46.3°，对角线视场角：104.2°
6 mm @F1.6，水平视场角：52.7°，垂直视场角：30.3°，对角线视场角：60.1°
8 mm @F1.6，水平视场角：40.9°，垂直视场角：22.5°，对角线视场角：47.4°
12 mm @F1.6，水平视场角：25.4°，垂直视场角：14.4°，对角线视场角：29.1°
4.红外距离: 最远可达30 m
5.波长范围: 850 nm
6.防补光过曝: 支持
7.最大图像尺寸: 1920 × 1080
8.视频压缩标准: 主码流：H.265/H.264
9.网络存储: NAS（NFS，SMB/CIFS均支持）
10.网络: 1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口
11.启动及工作温湿度: -30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结）
12.供电方式: DC：12 V ± 25%; PoE：802.3af
13.电流及功耗: DC：12 V，0.38 A，4.5 W Max; PoE：802.3af，36 V~57 V，0.15 A~0.10 A，5.5 W Max 
14.电源接口类型: Ø5.5 mm圆口
15.防护: IP67
	40 
	台

	4
	200万星光级网络摄像机（半球型）
	200万星光级1/2.7”CMOS ICR日夜型半球型网络摄像机
1.最低照度: 彩色：0.002 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR
2.宽动态: 120 dB
3.调节角度: 水平：0°~360°，垂直：0°~75°，旋转：0°~360°
4.焦距&视场角: 
2.8 mm @F1.6，水平视场角：107.1°，垂直视场角：57°，对角线视场角：127.6°
4 mm @F1.6，水平视场角：87.3°，垂直视场角：46.3°，对角线视场角：104.2°
6 mm @F1.6，水平视场角：52.7°，垂直视场角：30.3°，对角线视场角：60.1°
8 mm @F1.6，水平视场角：40.9°，垂直视场角：22.5°，对角线视场角：47.4°
5.红外距离: 最远可达30 m
6.波长范围: 850 nm
7.防补光过曝: 支持
8.最大图像尺寸: 1920 × 1080
9.视频压缩标准: 主码流：H.265/H.264
10.网络存储: NAS（NFS，SMB/CIFS均支持）
11.网络: 1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口
12.启动及工作温湿度: -30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结）
13.供电方式: DC：12 V ± 25%; PoE：802.3af，Class 3
14.电流及功耗: DC：12 V，0.38 A，4.5 W Max ; PoE：802.3af，36 V~57 V，0.15 A~0.10 A，5.5 W Max
15.电源接口类型: Ø5.5 mm圆口
	25 
	台

	5
	200万电梯专用摄像机（半球型）
	200万1/2.7” CMOS日夜型迷你半球型网络摄像机
1.最低照度: 彩色：0.01 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR
2.宽动态: 120 dB
3.调节角度: 水平：-30°~30°，垂直：0°~75°，旋转：0°~360°
4.焦距&视场角: 2.8 mm，水平视场角：107.1°，垂直视场角：57°，对角线视场角：127.6°
5.补光灯类型: 红外灯
6.补光距离: 最远可达10 m
7.最大图像尺寸: 1920 × 1080
8.视频压缩标准: 主码流：H.265/H.264
9.网络存储: 支持NAS（NFS，SMB/CIFS均支持），支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC/Micro SDXC卡（最大256 GB）
10.网络: 1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口
11.音频: 1个内置麦克风
12.复位: 支持
13.启动和工作温湿度: -30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结）
14.电流及功耗: DC：12 V，0.54 A，最大功耗：6.5 W；PoE：802.3af，36 V~57 V，0.20 A~0.13 A，最大功耗：7.5 W
15.供电方式: DC：12 V ± 25%；PoE：802.3af，Class 3
16.电源接口类型: Ø5.5 mm圆口
17.防护: IP66，IK08
	1 
	台

	6
	枪机支架
	壁装支架
1.适用范围 适合枪型、筒型、一体型摄像机壁装
2.材料 铝合金
3.调整角度 水平：360°，垂直：-45°~45°
4.可配支架 DS-1275ZJ（竖杆装）
	45 
	套

	7
	球机支架
	1.壁装支架
2.铝合金
	2 
	个

	8
	无线网桥
	1.2.4G电梯网桥
2.802.11n制式
3.成对包装，距离200米
4.2网口设计
5.成对包装
6.支持轻智能统一管理功能
	1 
	套

	
	2、监控中心设备
	
	
	

	9
	32路网络硬盘录像机
	硬件规格：
1.2U标准机架式
2.2个HDMI，2个VGA,HDMI+VGA组内同源
3.8盘位，已内置8块8TB AI硬盘
4.2个千兆网口
5.2个USB2.0接口、1个USB3.0接口
6.1个eSATA接口
7.支持RAID0、1、5、10，支持全局热备盘
8.报警IO：16进4出（可选配8出）
软件性能：
1.输入带宽：320M
2.32路H.264、H.265混合接入
3.最大支持16×1080P解码
4.支持H.265、H.264解码
5.Smart 2.0/整机热备/ANR/智能检索/智能回放/车牌检索/人脸检索/热度图/客流量统计/分时段回放/超高倍速回放/双系统备份
6.NVR总资源为满负载条件下的最大接入带宽≥640Mbps、最大存储带宽≥640Mbps、最大转发带宽≥640Mbps、最大回放带宽≥640Mbps。最大接入路数≥32路。
7.样机可接入H.265、H.264、MPEG4、smart265、smart264、MJPEG视频编码格式的IPC。
8.支持接入SVAC视频编码格式的IPC可通过客户端显示。
9.支持实时监测并显示系统正在进行的录像备份任务，可查看剩余录像大小、剩余时间、备份进度百分比和进度条。
10.支持1/8、1/4、1/2、1、2、4、8、16、32、64、128、256等倍速回放录像，支持录像回放的剪辑和回放截图功能。
11.支持RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10、RAID50、RAID60、JBOD模式；支持一键创建RAID5阵列功能；支持全局热备功能，可指定多块硬盘为全局热备盘；当阵列内某块磁盘发生故障，热备盘自动替换故障盘进行磁盘阵列重构。可设置未进行读写操作的硬盘、Raid组自动处于休眠状态。
	3 
	台

	
	
	12.支持组合报警模式，可设置将NVR的报警输入口关联IPC的报警事件，只有当两个报警事件同时触发才能产生报警，组合报警模式支持遮挡报警、移动侦测、人脸抓拍、人脸侦测、车辆检测、越界侦测、区域入侵侦测、进入/离开区域侦测、人员聚集侦测、快速移动侦测、物品遗留侦测、物品拿取侦测、停车侦测、徘徊侦测、场景变更侦测、虚焦侦测、音频异常侦测报警事件。提供功能说明书。
13.支持本地预览权限的配置，设置权限后的通道只有登录后才会出现预览画面；支持远程预览加密，只有输入密钥才能解开视频。并支持码流加密；WEB界面远程登录设备，≥30分钟无操作，设备自动退出登录；可设置远程访问IP地址和MAC地址黑白名单；WEB端可设置开启HTTPS安全链接、SSH。 
14.支持按年龄、性别、眼镜、上衣颜色、骑车、背包属性分组显示人员录像文件。提供功能说明书。
15.支持设备级联，NVR接入NVR、DVR、XVR设备，选择通道添加。 
16.支持报警事件、异常事件实时计数提醒，并以图标形式在监控界面上提醒用户。用户可以点击报警图标，查看报警详情列表，可在列表中快速查看报警关联的录像。当有新事件发生时计数自动累加，当用户查看后计数自动清零。
17.支持即时存储和回放功能，可回放设备断电、断网前一秒的录像。
18.支持录像续传接收功能，接入具有断网续传功能的网络摄像机，当设备与摄像机之间网络中断并恢复后，可自动接收摄像机内存储的视频图像。
19.支持远程管理IPC功能。支持对前端IPC批量远程升级；支持远程对IPC的参数配置修改，20.支持IPC的参数配置到其他通道。
21.支持双系统功能检查，检测到一个系统异常时，可从另一个系统启动，并恢复异常系统。
具有≥2个HDMI接口、≥2个VGA接口、≥2个RJ45网络接口、≥2个USB2.0接口、≥1个USB3.0接口、≥16路报警输入接口、≥8路报警输出接口，内置≥8块8T的AI硬盘。
	
	

	10
	49寸液晶监视器
	1、尺寸：49inch；显示模式：16:9；最佳分辨率：3840*2160 (4K)；亮度：500cd/㎡；对比度：3500:1
2、采用3D Deinterlace（3D去隔行）图像解码技术，图像更流畅；
3、支持3D数字梳状滤波和MPEG数字图像降噪，图像更清晰；
4、支持画中画功能，观看方式更智能；
5、5ms极速响应时间，实现画面真正无拖尾；
6、超静音智能温控散热风扇设计，整机寿命更长；
7、低耗电设计 搭载节能模式，液晶屏寿命长达3万小时以上；
8、支持升级网络监视器，升级后单屏支持单画面、4画面、9画面、16画面、64画面显示模式；检测合格，书面承诺。
9、支持升级网络监视器，升级后支持画面轮巡检测合格，书面承诺。
10、支持鼠标跨屏漫游操作功能检测合格，书面承诺。
11、采用可旋转底座设计，操控更便捷；
12、采用金属光面烤漆外壳设计，无辐射，更稳固。

	4 
	台

	11
	监控管理平台一体机
	1.服务器架构，2U
2.4盘位，SATA盘，自带240G的SSD，单电源，64位多核处理器，48GB缓存，2个千兆网口，1个管理网口，2个USB 3.0接口，自带一块SSD和一块2T 盘，最大仅支持2块数据盘安装位置；
3.内嵌教育综合平台V1.4. ,含默认授权：128路视频、25个门禁、2车道，含联网；
4.产品具有4个硬盘插槽，≥3个千兆网口，64位多核处理器，≥48GB内存，内置SSD固态硬盘；提供功能说明书。
5.可接入2T/3T/4T/6T/8T/10T/12T/14T/15TSATA/SAS磁盘，支持磁盘交错启动，并支持在线热插拔 。
6.样机在不增加任何外围服务器硬件的情况下可由存储设备直接进行虚拟化系统部署
7.应能接入并存储总码数不超过640Mbps视频图像；同时转发总码流不超过640Mbps的视频图像；同时回放总码流不超过256Mbps的视频图像；
8.C2样机不同的网络接口可实现局域网或互联网不同地址的访问，外网的客户端可直接访问样机中的虚机 。
9.2台样机可设备平台热备模式，一个样机的平台故障后，备用样机的平台接管，备用样机的平台接管故障样机的业务，待故障机平台恢复后，可接管备用样机平台业务。
10.可通过IE浏览器进行AD域帐户鉴权
11.支持AD域账户鉴权登录、标准CAS鉴权登录。提供功能说明书。
12.支持监控点的批量迁移
13.支持客户端预览记忆功能，包括当前预览的监控点和当前分屏状态；
14.支持多色彩（红、橙、黄）展示运行告警状态，支持告警统计、概览、处理，支持告警记录查数看、查询、支持告警单条、批量处理；支持系统最近7天每日告警数统计，支持评分量化系统监控指数，显示系统运行状态。
15.支持对组织架构及信息查看、查询、添加、删除、修改、导入、导出；支持对人员信息查看、添加、删除、批量导入；支持对用户人员查看、添加、注销，支持对用户密码修改；帐号启用、禁用；；
16.支持登录密码强度提醒，用户密码强度设置；
17.支持人员开卡；支持挂失、解挂、退卡、换卡、绑定生物凭证等卡片操作
18.支持访客二维码、人脸授权通行门禁、可视对讲；支持访客身份证人证合一验证；支持访客预约、来访、离开支持短信格式自定义，将相关信息以短信的方式知会到来访者或接待人；
19.书面承诺具有5个（含）以上2PB（2000TB）容量或50台以上网络存储设备案例；单项目20PB以上存储容量案例。
	1 
	台

	12
	解码器（保安室）
	1.高清视音频解码器，采用Linux操作系统，运行稳定可靠
输入接口：1路HDMI, 1路DVI
输出接口：4路HDMI，2路BNC
2.输入分辨率：4K: 3840 × 2160@30Hz, WSXGA: 1680 × 1050/60 Hz, WXGA: 1440 × 900/60 Hz, WXGA: 1280 × 800/60 Hz, 1366 × 768/60 Hz, 1080p: 1920 × 1080@50/60 Hz, UXGA: 1600 × 1200@ 60Hz, XVGA: 1280 × 960@60 Hz, 720p: 1280 × 720@50 Hz/60 Hz, SXGA: 1280 × 1024@60 Hz, XGA: 1024 × 768@60 Hz
3.输出分辨率：
HDMI：4K: 3840 × 2160@30 Hz(仅奇数口), 1080p: 1920 × 1080@50/60 Hz, WSXGA: 1680×1050/60Hz, UXGA: 1600 × 1200@60 Hz (仅奇数口), 720p: 1280 × 720@50 Hz/60 Hz, SXGA: 1280 × 1024@60 Hz, XGA: 1024 × 768@60 Hz
4.BNC：支持PAL、NTSC制式
5.编码格式：支持H.265、H.264、MPEG4、MJPEG等主流的编码格式；
6.封装格式：支持PS、RTP、TS、ES等主流的封装格式；
7.音频解码：支持G.722、G.711A、G.726、G.711U、MPEG2-L2、AAC音频格式的解码；
8.解码能力：支持4路1200W，或8路800W，或12路500W，或20路300W，或32路1080P及以下分辨率同时实时解码；
9.画面分割：支持1、2、4、6、8、9、10、12、16画面分割显示。(基线16路，最大支持定制到32画面)
10.接口参数：
网口：1个 RJ45  10M/100M/1000Mbps 自适应以太网接口
1个光口 100base-FX/1000base-X
支持光电自适应
11.串行接口：1个RS-232接口（RJ45）, 1个RS-485/RS232复用接口（RJ45）
12.音频输出接口：4个3.5mm接口独立音频输出
13.具有≥4个HDMI输出接口、≥1个VGA输入接口、≥1个DVI输入接口、≥1个USB口、≥1个语音对讲输入、≥1个语音对讲输出、≥4个音频输出、≥8个报警输入、≥8个报警输出、≥1个RS485接口、≥2个CVBS输出接口（通过转接头实现）、≥1个RJ45网络接口。
	2 
	台

	
	
	支持对输入的视频画面进行90°、180°、270°旋转显示。随货提供功能说明书。
15.设备接入具有智能行为分析功能的摄像机，可解码显示智能行为分析信息，包括移动侦测、越界入侵、区域入侵、起身离开等，并上传报警信息。
16.支持前端接入智能摄像机，直连前端人脸检测设备，可实时展示人脸检测结果，包括年龄、性别、是否戴眼镜等人脸属性信息；属性直接叠加画面显示。 
17.支持PC 软件客户端、WEB 浏览器客户端、平台客户端、IPAD、可视化触控平台方式访问管理。随货提供功能说明书。
18.支持1、2、4、6、8、9、10、12、16、25、36画面分割显示；支持平均分割；支持分割线开启/关闭设置，支持底色设置功能。
19.可将样机当前的解码输出模式设置为一个场景，样机可保存多个场景，并可通过客户端软件.切换样机场景。
20.可对以下分辨率及编码格式的视频图像进行解码后输出：≥36路分辨率为1920×1080（30fps）的MJPEG视频图像。
21.支持客户端软件设置底色，当无解码画面时，设置输出显示该底色。
22.可通过客户端软件将显示窗口在多个显示屏间进行拖动或跨屏显示，并可调节显示窗口大小。
23.支持视频轮巡功能，并可在客户端软件设置轮巡计划。
24.支持通过客户端软件对接入的云台进行控制；通过RS-485接口连接键盘实现键盘接入的云台进行控制。
25.可通过客户端软件对设备进行恢复出厂设置。
26.支持NTP校时及客户端软件手动校时两种校时方式。
	
	

	
	3、网络设备及布线
	
	
	

	13
	监控核心交换机
	1、固化100/1000M以太网SFP光端口≥28，复用千兆电口≥8个，固化10G/1G SFP+光接口≥4个；包转发率≥222Mpps，交换容量≥598Gbps；
2、要求所投设备MAC地址≥32K；
3、支持RIP，OSPF，BGP，RIPng，OSPFv3，BGP4+；
4、支持IGMP v1/v2/v3，IGMP v1/v2/v3 Snooping，支持PIM-DM，PIM-SM，PIM-SSM，PIM for IPv6；
5、支持可拔插双模块化电源，支持电源1+1冗余；
6、支持IEEE 802.3az 标准的 EEE节能技术：当EEE使能时，从而大幅度的减小端口在该阶段的功耗，达到了节能的目的；
7、支持虚拟路由器冗余协议（VRRP），有效保障网络稳定；
8、支持DHCP Snooping，可只允许信任端口的DHCP响应，防止私设DHCP Server的欺骗；并在DHCP监听的基础上，通过动态监测ARP和检查用户的IP，直接丢弃不符合绑定表项的非法报文，有效防范ARP欺骗和用户源IP地址的欺骗问题；
9、支持生成树协议802.1D、802.1w、802.1s，完全保证快速收敛，提高容错能力，保证网络的稳定运行和链路的负载均衡，合理使用网络通道，提供冗余链路利用率；
10、支持特有的CPU保护策略，对发往CPU的数据流，进行流区分和优先级队列分级处理，并根据需要实施带宽限速，充分保护CPU不被非法流量占用、恶意攻击和资源消耗；
11、设备自带云管理功能，即插即用，可随时查看网络健康度，告警及时推送，有日记事件供回溯；
12、支持快速链路检测协议RLDP，可快速检测链路的通断和光纤链路的单向性，并支持端口下的环路检测功能，防止端口下因私接Hub等设备形成的环路而导致网络故障的现象； 
13、支持基础网络保护策略，限制用户向网络中发送ARP报文、ICMP请求报文、DHCP请求报文的数率，对超过限速阈值的报文进行丢弃处理，能够识别攻击行为，对有攻击行为的用户进行隔离； 
14、为保证设备在受到外界机械碰撞时能够正常运行，要求所投交换机IK防护测试级别至少达到IK05 。
	1 
	台

	14
	24口千兆POE交换机
	1.二层网管交换机，交换容量336Gbps，包转发率108Mpps,24口千兆自适应电口交换机（支持POE/POE+，POE功率370W），固化4个SFP+万兆光口
2.支持VLAN、ACL、端口镜像、端口聚合等功能
 
	2 
	台

	15
	48口千兆POE交换机
	1.二层网管交换机，交换容量336Gbps，包转发率144Mpps,48口千兆自适应电口交换机（支持POE/POE+，POE功率370W），固化4个SFP+万兆光口
2.支持VLAN、ACL、端口镜像、端口聚合等功能
 
	2 
	台

	16
	8口千兆POE交换机
	1.二层网管交换机，交换容量192Gbps，包转发率15Mpps,8口千兆自适应电口交换机（支持POE/POE+，POE功率125W），固化2个SFP千兆光口
2.支持VLAN、ACL、端口镜像、端口聚合等功能
 
	4 
	台

	17
	千兆光模块
	千兆单模SFP光模块，波长1310nm，最大传输距离10km
	10 
	个

	18
	光纤收发器
	1.WAN接入口：千兆网口
2.LAN输出口：千兆网口
3.材质：金属机身
	3 
	对

	19
	24口光纤配线架
	1.用于19”的标准机柜/机架，1U高度，包括熔接盘
2.可选固定式或抽屉式
3.预装ST，SC，FC，LC耦合器
4.密闭管理，理线空间大
5.可容纳多达48芯的熔接
	1 
	个

	20
	12口光纤配线架
	1.用于19”的标准机柜/机架，1U高度，包括熔接盘
2.可选固定式或抽屉式
3.预装ST，SC，FC，LC耦合器
4.密闭管理，理线空间大
5.可容纳多达48芯的熔接
	6 
	个

	21
	4口光纤熔接盒
	1.类型：满配4口挂壁式光纤配线架
2.端口数量：4口
3.颜色：黑色（烤漆）
4.材质：优质加厚冷轧钢板金
	3 
	个

	22
	9U机柜
	1.一体化结构；
2.前门为钢制嵌边式透明玻璃，侧门钢质快速拆卸门；
3.静态受重≥120KG。
4.1把风扇,1块层板,1个四插电源
	6 
	个

	23
	42U机柜
	1.配2把风扇,2块层板,1个五插电源,2条束线槽
2.全模块化组装结构；
3.前门为钢制嵌边式透明玻璃，后门钢质快速拆卸门；
	1 
	个

	24
	室外防水电箱
	1.材质：不锈钢
2.特点：防雨、防锈、防腐蚀
	3 
	个

	25
	理线架
	1.安装于19”标准机柜/机架，高度1U 
2.用于配线架和网络设备间的跳线管理，方便线缆整理
3.金属材质
	7 
	个

	26
	配线架
	1.性能符合TIA/EIA568B六类标准中的连接件的要求
2.背部理线托架使线缆更整洁，保证了线缆的弯曲半径并且避免了过度弯曲可能造成的损伤
3.柔性卡接设计，卡接23--26AWG规格导体，拔插次数大于1000次
4.直接安装于19”机架，提供24个端口
5.采用旋转式结构，背部不需要预留旋出长度的情况下，可正面从左向右水平90°旋转
6.每个模块单独安装，方便更换模块而不损伤相邻缆线，从而实现前端施工和维护管理；
	7 
	个

	27
	12芯室外光缆
	12芯 单模中心管式室外光缆
	500 
	米

	28
	4芯室外光缆
	4芯室外单模光缆 
	400 
	米

	29
	光纤熔接
	定制
	144 
	点

	30
	网线
	1.完全符合TIA/EIA-568-B-2.1和ISO/IEC11801 规范对于六类线缆的要求；
2.支持千兆以太网（1000 Base-T 和 1000 Base-TX）及 向下兼容其它应用；
3.在衰减、近端串扰衰减、结构回波损耗、近端串扰衰减与衰减比的技术参数上符合最新六类国际标准；
4.线缆中心采用十字芯骨架，最大程度上保证安装过程中不破坏双绞线绞距从而提供更大的传输带宽和传输速率；
5.带宽：保证250MHz下测试符合最新六类国际标准； 
6.产品通过化学品有害物质的检测和对003的铅、镉、汞、六价铬的检测测试，符合ROHS环保指令，检测合格。
7.产品满足ANSI/TIA-568-C.2、ANSI C63.4及电磁兼容性B类评估、UL 444/CSA C22.2、和ISO/IEC11801 Ed.2.2(2011-06) 、IEC 61156-5 Ed.2.1(2012-12)标准规定，检测合格。
	19 
	箱

	31
	电源线
	RVV3*1.5
	300 
	米

	32
	球机电源线
	RVV2*1.0
	100 
	米

	33
	光纤跳线
	SC-LC单模光纤跳线
	18 
	条

	34
	PVC管材
	DN25
	1,850 
	米

	35
	辅材及耗材
	86盒，弯头、水晶头、胶布、扎带、标签纸、固定订等
	1 
	项

	36
	安装调试费
	定制
	1 
	项


、网络设备
	序号
	设备名称
	具体配置或材质说明
	数量
	单位

	
	有线网络设备
	
	
	

	1
	网关
	固化8个千兆电口，固化2个千兆光口，可选配置1T硬盘(即插即用)，内置AC功能可管理32个RAP或64个WALL AP（应用及URL特征库免费升级，IPSec/SSL VPN免费）。推荐带机量500台终端，推荐带宽500M-1.5G。
	1 
	个

	2
	硬盘
	1T 硬盘配件。
	1 
	个

	3
	核心交换机
	1、整机独立插槽≥3个，系统电源槽位≥2个；
2、M7000-48SFP2XS-EA：要求实配千兆光口≥48个，万兆光口≥2个，且实际可用端口总数≥50。
3、为提高机房空间利用率，节约空间成本，要求采用紧凑型机框设计，设备高度≤4U。
4、交换容量≥15Tbps，包转发性能≥2880Mpps。
5、设备防雷不低于6KV。
6、 要求所投产品支持网管平台和手机APP集中管理，实配网管平台，出现交换机端口状态改变、网络出现环路、交换机端口流量过阀值等问题通过微信告警推送；
7、 为方便新建项目开局，要求设备支持对全网同品牌设备进行统一的发现，并通过网关对交换、AP、AC进行集中化的调试，避免各区域分别调试的麻烦。如需要依赖于外部软件实现，需免费提供软件；
	1 
	台

	4
	电源
	通用电源模块（交流，300W）适配电源线规格：10A、国标、直头
	2 
	个

	5
	板卡
	48个千兆光口+2个万兆光口。
	1 
	个

	6
	８口交换机
	二层网管交换机，交换容量192Gbps，包转发率15Mpps,8口千兆自适应电口交换机，固化2个SFP千兆光口，支持VLAN、ACL、端口镜像、端口聚合等功能。
	40 
	台

	7
	４８口交换机
	三层交换机，48个10/100/1000M自适应电口，4个SFP光，交换容量336Gbps/3.36Tbps，包转发率 87Mpps/166Mpps，支持MACC云平台远程管理
	1 
	台

	8
	２４口交换机
	二层网管交换机，交换容量336Gbps，包转发率42Mpps,24口千兆自适应电口交换机，固化4个SFP千兆光口，支持VLAN、ACL、端口镜像、端口聚合等功能。
	1 
	台

	9
	千兆光模块
	千兆单模SFP光模块，波长1310nm，最大传输距离10km
	86 
	个

	
	无线网络设备
	
	
	

	10
	吸顶AP
	1300M双频吸顶AP，2个千兆网口上联，内置天线，支持2.4GHZ/5GHz双频通信，支持802.11b/g/n/ac Wave1/Wave2协议。支持AP与路由两种工作模式，POE供电。
	28 
	个

	12
	室外AP
	室外增强型无线接入点，最大接入速率1167Mbps，内置高增益定向天线。802.11a/b/g/n/ac同时工作，胖/瘦模式切换、推荐最佳接入64个终端（最多接入256个终端）,不支持RAP630设备之间桥接，PoE供电（PoE需单独选购）
	1 
	个

	13
	高密AP
	高密度802.11ac Wave2室内无线接入点，三路双频，2*2MIMO，2.4G最大400Mbps，5G最大867Mbps，整机最大支持6条空间流，整机最高接入速率2.6Gbps，可支持802.11a/b/g/n和802.11ac同时工作，胖/瘦模式切换、PoE+供电和本地供电（PoE+和本地电源适配器需单独选购）
	4 
	个

	12
	24口POE交换机
	二层网管交换机，交换容量336Gbps，包转发率42Mpps,24口千兆自适应电口交换机（支持POE/POE+，POE功率370W），固化4个SFP千兆光口，支持VLAN、ACL、端口镜像、端口聚合等功能，MACC平台统一管理。
	2 
	台

	13
	千兆光模块
	千兆单模SFP光模块，波长1310nm，最大传输距离10km
	4 
	个

	14
	施工费
	有线网络、无线网络施工费定制
	1 
	项


、综合布线
	序号
	设备名称
	具体配置或材质说明
	数量
	单位

	
	终合布线前端
	
	
	

	1
	单口网络面板
	1.用优质工程塑料，美观大方
2.坚固，有弹性，可防止意外损坏                        
3.附带标签，便于用户识别模块用途，如数据，语音
	58 
	个

	2
	双口网络面板
	1.用优质工程塑料，美观大方
2.坚固，有弹性，可防止意外损坏                        
3.附带标签，便于用户识别模块用途，如数据，语音
	84 
	个

	3
	4口熔纤盒
	1.类型：满配8口挂壁式光纤配线架
2.端口数量：8口
3.重量：0.64KG
4.颜色：黑色（烤漆）
5.材质：优质加厚冷轧钢板金
	42 
	个

	4
	光纤跳线LC-LC
	适用于耦合器与光纤模块的连接
提供单工和双工模式,可选单模和多模跳线
连接器采用高密度陶瓷芯
采用高密度的连接方式
	42 
	条

	5
	6U机柜
	1、一体化结构；
2、前门为钢制嵌边式透明玻璃，侧门钢质快速拆卸门；
3、静态受重≥120KG。
	40 
	个

	
	9U机柜
	1.一体化结构；
2.前门为钢制嵌边式透明玻璃，侧门钢质快速拆卸门；
3.静态受重≥120KG。
4.1把风扇,1块层板,1个四插电源
	2 
	个

	6
	6类非屏蔽24口数据配线架
	1.性能符合TIA/EIA568B六类标准中的连接件的要求
2.背部理线托架使线缆更整洁，保证了线缆的弯曲半径并且避免了过度弯曲可能造成的损伤
3.柔性卡接设计，卡接23--26AWG规格导体，拔插次数大于1000次
4.直接安装于19”机架，提供24个端口
5.每个模块单独安装，方便更换模块而不损伤相邻缆线，从而实现前端施工和维护管理；
	3 
	个

	7
	IU理线架
	1.安装于19”标准机柜/机架，高度1U 
2.用于配线架和网络设备间的跳线管理，方便线缆整理
3.金属材质
	2 
	个

	8
	六类非屏蔽网线跳线
	1.性能符合TIA/EIA568B六类标准中的规定，可以与五类和超五类产品兼容
2.RJ45头、护套、线缆一体化
3.拔插次数;大于1000次
	38 
	条

	9
	熔纤
	光纤熔接定制
	84 
	芯

	
	弱电间
	
	
	

	1
	24口光纤配线架
	1.用于19”的标准机柜/机架，1U高度，包括熔接盘
2.可选固定式或抽屉式
3.预装ST，SC，FC，LC耦合器
4.密闭管理，理线空间大
5.可容纳多达48芯的熔接
	4 
	个

	2
	9U机柜
	1.一体化结构；
2.前门为钢制嵌边式透明玻璃，侧门钢质快速拆卸门；
3.静态受重≥120KG。
4.1把风扇,1块层板,1个四插电源
	2 
	个

	3
	熔纤
	光纤熔接定制
	176 
	芯

	4
	光纤跳线LC-LC
	适用于耦合器与光纤模块的连接
提供单工和双工模式,可选单模和多模跳线
连接器采用高密度陶瓷芯
采用高密度的连接方式
	2 
	条

	5
	6类非屏蔽24口数据配线架
	1.性能符合TIA/EIA568B六类标准中的连接件的要求
2.背部理线托架使线缆更整洁，保证了线缆的弯曲半径并且避免了过度弯曲可能造成的损伤
3.柔性卡接设计，卡接23--26AWG规格导体，拔插次数大于1000次
4.直接安装于19”机架，提供24个端口
5.采用旋转式结构，背部不需要预留旋出长度的情况下，可正面从左向右水平90°旋转，
6.每个模块单独安装，方便更换模块而不损伤相邻缆线，从而实现前端施工和维护管理；
	2 
	个

	6
	IU理线架
	1.安装于19”标准机柜/机架，高度1U 
2.用于配线架和网络设备间的跳线管理，方便线缆整理
3.金属材质
	2 
	个

	
	中心机房
	
	
	

	1
	42U机柜
	1.配2把风扇,2块层板,1个五插电源,2条束线槽
2.全模块化组装结构；
3.前门为钢制嵌边式透明玻璃，后门钢质快速拆卸门；
4.静态受重≥850KG。
	1 
	个

	2
	ODF配线架
	96芯ODF单元（LC)，OM3
1.标准19“安装，安装前后可调，适应不同深度机柜灵活安装
2.安装NTM-B熔接配线一体化模块，密度高
3.箱体配置光缆开剥固定组件，适应不同环境
4.特殊结构箱体门扣，开启，关闭便捷
5.左、右侧均可进缆，方便操作
6.全封闭结构，跳纤不外露，外形美观，防尘效果好
7.采用限位，定位装置的滑轨结构，模块可方便取出与固定
8.采用喉扣固定光纤，便于多次固定光纤
9.配满适配器和尾纤，方便操作
卡入式适配器，适用于ST\FC\SC\LC多种适配器可供选择，96芯
	1 
	个

	3
	熔纤
	光纤熔接定制
	92 
	芯

	4
	光纤跳线LC-LC
	适用于耦合器与光纤模块的连接
提供单工和双工模式,可选单模和多模跳线
连接器采用高密度陶瓷芯
采用高密度的连接方式
	44 
	条

	5
	静电地板
	结构：高强度压铸铝合金
贴面材质：2.0mmPVC面
对地电阻：6*10的6次方欧姆
集中荷载：≥6500N
均布荷载：≥33000N每平米
极限集中荷载：≥13500N
防火等级：基材A级贴面FV1级
质保时间：≥3年
横梁规格：厚度≥1.0mm
支架规格：上托8*8cm 厚度≥3mm 下托10*10cm 厚度≥2mm
	45 
	平米

	6
	5P空调
	1.电源：三相380V50Hz
2.制冷量：12000W
3.额定功率：3760W/7A
4.制热量：14000W
5.额定功率：3800W/7A
6.热功率：3500W/15.9A
7.能效等级：2
8.能效比：EER3.19
9.内机/室外机风量：2000/5000立方/时
10.内机/室外机噪声：50-46/41-58
	1 
	台

	
	线材、辅材
	
	
	

	1
	25对大对数电缆
	1.性能符合TIA/EIA568B三类标准中的规定                 
2.电缆由25对相互绝缘的24AWG铜导体构成
	300 
	米

	2
	12芯室外电缆
	12芯 单模中心管式室外光缆
	180 
	米

	3
	6类非屏蔽网线
	1.完全符合TIA/EIA-568-B-2.1和ISO/IEC11801 规范对于六类线缆的要求；
2.支持千兆以太网（1000 Base-T 和 1000 Base-TX）及 向下兼容其它应用；
3.在衰减、近端串扰衰减、结构回波损耗、近端串扰衰减与衰减比的技术参数上符合最新六类国际标准；
4.线缆中心采用十字芯骨架，最大程度上保证安装过程中不破坏双绞线绞距从而提供更大的传输带宽和传输速率；
5.带宽：保证250MHz下测试符合最新六类国际标准； 
6.产品通过化学品有害物质的检测和对003的铅、镉、汞、六价铬的检测测试，符合ROHS环保指令，检测合格，书面承诺。
7.产品满足ANSI/TIA-568-C.2、ANSI C63.4及电磁兼容性B类评估、UL 444/CSA C22.2、和ISO/IEC11801 Ed.2.2(2011-06) 
	14 
	箱

	4
	2芯室内光纤
	室内单模双芯光纤
	3,500 
	米

	5
	4芯电话线
	1.纯铜电话线
2.线芯：4芯
3.线型：多股扁线
4.接口：RJ11
	2 
	捆

	6
	100对110配线架
	1.性能符合TIA/EIA568B超五类标准中的连接件的要求
2.19”机架式安装，配线缆管理器和色标
3.提供满配的4/5对连接块及标签条
4.承接23－26AWG规格的芯线 
	1 
	个

	7
	PVC管材
	DN25
	660 
	米

	8
	线槽
	规格：60*30
	50 
	米

	9
	线槽30*15
	材质PVC
规格：30*15
	200 
	米

	10
	KBG
	规格：20mm*1.0mm
	450 
	米

	11
	桥架100*50
	规格100*50
	25 
	米

	12
	辅材
	86盒，弯头、水晶头、胶布、扎带、标签纸、固定订等
	1 
	批

	13
	安装调试费
	定制
	1 
	项


备注： 
1、对上述招标文件第二部分二“（一）采购清单及技术要求”要求进行响应的说明：投标人可按招标文件-投标文件格式《技术和服务要求响应表》进行响应，也可提供承诺函进行承诺（选择提供承诺函的，须按以下二种格式中选择一种格式 进行承诺）：
（格式一）完全满足要求且未存在偏离的，承诺投报的所有产品和服务完全满足招标文件第二部分二 “（一）采购清单及技术要求”的所有要求。其中有要求提供证明材料的（若有要求），须按要求提供，否则视为对应项负偏离。格式如下：
	福建广电网络集团股份有限公司连城分公司：
本公司承诺投报的所有产品和服务完全满足招标文件第二部分二“（一）采购清单及技术要求”的所有要求。
 
投标人名 称: （全称并加盖公章）              
投标人代表签字或盖章：                   


（格式二）若存在偏离的，请按顺序单独列出并说明偏离情况，其他无偏离的统一作出承诺均满足要求。有要求提供证明材料的（若有要求），须按要求提供，否则视为对应项负偏离）格式如下：
	序号
	招标文件要求
	投标响应内容
	偏离情况

	
	
	
	

	
	
	
	

	承诺：其他投报的所有产品和服务均满足招标文件第二部分二 “（一）采购清单及技术要求”的要求。
 
投标人名 称: （全称并加盖公章）              
投标人代表签字或盖章：                    


 
（二）其他要求
★1、本次采购的产品 一）序号175寸交互式智能平板（包含I5OPS模块） 为核心产品（须在投标文件中注明具体的品 牌）。
★2、依据《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）和《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库[2019]9号）的规定，供 应 商所投下表格中产品属于《节能产品政府采购品目清单》内强制采购产品，实施政府强制采购。投标文件技术商务部分中须提供投标产品有效的节能产品认证证书复印件证明，否则为无效投标。
说明：1）台式计算机应分别提供其主机和显示器的节能产品认证证书复印件；2）投报产品的系列/规格/型号须与节能证书的系列/规格/型号完全一致，且认证机构须为《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》内的机构。
	所在采购清单序号
	产品名 称
	所投产品系列/规格/型号
	品 牌
	制造商名 称
	中国节能产品认证证书所在投标文件技术商务部分页码

	一）序号4
	台式电脑主机
	
	
	
	

	
	台式电脑显示器
	
	
	
	

	一）序号5
	笔记本
	
	
	
	

	一）序号10
	打印机
	
	
	
	

	一）序号18
	台式电脑主机
	
	
	
	

	
	台式电脑显示器
	
	
	
	

	一）序号19
	笔记本
	
	
	
	

	二）序号3
	挂式空调
	
	
	
	

	二）序号4
	立式空调
	
	
	
	

	五）-视频显示系统-序号10
	台式电脑主机
	
	
	
	

	
	台式电脑显示器
	
	
	
	

	五）-空调系统-序号1
	5P空调
	
	
	
	

	六）-空调系统-序号1
	5P空调
	
	
	
	


 
3、供应 商须在投标文件 《技术商务部分》 中注明投报上述“（一）”中各个产品的具体品 牌和型号。
4、供应 商须在 投标文件 《报价部分》中对所投上述“（一）”中各个产品进行分项报价。
5、上述参数涉及重量、尺寸、体积等要求表述为固定数值的，偏差在±2%以内（含）的不视为负偏离。

6.现场安装、培训、集成等服务费用均需包含在投标总价中。

 
（三）样品
1、本项目需提供以下样品各一个，样品递交截止时间为投标截止时间，截止时间之后拒绝样品进场。递交地点：龙岩市新罗区指定地点。
	序号
	样品名 称（样品提供不完整的，样品评分项均不得分。）

	1
	一）、办公设备-75寸交互式智能平板（包 
含I5OPS模块） 

	2
	二）、电器设备-壁扇 

	3
	二）、电器设备-节能饮水机（直饮水） 

	4
	七）、广播-地库-壁挂音箱 

	5
	八）、监控-1、监控设备-枪机支架


2、投标人须在规定的时间内将样品送到指定地点摆放（因样品摆放地点的客观性，请投标人合理安排样品进场及安装时间，否则后果由投标人自行承担）。其他时间不支持样品进场，样品在进场时间段内的安全由各投标人自行负责。样品将作为评标的主要依据之一，评审时评标委员会有权对样品进行检验测试或破坏性测试，由此可能造成的损坏由投标人自行承担。
3、所有样品均应粘贴标签，标签上标明序号、产品名称、投标人名称（可简写），标签应粘贴牢固。
4、中标候选供应商的样品由采购单位保管，作为验收的依据之一（若所提供实物与样品不符则采购人可要求退货且按合同规定进行赔偿或采购方将暂时使用投标人提供的与样品不符的货物直至中标供 应商重新提供与样品相符的货物让采购人满意为止），未成为中标候选供 应商的，样品退回。投标样品优于招标要求时，验收以样品为准，样品低于招标要求时，以招标要求为准。
5、评委根据投标人提供的样品进行综合打分，样品仅为综合评分的评审依据，不作为佐证招标文件其他参数的依据。若本次招标需复议，评标委员会对样品不作再次复核，样品评分结果不作更改。
6、是否需要随样品提交相关检测报告：否。（招标文件其他有要求提供检测报告的除外）；
三、商务条件（以“★”标示的内容为不允许负偏离的实质性要求）
包：1
1、交付地点：福建省龙岩市连城县指定地点
2、交付时间：合同签订后 (10 ) 天内交货
3、交付条件：验收合格
4、是否收取履约保证金：否
5、是否邀请投标人参与验收：否
6、验收方式数据表格 
	验收期次
	验收期次说明

	1
	按招标文件要求及国家相关规定


7、支付方式数据表格 
	支付期次
	支付比例(%)
	支付期次说明

	1
	50
	到货验收合格后支付（采用三个月银行承兑汇票方式）

	2
	47
	项目安装验收合格后支付

	3
	3
	质量保证金的支付按国家规定执行


8、售后 服务要求
8.1中标人应对所提供的设备提供至少1年的免费保修,终身维修(含附属设备)；免费保修期自设备整机安装调试正常,验收合格之日起计算；保修期内,须按合同条款提供免费服务,非因操作不当造成要更换的零配件及设备由中标人负责包修、包换，中标人在免费保修期内须提供免费上门维修服务,并进行终身维护。
8.2在质量保证期内设备运行发生故障时中标人在接到采购人故障通知后2小时内响应,并在24小时内派工程师到达现场,免费负责修理或更换有缺陷的零部件或整机,如在48小时内无法修复的设备,中标人应提供备品供采购人临时使用，中标人应当为用户提供技术援助电话,解答用户在使用中遇到的问题,及时为用户提出解决问题的建议，中标人可以为用户提供远程操作和指导,解决用户在使用中遇到的问题,及时为用户提出解决问题的建议。
8.3质量保证期结束后,中标人应在设备使用地区指 定有维修能力的代 理机构对设备在必要时进行定期维护和修理,所需的备品备件将实行优惠价格,只收取维修成本费。

8.4中标人免费对设备进行安装和调试,并列好计划对设备及软件的使用操作，设备维修，故障排除，日常保养等方面提供现场技术培训;对相应的受训人员将免费提供相应讲义教材等资料。

8.5供应商应按照本采购项目特点提供长期良好的售后服务。

8.6各投标人可视自身能力在投标文件中提供更优、更合理的质保期和售后承诺。


★备注：上述商务条件为必须满足项。供 应商有进行响应的内容，响应内容须满足对应要求（未响应的部分视同接受对应条款），否则视为无效投标。
  
四、其他事项
1、除招标文件另有规定外，若出现有关法律、法规和规章有强制性规定但招标文件未列明的情形，则投标人应按照有关法律、法规和规章强制性规定执行。

2、其他：

1.中标人安装结束后应在规定的交付使用时间之前将废物移离现场，清理妥当，费用由中标人负责。

2.本项目不允许中标人以任何名义和理由在中标后将中标项目的主体、非主体、关键性工作、非关键性工作进行转包、分包。在履行合同过程中如有发现，采购人有权单方终止合同。视为中标人违约，中标人违约对采购人造成的损失的，需另行支付相应的赔偿，并追究相关法律责任。

3.本招标文件未明确的其它约定事项或条款，待采购人与中标人签订合同时，由双方协商订立。

4.货物包装方式

4.1包装：货物交货时应按国家有关标准要求进行包装。

4.2方式：包装必须与运输方式相适应，包装方式的确定及包装费用均由中标人负责；由于不适当的包装而造成货物在运输过程中有任何损坏由中标人负责。 注：包装应足以承受整个过程中的运输、转运、装卸、储存等，充分考虑到运输途中的各种情况(如暴露于恶劣气候等)和项目所在地的气候特点。

5.安装、调试及验收

5.1.安装、调试

5.1.1.合同签订后的十个日历日内，由中标人无偿运输到指定安装地点，无偿完成安装工作。

5.1.2.中标人负责组织专业技术人员进行设备调试，并向采购人安排的工作人员介绍设备功能。

5.1.3.设备安装、调试的完工期须按照合同的规定执行。

    第三部分  投标方须知

 一、  投标须知前附表

投标须知前附表是对投标须知的补充，二者如有矛盾，以前附表为准。

	项号
	条款号
	说明与要求

	1
	项目名称：
	连城分公司教育装备（集中）采购货物类采购项目

	
	项目招标人
	招标人：福建广电网络集团股份有限公司连城分公司  
联系人：沈淑华             

联系电话：13859570311

	2
	投标人资格条件
	（1）投标人须具备一般纳税人资格、开具增值税专用发票的供应商；

（2）本招标项目不允许组成联合体参加投标 。
（3） 其他要求详见招标文件。 

（4）根据财库〔2016〕125号文件规定，投标人不得被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，投标人须提供在本项目招标公告发布后，投标截止时间前，通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询其上述信用记录的信用信息查询结果网页打印件或截图；

	3
	招标文件的澄清
	投标人应在开标前5日将需要澄清的问题以书面（或传真）形式送达招标代理单位。招标文件的澄清将于开标前5日在 招标公告 上公布，书面澄清纪要到本单位处索取。

	4
	投标文件份数
	投标人需提供响应文件1份，并加盖报价人公章。响应文件需密封。

	5
	投标有效期
	报价截止期结束后60个日历日

	6
	评标标准和方法
	评标办法：最低价中标法

	7
	开标时间、地点和要求
	地点：福建广电网络集团有限公司连城分公司
时间：  2021年7月14日上午9：00  （北京时间）

	8
	提交投标文件的地点
	地点：福建广电网络集团有限公司连城分公司，
时间：   2021年7月14日上午9：00   （北京时间）

	9
	交货期限
	合同签订后 (10) 天内交货。

	10
	保修期
	验收合格后至少提供免费保修期一年

	11
	监管部门
	部门名称：福建广电网络集团股份有限公司连城分公司 

电话：0597-3120252


二、 投标须知

1、适用范围

本招标文件仅适用于本次投标中所叙述项目的设备及服务采购。

2、定义

（1）“招标方”系指组织本次招标的业主单位。 

（2）“投标人”系指向招标方提交投标文件的产品服务提供商、工程施工单位。

（3）“货物”系指卖方按招标文件规定，须向买方提供的设备、软件、工具以及其它有关技术资料和材料。

（4）“服务”系指招标文件规定卖方须承担的运输、安装调试、原有系统改造、人员培训、技术服务、售后服务和其它类似的义务。

3、“投标文件”的构成

 “投标文件”由下述部份组成：

（1）招标项目要求；

（2）投标须知；

（3）报价表格式。

4、合格的投标方

资格要求：
（1）投标人须具备一般纳税人资格、开具增值税专用发票的供应商；

（2）本招标项目不允许组成联合体参加投标 。
     （3） 其他要求详见招标文件。 

（4）根据财库〔2016〕125号文件规定，投标人不得被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，投标人须提供在本项目招标公告发布后，投标截止时间前，通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询其上述信用记录的信用信息查询结果网页打印件或截图；
5、投标费用

无论投标过程中的做法和结果如何，投标方自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

7、投标有效期

从投标截止起，投标有效期为60天。

8、招标文件的澄清（答疑）、修改、补充
招标人在提交投标文件截止时间前，对招标文件的澄清（答疑）、修改、补充内容，均为招标文件的组成部分，对招标人和投标人起约束作用。

    8.1投标人获取招标文件后，对招标文件所有内容、份（页）数等方面应认真核对，如有缺漏、错误或其它方面问题，投标人应在投标截止日5天前按投标须知前附表第2项载明的信息以书面(或传真)形式向招标人提出澄清要求，否则，由此引起的损失由投标人自己承担。投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝。

8.2无论是招标人根据需要主动对招标文件进行必要的澄清（答疑）、修改、补充，或是根据投标人的要求对招标文件做出澄清（答疑）、修改、补充，招标人都将通过书面的形式通知所有投标人。投标人应于投标截止时间前到招标代理公司领取书面答疑纪要，投标人未到招标代理单位索取书面澄清（答疑）、修改、补充文件的，视为投标人已知道书面文件的全部内容，招标代理单位不负任何责任。   

    8.3、招标文件的澄清（答疑）、修改、补充的其他说明

    8.3.1招标文件发出后，在提交投标文件截止时间5天前，招标人可对招标文件进行必要的修改。

    8.3.2招标文件的的澄清（答疑）、修改、补充等内容均以书面形式明确的内容为准。当招标文件的澄清（答疑）、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。

    8.3.3为使投标人在编制投标文件时有充分的时间对招标文件的修改、补充等内容进行研究，招标人将酌情延长提交投标文件的截止时间，具体时间将在招标文件的修改、补充通知中予以明确。

9、投标文件的编写

9.1投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料真实有效，以使其投标采购文件作出实质性响应，否则，其投标可能被拒绝；

9.2投标文件的语言文字为中文汉字，外语或少数民族文字，必须译成中文汉字；

9.3投标文件应严格按投标文件内容及格式编写制作，投标文件的书面内容不得有加行、涂抹或改写；

    10、投标文件的提交

本须知前附表第10项所规定；

11 开标

    11.1开标事项要求

   11.1.1招标人按照招标文件既定的时间和地点举行开标会议，开标会议由招标单位组织并主持进行，开标活动由有关机关依法进行监督。

11.1.2投标人法人代表或其授权委托人应参加开标会，并签名报到以证明其出席，未出席者按弃权处理。开标会在招投标监督管理机构等有关部门监督下，由招标单位组织并主持进行。

11.1.3投标人法人代表（随带法定代表人资格证明书和身份证）或授权委托人（随带身份证和法人代表受权委托书）参加开标会，开标会开始时，不能出具以上证件、资料的（均为原件），视为自动放弃参加本次投标。

11.1.4投标人在递交投标文件时还应提供报名凭证（均为原件）。 

11.1.5不得用非法手段询查其他单位标函，凡泄露标函、哄抬标价，损害国家和招标单位利益，将取消参加投标承接工程资格，并追究其责任，由有关部门严处理。

11.1.6应按招标文件规定程序、时间要求及有关规定进行投标，否则按自动放弃论处。

11.2开标程序：

11.2.1招标单位对所有投标人备选资格证件、身份证及递交的投标文件进行核查，举行开标会议。

11.2.2标顺序： 递交投标文件--开标唱标---投标人退场--评标委员会依次对备选人的投标文件进行评审--宣布评审结果--开标会结束。

12、 纪律规定

12.1  投标人在投标期间不得作弊，不得哄抬标价，不得做有损国家和他人利益的行为。如果投标人的某一活动，对标书审查、澄清、评价等工作造成不利影响时，招标人可以拒绝其投标。

12.2  开标过程和开标后，应做好保密工作。有关投标文件的审查、评价和授标建议的信息不得向投标人或与该工作无关的人员透露。

13、评标

13.1  评标、定标原则

13.1.1 评标活动依据《中华人民共和国招标投标法》及有关规定，遵循公平、公正、科学、择优的原则。

13.1.2  开标会议结束后，随即召开评标会议，评标会议采取保密的方式进行。评标工作在有关部门监督下，由招标人依法组建的评标委员会负责。

14  评标过程的保密

14.1 评标委员会成员和评标活动有关的工作人员不得透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及与评标有关的其他情况。

14.2  在投标文件的评审和比较、中标候选人推荐以及授予合同的过程中，投标人对招标人和评标委员会施加影响的任何行为，都将导致取消投标资格。

15  投标文件的澄清

15.1 为了有助于投标文件的审查、评价和比较，评标委员会可以个别地要求投标人对投标文件含义不明确的内容作必要的澄清或者说明。有关澄清说明与答复，投标人应以书面形式进行，但是澄清或者说明不得超过投标文件的范围或者改变投标文件的实质内容，按照投标须知第17条款规定的错误修正原则进行修正的算术错误除外。

16 投标文件的响应性评审

16.1 评标委员会首先审定每份投标文件是否在实质上响应招标文件要求。

16.2 实质上响应招标文件要求的投标文件，应该与招标文件的所有实质性条款、条件和要求相符，无显著差异或保留或对合同中约定的招标人的权利和投标人的义务造成重大的限制。所谓显著差异或保留是指：纠正这些显著差异或保留将会对其他实质上响应招标文件要求的投标文件的投标人的竞争地位产生不公正的影响。

16.3 如果实质上不响应招标文件要求的投标文件，将被拒绝，并且不允许通过修正或撤消其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性投标。

17 错误的修正

17.1评标委员会将对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行校核，看其是否有计算上或累计上的计算错误，修正错误的原则如下：

17.1.1 如果用数字表示的数额与用文字表示的数额不一致时，以文字数额为准；
17.1.2 大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

17.2 按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意后，调整后的投标报价对投标人起约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将被拒绝，并不影响其它评标工作。

    18、评标、定标办法

 18.1  评标委员会的组成

本招标项目的评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会成员由福建广电网络集团股份有限公司连城分公司相关部门人员组成。

18.2  评标原则

18.2.1按平等竞争、择优选择的原则，对投标单位标书的符合性、完整性、响应性、报价等进行评价。

18.2.2评标方法：经投标文件评审合格最低价者中标。如果出现相同报价时，则采取抽签的办法决定中标者。
18.3评标标准

废标

投标文件属于下列情况之一者，应作为废标处理:

(1) 投标文件未按要求签署和加盖法人单位公章的；

   (2) 投标承诺书的关键内容字迹潦草、模糊、无法辨认或一份投标文件中，对同一项目报有两个或多个报价或报价超过保留价的；

   (3) 投标文件未按规定的格式、内容和要求编制；

投标文件的组成不全的；

  （6）投标人资格审查不合格的（具体要求前附表第3条要求）；

(7) 招标文件明确规定可以废标的其他情形。

   18.4定标

   18.4.1 经过详细评审后合格的投标人中，招标人当众公布通过评审的中标候选人。

18.4.2 若经评审合格的投标人少于3家的，则招标人应重新组织招标。

    18.4.3 若经过重新评审或在公示期内由于发现评审错误或原中标候选人存在弄虚作假等原因，造成原经过评审合格的中标候选人名次顺序发生变化的，则按重新评审后的合格投标人，按上述18.4.2款中的确定方式重新确定中标单位。

 18.4.4 评标委员会编写评标报告。
   合同的签订

19.合同授予

19.1业主、招标代理机构联合向中标单位发出中标通知书。

19.2中标单位应按中标通知书中指定的日期，准时到指定地点进行合同签订。

   19.4合同文件。组成合同的各项文件应能相互解释，互为说明。当合同文件出现含糊不清或不一致时，由监理机构作出解释或修正。除合同条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下：

19.4.1 合同（包括补充合同或协议）。

19.4.2 中标通知书。

19.4.3合同条款。

19.4.4  技术条款。

19.4.5  组成合同的其它文件
第四部分   合同条款

 采 购 合 同

甲方（采购人）： 福建广电网络集团股份有限公司连城分公司                 

乙方（供应商）：                                        
经甲乙双方友好磋商,本着互惠互利、诚信合作的原则上，经充分协商签订本合同，双方同意按下述条款全面履行：

第一条：采购商品清单及合同价格（表格不够填写，另附清单）

	包号
	品名号
	标的名称
	品 牌 型  号
	单位
	数量
	单价（元）
	合计（元）

	1
	1-1
	
	
	
	
	
	

	
	1-2
	
	
	
	
	
	

	
	...
	
	
	
	
	
	

	2
	2-1
	
	
	
	
	
	

	
	2-2
	
	
	
	
	
	

	
	...
	
	
	
	
	
	

	报价金额（元）
	                           。（小写：¥  ）


第二条：质量标准

1、乙方提供的货物的技术规格应与招标文件规定的技术规格及所附的“技术规格响应表”相一致，若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

2、乙方所提供的货物必须是原厂原包装，质量必须符合国家标准和行业标准以及原厂出厂标准，乙方应保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内具有良好的性能。

第三条：包装要求

1、除合同另有规定外，乙方提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，确保货物在原包装未拆封的情况下安全无损运抵指定地点，由于包装不善所引起的货物损失均由乙方承担。

2、每一包装单元内应附详细的装箱清单、质量合格凭证、售后保修卡等必须具备的相关资料和必备的附件。产品具备条形识别码的，须提供原厂条形码，不得私自篡改张贴。

第四条：供货时间及要求

乙方必须于合同生效之日起  10  个工作日内将上述商品清单所列的货物送至甲方指定的地点免费安装调试完毕，并承担运输过程中发生的一切费用。乙方不按本合同约定提交货物所产生的任何费用由乙方自己负责，甲方对由此所引起的变动不予确认。

第五条：验收
1、甲方负责组织验收。乙方负责货物安装调试后，甲方按本合同所约定的货物清单及要求对货物的品牌、外观、配件及安装调试后的使用性能等进行验收。产品性能参数需达到标书中的产品参数要求方可达到验收标准。验收所发生的一切费用均应含在投标文件的报价中，不再另行计费。
2、货物验收后十个工作日内甲方对货物、货物质量及其它方面有异议的，乙方应在两个工作日内负责解决。

第六条：售后服务

按厂家服务承诺和招标文件的服务承诺做好售后服务工作，若有甲方投诉乙方售后服务不到位，按《消费者权益保护法》追溯有关责任。

第七条：付款条件、方式及时间

到货验收后支付合同金额的50%（采用3个月银行承兑汇票方式支付），项目安装验收合格后支付合同金额的47%，3%质保金在一年质保期结束后支付。
第八条：违约责任

1、因不可抗力造成违约的，遭受不可抗力一方应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，并在随后取得有关主管机关证明后的15日内向另一方提供不可抗力发生及持续期间的充分证据。基于以上行为，允许遭受不可抗力一方延期履行、部分履行或不履行合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。（本合同中的不可抗力指不能预见、不能避免、不能克服的客观情况，包括但不限于：自然灾害如地震、台风、洪水、火灾及政府行为、法律规定或其适用的变化或其他任何无法预见、避免或控制的事件。）

2、乙方所交货物品种、型号不符合本合同要求的，甲方有权拒收。

3、乙方不能如期交付货物的，乙方应偿付该货物款  5  %的违约金，同时涉及到的部分终止履行。

第九条：知识产权

1、乙方提供的采购标的应符合国家知识产权法律、法规的规定且非假冒伪劣品；乙方还应保证甲方不受到第三方关于侵犯知识产权及专利权、商标权或工业设计权等知识产权方面的指控，若任何第三方提出此方面指控均与甲方无关，乙方应与第三方交涉，并承担可能发生的一切法律责任、费用和后果；若甲方因此而遭致损失，则乙方应赔偿该损失。

2、若乙方提供的采购标的不符合国家知识产权法律、法规的规定或被有关主管机关认定为假冒伪劣品，则乙方中标资格将被取消；甲方还将按照有关法律、法规和规章的规定进行处理，具体如下：（按照实际情况编制填写）。

第十条：合同争议处理方式

若发生争议，由双方友好协商解决。

第十一条：合同的生效

1、本合同经甲、乙双方签字并盖章后即时生效。

2、有关本次采购项目的采购文件以及相关的承诺函件等资料均视为本合同不可分割的一部分。

3、本合同一式二份，甲、乙双方各执一份，本合同未尽事宜由甲、乙双方另行协商。

甲方（公章）：                          乙方（公章）：

单位地址：连城县西环北路1号            单位地址：

负责人（签字或盖章）：                  负责人（签字或盖章）：

联系人 ：                               联系人：

联系电话：                              联系电话：

签约日期：      年    月    日

第五部分     响应文件格式

福建广电网络集团股份有限公司连城分公司采购类招标

               项目响应文件

致：  福建广电网络集团股份有限公司连城分公司  
一、报价清单

	包号
	品名号
	标的名称
	品 牌 型  号
	数量
	单价（元）
	合计（元）
	备注

	1
	1-1
	
	
	
	
	
	

	
	1-2
	
	
	
	
	
	

	
	...
	
	
	
	
	
	

	2
	2-1
	
	
	
	
	
	

	
	2-2
	
	
	
	
	
	

	
	...
	
	
	
	
	
	

	报价金额（元）
	


投标人名称（公章）：              

投标人代表：                   

时间：                     

技术及服务响应情况

1、技术参数

	包号
	品名号
	招标文件技术参数要求
	报价人提供的商品技术参数
	响应情况

	1
	1-1
	
	
	无偏离

	
	1-2
	
	
	

	
	...
	
	
	

	2
	2-1
	
	
	

	
	2-2
	
	
	

	
	...
	
	
	


投标人名称（公章）：              

投标人代表：                   

时间：                     

商务条件
致：   福建广电网络集团股份有限公司连城分公司  
	包号
	招标文件服务要求
	报价人响应情况
	响应情况

	1
	
	
	

	
	
	
	

	...
	
	
	


投标人名称（公章）：              

投标人代表：                   

时间：                     

承诺函

承诺函

致：福建广电网络集团股份有限公司连城分公司：
项目名称：                 （项目编号：           ），我公司完全实质性满足招标文件规定的技术参数、商务条件、售后服务要求。若我公司中标，将完全按上述要求进行实施，否则视同违约。
投标人名称（公章）：              

投标人代表：                   

时间：                     

资格证明文件

致：福建广电网络集团股份有限公司连城分公司：

现附上由（填写“签发机关全称”）签发的我方统一社会信用代码（请填写法人的具体证照名称）副本复印件，该证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

附：投标人营业执照

5、单位负责人授权书
 

致： 福建广电网络集团股份有限公司连城分公司 
我方的单位负责人（  ）授权（  ）为供应商代表，代表我方参加（    ）项目（项目编号：              ）的询价，全权代表我方处理询价过程的一切事宜，包括但不限于：报价、参与报价会、谈判、签约等。供应商代表在询价过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我方均予以认可并对此承担责任。

供应商代表无转委权。特此授权。

（以下无正文）

单位负责人：   身份证号：    手机：        
供应商代表：   身份证号：    手机：       
 

授权方

供应商：                     
单位负责人签字或盖章：               
接受授权方

供应商代表签字：                 

签署日期：     年    月   日

附：法定代表人、供应商代表身份证正反面复印件

6、信用记录查询结果

 致：  福建广电网络集团股份有限公司连城分公司  
现附上截至    年   月   日   时我方通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）获取的我方信用信息查询结果（填写具体份数）份、通过中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）获取的我方信用信息查询结果（填写具体份数）份，上述信用信息查询结果真实有效，否则我方负全部责任。
 
★注意：
投标人应在招标文件要求的截止时点前分别通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询并打印相应的信用记录，投标人提供的查询结果应为其通过上述网站获取的信用信息查询结果原始页面的打印件（或截图）。
1

