
    漳平分公司视频监控系统设备采购项目
招标文件

   招 标 人：福建广电网络集团股份有限公司漳平分公司
招标编号：  福广漳(招)XJ2021003                
日期：2021年08月
目     录

        第一部分   投标邀请书
第二部分   招标项目及要求

        第三部分   投标须知

第四部分   合同条款
        第五部分   响应文件格式

 第一部分投标邀请书
致：                        （投标单位）
(采购项目名称)  漳平分公司视频监控系统设备采购项目  已具备招标条件，现对该项目进行 邀请 招标。            
一、工程概况 

1、招标项目名称： 漳平分公司视频监控系统设备采购项目 
2、招标项目地点：   福建省龙岩市漳平市指定地点          
3、招标项目金额：  345000元（最高限价）   
4、招标项目交货期限：合同签订后 (30 ) 天内交货。
二、参加本工程施工招标的投标申请人必须具备的条件：
     （1）投标人须具备一般纳税人资格、开具增值税专用发票的供应商；

（2）本招标项目不允许组成联合体参加投标 。  

（3）其他要求详见招标文件。

（4）根据财库〔2016〕125号文件规定，投标人不得被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，投标人须提供在本项目招标公告发布后，投标截止时间前，通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询其上述信用记录的信用信息查询结果网页打印件或截图；
三、请收到邀请书的投标单位，于 2021年08月04日8:00  至  2021年08月6日18:00  （法定公休日、法定节假日除外），来电或至福建广电网络集团有限公司漳平分公司（地点： 漳平市桂林街道桂林路161号5楼集客部 ）索取招标资料。

四、投标截止日期：  2021年08月09日上午9：00  ，逾期收到的或不符合要求的投标文件恕不接受。招标人在截止时间前30分钟开始接收投标文件。

五、资格审查方式：   资格后审   。

六、评标方法：最低价中标法。

七、开标时间： 2021年08月09日上午9：00   ；

开标地点：福建广电网络集团有限公司漳平分公司8楼会议室

八、发布公告的媒介

本次招标公告在福建广电网络龙岩分网（http://www.lygdwl.com）招标公告板块发布。

十、联系方式    

招 标 人：福建广电网络集团有限公司漳平分公司
地    址：漳平市桂林街道桂林路161号

电    话：0597-3276985

联 系 人：李霞英
    联系电话：13959082277 

第二部分   招标项目及要求

采购标的

金额单位：人民币元

	合同包
	项目名称
	数量
	预算价
	备注

	1
	视频监控系统设备
	1批
	345000
	


注：投标人的报价须包含完成本项目的所有费用，采购单位不再另行支付任何费用。（投标人须现场勘察的，请直接与采购单位联系，费用由投标人自行承担。系统安装调试完毕，采购人将请第三方检测机构对整个项目所有设备的功能和技术参数进行检测，若发现存在虚假响应中标的。采购单位将取消其中标供应商资格；并依据政府采购相关规定报请有关部门进行相应的惩罚；对采购单位造成其他损失的，采购单位保留追偿的权利。

技术参数及要求

漳平分公司漳平市特殊教育学校视频监控系统设备采购招标要求
	序号
	设备名称
	参数
	数量
	单位

	一、前端设备

	1、新建楼

	1
	筒机
	1.具有≥200万像素 CMOS传感器。

2.最低照度彩色不大于0.005 lx，黑白不大于0.0005 lx。

3.内置暖白光补光灯。

4.补光距离不小于60米。

5.动态范围不小于106dB。

6.信噪比不小于62dB。

7.需支持IP67防尘防水。

8.需支持DC12V供电，且在不小于DC12V±30%范围内变化时可以正常工作。

9.配套原厂支架。
	32
	台

	2
	黑光筒机
	1.具有≥200万像素 CMOS传感器。

2.视频压缩标准需支持H.265/H.264；

3.需内置≥2个镜头，内置≥2个图像传感器，分别输出黑白及彩色图像，可对视频图像进行融合输出； 

4.支持快捷配置功能，可在预览画面开启/关闭“快捷配置”页面，页面打开后，支持配置常用显示设置、曝光参数、OSD配置、音视频参数等，并支持恢复默认设置操作。

5.需内置混合补光灯，可对红外灯及白光灯功率进行调节； 

6.最低照度彩色≤0.0005 lx，黑白≤0.0001 lx。

7.需具有≥1个RJ45 10M/100M自适应以太网口、≥1路DC12V电源输出接口；

8.需内置麦克风，支持PoE供电；

9.采用红外（波长应≤750nm）+白光混合补光，补光距离需≥50米

10.外壳防护等级需≥IP66。

11.配套原厂支架。
	1
	台

	3
	半球
	1.200万 1/2.7”CMOS ICR日夜型半球型网络摄像机；
2.最低照度: 彩色：0.01 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR；
3.宽动态: 120 dB；
4.调节角度: 水平：0~360°，垂直：0~75°，旋转：0~360°；
5.焦距&视场角: 
2.8 mm，水平视场角：112°，垂直视场角：60°，对角线视场角：132°；
4 mm，水平视场角：89°，垂直视场角：47°，对角线视场角：107°；
6 mm，水平视场角：54°，垂直视场角：31°，对角线视场角：62°；
8 mm，水平视场角：42°，垂直视场角：23°，对角线视场角：49°；
6.补光灯类型: 红外光，最远可达30 m；
7.波长范围: 850 nm；
8.最大图像尺寸: 1920 × 1080；
9.视频压缩标准:
主码流：H.265/H.264；
子码流：H.265/H.264/MJPEG；
10.网络接口:1个RJ45 10 M/100 M 自适应以太网口；
11.存储温湿度: -30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结）；
12.启动及工作温湿度: -30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结）；
13.供电方式: DC：12 V ± 25%; PoE ：802.3af，Class 3；
14.电流及功耗: DC：12 V， 0.46 A， 最大功耗：5.5 W; PoE：802.3af，36 V~57 V，0.2 A to 0.12 A，最大功耗：7 W；
15.电源接口类型: Ø5.5 mm圆口；
16.产品尺寸: Ø114.6 × 82.1 mm；
17.包装尺寸: 145 × 145 × 120 mm；
18.设备重量: 380 g；
19.带包装重量: 551 g；
20.防护: IP67；
21.配套原厂支架。
	12
	台

	4
	球机
	1.视频输出支持≥1920×1080@25fps，分辨力≥1100TVL，红外距离可达300米。

2.内置GPU芯片；头采用≥F1.2大光圈。

3.▲对人或车辆进入警戒区域后，设备可发出白光警示、声音警示，并启动智能跟踪功能。（提供在有效期内的公安部授权检测机构出具的有效检验报告复印件并加盖投标人公章做为依据，原件备查） 

4.▲设备支持可见光及红外光补光，可见光可识别距设备≥50m处的人体轮廓。（提供在有效期内的公安部授权检测机构出具的有效检验报告复印件并加盖投标人公章做为依据，原件备查） 

5.支持最低照度可达彩色≤0.0003Lux，黑白≤0.0001Lux。

6.支持水平手控速度≥550°/S，垂直速度≥120°/S，云台定位精度为±0.1°。

7.水平旋转范围为360°连续旋转，垂直旋转范围为-20°~90°

8.支持≥300个预置位，可按照所设置的预置位完成≥8条巡航路径，支持≥4条模式路径设置，支持预置位视频冻结功能；可实现RS485接口优先或RJ45网络接口优先控制功能。

9.支持智能红外、透雾、强光抑制、电子防抖、数字降噪、防红外过曝功能

10.支持区域遮盖功能，支持设置≥24个不规则四边形区域，可设置不同颜色；支持3D定位、断电记忆功能；支持IP地址访问控制功能，支持定时抓拍或报警联动抓图上传ftp功能

11.支持区域入侵、越界入侵、徘徊、物品移除、物品遗留、人员聚集、停车，并联动报警

12.具备较好的电源适应性，电压在AC24V±45%或DC24V±45%范围内变化时，设备可正常工作。
	2
	台

	5
	24口POE交换机
	1.固化10/100/1000M以太网端口≥24，固化1G SFP光接口≥4个；交换容量≥336Gbps，包转发率≥51Mpps；
2.要求所投设备MAC地址≥16K；
3.支持POE和POE+,同时可POE供电端口≥24个，POE最大输出功率≥370W；
4.投标产品面板自带一键查看PoE供电状态功能的LED Mode按钮，轻按即可查看设备当前的通信状态和供电状态；
5.支持生成树协议STP(IEEE 802.1d)，RSTP(IEEE 802.1w)和MSTP(IEEE 802.1s)，完全保证快速收敛，提高容错能力，保证网络的稳定运行和链路的负载均衡，合理使用网络通道，提供冗余链路利用率；
6.支持IPV4/IPV6静态路由；
7.支持特有的CPU保护策略，对发往CPU的数据流，进行流区分和优先级队列分级处理，并根据需要实施带宽限速，充分保护CPU不被非法流量占用、恶意攻击和资源消耗；
8.设备自带云管理功能，即插即用，可随时查看网络健康度，告警及时推送，有日记事件供回溯；
9.支持IEEE 802.3az 标准的 EEE节能技术：当EEE使能时，从而大幅度的减小端口在该阶段的功耗，达到了节能的目的；
10.支持G.8032国际标准环网协议ERPS，切换时间≤50ms，可与其他支持该协议的产品完美兼容；
11.▲支持基础网络保护策略，限制用户向网络中发送ARP报文、ICMP请求报文、DHCP请求报文的数率，对超过限速阈值的报文进行丢弃处理，能够识别攻击行为，对有攻击行为的用户进行隔离，提供官网链接与官网截图；
12.▲支持快速链路检测协议RLDP，可快速检测链路的通断和光纤链路的单向性，并支持端口下的环路检测功能，防止端口下因私接Hub等设备形成的环路而导致网络故障的现象，提供官网链接与官网截图；
13.▲为保证设备在受到外界机械碰撞时能够正常运行，要求所投交换机IK防护测试级别至少达到IK05，需提供国家认可的第三方权威机构测试报告。
	2
	台

	6
	8口POE交换机
	8个10/100/1000M自适应电口，2个100M/1G SFP光口，固化单交流电源，无风扇，支持PoE/PoE+远程供电，125W POE供电　
	1
	台

	7
	网络机柜
	600*450*500mm
	1
	台

	2、保安室

	1
	筒机
	1.具有≥200万像素 CMOS传感器。

2.最低照度彩色不大于0.005 lx，黑白不大于0.0005 lx。

3.内置暖白光补光灯。

4.补光距离不小于60米。

5.动态范围不小于106dB。

6.信噪比不小于62dB。

7.需支持IP67防尘防水。

8.需支持DC12V供电，且在不小于DC12V±30%范围内变化时可以正常工作。

9.配套原厂支架。
	2
	台

	2
	黑光筒机
	1.具有≥200万像素 CMOS传感器。

2.视频压缩标准需支持H.265/H.264；

3.需内置≥2个镜头，内置≥2个图像传感器，分别输出黑白及彩色图像，可对视频图像进行融合输出； 

4.支持快捷配置功能，可在预览画面开启/关闭“快捷配置”页面，页面打开后，支持配置常用显示设置、曝光参数、OSD配置、音视频参数等，并支持恢复默认设置操作。

5.需内置混合补光灯，可对红外灯及白光灯功率进行调节； 

6.最低照度彩色≤0.0005 lx，黑白≤0.0001 lx。

7.需具有≥1个RJ45 10M/100M自适应以太网口、≥1路DC12V电源输出接口；

8.需内置麦克风，支持PoE供电；

9.采用红外（波长应≤750nm）+白光混合补光，补光距离需≥50米

10.外壳防护等级需≥IP66。

11.配套原厂支架。
	1
	台

	3
	人脸
	1.具有≥200万像素 CMOS传感器。

2.内置GPU芯片。

3.支持MD5、SHA256加密算法。

4.最低照度彩色：≤0.0003 lx，黑白:≤0.0001 lx，最大亮度鉴别等级（灰度等级）≥11级。

5.在1920x1080 @ 25fps下，清晰度≥1100TVL。

6.支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，且具有High Profile编码能力。

7.在分辨率1920x1080 @ 25fps，延时≤70ms。

8.支持检出两眼瞳距40像素点以上的人脸图片。

9.支持侧脸过滤功能，可过滤与样机镜头呈上下、左右角度达到预设值的人脸。

10.可识别≥11种车辆颜色。

11.可识别10种车型，包括轿车、小型轿车、微型轿车、客车、中型客车、面包车、大货车、小货车、SUV-MPV、皮卡。

12.支持对存储卡进行读写锁定，锁定后的存储卡在移动终端需要密码才能访问。

13.支持透雾自动切换功能，当检测到雾的浓度达到设定的阈值时，可自动在算法透雾和光学透雾之间进行切换。

14.同时支持DC12V和POE供电，且在不小于DC12V±30%范围内变化时可以正常工作。

15.≥IP67防尘防水等级。

16.配套摄像机头电源与支架
	1
	台

	4
	解码器
	1.解码设备采用嵌入式架构，专用Linux系统；

2.≥1个RJ45 10M/100M/1000Mbps自适应以太网接口，≥1路HDMI、≥1路VGA、≥1路BNC输出接口，≥1路语音输入，≥1路语音输出，≥1个RS232接口，≥1个RS485接口，≥8路报警输入，≥8路报警输出接口；

3.HDMI最大输出分辨率支持≥3840*2160

4.支持开窗、窗口漫游功能，支持1、2、4、6、8、9、10、12、16画面分割显示

5.可通过客户端软件将显示窗口在多个显示屏间进行拖动或跨屏显示，并可调节显示窗口大小

6.支持ONVIF、GB28181协议接入设备，支持RTP\\\\RTSP协议进行预览；

7.支持直连前端设备解码上墙和通过流媒体转发的方式解码上墙

8.解码能力≥2路分辨率为4000×3000（20fps）的视频图像、或≥4路分辨率为4096×2160（25fps）的视频图像、或≥6路分辨率为2592×1944（30fps）的视频图像、或≥16路分辨率为1920×1080（30fps）的视频图像；

9.▲支持对编码格式为H.264、H.265、Smart264、Smart265、MPEG4视频图像进行解码后输出；（提供在有效期内的公安部授权检测机构出具的有效检验报告复印件并加盖投标人公章做为依据，原件备查）

10.支持G.722、G.711A、G.726、G.711U、MPEG2-L2、AAC音频格式的解码

11.▲设备接入具有智能行为分析功能的摄像机，可解码显示智能行为分析信息，包括移动侦测、越界入侵、区域入侵、起身离开等，并上传报警信息；（提供在有效期内的公安部授权检测机构出具的有效检验报告复印件并加盖投标人公章做为依据，原件备查）

12.工作温度≥10℃--＋55℃，功耗≤15W。
	1
	台

	5
	8口POE交换机
	8个10/100/1000M自适应电口，2个100M/1G SFP光口，固化单交流电源，无风扇，支持PoE/PoE+远程供电，125W POE供电　
	1
	台

	6
	网络机柜
	标准型27U网络机柜（600*600*140-mm）
	1
	台

	3、原教学楼

	1
	筒机
	1.具有≥200万像素 CMOS传感器。

2.最低照度彩色不大于0.005 lx，黑白不大于0.0005 lx。

3.内置暖白光补光灯。

4.补光距离不小于60米。

5.动态范围不小于106dB。

6.信噪比不小于62dB。

7.需支持IP67防尘防水。

8.需支持DC12V供电，且在不小于DC12V±30%范围内变化时可以正常工作。

9. 配套原厂支架。
	29
	台

	2
	黑光筒机
	1.具有≥200万像素 CMOS传感器。

2.视频压缩标准需支持H.265/H.264；

3.需内置≥2个镜头，内置≥2个图像传感器，分别输出黑白及彩色图像，可对视频图像进行融合输出； 

4.支持快捷配置功能，可在预览画面开启/关闭“快捷配置”页面，页面打开后，支持配置常用显示设置、曝光参数、OSD配置、音视频参数等，并支持恢复默认设置操作。

5.需内置混合补光灯，可对红外灯及白光灯功率进行调节； 

6.最低照度彩色≤0.0005 lx，黑白≤0.0001 lx。

7.需具有≥1个RJ45 10M/100M自适应以太网口、≥1路DC12V电源输出接口；

8.需内置麦克风，支持PoE供电；

9.采用红外（波长应≤750nm）+白光混合补光，补光距离需≥50米

10.外壳防护等级需≥IP66。配套原厂支架。
	1
	台

	3
	半球
	1.200万 1/2.7”CMOS ICR日夜型半球型网络摄像机；
2.最低照度: 彩色：0.01 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR；
3.宽动态: 120 dB；
4.调节角度: 水平：0~360°，垂直：0~75°，旋转：0~360°；
5.焦距&视场角: 
2.8 mm，水平视场角：112°，垂直视场角：60°，对角线视场角：132°；
4 mm，水平视场角：89°，垂直视场角：47°，对角线视场角：107°；
6 mm，水平视场角：54°，垂直视场角：31°，对角线视场角：62°；
8 mm，水平视场角：42°，垂直视场角：23°，对角线视场角：49°；
6.补光灯类型: 红外光，最远可达30 m；
7.波长范围: 850 nm；
8.最大图像尺寸: 1920 × 1080；
9.视频压缩标准:
主码流：H.265/H.264；
子码流：H.265/H.264/MJPEG；
10.网络接口:1个RJ45 10 M/100 M 自适应以太网口；
11.存储温湿度: -30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结）；
12.启动及工作温湿度: -30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结）；
13.供电方式: DC：12 V ± 25%; PoE ：802.3af，Class 3；
14.电流及功耗: DC：12 V， 0.46 A， 最大功耗：5.5 W; PoE：802.3af，36 V~57 V，0.2 A to 0.12 A，最大功耗：7 W；
15.电源接口类型: Ø5.5 mm圆口；
16.产品尺寸: Ø114.6 × 82.1 mm；
17.包装尺寸: 145 × 145 × 120 mm；
18.设备重量: 380 g；
19.带包装重量: 551 g；
20.防护: IP67；
21.配套原厂支架。
	11
	台

	4
	球机
	1.视频输出支持≥1920×1080@25fps，分辨力≥1100TVL，红外距离可达300米。

2.内置GPU芯片；头采用≥F1.2大光圈。

3.▲对人或车辆进入警戒区域后，设备可发出白光警示、声音警示，并启动智能跟踪功能。（提供在有效期内的公安部授权检测机构出具的有效检验报告复印件并加盖投标人公章做为依据，原件备查） 

4.▲设备支持可见光及红外光补光，可见光可识别距设备≥50m处的人体轮廓。（提供在有效期内的公安部授权检测机构出具的有效检验报告复印件并加盖投标人公章做为依据，原件备查） 

5.支持最低照度可达彩色≤0.0003Lux，黑白≤0.0001Lux。

6.支持水平手控速度≥550°/S，垂直速度≥120°/S，云台定位精度为±0.1°。

7.水平旋转范围为360°连续旋转，垂直旋转范围为-20°~90°

8.支持≥300个预置位，可按照所设置的预置位完成≥8条巡航路径，支持≥4条模式路径设置，支持预置位视频冻结功能；可实现RS485接口优先或RJ45网络接口优先控制功能。

9.支持智能红外、透雾、强光抑制、电子防抖、数字降噪、防红外过曝功能

10.支持区域遮盖功能，支持设置≥24个不规则四边形区域，可设置不同颜色；支持3D定位、断电记忆功能；支持IP地址访问控制功能，支持定时抓拍或报警联动抓图上传ftp功能

11.支持区域入侵、越界入侵、徘徊、物品移除、物品遗留、人员聚集、停车，并联动报警

12.具备较好的电源适应性，电压在AC24V±45%或DC24V±45%范围内变化时，设备可正常工作。
	2
	台

	5
	人脸
	1.具有≥200万像素 CMOS传感器。

2.内置GPU芯片。

3.支持MD5、SHA256加密算法。

4.最低照度彩色：≤0.0003 lx，黑白:≤0.0001 lx，最大亮度鉴别等级（灰度等级）≥11级。

5.在1920x1080 @ 25fps下，清晰度≥1100TVL。

6.支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，且具有High Profile编码能力。

7.在分辨率1920x1080 @ 25fps，延时≤70ms。

8.支持检出两眼瞳距40像素点以上的人脸图片。

9.支持侧脸过滤功能，可过滤与样机镜头呈上下、左右角度达到预设值的人脸。

10.可识别≥11种车辆颜色。

11.可识别10种车型，包括轿车、小型轿车、微型轿车、客车、中型客车、面包车、大货车、小货车、SUV-MPV、皮卡。

12.支持对存储卡进行读写锁定，锁定后的存储卡在移动终端需要密码才能访问。

13.支持透雾自动切换功能，当检测到雾的浓度达到设定的阈值时，可自动在算法透雾和光学透雾之间进行切换。

14.同时支持DC12V和POE供电，且在不小于DC12V±30%范围内变化时可以正常工作。

15.≥IP67防尘防水等级。

16.配套摄像机头电源与支架
	1
	台

	6
	24口POE交换机
	1.固化10/100/1000M以太网端口≥24，固化1G SFP光接口≥4个；交换容量≥336Gbps，包转发率≥51Mpps；
2.要求所投设备MAC地址≥16K；
3.支持POE和POE+,同时可POE供电端口≥24个，POE最大输出功率≥370W；
4.投标产品面板自带一键查看PoE供电状态功能的LED Mode按钮，轻按即可查看设备当前的通信状态和供电状态；
5.支持生成树协议STP(IEEE 802.1d)，RSTP(IEEE 802.1w)和MSTP(IEEE 802.1s)，完全保证快速收敛，提高容错能力，保证网络的稳定运行和链路的负载均衡，合理使用网络通道，提供冗余链路利用率；
6.支持IPV4/IPV6静态路由；
7.支持特有的CPU保护策略，对发往CPU的数据流，进行流区分和优先级队列分级处理，并根据需要实施带宽限速，充分保护CPU不被非法流量占用、恶意攻击和资源消耗；
8.设备自带云管理功能，即插即用，可随时查看网络健康度，告警及时推送，有日记事件供回溯；
9.支持IEEE 802.3az 标准的 EEE节能技术：当EEE使能时，从而大幅度的减小端口在该阶段的功耗，达到了节能的目的；
10.支持G.8032国际标准环网协议ERPS，切换时间≤50ms，可与其他支持该协议的产品完美兼容；
11.▲支持基础网络保护策略，限制用户向网络中发送ARP报文、ICMP请求报文、DHCP请求报文的数率，对超过限速阈值的报文进行丢弃处理，能够识别攻击行为，对有攻击行为的用户进行隔离，提供官网链接与官网截图；
12.▲支持快速链路检测协议RLDP，可快速检测链路的通断和光纤链路的单向性，并支持端口下的环路检测功能，防止端口下因私接Hub等设备形成的环路而导致网络故障的现象，提供官网链接与官网截图；
13.▲为保证设备在受到外界机械碰撞时能够正常运行，要求所投交换机IK防护测试级别至少达到IK05，需提供国家认可的第三方权威机构测试报告。
	2
	台

	7
	网络机柜
	600*1000*2000mm
	1
	台

	4、食堂

	1
	筒机
	1.具有≥200万像素 CMOS传感器。

2.最低照度彩色不大于0.005 lx，黑白不大于0.0005 lx。

3.内置暖白光补光灯。

4.补光距离不小于60米。

5.动态范围不小于106dB。

6.信噪比不小于62dB。

7.需支持IP67防尘防水。

8.需支持DC12V供电，且在不小于DC12V±30%范围内变化时可以正常工作。配套原厂支架。
	14
	台

	2
	24口POE交换机
	1.固化10/100/1000M以太网端口≥24，固化1G SFP光接口≥4个；交换容量≥336Gbps，包转发率≥51Mpps；
2.要求所投设备MAC地址≥16K；
3.支持POE和POE+,同时可POE供电端口≥24个，POE最大输出功率≥370W；
4.投标产品面板自带一键查看PoE供电状态功能的LED Mode按钮，轻按即可查看设备当前的通信状态和供电状态；
5.支持生成树协议STP(IEEE 802.1d)，RSTP(IEEE 802.1w)和MSTP(IEEE 802.1s)，完全保证快速收敛，提高容错能力，保证网络的稳定运行和链路的负载均衡，合理使用网络通道，提供冗余链路利用率；
6.支持IPV4/IPV6静态路由；
7.支持特有的CPU保护策略，对发往CPU的数据流，进行流区分和优先级队列分级处理，并根据需要实施带宽限速，充分保护CPU不被非法流量占用、恶意攻击和资源消耗；
8.设备自带云管理功能，即插即用，可随时查看网络健康度，告警及时推送，有日记事件供回溯；
9.支持IEEE 802.3az 标准的 EEE节能技术：当EEE使能时，从而大幅度的减小端口在该阶段的功耗，达到了节能的目的；
10.支持G.8032国际标准环网协议ERPS，切换时间≤50ms，可与其他支持该协议的产品完美兼容；
11.▲支持基础网络保护策略，限制用户向网络中发送ARP报文、ICMP请求报文、DHCP请求报文的数率，对超过限速阈值的报文进行丢弃处理，能够识别攻击行为，对有攻击行为的用户进行隔离，提供官网链接与官网截图；
12.▲支持快速链路检测协议RLDP，可快速检测链路的通断和光纤链路的单向性，并支持端口下的环路检测功能，防止端口下因私接Hub等设备形成的环路而导致网络故障的现象，提供官网链接与官网截图；
13.▲为保证设备在受到外界机械碰撞时能够正常运行，要求所投交换机IK防护测试级别至少达到IK05，需提供国家认可的第三方权威机构测试报告。
	1
	台

	3
	网络机柜
	600*450*367mm
	1
	台

	5、宿舍

	1
	筒机
	1.具有≥200万像素 CMOS传感器。

2.最低照度彩色不大于0.005 lx，黑白不大于0.0005 lx。

3.内置暖白光补光灯。

4.补光距离不小于60米。

5.动态范围不小于106dB。

6.信噪比不小于62dB。

7.需支持IP67防尘防水。

8.需支持DC12V供电，且在不小于DC12V±30%范围内变化时可以正常工作。配套原厂支架。
	20
	台

	2
	球机
	1.视频输出支持≥1920×1080@25fps，分辨力≥1100TVL，红外距离可达300米。

2.内置GPU芯片；头采用≥F1.2大光圈。

3.▲对人或车辆进入警戒区域后，设备可发出白光警示、声音警示，并启动智能跟踪功能。（提供在有效期内的公安部授权检测机构出具的有效检验报告复印件并加盖投标人公章做为依据，原件备查） 

4.▲设备支持可见光及红外光补光，可见光可识别距设备≥50m处的人体轮廓。（提供在有效期内的公安部授权检测机构出具的有效检验报告复印件并加盖投标人公章做为依据，原件备查） 

5.支持最低照度可达彩色≤0.0003Lux，黑白≤0.0001Lux。

6.支持水平手控速度≥550°/S，垂直速度≥120°/S，云台定位精度为±0.1°。

7.水平旋转范围为360°连续旋转，垂直旋转范围为-20°~90°

8.支持≥300个预置位，可按照所设置的预置位完成≥8条巡航路径，支持≥4条模式路径设置，支持预置位视频冻结功能；可实现RS485接口优先或RJ45网络接口优先控制功能。

9.支持智能红外、透雾、强光抑制、电子防抖、数字降噪、防红外过曝功能

10.支持区域遮盖功能，支持设置≥24个不规则四边形区域，可设置不同颜色；支持3D定位、断电记忆功能；支持IP地址访问控制功能，支持定时抓拍或报警联动抓图上传ftp功能

11.
支持区域入侵、越界入侵、徘徊、物品移除、物品遗留、人员聚集、停车，并联动报警

12.
具备较好的电源适应性，电压在AC24V±45%或DC24V±45%范围内变化时，设备可正常工作。

13.
配套原厂支架。
	1
	台

	3
	24口POE交换机
	1.固化10/100/1000M以太网端口≥24，固化1G SFP光接口≥4个；交换容量≥336Gbps，包转发率≥51Mpps；
2.要求所投设备MAC地址≥16K；
3.支持POE和POE+,同时可POE供电端口≥24个，POE最大输出功率≥370W；
4.投标产品面板自带一键查看PoE供电状态功能的LED Mode按钮，轻按即可查看设备当前的通信状态和供电状态；
5.支持生成树协议STP(IEEE 802.1d)，RSTP(IEEE 802.1w)和MSTP(IEEE 802.1s)，完全保证快速收敛，提高容错能力，保证网络的稳定运行和链路的负载均衡，合理使用网络通道，提供冗余链路利用率；
6.支持IPV4/IPV6静态路由；
7.支持特有的CPU保护策略，对发往CPU的数据流，进行流区分和优先级队列分级处理，并根据需要实施带宽限速，充分保护CPU不被非法流量占用、恶意攻击和资源消耗；
8.设备自带云管理功能，即插即用，可随时查看网络健康度，告警及时推送，有日记事件供回溯；
9.支持IEEE 802.3az 标准的 EEE节能技术：当EEE使能时，从而大幅度的减小端口在该阶段的功耗，达到了节能的目的；
10.支持G.8032国际标准环网协议ERPS，切换时间≤50ms，可与其他支持该协议的产品完美兼容；
11.▲支持基础网络保护策略，限制用户向网络中发送ARP报文、ICMP请求报文、DHCP请求报文的数率，对超过限速阈值的报文进行丢弃处理，能够识别攻击行为，对有攻击行为的用户进行隔离，提供官网链接与官网截图；
12.▲支持快速链路检测协议RLDP，可快速检测链路的通断和光纤链路的单向性，并支持端口下的环路检测功能，防止端口下因私接Hub等设备形成的环路而导致网络故障的现象，提供官网链接与官网截图；
13.▲为保证设备在受到外界机械碰撞时能够正常运行，要求所投交换机IK防护测试级别至少达到IK05，需提供国家认可的第三方权威机构测试报告。
	1
	台

	4
	网络机柜
	600*450*367mm
	1
	台

	二、中心机房

	1
	解码器
	1.具有≥4个HDMI输出接口、≥1个VGA输入接口、≥1个DVI输入接口、≥1个USB口、≥1个语音对讲输入、≥1个语音对讲输出、≥4个音频输出、≥8个报警输入、≥8个报警输出、≥1个RS485接口、≥2个CVBS输出接口（通过转接头实现）、≥1个RJ45网络接口。

2.▲支持对输入的视频画面进行90°、180°、270°旋转显示。（提供在有效期内的公安部授权检测机构出具的有效检验报告复印件并加盖投标人公章做为依据，原件备查）

3.▲设备接入具有智能行为分析功能的摄像机，可解码显示智能行为分析信息，包括移动侦测、越界入侵、区域入侵、起身离开等，并上传报警信息。（提供在有效期内的公安部授权检测机构出具的有效检验报告复印件并加盖投标人公章做为依据，原件备查）

4.▲支持前端接入智能摄像机，直连前端人脸检测设备，可实时展示人脸检测结果，包括年龄、性别、是否戴眼镜等人脸属性信息；属性直接叠加画面显示。（提供在有效期内的公安部授权检测机构出具的有效检验报告复印件并加盖投标人公章做为依据，原件备查）

5.▲支持PC 软件客户端、WEB 浏览器客户端、平台客户端、IPAD、可视化触控平台方式访问管理。（提供在有效期内的公安部授权检测机构出具的有效检验报告复印件并加盖投标人公章做为依据，原件备查）

6.支持1、2、4、6、8、9、10、12、16、25、36画面分割显示；支持平均分割；支持分割线开启/关闭设置，支持底色设置功能。

7.可将样机当前的解码输出模式设置为一个场景，样机可保存多个场景，并可通过客户端软件切换样机场景。

8.可对以下分辨率及编码格式的视频图像进行解码后输出：≥36路分辨率为1920×1080（30fps）的MJPEG视频图像。

9.支持客户端软件设置底色，当无解码画面时，设置输出显示该底色。

10.可通过客户端软件将显示窗口在多个显示屏间进行拖动或跨屏显示，并可调节显示窗口大小。

11.支持视频轮巡功能，并可在客户端软件设置轮巡计划。

12.支持通过客户端软件对接入的云台进行控制；通过RS-485接口连接键盘实现键盘接入的云台进行控制。

13.可通过客户端软件对设备进行恢复出厂设置。

14.支持NTP校时及客户端软件手动校时两种校时方式
	1
	台

	2
	网络监控键盘
	1.网络键盘，网络/串口（232/485）接入方式；
2.4维摇杆控制；
3.7 英寸1024*600 的触摸式液晶屏；
4.音频输入/输出口，1个USB接口，4路1080P，兼容平台软件、前后端、监控中心设备。
	1
	台

	3
	磁盘阵列
	1.单设备应配置≥64位多核处理器，≥4GB内存，内存支持扩展到≥32GB，需配置冗余金牌电源，支持双系统。

2.单设备应标配≥2个千兆网口，可增扩≥2个万兆口或≥2个光纤接口或增配≥4个HDMI接口或≥2个SAS3.0接口。

3.应支持FCSAN、IPSAN、NAS存储功能。

4.可接入2T/3T/4T/6T/8TSATA磁盘，支持磁盘交错启动和漫游，并支持在线热插拔。

5.可接入硬盘≥48块，支持SATA和SAS混插，并支持≥12级扩展柜级联扩展。

6.应能提供RAID0、1、3、5、6、10、50，60、JBOD模式，支持全局、局部等多种热备选择，支持坏盘自动重构。

7.应能接入并存储≥1880Mbps视频图像，同时转发≥1880Mbps的视频图像；同时回放≥512Mbps的视频图像。

8.▲网络中断后重新恢复，设备可续存断网期间存储在前端设备中的录像文件，并可通过IE浏览器设置自动回传和手动回传。支持≥256路4M的录像回传。（提供在有效期内的公安部授权检测机构出具的有效检验报告复印件并加盖投标人公章做为依据，原件备查）

9.当录像视频流发生丢失5s以上可在日志中记录报警信息。

10.▲提供多设备同步升级功能，可以通过一键式操作对整个局域网内的所有设备同步升级。（提供在有效期内的公安部授权检测机构出具的有效检验报告复印件并加盖投标人公章做为依据，原件备查）

11.▲可对指定的录像段或指定事件的1个或多个前端的不同时间段的录像段添加标签，并自动备份到存档卷中，使之不会被覆盖删除。（提供在有效期内的公安部授权检测机构出具的有效检验报告复印件并加盖投标人公章做为依据，原件备查）

12.▲可根据事件名称查询所有相关联的不同前端或时间的录像段并进行回放和下载。（提供在有效期内的公安部授权检测机构出具的有效检验报告复印件并加盖投标人公章做为依据，原件备查）

13.▲可通过IE浏览器对一台、多台样机或扩展柜中的磁盘进行定位，使对应的磁盘指示灯闪烁，闪烁的时长可设。（提供在有效期内的公安部授权检测机构出具的有效检验报告复印件并加盖投标人公章做为依据，原件备查）
	1
	台

	4
	硬盘
	8T,7200RPM,SATA
	34
	块

	5
	核心交换机（核心产品）
	1.固化24个10/100/1000M自适应电口，8个1G/10G SFP+光口，交换容量≥880Gbps，包转发率≥426Mpps；
2.▲支持在64Bytes-1518Bytes下线速转发，需提供国家认可的第三方权威机构测试报告证明；
3.▲整机采用绿色环保设计，满负荷情况下功耗≤60W，提供官网链接与官网截图；
4.要求所投设备MAC地址≥196K，路由表项≥64K；
5.支持RIPv2，OSPFv2/v3，BGP4/4+，IS-ISv4/v6；
6.支持IGMP v1/v2/v3，PIM-SM等组播协议；
7.支持虚拟化功能，可将多台物理设备虚拟化为一台逻辑设备统一管理，并且链路故障的收敛时间达到毫秒级；
8.支持基于IPv4/IPv6五元组、基于源/目的MAC、基于VLAN、基于802.1P优先级的ACL；
9.支持特有的CPU保护策略，对发往CPU的数据流，进行流区分和优先级队列分级处理，并根据需要实施带宽限速，充分保护CPU不被非法流量占用、恶意攻击和资源消耗；
10.▲支持基础网络保护策略，限制用户向网络中发送ARP报文、ICMP请求报文、DHCP请求报文的数率，对超过限速阈值的报文进行丢弃处理，能够识别攻击行为，对有攻击行为的用户进行隔离，提供官网链接与官网截图；
11.▲支持基于流的采样功能，对所选数据流包头中的源IP地址、目的IP地址、协议号、源端口号、包长等信息进行采样，并发送至网管主机，需提供国家认可的第三方权威机构测试报告证明。
	1
	台

	6
	人脸比对（FA）硬盘录像机
	1.支持自动抓拍一张图片作为IP通道封面。

2.支持接入双目、三目、球型鹰眼、环型鹰眼相机，鱼眼等拼接摄像机，并可在拼接摄像机的多屏模式下，可将视频画面以多画面分割方式显示，且可自定义画面布局。

3.客流统计：接入带有客流统计功能的IPC，可检索客流量并按日、周、月、年统计生成报表。可同时选择多个带有客流统计功能的IPC，自动将多个IPC通道的客流统计数据求和，并按日、周、月、年统计生成报表

4.▲支持组合报警模式，可设置将物理报警口报警输入关联IPC的报警事件，只有当两个报警事件在预先设置的时间段内同时触发才能产生组合报警事件；组合报警支持IPC的遮挡报警、移动侦测、人脸侦测、人脸抓拍、车辆检测、越界侦测、区域入侵侦测、进入/离开区域、徘徊侦测、人员聚集侦测、快速移动侦测、停车侦测、物品遗留侦测、物品拿取侦测、音频输入异常侦测等事件（提供在有效期内的公安部授权检测机构出具的有效检验报告复印件并加盖投标人公章做为依据，原件备查）

5.通道管理界面以当前通道缩略图形式显示。

6.▲系统支持报警事件、异常事件实时计数提醒，异常事件包括：硬盘满、硬盘错误、网络断开、IP冲突、非法访问、视频信号丢失、报警输入、视频遮挡等，并以图标形式在监控界面上提醒用户；用户可以点击报警图标，查看报警详情列表，可在列表中快速查看报警关联的录像；当有新事件发生时计数自动累加，当用户查看后计数自动清零。（提供在有效期内的公安部授权检测机构出具的有效检验报告复印件并加盖投标人公章做为依据，原件备查）

7.支持查看人脸建模的评分，可根据评分选型进行检索，人脸评分选型有：无、评分高、评分低

8.支持人脸签到、考勤，可导出指定时间段的签到、考勤报表，报表包含所有注册人员出勤、签到状态（正常、迟到、早退、旷工、已签到、未签到）以及签到、考勤时间点；人脸签到、考勤支持实时动态展示，可以自定义展示界面的主题，预览视频和签到动态同屏显示，预览视频支持1分屏、2分屏、4分屏，签到动态支持1视图、4视图、9视图，签到动态包括：姓名、注册库名称、监控点名称、签到时间，可分类显示比对成功人员、比对失败人员、陌生人、高频人员并显示不同的图标提示，支持自定义提示语；支持自动统计总人数、已签到人数、未签到人数；可查询所有注册人员签到、考勤记录，记录支持列表、月历两种展示方式。

9.▲支持路人库一人一档功能：设备将陌生人自动归入到路人库，并统计和展现每个陌生人出现的次数，多次出现的陌生人，设备自动选取一张最优人脸图片入库，可点击次数信息展示每次抓拍的图片和时间点以及人脸属性信息；可对路人库人脸信息进行修改 删除 导出 复制到其他 人脸库，可对路人库人脸图片设置4个自定义标签；可通过陌生人出现的次数进行筛选；（提供在有效期内的公安部授权检测机构出具的有效检验报告复印件并加盖投标人公章做为依据，原件备查）

10.支持高频人员报警功能:可对指定时间内重复出现次数多于设定次数的人员进行报警，报警事件可查询详情，并展示报警人员历次出现的抓拍图；支持按通道、时间进检索行人员频次报警事件，可导出事件报表，支持添加高频人员到人脸库；

11.支持高频人员碰撞任务，统计在指定时间内重复出现指定次数的人员。

12.支持低频人员报警功能：可对指定时间段内重复出现的次数少于预定次数的人员进行报警，报警事件可查询详情，并展示报警人员历次出现的抓拍图。

13.▲web智能展示界面可展示多种目标和报警信息，如人体-非机动车  车辆检测  人脸抓拍 人脸人体关联  人脸比对成功 人脸比对失败 陌生人 高频报警  低频报警；支持自定义展示人脸/人体/机动车/非机动车属性细节；支持自定义展示PC通道。（提供在有效期内的公安部授权检测机构出具的有效检验报告复印件并加盖投标人公章做为依据，原件备查）

14.设备对数据能够进行备份，可按移动侦测、外部输入报警、智能侦测等事件类型进行数据备份，将录像文件或者图片保存至USB设备（U盘、移动硬盘）、DVD刻录机等存储设备；备份格式MP4，DAV和AVI可选。支持配置备份计划，具有自动备份前24小时录像到eSATA盘设置选项。支持通过IE浏览器/客户端远程下载录像。

15.可接入1T、2T、3T、4T、6T、8T、10T、12T、 14T、16T容量的SATA接口硬盘；可接入AI硬盘；可接入SSD固态硬盘；可接入加密硬盘；

16.支持8160×3616（25帧/秒）、8160×2304（25帧/秒）、4000×3000(25帧/秒)、3072×3072(25帧/秒)、4096×2160(25帧/秒)、3840×2160(25帧/秒)、 2560×2560(25帧/秒)、 2560×1440(25帧/秒)、1920×1080(25帧/秒)、1280×960(25帧/秒)、1280×720(25帧/秒)、704×576(25帧/秒)。

17.支持1路H.265编码、25fps、8160×3616格式的视频实时预览。

18.
重要录像片段秒级检索：支持秒级检索录像文件中的人员、车辆、人体等活动目标，并以弹窗形式来展示活动目标关联的录像片段。

19.支持图表形式展示已添加的IP通道。

20.支持16路人脸以图搜图功能，可从外部设备、人脸库、人脸检索结果、人员频次分析结果中导入最多10张人脸图片并设置相似度（0～100），检索出符合相似度的人脸图片，可查看人脸背景图、回放关联录像并导出人脸图片；以图搜图结果自动按照相似度从高向低排序。

21.支持在视频预览画面查看实时预警面板，包括：事件名称、事件触发时间、人脸抓图，针对人脸比对同时显示姓名、相似度，针对车辆报警同时显示车牌。针对人体和车辆目标，可分别显示出“人体”、“车辆” 字样。

22.自定义组合条件检索：支持按通道、时间、标签、文件状态（解锁/锁定）、事件类型任意组合条件进行检索录像文件。
	1
	台

	7
	机柜
	19英寸标准等设计的42U容量网络机柜，机柜兼容性和稳固性出色，且防护性能优秀；带透气孔的门条，方便通风散热，为设备稳定运行提供保证，其人性化的设计方便走线，尺寸：600*800*2000
	1
	台

	三、网络传输

	1
	光模块
	1000BASE-LX mini GBIC转换模块（1310nm），10km
	8
	个

	2
	单模光缆
	室外8芯中心束管式单模光缆（9/125）
	500
	米

	3
	网线
	6类4对非屏蔽双绞线
	25
	箱

	4
	光纤配线架
	8口挂墙式光纤配线架
	2
	个

	5
	12口机架式光纤架
	12口机架式光纤安装架（1U）
	2
	个

	6
	24口机架式光纤架
	24口机架式光纤安装架（1U）
	1
	个

	7
	跳线
	3米FC-LC双芯单模光纤跳线（9/125）
	16
	条

	8
	系统辅材
	管槽、卡接头、过线盒等
	1
	项

	9
	系统安装调试
	设备安装调试、管线敷设
	1
	项


投标人报价的产品必须符合技术参数要求，否则投标无效！

商务条件

包：1
1.交付地点：采购人指定地点
2.交付时间：合同签订后（15）天内安装完毕
3.交付条件：货物验收合格后
4.是否收取履约保证金：是。履约保证金百分比：3%。说明：本项目的履约保证金为合同金额的3%，提交方式：公对公转账方式转到采购人指定的账号，提交时间：成交供应商在签订合同前，退还方式：货物验收合格后5个工作日内退还至成交供应商指定账户。

5.是否邀请供应商参与验收：否
6.验收方式数据表格 
	验收期次
	验收期次说明

	1
	按供应商响应文件及采购文件进行验收。


7.支付方式数据表格 
	支付期次
	支付比例(%)
	支付期次说明

	1
	97
	货物安装完成并验收合格后，向采购人申请支付合同金额的97%。

	2
	3
	货物验收满一年以后，没有任何质量问题，向采购人申请支付合同金额的3%。


售后服务

8.1质量保证期：验收合格之日起一年；

8.2在质量保证期内设备运行发生故障时，成交供应商在接到采购人故障通知后2小时内响应要求，24小时内应派专业技术人员到现场免费提供咨询、维修和更换有缺陷的零部件或整机等服务，若48小时内无法排除故障，则应先提供同档次备用机供采购人使用。其中发生一切费用由成交供应商承担。质量保证期内成交供应商有责任对设备进行不定期的巡查检修；

8.3保修期外：设备保修期过后，成交供应商收到甲方通知后2小时内响应，24小时内派人到达现场解决，维修过程只收取配件费，且以最优惠价格提供。

四、其他事项
    第三部分  投标方须知

 一、  投标须知前附表

投标须知前附表是对投标须知的补充，二者如有矛盾，以前附表为准。

	项号
	条款号
	说明与要求

	1
	项目名称：
	漳平市特殊教育学校视频监控系统设备采购项目 

	
	项目招标人
	招标人：福建广电网络集团股份有限公司漳平分公司  
联系人：李霞英             

联系电话：13959082277

	2
	投标人资格条件
	（1）投标人须具备一般纳税人资格、开具增值税专用发票的供应商；

（2）本招标项目不允许组成联合体参加投标 。
（3） 其他要求详见招标文件。 

（4）根据财库〔2016〕125号文件规定，投标人不得被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，投标人须提供在本项目招标公告发布后，投标截止时间前，通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询其上述信用记录的信用信息查询结果网页打印件或截图；

	3
	招标文件的澄清
	投标人应在开标前5日将需要澄清的问题以书面（或传真）形式送达招标代理单位。招标文件的澄清将于开标前5日在 招标公告 上公布，书面澄清纪要到本单位处索取。

	4
	投标文件份数
	投标人需提供响应文件1份，并加盖报价人公章。响应文件需密封。

	5
	投标有效期
	报价截止期结束后60个日历天

	6
	评标标准和方法
	评标办法：最低价中标法

	7
	开标时间、地点和要求
	地点：福建广电网络集团有限公司漳平分公司
时间：  2021年08月09日上午9：00  （北京时间）

	8
	提交投标文件的地点
	地点：福建广电网络集团有限公司漳平分公司，
时间：   2021年08月09日上午9：00   （北京时间）

	9
	交货期限
	合同签订后 (15) 天内交货。

	10
	保修期
	按厂家标准保修

	11
	监管部门
	部门名称：福建广电网络集团股份有限公司漳平分公司 

电话：0597-7532468

	12
	其他
	招标控制价及有效报价范围：最高控制价为：  345000  元人民币；

投标人报价高于最高控制价为无效投标报价，按废标处理。推荐中标

候选人的投标报价必须低于最高控制价，否则不得推荐中标候选人。




二、 投标须知

1、适用范围

本招标文件仅适用于本次投标中所叙述项目的设备及服务采购。

2、定义

（1）“招标方”系指组织本次招标的业主单位。 

（2）“投标人”系指向招标方提交投标文件的产品服务提供商、工程施工单位。

（3）“货物”系指卖方按招标文件规定，须向买方提供的设备、软件、工具以及其它有关技术资料和材料。

（4）“服务”系指招标文件规定卖方须承担的运输、安装调试、原有系统改造、人员培训、技术服务、售后服务和其它类似的义务。

3、“投标文件”的构成

 “投标文件”由下述部份组成：

（1）招标项目要求；

（2）投标须知；

（3）报价表格式。

4、合格的投标方

资格要求：
（1）投标人须具备一般纳税人资格、开具增值税专用发票的供应商；

（2）本招标项目不允许组成联合体参加投标 。
     （3） 其他要求详见招标文件。 

（4）根据财库〔2016〕125号文件规定，投标人不得被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，投标人须提供在本项目招标公告发布后，投标截止时间前，通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询其上述信用记录的信用信息查询结果网页打印件或截图；
5、投标费用

无论投标过程中的做法和结果如何，投标方自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

7、投标有效期

从投标截止起，投标有效期为60天。

8、招标文件的澄清（答疑）、修改、补充
招标人在提交投标文件截止时间前，对招标文件的澄清（答疑）、修改、补充内容，均为招标文件的组成部分，对招标人和投标人起约束作用。

    8.1投标人获取招标文件后，对招标文件所有内容、份（页）数等方面应认真核对，如有缺漏、错误或其它方面问题，投标人应在投标截止日5天前按投标须知前附表第2项载明的信息以书面(或传真)形式向招标人提出澄清要求，否则，由此引起的损失由投标人自己承担。投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝。

8.2无论是招标人根据需要主动对招标文件进行必要的澄清（答疑）、修改、补充，或是根据投标人的要求对招标文件做出澄清（答疑）、修改、补充，招标人都将通过书面的形式通知所有投标人。投标人应于投标截止时间前到招标代理公司领取书面答疑纪要，投标人未到招标代理单位索取书面澄清（答疑）、修改、补充文件的，视为投标人已知道书面文件的全部内容，招标代理单位不负任何责任。   

    8.3、招标文件的澄清（答疑）、修改、补充的其他说明

    8.3.1招标文件发出后，在提交投标文件截止时间5天前，招标人可对招标文件进行必要的修改。

    8.3.2招标文件的的澄清（答疑）、修改、补充等内容均以书面形式明确的内容为准。当招标文件的澄清（答疑）、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。

    8.3.3为使投标人在编制投标文件时有充分的时间对招标文件的修改、补充等内容进行研究，招标人将酌情延长提交投标文件的截止时间，具体时间将在招标文件的修改、补充通知中予以明确。

9、投标文件的编写

9.1投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料真实有效，以使其投标采购文件作出实质性响应，否则，其投标可能被拒绝；

9.2投标文件的语言文字为中文汉字，外语或少数民族文字，必须译成中文汉字；

9.3投标文件应严格按投标文件内容及格式编写制作，投标文件的书面内容不得有加行、涂抹或改写；

    10、投标文件的提交

本须知前附表第10项所规定；

11 开标

    11.1开标事项要求

   11.1.1招标人按照招标文件既定的时间和地点举行开标会议，开标会议由招标单位组织并主持进行，开标活动由有关机关依法进行监督。

11.1.2投标人法人代表或其授权委托人应参加开标会，并签名报到以证明其出席，未出席者按弃权处理。开标会在招投标监督管理机构等有关部门监督下，由招标单位组织并主持进行。

11.1.3投标人法人代表（随带法定代表人资格证明书和身份证）或授权委托人（随带身份证和法人代表受权委托书）参加开标会，开标会开始时，不能出具以上证件、资料的（均为原件），视为自动放弃参加本次投标。

11.1.4投标人在递交投标文件时还应提供报名凭证（均为原件）。 

11.1.5不得用非法手段询查其他单位标函，凡泄露标函、哄抬标价，损害国家和招标单位利益，将取消参加投标承接工程资格，并追究其责任，由有关部门严处理。

11.1.6应按招标文件规定程序、时间要求及有关规定进行投标，否则按自动放弃论处。

11.2开标程序：

11.2.1招标单位对所有投标人备选资格证件、身份证及递交的投标文件进行核查，举行开标会议。

11.2.2标顺序： 递交投标文件--开标唱标---投标人退场--评标委员会依次对备选人的投标文件进行评审--宣布评审结果--开标会结束。

12、 纪律规定

12.1  投标人在投标期间不得作弊，不得哄抬标价，不得做有损国家和他人利益的行为。如果投标人的某一活动，对标书审查、澄清、评价等工作造成不利影响时，招标人可以拒绝其投标。

12.2  开标过程和开标后，应做好保密工作。有关投标文件的审查、评价和授标建议的信息不得向投标人或与该工作无关的人员透露。

13、评标

13.1  评标、定标原则

13.1.1 评标活动依据《中华人民共和国招标投标法》及有关规定，遵循公平、公正、科学、择优的原则。

13.1.2  开标会议结束后，随即召开评标会议，评标会议采取保密的方式进行。评标工作在有关部门监督下，由招标人依法组建的评标委员会负责。

14  评标过程的保密

14.1 评标委员会成员和评标活动有关的工作人员不得透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及与评标有关的其他情况。

14.2  在投标文件的评审和比较、中标候选人推荐以及授予合同的过程中，投标人对招标人和评标委员会施加影响的任何行为，都将导致取消投标资格。

15  投标文件的澄清

15.1 为了有助于投标文件的审查、评价和比较，评标委员会可以个别地要求投标人对投标文件含义不明确的内容作必要的澄清或者说明。有关澄清说明与答复，投标人应以书面形式进行，但是澄清或者说明不得超过投标文件的范围或者改变投标文件的实质内容，按照投标须知第17条款规定的错误修正原则进行修正的算术错误除外。

16 投标文件的响应性评审

16.1 评标委员会首先审定每份投标文件是否在实质上响应招标文件要求。

16.2 实质上响应招标文件要求的投标文件，应该与招标文件的所有实质性条款、条件和要求相符，无显著差异或保留或对合同中约定的招标人的权利和投标人的义务造成重大的限制。所谓显著差异或保留是指：纠正这些显著差异或保留将会对其他实质上响应招标文件要求的投标文件的投标人的竞争地位产生不公正的影响。

16.3 如果实质上不响应招标文件要求的投标文件，将被拒绝，并且不允许通过修正或撤消其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性投标。

17 错误的修正

17.1评标委员会将对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行校核，看其是否有计算上或累计上的计算错误，修正错误的原则如下：

17.1.1 如果用数字表示的数额与用文字表示的数额不一致时，以文字数额为准；
17.1.2 大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

17.2 按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意后，调整后的投标报价对投标人起约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将被拒绝，并不影响其它评标工作。

    18、评标、定标办法

 18.1  评标委员会的组成

本招标项目的评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会成员由福建广电网络集团股份有限公司漳平分公司相关部门人员组成。

18.2  评标原则

18.2.1按平等竞争、择优选择的原则，对投标单位标书的符合性、完整性、响应性、报价等进行评价。

18.2.2评标方法：经投标文件评审合格最低价者中标。如果出现相同报价时，则采取抽签的办法决定中标者。
18.3评标标准

废标

投标文件属于下列情况之一者，应作为废标处理:

(1) 投标文件未按要求签署和加盖法人单位公章的；

   (2) 投标承诺书的关键内容字迹潦草、模糊、无法辨认或一份投标文件中，对同一项目报有两个或多个报价或报价超过保留价的；

   (3) 投标文件未按规定的格式、内容和要求编制；

投标文件的组成不全的；

  （6）投标人资格审查不合格的（具体要求前附表第3条要求）；

(7) 招标文件明确规定可以废标的其他情形。

   18.4定标

   18.4.1 经过详细评审后合格的投标人中，招标人当众公布通过评审的中标候选人。

18.4.2 若经评审合格的投标人少于3家的，则招标人应重新组织招标。

    18.4.3 若经过重新评审或在公示期内由于发现评审错误或原中标候选人存在弄虚作假等原因，造成原经过评审合格的中标候选人名次顺序发生变化的，则按重新评审后的合格投标人，按上述18.4.2款中的确定方式重新确定中标单位。

 18.4.4 评标委员会编写评标报告。
   合同的签订

19.合同授予

19.1业主、招标代理机构联合向中标单位发出中标通知书。

19.2中标单位应按中标通知书中指定的日期，准时到指定地点进行合同签订。

   19.4合同文件。组成合同的各项文件应能相互解释，互为说明。当合同文件出现含糊不清或不一致时，由监理机构作出解释或修正。除合同条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下：

19.4.1 合同（包括补充合同或协议）。

19.4.2 中标通知书。

19.4.3合同条款。

19.4.4  技术条款。

19.4.5  组成合同的其它文件
第四部分   合同条款

 采 购 合 同

甲方（采购人）： 福建广电网络集团股份有限公司漳平分公司                 

乙方（供应商）：                                        
经甲乙双方友好磋商,本着互惠互利、诚信合作的原则上，经充分协商签订本合同，双方同意按下述条款全面履行：

第一条：采购商品清单及合同价格（表格不够填写，另附清单）

	包号
	品名号
	标的名称
	品 牌 型  号
	单位
	数量
	单价（元）
	合计（元）

	1
	1-1
	
	
	
	
	
	

	
	1-2
	
	
	
	
	
	

	
	...
	
	
	
	
	
	

	2
	2-1
	
	
	
	
	
	

	
	2-2
	
	
	
	
	
	

	
	...
	
	
	
	
	
	

	报价金额（元）
	                           。（小写：¥）


第二条：质量标准

1、乙方提供的货物的技术规格应与招标文件规定的技术规格及所附的“技术规格响应表”相一致，若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

2、乙方所提供的货物必须是原厂原包装，质量必须符合国家标准和行业标准以及原厂出厂标准，乙方应保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内具有良好的性能。

第三条：包装要求

1、除合同另有规定外，乙方提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，确保货物在原包装未拆封的情况下安全无损运抵指定地点，由于包装不善所引起的货物损失均由乙方承担。

2、每一包装单元内应附详细的装箱清单、质量合格凭证、售后保修卡等必须具备的相关资料和必备的附件。产品具备条形识别码的，须提供原厂条形码，不得私自篡改张贴。

第四条：供货时间及要求

乙方必须于合同生效之日起  10  个工作日内将上述商品清单所列的货物送至甲方指定的地点免费安装调试完毕，并承担运输过程中发生的一切费用。乙方不按本合同约定提交货物所产生的任何费用由乙方自己负责，甲方对由此所引起的变动不予确认。

第五条：验收
1、甲方负责组织验收。货物安装调试过程中，甲方必须按本合同所约定的货物清单及要求对货物的品牌、外观、配件及安装调试后的使用性能等进行验收，乙方必须在验收现场提供必要的技术支持。甲方应在产品安装调试并符合要求后的五个工作日内验收完毕。验收结果经甲、乙双方确认后，甲方必须对照本合同填好《验收报告单》并签名、加盖单位的公章。

2、货物验收后十个工作日内甲方对货物、货物质量及其它方面有异议的，乙方应在两个工作日内负责解决。

第六条：售后服务

按厂家服务承诺和招标文件的服务承诺做好售后服务工作，若有甲方投诉乙方售后服务不到位，按《消费者权益保护法》追溯有关责任。

第七条：付款条件、方式及时间

 （按招标文件要求填写）。

第八条：违约责任

1、甲方无正当理由不接收或不及时验收的，按有关规定由甲方赔偿乙方损失。

2、乙方所交货物品种、型号不符合本合同要求的，甲方有权拒收。

3、乙方不能如期交付货物的，乙方应偿付该货物款  5  %的违约金，同时涉及到的部分终止履行。

第九条：合同争议处理方式

若发生争议，由双方友好协商解决。

第十条：合同的生效

1、本合同经甲、乙双方签字并盖章后即时生效。

2、有关本次采购项目的采购文件以及相关的承诺函件等资料均视为本合同不可分割的一部分。

3、本合同一式二份，甲、乙双方各执一份，本合同未尽事宜由甲、乙双方另行协商。

甲方（公章）：                          乙方（公章）：

单位地址：漳平市桂林路161号            单位地址：

负责人（签字或盖章）：                  负责人（签字或盖章）：

联系人 ：                               联系人：

联系电话：                              联系电话：

签约日期：      年    月    日

    响应文件格式

 
 
采购货物项目
响应文件
 
      项目名称：          
项目编号：            
合 同 包：
 
 
供应商名称：
日   期：

福建广电网络集团股份有限公司漳平分公司采购类招标

               项目响应文件

致：福建广电网络集团股份有限公司漳平分公司
一、报价清单

	包号
	品名号
	标的名称
	品 牌 型  号
	数量
	单价（元）
	合计（元）
	备注

	1
	1-1
	
	
	
	
	
	

	
	1-2
	
	
	
	
	
	

	
	...
	
	
	
	
	
	

	2
	2-1
	
	
	
	
	
	

	
	2-2
	
	
	
	
	
	

	
	...
	
	
	
	
	
	

	报价金额（元）
	


投标人名称（公章）：              

投标人代表：                   

时间：                     

技术及服务响应情况

1、技术参数

	包号
	品名号
	招标文件技术参数要求
	报价人提供的商品技术参数
	响应情况

	1
	1-1
	
	
	无偏离

	
	1-2
	
	
	

	
	...
	
	
	

	2
	2-1
	
	
	

	
	2-2
	
	
	

	
	...
	
	
	


投标人名称（公章）：              

投标人代表：                   

时间：                     

商务条件
致：  福建广电网络股份有限公司漳平分公司 
	包号
	招标文件服务要求
	报价人响应情况
	响应情况

	1
	
	
	

	
	
	
	

	...
	
	
	


投标人名称（公章）：              

投标人代表：                   

时间：                     

承诺函

承诺函

致：福建广电网络集团股份有限公司漳平分公司
项目名称：。。。。。。（项目编号：。。。。。），我公司完全实质性满足招标文件规定的技术参数、商务条件、售后服务要求。若我公司中标，将完全按上述要求进行实施，否则视同违约。
投标人名称（公章）：              

投标人代表：                   

时间：                     

4、资格证明文件
4-1、单位负责人授权书
致：  福建广电网络股份有限公司漳平分公司 

我方的单位负责人（填写“单位负责人全名”）授权（填写“供应商代表全名”）为供应商代表，代表我方参加（填写“项目名称”）项目（项目编号：         ）的询价，全权代表我方处理询价过程的一切事宜，包括但不限于：报价、参与报价会、谈判、签约等。供应商代表在询价过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我方均予以认可并对此承担责任。
供应商代表无转委权。特此授权。
（以下无正文）
 
单位负责人：             身份证号：          手机：              
供应商代表：             身份证号：        手机：              
 
授权方
供应商（全称并加盖单位公章）：
单位负责人签字或盖章：                   
 
接受授权方
供应商代表签字：                   
 
签署日期：    年   月   日
 
附：单位负责人、供应商代表的身份证正反面复印件
	 
要求：真实、有效、清晰
 


★注意：
1、企业（银行、保险、石油石化、电力、电信等行业除外）、机关、事业单位和社会团体法人的“单位负责人”指法定代表人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致。
2、银行、保险、石油石化、电力、电信等行业：以法人身份参加报价的，“单位负责人”指法定代表人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致；以非法人身份参加报价的，“单位负责人”指代表单位行使职权的主要负责人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致。
 
                       
4-2、营业执照等证明文件
致：  福建广电网络股份有限公司漳平分公司 

（ ）供应商为法人（包括企业、事业单位和社会团体）的
现附上由（填写“签发机关全称”）签发的我方统一社会信用代码（请填写法人的具体证照名称）复印件，该证明材料真实有效，否则我方负全部责任。
（ ）供应商为非法人（包括其他组织、自然人）的
□现附上由（填写“签发机关全称”）签发的我方（请填写非自然人的非法人的具体证照名称）复印件，该证明材料真实有效，否则我方负全部责任。
□现附上由（填写“签发机关全称”）签发的我方（请填写自然人的身份证件名称）复印件，该证明材料真实有效，否则我方负全部责任。
 
★注意：
1、请供应商按照实际情况编制填写，在相应的（）中打“√”并选择相应的“□”（若有）后，再按照本格式的要求提供相应证明材料的复印件。
2、供应商为企业的，提供有效的营业执照复印件；供应商为事业单位的，提供有效的事业单位法人证书复印件；供应商为社会团体的，提供有效的社会团体法人登记证书复印件；供应商为合伙企业、个体工商户的，提供有效的营业执照复印件；供应商为非企业专业服务机构的，提供有效的执业许可证等证明材料复印件；供应商为自然人的，提供有效的自然人身份证件复印件；其他供应商应按照有关法律、法规和规章规定，提供有效的相应具体证照复印件。
3、供应商提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由供应商加盖其单位公章。
 
 
投标人名称（公章）：              

投标人代表：                   

时间：                     

4-3、财务状况报告
致：  福建广电网络股份有限公司漳平分公司 

   
  （ ）供应商提供财务报告的
□企业适用：现附上我方（填写“具体的年度、或半年度、或季度”）财务报告复印件，包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注（若有），上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。
□事业单位适用：现附上我方（填写“具体的年度、或半年度、或季度”）财务报告复印件，包括资产负债表、收入支出表或收入费用表、财政补助收入支出表，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。
□社会团体适用：现附上我方（填写“具体的年度、或半年度、或季度”）财务报告复印件，包括资产负债表、业务活动表、现金流量表，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。
（ ）供应商提供资信证明的
□非自然人适用：现附上我方开户（基本户）许可证复印件及我方银行：（填写“基本户的开户银行全称”）出具的资信证明复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。
□自然人适用：现附上我方银行：（填写自然人的“个人账户的开户银行全称”）出具的资信证明复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。
（ ）供应商提供投标担保函的
现附上由财政部门认可的政府采购专业担保机构：（填写“担保机构全称”）出具的投标担保函复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。
★注意：
1、请供应商按照实际情况编制填写，在相应的（）中打“√”并选择相应的“□”（若有）后，再按照本格式的要求提供相应证明材料的复印件。
2、供应商提供的财务报告复印件（成立年限按照提交响应文件截止时间推算）应符合下列规定：
2.1成立年限满1年及以上的供应商，提供经审计的上一年度的年度财务报告。
2.2成立年限满半年但不足1年的供应商，提供该半年度中任一季度的季度财务报告或该半年度的半年度财务报告。
※无法按照本格式第2.1、2.2条规定提供财务报告复印件的供应商，应按照本格式的要求选择提供资信证明复印件或投标担保函复印件，其中：非自然人的供应商选择提供资信证明的，还应附上其开户（基本户）许可证复印件。
3、“财政部门认可的政府采购专业担保机构”应符合《财政部关于开展政府采购信用担保试点工作方案》（财库[2012]124号）的规定。
4、供应商提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由供应商加盖其单位公章。
投标人名称（公章）：              

投标人代表：                   

时间：                     

4-4、依法缴纳税收证明材料
致：  福建广电网络股份有限公司漳平分公司 

1、依法缴纳税收的供应商
（ ）法人（包括企业、事业单位和社会团体）的
现附上自    年   月   日至    年   月   日期间我方缴纳的（按照供应商实际缴纳的税种名称填写，如：增值税、所得税等）税收凭据复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。
（ ）非法人（包括其他组织、自然人）的
现附上自    年   月   日至    年   月   日期间我方缴纳的（按照供应商实际缴纳的税种名称填写）税收凭据复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。
2、依法免税的供应商
（ ）现附上我方依法免税证明材料复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。
★注意：
1、请供应商按照实际情况编制填写，在相应的（）中打“√”，并按照本格式的要求提供相应证明材料的复印件。
2、供应商提供的税收凭据复印件应符合下列规定：
2.1提交响应文件截止时间前（不含提交响应文件截止时间的当月）已依法缴纳税收的供应商，提供提交响应文件截止时间前六个月（不含提交响应文件截止时间的当月）中任一月份的税收凭据复印件。
2.2提交响应文件截止时间的当月成立且已依法缴纳税收的供应商，提供提交响应文件截止时间当月的税收凭据复印件。
2.3提交响应文件截止时间的当月成立但因税务机关原因导致其尚未依法缴纳税收的供应商，提供依法缴纳税收承诺书原件（格式自拟），该承诺书视同税收凭据。
3、“依法缴纳税收证明材料”有欠缴记录的，视为未依法缴纳税收。
4、供应商提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由供应商加盖其单位公章。
投标人名称（公章）：              

投标人代表：                   

时间：                     

 
4-5、依法缴纳社会保障资金证明材料
致：  福建广电网络股份有限公司漳平分公司 

1、依法缴纳社会保障资金的供应商
（ ）法人（包括企业、事业单位和社会团体）的
现附上自    年   月   日至    年   月   日我方缴纳的社会保险凭据（限：税务机关/社会保障资金管理机关的专用收据或社会保险缴纳清单，或社会保险的银行缴款收讫凭证）复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。
（ ）非法人（包括其他组织、自然人）的
自    年   月   日至    年   月   日我方缴纳的社会保险凭据（限：税务机关/社会保障资金管理机关的专用收据或社会保险缴纳清单，或社会保险的银行缴款收讫凭证）复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。
2、依法不需要缴纳社会保障资金的供应商
（ ）现附上我方依法不需要缴纳社会保障资金证明材料复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。 
★注意：
1、请供应商按照实际情况编制填写，在相应的（）中打“√”，并按照本格式的要求提供相应证明材料的复印件。
2、供应商提供的社会保险凭据复印件应符合下列规定：
2.1提交响应文件截止时间前（不含提交响应文件截止时间的当月）已依法缴纳社会保障资金的供应商，提供提交响应文件截止时间前六个月（不含提交响应文件截止时间的当月）中任一月份的社会保险凭据复印件。
2.2提交响应文件截止时间的当月成立且已依法缴纳社会保障资金的供应商，提供提交响应文件截止时间当月的社会保险凭据复印件。
2.3提交响应文件截止时间的当月成立但因税务机关/社会保障资金管理机关原因导致其尚未依法缴纳社会保障资金的供应商，提供依法缴纳社会保障资金承诺书原件（格式自拟），该承诺书视同社会保险凭据。
3、“依法缴纳社会保障资金证明材料”有欠缴记录的，视为未依法缴纳社会保障资金。
4、供应商提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由供应商加盖其单位公章。
投标人名称（公章）：              

投标人代表：                   

时间：                     

4-6、具备履行合同所必需设备和专业技术能力证明材料
 
致：  福建广电网络股份有限公司漳平分公司 

我方具备履行合同所必需的设备和专业技术能力，否则产生不利后果由我方承担责任。
特此声明。
 
★注意：
1、询价通知书未要求供应商提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的专项证明材料”的，供应商应提供本“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的基本证明材料”。
2、询价通知书要求供应商提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的专项证明材料”的，供应商须另列提供”。
3、纸质响应文件正本中的本材料（若有）应为原件。
4、请供应商根据实际情况如实声明，否则视为提供虚假材料。
 
 
投标人名称（公章）：              

投标人代表：                   

时间：                     

 
4-7、参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录书面声明
 
致：  福建广电网络股份有限公司漳平分公司 

     
参加采购活动前三年内，我方在经营活动中没有重大违法记录，也无行贿犯罪记录。
特此声明。
 
★注意：
1、“重大违法记录”指供应商因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或执照、较大数额罚款等行政处罚。
2、纸质响应文件正本中的本声明应为原件。
3、请供应商根据实际情况如实声明，否则视为提供虚假材料。
 
 
投标人名称（公章）：              

投标人代表：                   

时间：                     

 
4-8、信用记录查询结果
致：  福建广电网络股份有限公司漳平分公司 

现附上截至    年   月   日   时我方通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）获取的我方信用信息查询结果（填写具体份数）份、通过中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）获取的我方信用信息查询结果（填写具体份数）份，上述信用信息查询结果真实有效，否则我方负全部责任。
 
★注意：
1、供应商应同时提供在询价通知书要求的截止时点前通过上述2个网站获取的信用信息查询结果，信用信息查询结果应为从上述2个网站获取的查询结果原始页面的打印件或完整截图，否则投标无效。
2、若本项目接受联合体投标且供应商为联合体，应同时提供在询价通知书要求的截止时点前通过上述2个网站获取的联合体各方的信用信息查询结果，信用信息查询结果应为从上述2个网站获取的查询结果原始页面的完整截图或打印件，否则报价无效。
※除上述规定外，信用记录的其他有关规定（包括但不限于：信用信息的查询渠道及截止时点、查询记录和证据留存的具体方式、使用规则等内容）详见询价通知书第一章。
 
 
供应商（全称并加盖单位公章）：
供应商代表签字：        
日期：    年   月   日
 
1

