福建广电网络集团股份有限公司龙岩分公司

202108数字家庭示范村视频监控项目

采购询价公告

各位供应商 ：

福建广电网络集团股份有限公司龙岩分公司将202108数字家庭示范村视频监控项目采购进行询价采购。现邀请贵司参加该项目的询价工作，通过比价方式择优选定一家合格供应商作为本项目的供应商。现将有关事宜通知如下：

一、项目概况

1、项目名称：202108数字家庭示范村视频监控项目采购

2、项目地点：业主指定地点。

3、项目内容：(详见附件：询价文件“来电索取—何女士—0597-3390108”)

4、投标人资格要求：符合政府采购法第二十二条规定的条件。

二、询价截止时间： 2021年09月14日下午15:30

报价文件可邮寄或直接送达：

地址：龙岩市新罗区龙岩大道龙岩市广播电视大楼12层，江女士收，电话：0597-3390130。须于2021年09月14日下午15:30前到达，以招标人签收时间为准，报价供应商未按要求密封或未准时递交的报价文件将被拒绝，并将报价文件退还供应商，自动取消报价资格。
申请人提供的报价文件、资质材料需加盖公章后装订成册，密封后，密封处须加盖公章。
询价通知人：  福建广电网络集团股份有限公司龙岩分公司；

联系人及电话：  江女士0597-3390130  ；

办公地址：龙岩市新罗区龙岩大道龙岩市广播电视大楼12层。

 2021 年09月08日

202108家庭示范村视频监控项目

采购询价文件

采购人：福建广电网络集团股份有限公司龙岩分公司

日期：2021年09月

目录

5第一章  询价须知


8第二章  评标办法


8第三章  采购内容及要求


13第四章  合同格式


20第五章  报价文件内容及要求





第一章  询价须知

关于福建广电网络集团股份有限公司龙岩分公司202108数字家庭示范村视频监控项目采购询价有关注意事项如下：
  一、供应商资格要求

（一) 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的基本条件； 

（二）具有与本询价文件相适应的商品经营能力（包括供应能力、售后服务能力和安装能力）的生产厂家或经营商。

二、投标人资质证明及要求：

(1)报价人应是具有本次采购项目经营权的独立企业法人，注册成立时间不得少于2年，注册资本金不得小于100万元。(报价人应在报价文件中提供合格有效的企业法人营业执照副本和税务登记证复印件，或三证合一的营业执照副本复印件,并加盖报价人单位公章)；

(2)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有签订和履行合同所必需的能力和信誉

（3）投标人代表非法人或者负责人的，必须附上授权函、负责人（法人）身份证复印件和投标人代表身份证复印件；

(4)投标人应提供的税收凭据复印件应，符合下列规定：1.1投标截止时间前（不含投标截止时间的当月）已依法缴纳税收的投标人，提供投标截止时间前六个月（不含投标截止时间的当月）中任一月份的税收凭据复印件。1.2投标截止时间的当月成立且已依法缴纳税收的投标人，提供投标截止时间当月的税收凭据复印件。1.3投标截止时间的当月成立但因税务机关原因导致其尚未依法缴纳税收的投标人，提供依法缴纳税收承诺书原件（格式自拟），该承诺书视同税收凭据。2、“依法缴纳税收证明材料”有欠缴记录的，视为未依法缴纳税收。

(5)根据财库〔2016〕125号文件规定，投标人不得被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，投标人须提供在本项目招标公告发布后，投标截止时间前，通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询其上述信用记录的信用信息查询结果网页打印件或截图（均须注明网址）；

(6)投标人须提供中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询其上述信用记录的信用信息查询结果网页打印件或截图（均须注明网址）；

(7)本项目不接受联合体报价。
三、发生下列情况之一的报价文件被视为无效标：

（一）未按规定签署、盖章等要求及其他相关规定的；

（二）不符合询价文件中规定资格要求的；

（三）报价文件实质性内容填写不全或模糊不清，无法辨认的；

（四）未注明可进行多方案、多品牌、多报价而报二个及以上报价或递交两份及以上内容不同的报价文件，且未申明哪个有效的；

（五)参加报价的供应商有串标、拢标情形的；

（六）不符合法律、法规或询价文件中明确规定作无效标处理的。

四、报价评审时发现价格计算有误及其它错误的，将按下述原则修正：

（一）开标时，报价文件中开标一览表（报价表）内容与报价文件中明细表内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准。

报价文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本报价文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

（二）如有漏报，应视作为已含在报价总价中；其报价总价在询标过程中不予调整。其漏报的分项价或单价由询价小组在报价总价不变的前提下根据合理比例的原则对其予以调整，报价供应商应按询价小组的调整予以确认。

（三）如报价供应商不同意按此上述原则调整的，则其将失去成交资格。

五、报价文件提交

报价文件可邮寄或直接送达：

地址：龙岩市新罗区龙岩大道龙岩市广播电视大楼12层，钟先生收，电话：0597-3390130。须于2021年09月14日下午15:30前到达，以招标人签收时间为准，否则由此引起的后果由投标人自负。

申请人提供的报价文件、资质材料需加盖公章后装订成册，密封后，密封处须加盖公章。

报价供应商未按要求密封或未准时递交的报价文件将被拒绝，并将报价文件退还供应商，自动取消报价资格。

第二章  评标办法

本次询价成交供应商确定办法采用有效最低评标价法成交；

如出现不符合下列几种成交标准的，则本次询价失败。具体成交标准如下：

（一）完全符合询价文件要求，实质性响应大于等于三家的（包括技术正偏离），可根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商（报价在预算价内）。

（二）本次询价采购只允许一次报价，报出后不得更改。

采购内容及要求

一、采购内容（所投货物必须完全符合附件技术参数要求）

1、本项目不含税预算控制价为人民币8.7万元：

2、采购内容及要求：

	序号
	名称
	参数
	数量
	单位

	1
	摄像头(400W星光)
	1. 最大分辨率和帧率≥2560x1440@25fps；
2. 最低照度彩色需≤0.001  lx；
3. 视频压缩标准需支持H.265/H.264；
4. ★需内置GPU芯片，内置红外与白光补光灯（须提供具有检验检测机构资质的机构出具的有效合格检验检测报告复印件，检测报告上须体现“CMA” 标志）
5. ★需支持白光报警功能，当报警产生时，可触发联动声音警报和白光闪烁。报警声音类型≥12种，报警声级和报警次数可设置；白光灯闪烁的时间和频率可设置（须提供具有检验检测机构资质的机构出具的有效合格检验检测报告复印件，检测报告上须体现“CMA” 标志）
6. ★需具备智能报警防干扰功能，当篮球、小狗、树叶等非人或非车辆目标经过检测区域时，不会触发报警。（须提供具有检验检测机构资质的机构出具的有效合格检验检测报告复印件，检测报告上须体现“CMA” 标志）
7. 需具有≥1个RJ45 10M/100M自适应以太网口，≥1对音频输入输出接口，≥1对报警输入输出接口；
8. 需内置麦克风和扬声器；
9. 需具有TF或SD卡接口，支持TF或SD卡（≥128G）本地存储；
10. 红外照射距离≥50米；外壳防护等级≥IP67。
11. 需支持DC12V供电，且在≥DC12V±30%范围内变化时可以正常工作；需支持POE供电。
	8
	个

	2
	硬盘录像机
	1. NVR总资源为满负载条件下的最大接入带宽≥640Mbps、最大存储带宽≥640Mbps、最大转发带宽≥640Mbps、最大回放带宽≥640Mbps。最大接入路数≥16路。
2. 样机可接入H.265、H.264、MPEG4、smart265、smart264、MJPEG视频编码格式的IPC。支持接入SVAC视频编码格式的IPC可通过客户端显示。
3. 支持实时监测并显示系统正在进行的录像备份任务，可查看剩余录像大小、剩余时间、备份进度百分比和进度条。
4. 支持1/8、1/4、1/2、1、2、4、8、16、32、64、128、256等倍速回放录像，支持录像回放的剪辑和回放截图功能。
5. 支持RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10、RAID50、RAID60、JBOD模式；支持一键创建RAID5阵列功能；支持全局热备功能，可指定多块硬盘为全局热备盘；当阵列内某块磁盘发生故障，热备盘自动替换故障盘进行磁盘阵列重构。可设置未进行读写操作的硬盘、Raid组自动处于休眠状态。
6. ★支持秒级检索查看硬盘中录像文件，秒级检索录像文件中的人员、车辆、人体等活动目标，并以弹窗形式来展示活动目标关联的录像片段。（须提供具有检验检测机构资质的机构出具的有效合格检验检测报告复印件，检测报告上须体现“CMA” 标志）
7. ★支持图片文件秒级检索，秒级提取硬盘中人脸、车辆、人体等图片文件，用户可快速浏览全部通道中的图片文件。（须提供具有检验检测机构资质的机构出具的有效合格检验检测报告复印件，检测报告上须体现“CMA” 标志）
8. ★支持图表形式展示已添加的IP通道，支持自动抓拍一张图片作为IP通道封面。（须提供具有检验检测机构资质的机构出具的有效合格检验检测报告复印件，检测报告上须体现“CMA” 标志）
9. ★支持缩略图,录像回放中，当鼠标在进度条上移动时，可自动显示该时间点附近的视频画面图片。（须提供具有检验检测机构资质的机构出具的有效合格检验检测报告复印件，检测报告上须体现“CMA” 标志）
10. ★支持回放双进度条控制功能，可在进度条上自动标注目标事件，一条为当前回放通道，一条为全部通道。支持鼠标在进度条上点击进行快速定位回放功能。（须提供具有检验检测机构资质的机构出具的有效合格检验检测报告复印件，检测报告上须体现“CMA” 标志）
11. 支持即时存储和回放功能，可回放设备断电、断网前一秒的录像。
12. 支持录像续传接收功能，接入具有断网续传功能的网络摄像机，当设备与摄像机之间网络中断并恢复后，可自动接收摄像机内存储的视频图像。
13. 支持远程管理IPC功能。支持对前端IPC批量远程升级；支持远程对IPC的参数配置修改，支持IPC的参数配置到其他通道。
14. 支持双系统功能检查，检测到一个系统异常时，可从另一个系统启动，并恢复异常系统。
15. 具有≥1个HDMI接口、≥1个VGA接口、≥2个RJ45网络接口、≥2个USB2.0接口、≥1个USB3.0接口、≥16路报警输入接口、≥4路报警输出接口，≥4个硬盘接口。
	1
	台

	3
	枪机支架
	配套摄像头立杆抱箍支架
	8
	个

	4
	硬盘
	8TB监控专用硬盘
	2
	个

	5
	监控集中箱
	不锈钢箱子
	4
	个

	6
	太阳能供电系统
	安防一体化模块式智能太阳能充电供电系统、90W太阳能组件1块、智能电池26AH、智能控制器1个
	1
	套

	7
	立杆
	高度6米监控专用杆
	4
	根

	8
	千兆交换机
	1、交换容量≥330Gbps，包转发率≥51Mpps；固化千兆电口≥24个，千兆SFP接口≥4个； 
2、配置标准USB接口，支持U盘快速开局；
3、支持MAC地址≥16K，ARP表项≥2K，IPv4 FIB表项≥K； 
4、支持4K个VLAN，支持Voice VLAN，基于端口的VLAN，基于MAC的VLAN，基于协议的VLAN，支持 1:1 和 N:1 VLAN Mapping 功能；
5、支持RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3路由协议； 
6、支持IGMP v1/v2/v3 Snooping，支持VLAN内组播转发和组播多VLAN复制，支持捆绑端口的组播负载分担，支持可控组播，基于端口的组播流量统计；
7、支持防止DOS、ARP攻击功能、ICMP防攻击，支持端口隔离、端口安全、Sticky MAC，支持 IP、MAC、端口、VLAN的组合绑定，支持CPU保护功能；
8、支持 ERPS 以太环保护协议（G.8032）；
9、支持纵向虚拟化，作为纵向子节点零配置即插即用；
10、支持对端口接收报文速率和发送报文速率进行限制，支持SP、WRR、SP+WRR等队列调度算法，支持报文的 802.1p 和 DSCP 优先级重新标记；
12、支持Telemetry技术，配合网络分析组件通过智能故障识别算法对网络数据进行分析，精准展现网络实时状态，并能及时有效地定界故障以及定位故障发生原因，发现影响用户体验的网络问题，精准保障用户体验；
13、支持音视频业务的智能运维，将设备作为监控节点周期统计并上报音视频业务类指标参数至网络分析组件引擎，由网络分析组件引擎结合多个节点的监控结果，对音视频业务质量类故障进行快速定界；；
14、支持基于Python语言的开放可编程系统，可以通过Python脚本对交换机进行运维功能的编程，快速实现功能创新，实现智能化运维； 
15、支持SNMP v1/v2/v3、Telnet、RMON，支持通过命令行、Web、中文图形化配置软件等方式进行配置和管理。
	1
	个

	9
	POE交换机
	16个10/100/1000base-t以太网端口、机箱高度1U、输入电压100v-240VAC 内置180WAC电源 带受电设备418w、静音无风扇自然散热、
	4
	个

	☆10
	光收发(千兆)
	千兆网络收发器
	8
	个

	11
	室外网线
	室外双层防水网络线
1.产品标准：ISO/IEC11801-A1-2008、TIA/EIA-568C    2.产品性能：传输带宽≥100MHz，满足100/1000兆数据传输；
3.铜芯材料采用优质实芯裸铜导体，线芯直径≥0.50mm，最大导体直流电阻：9.26欧/100米。
4.绝缘材料采用优质高密度聚乙烯（HDPE），厚度0.195mm，  5.护套材料采用优质PVC料，厚度为0.6mm,铜缆外径为5.2mm。
6.工作温度范围：-20 至 75度。.物理阻抗100±10欧；最大相对互耦电容：5.6NF/100m；
7.产品用途：适用于综合布线网络ISDN、ATM155/622Mbps、百兆、千兆以太网等。
8.产品具备国家信息产业部质量检测报告，真实有效可查询    9.具备 GB/T 19001-2008/ISO 9001：2008 质量管理体系认证证书
10.系统所有产品需采用同一厂家的原装产品，包括面板，铜缆、光缆、电源线、屏蔽线、电话线、配线架、理线架、跳线等。综合布线产品中标供货时，
	1800
	米

	12
	机柜19寸
	600MM(宽)*800MM(深)*1800MM(高),容量37U、钢材：采用SPCC标准的优质冷轧钢板
厚度：设备安装方孔条2.0mm，横梁1.2mm，前后门及侧门1.2mm，其它1.2mm、可方便拆卸的左右侧门，方便安装和维修。顶部安装配有2只风扇，有效排风散热。钢化玻璃前门，（网孔门可选）仅露出19寸操作面，机柜与设备浑然一体，外形美观大方，后门为高密度网孔门，一次解决设备保护，通风散热的使用要求、19”标准安装
方孔条任意一个单元内相邻两安装孔中心距：12.7±0.2mm
方孔条任意相邻两个单元中心距：44.45±0.3mm
方孔条任意两个单元中心距误差：<±0.4mm
相邻两方孔条安装孔中心距：465±1.6mm
电泳打沙后哑光波纹塑粉涂层。
颜色为国际流行电脑白色或全黑
	1
	个

	13
	监控显示器
	27英寸监控专用显示器、FHD高清显示器、1920*1080高清显示、可视178°广视角、接口：vga*1 hdmi*1、功耗小于40W、工作温度0℃~40℃、颜色黑色、
	1
	台

	14
	室外全向AP
	1、室外型802.11ac无线AP，采用双路双频设计，可同时工作在802.11ac/a/n和802.11b/g/n模式，整机最大传输速率≥1.75Gbps；

2、内置全向天线系统，并且可外接2.4GHz和5GHz天线；

3、设备自带1个Console接口，并支持蓝牙串口管理模式；

4、SFP接口≥1个，10/100/1000Mbps的电接口≥2个，；

5、为保障设备稳定运行，支持IP68防护等级；

6、能与安全计费管理系统联动，实现准入认证和计费的功能；

7、为增强无线网络可靠性，支持当AC宕机时，AP切换为智能转发模式继续传输数据，保证无线用户正常使用，要求提供技术白皮书证明，保留测试权利；

8、支持mac认证、Web认证、802.1X认证；

9、★提供无线电发射设备型号核准证复印件  

10、★提供产品IP68防尘防水测试报告，证明产品能够在环境比较恶劣的情况正常使用；

11、★提供公安部销售许可检测报告。
	3
	个

	15
	光收发箱
	14槽位光纤收发器专用机架箱、提供安全稳定的电源输出，标准19英寸2U的机架设计、内置双开关电源、电源输入100-240V、电源输出14*5V0.6A、产品尺寸 422mm*308mm*86mm、工作温度：0℃~40℃
	1
	台

	16
	电源线
	1.产品符合标准：GB/T 5023.（1~7）-2008 或JB/T 8734.（1~5）-1998标准的要求。
2.导体材料符合GB/T3956-2008标准的电缆导体，采用绞合成束方式。导体结构根/直径 48/0.2（mm）
3.成品电缆上导体的断裂伸长率应≥10%。导体电阻（20℃）< 1.33Ω/100m  max。
4.绝缘材料采用聚氯乙烯混合物（PVC-D），绝缘平均厚度>0.7mm,绝缘应紧密、同心地挤包在内导体上，绝缘层表面色泽均匀、无目力可见机械缺损。
5.软护套采用黑色聚氯乙烯混合物（PVC/ST5）材料，护套平均厚度》0.8/mm,护套层与缆芯适当贴紧，无目力可见针孔、裂痕、气泡和其它缺陷。
6.产品适用于额定电压300/500V及以下安防系统中的视频监控、防盗报警、可视对讲、门禁等系统用电源线、控制线及信号传输线；
7.不延燃测试：电缆单根垂直燃烧：上支架下缘与炭化部分起点间距离 > 50mm，燃烧向下延伸至上支架下缘距离 < 540mm。
8.具备 GB/T 19001-2008/ISO 9001：2008 质量管理体系认证证书
9.聚氯乙烯绝缘软电缆电线具备中国国家强制性产品认证证书       
	800
	米

	17
	监控辅材
	抱箍、网络跳线、光纤跳线、割槽、水泥、砂石、开关、水晶头、排插、等接头
	1
	项

	18
	施工安装调试
	安装调试、搬运、施工等
	1
	项


备注：☆品目询价价格若高于我司供货价，须由我司供货。

二、要求

1交付时间：60天内安装完毕并调试；

2交付地点：业主指定地点；

3交付条件：验收合格。

4、合同标的应符合招标文件、乙方投标文件的规定或约定，

5、售后服务要求

5.1.1、成交供应商应派工程师到现场安装、调试至正常工作，并对采购单位技术人员进行现场培训指导直至能独立操作、排除简单故障。

5.1.2、此次采购的设备应按国家有关规定进行保修，国家无规定的，按厂家标准或与采购单位协商结果保修。保修期内非因操作不当造成需要更换的零配件及设备由成交供应 商负责包修、包换，到达现场不超过8小时。

5.1.3所有设备要按响应文件承诺的保修范围和时间进行保修，保修期内，设备维修时间超过48小时的，必须提供同档次的备用设备。

5.1.4、供应商可视自身能力提供更优、更合理的维修服务承诺。

5.1.5、保修期（保修期壹年）结束后，供应商有责任（或在货物使用地区指 定有能力的合作伙伴）对货物进行定期维护和修理。

三、支付方式

	支付期次
	支付比例(%)
	支付期次说明

	1
	95
	安装调试验收完成后支付合同金额的95%

	2
	5
	保修期一年满后支付合同金额的5%


合同格式

202108数字家庭示范村视频监控项目采购合同

            （样本）       编号：

甲方（采购人）：福建广电网络集团股份有限公司龙岩分公司
乙方（供应商）:                  
依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》和有关采购法规，双方达成如下协议：

：采购商品清单及合同价格

	序号
	货物名称
	规格型号
	数量
	单位
	不含税单价
	税率
	含税单价
	不含税金额
	含税金额

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计
	
	

	不含税总价：（大写）
	

	含税总价：（大写）
	


备注：上述报价必须包含安装调试费、运输费等费用。
第二条：质量标准

1、乙方提供的货物的技术规格应与招标文件规定的技术规格及所附的“技术规格响应表”相一致，若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

2、乙方所提供的货物必须是原厂生产的、全新的、未使用过的(包括零部件)，质量必须符合国家标准和行业标准以及原厂出厂标准（以说明书为准），乙方应保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内具有良好的性能。货物验收后，在质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷所发生的任何不足或故障负责，所需费用由乙方承担。 

第三条：包装要求

1、除合同另有规定外，乙方提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，确保货物在原包装未拆封的情况下安全无损运抵指定地点，由于包装不善所引起的货物损失均由乙方承担。

2、每一包装单元内应附详细的装箱清单、质量合格凭证、售后保修卡等必须具备的相关资料和必备的附件。产品具备条形识别码的，须提供原厂条形码，不得私自篡改张贴。

第四条：合同标的交付时间、地点和条件

1、交付时间：                  ；

2、交付地点：                  ；

3、交付条件：                  。

第五条：售后服务及验收标准
（按照实际情况编制填写）。
第六条：付款条件、方式及时间

（按照实际情况编制填写）。

第七条：履约保证金

□无。□有，具体如下：（按照招标文件规定填写）。
第八条：违约责任

1、甲方无正当理由不接收或不及时验收的，造成乙方损失的，按有关规定由甲方赔偿乙方损失，包括但不限于律师费，差旅费等费用。

2、乙方所交货物品种、型号不符合本合同要求的，甲方有权拒收，经代理机构确认后，乙方应偿付该货物款 1 %的违约金，同时涉及到的部分终止履行。

3、乙方不能如期交付货物的，经代理机构确认后，乙方应偿付该货物款 1 %的违约金，同时涉及到的部分终止履行。

4、如因乙方原因造成工程不能如期交付，经代理机构确认，乙方应每逾期一天偿付2‰的违约金；

5、如因甲方原因造成工程无法如期交付的，不追究乙方责任，且所造成的人员的误工费、差旅费等由甲方支付； 

6、因不可抗力造成违约的，可以免责。

第九条：知识产权

1、乙方提供的采购标的应符合国家知识产权法律、法规的规定且非假冒伪劣品；乙方还应保证甲方不受到第三方关于侵犯知识产权及专利权、商标权或工业设计权等知识产权方面的指控，若任何第三方提出此方面指控均与甲方无关，乙方应与第三方交涉，并承担可能发生的一切法律责任、费用和后果；若甲方因此而遭致损失，则乙方应赔偿该损失。

2、若乙方提供的采购标的不符合国家知识产权法律、法规的规定或被有关主管机关认定为假冒伪劣品，则乙方中标资格将被取消；甲方还将按照有关法律、法规和规章的规定进行处理，具体如下：（按照实际情况编制填写）。

第十条：合同争议处理方式

若发生争议，由双方友好协商解决，协商不成，双方均可向新罗区人民法院起诉或根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》及政府采购有关规定进行解决。

第十一条：不可抗力

1、因不可抗力造成违约的，遭受不可抗力一方应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，并在随后取得有关主管机关证明后的15日内向另一方提供不可抗力发生及持续期间的充分证据。基于以上行为，允许遭受不可抗力一方延期履行、部分履行或不履行合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

2、本合同中的不可抗力指不能预见、不能避免、不能克服的客观情况，包括但不限于：自然灾害如地震、台风、洪水、火灾及政府行为、法律规定或其适用的变化或其他任何无法预见、避免或控制的事件。

第十二条：合同的生效

1、本合同经甲、乙双方签字并盖章后即时生效。

2、有关本次采购项目的采购文件以及相关的承诺函等资料均视为本合同不可分割的一部分；如有与本合同冲突的以本合同为准。

3、本合同一式肆份，甲、乙双方各执贰份。本合同未尽事宜由甲、乙双方另行协商。

甲方（公章）：福建广电网络集团股份有限公司 新罗 分公司 

负责人（签字或盖章）：

联系人 ：  

联系电话：  

     年     月    日    

乙方（公章）：                  有限公司

负责人（签字或盖章）： 

联系人 ：                         

联系电话：                          

     年    月    日

第五章  报价文件内容及要求

封面：

福建广电网络集团股份有限公司龙岩分公司

202108数字家庭示范村视频监控项目 

采购投标文件

投标人：                     

投标人代表：                 
日期：    年    月    日

报价表                                         单位：元
	序号
	货物名称
	规格型号
	数量
	单位
	不含税单价
	税率
	含税单价
	不含税总价
	含税总价

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计
	
	

	不含税总价：（大写）
	

	含税总价：（大写）
	


备注：

1、采购清单中未列明且对于所供设备基本运行必备的软件、软件功能及软件许可，中标人须无条件满足设计方案要求，采购人不再另行支付费用，质保期内免费升级。
2、采购清单中未列明的、为保证系统基本运行必备的配件、配线等辅助配套材料，中标人须免费提供，有原厂辅助配套材料的，须提供原厂材料，没有的，须提供 配套材料。
3、本项目施工及所需配套辅材、建设配合费等所有费用均包含在投标报价中，投标人自行测算该成本。投标人须按照采购清单所列产品的数量进行投报，项目实施时如实际需求数量有所增减，根据实际数量乘以中标单价进行结算。投标报价须包含但不限于所需设备成本、施工机械（器械）使用费、材料费、生产费、运输费、安全措施费、安装费、开路埋管施工费、配套器件（含线路）费、因安装工作不连续而造成的窝工费、调试费、培训费、售后 服务费、税金及合同明示或暗示的风险责任和义务等一切与本项目相关的费用以及管理费、总包配合费、招标代 理服务费、第三方中介机构检测费、利 润等，为全费用报价。投标人所报的价格在中 标后的合同实施期间应保持不变，即不因市场价格或政策性价格的调整而增减（若因中标人责任而导致的采购人依据合同条款对中标人的扣款处罚除外）。
询价响应承诺函

	承诺函格式：
福建广电网络集团股份有限公司龙岩分公司：

本公司承诺所投产品及提供的服务完全满足招标文件内容及要求。

投标人名称: （全称并加盖公章）                
      投标人代表签字或盖章：                  

日期：                 


资格证明文件

(1)报价人应是具有本次采购项目经营权的独立企业法人，注册成立时间不得少于2年，注册资本金不得小于100万元。(报价人应在报价文件中提供合格有效的企业法人营业执照副本和税务登记证复印件，或三证合一的营业执照副本复印件,并加盖报价人单位公章)；

(2)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有签订和履行合同所必需的能力和信誉

（3）投标人代表非法人或者负责人的，必须附上授权函、负责人（法人）身份证复印件和投标人代表身份证复印件；

(4)投标人应提供的税收凭据复印件应，符合下列规定：1.1投标截止时间前（不含投标截止时间的当月）已依法缴纳税收的投标人，提供投标截止时间前六个月（不含投标截止时间的当月）中任一月份的税收凭据复印件。1.2投标截止时间的当月成立且已依法缴纳税收的投标人，提供投标截止时间当月的税收凭据复印件。1.3投标截止时间的当月成立但因税务机关原因导致其尚未依法缴纳税收的投标人，提供依法缴纳税收承诺书原件（格式自拟），该承诺书视同税收凭据。2、“依法缴纳税收证明材料”有欠缴记录的，视为未依法缴纳税收。

(5)根据财库〔2016〕125号文件规定，投标人不得被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，投标人须提供在本项目招标公告发布后，投标截止时间前，通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询其上述信用记录的信用信息查询结果网页打印件或截图（均须注明网址）；

(6)投标人须提供中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询其上述信用记录的信用信息查询结果网页打印件或截图（均须注明网址）；

(7)本项目不接受联合体报价。

技术和服务要求响应表（所投货物必须完全符合附件技术参数要求）
投标文件规定的其它资格证明文件


