# 询  价 文 件

项目名称：产业园区服务设施采购项目

采购人：福建广电网络融媒体科技有限责任公司

# 二零二四年四月

# 总   目   录

第一部分    询价邀请------------------------------------------(3)

第二部分    报价人须知----------------------------------------(5)

第三部分    询价内容及要求----------------------------------- (12)

第四部分    合同格式及条款------------------------------------(14)

第五部分    附件——报价文件格式----------------------------- (17)

第一部分  询价邀请

福建广电网络融媒体科技有限责任公司现对产业园区服务设施采购项目的下述内容进行询价。现欢迎国内合格报价人对该询价货物及服务进行密封报价。

1.询价内容：详见询价文件第三部分“询价内容及要求”。

2.交货期要求：详见询价内容一览表

3.凡愿意参加报价的报价人请于2024年5月7日起至2024年5月8日止，每天上午8:30～12:00，下午3:00～5:00，邮件报名或现场报名（其中5月8日上午10:30截止报名）

4.报价文件应在2024年5月8日上午12:00（北京时间）前送至地址：福州市闽侯县上街镇科技东路1号中国冶金地质B楼10层会议室，逾期收到或不符合规定的报价文件恕不接受。

采购单位：福建广电网络融媒体科技有限责任公司

联 系 人：朱浩翔

电话：19205907521

邮箱：16469504@qq.com

地址：福州市闽侯县上街镇科技东路1号中国冶金地质B楼10层

邮编：350001

附：询价内容一览表

附：                       询价内容一览表

项目名称：产业园区服务设施采购项目

| 合同包 | 项目名称 | 数量 | 最高限价 | 询价要求及规格 | 服务期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产业园区服务设施采购项目 | 1项 | 360万元 | 详见询价文件第三部分询价内容及要求 | 3年 |
| 付款方式：双方合同签订生效后，采购人在货物签收后90个日历日内向中标人支付100%合同款项。 |  |  |  |  |  |

注：

1、报价人所报价的设备必须与询价文件中要求产品一致。

2、本项目按合同包进行授标，报价人应对上述合同包的货物和服务进行完整报价，不得仅对同一个合同包中的部分货物或服务进行报价，否则将被视为未实质性响应询价文件要求，其报价将被拒绝。

3、报价以人民币为单位，报价人的报价必须包含本项目所要求的所有费用，为到买方指定地点的最终价格。

4、投标人应对包括产品所涉及的有关项目的所有费用进行报价，应提供含税报价、不含税报价及相应的增值税税率。

5、采购数量以实际为准

第二部分  报价人须知

报价人须知前附表

报价人须知前附表是对报价人须知的补充，二者如有矛盾，以前附表为准。

| 项号 | 条款号 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1.1 | 项目名称：产业园区服务设施采购项目 买方名称：福建广电网络融媒体科技有限责任公司 项目内容：监控、服务器、显示器等设备采购 |
| 2 | 2.1 | 基本资格标准： （1）报价人应是具备独立法人资格，有能力提供招标货物及服务，必须为成立时间2年或2年以上且企业注册资金不低于100万元人民币的国内企事业单位（报价应在报价文件中提供合格有效的法人营业执照副本和税务登记证复印件，或三证合一的营业执照副本复印件,并加盖报价人单位公章)。 （2）公司在经营活动中没有重大违法记录，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。报价人须在投标截止时间前分别通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询并打印相应的信用记录,信用记录中有不良情况，存在履约、实施、交付风险的报价人不允许参与。 （3）报价人法定代表人为同一人或者存在控股管理关系的不同单位，不得参加同一招标项目的同一标包报价。 （4）本项目不接受联合体报价。 （5）福州海康威视数字技术有限公司出具的正式、有效的针对光电科技产业园服务设施采购项目的授权函及售后服务承诺函原件并加盖单位公章。 |
| 3 | 3.1 | 报价有效期：报价截止期结束后90个日历日。 |
| 4 | 4.1 | 报价文件递交至：福建广电网络融媒体科技有限责任公司 地 址：福州市闽侯县上街镇科技东路1号中国冶金地质大厦B楼10层 接收人：朱先生 报名截止时间：2024年5月8日上午10:30（北京时间） 报价文件递交截止时间：2024年5月8日上午12:00（北京时间） |
| 5 | 5.1 | 评审标准和方法： 评审委员会对通过资格响应性审查以及相关设备采购完全满足技术参数的各报价人，按报价总价从低到高的顺序排列，报价总价最低的报价人将被推荐为第一中选候选人，其余候选人按报价总价从低到高的顺序依次排序。若有相同的最低报价总价，则企业注册资金多的报价人将被排序在前；若报价总价和企业注册资金仍相同，则由评审委员会全员记名投票表决，得票超过半数的将被排序在前。如果只有两家参与，以报价最低者得。 |
| 6 | 6.1 | 项目咨询及其他 报价人为了解更多的项目基础资料和背景，可以与本项目的业主进行项目咨询和交流，避免在报价时因理解不清而影响今后项目的实施。 联系人：朱先生 联系电话：19205907521 |
| 7 | 7.1 | 其他重要须知： (1)报价人必须对其报价文件中提供各种资料、说明、承诺的真实性负责。在评审过程中，如有发现报价人有提供虚假资料欺骗买方和评委的行为，将取消其中选资格。若在中选后或签约时或执行合同过程中发现中选报价人是提供虚假材料谋取中选等违法违规行为或技术指标达不到询价技术要求，买方将取消其中选报价人资格，给买方造成损失的，还必须进行赔偿并负相关责任。 (2)报价人若中选，应保证其执行符合报价文件的承诺。 (3)定标后，买方有可能对中选报价人和其报价文件中的承诺内容进行实地核查，中选报价人应无条件配合买方的核查工作，不得托词拒绝核查或隐瞒真实情况。若在中选后签订合同时，发现某个中选报价人有提供虚假材料或承诺谋取中选等违法违规行为或无实际履行合同的能力，买方将取消其中选报价人资格，并按照排序的先后递补中选报价人。给买方造成损失的，还必须进行赔偿并负相关责任。 (4)中选报价人的报价作为我方参与业主单位项目投标的参考依据，若我方中标业主单位的项目，我方将与中选报价人签订相关合同，若我方没有中标，我方不再与中选报价人签订合同。 （5）为确保备品备件产品的生产厂商对本项目提供的产品供货和产品品质给予全面支持和保障，报价人若非所投产品制造商的，则须在投标文件中提供生产厂商出具的正式、有效的针对本项目授权函及售后服务承诺函原件并加盖单位公章，否则将被视为未实质性响应招标文件要求，其投标文件将被拒绝。 |
| 8 | 8.1 | 最高限价： 本项目最高限价为360万元人民币 。 报价人应根据询价文件要求，结合自身实际情况，对本项目相应合同包进行报价。若报价人相应合同包的报价总价高于该合同包的最高限价，则该报价人相应合同包的报价文件将被视为未实质性响应询价文件要求，其报价文件将被拒绝。 |

报价人须知

A  说明

1. 适用范围

1.1本询价文件仅适用于询价邀请中所叙述项目服务。

2. 定义

2.1“报价人”系指本次提交报价文件的国内企业。

2.2“中选报价人”系指本次询价中被授予合同的报价人。

2.3“服务”系指询价文件规定卖方须承担的施工、安装、调试、技术协助、校准、培训以及其他类似的义务。

3.合格的报价人

3.1购买了询价文件并有能力提供本询价文件所述货物及服务的具有独立法人资格的国内企业。

3.2 报价人服务的资格必须得到有关行政主管部门的许可。

4.报价费用

4.1 报价人应承担其准备与参加报价所涉及的一切费用。在任何情况下采购人及买方不承担任何费用。

B  询价文件

5. 询价文件的组成

5.1询价文件用以阐明所需服务、询价程序和合同主要条款。询价文件由下述部分组成：

(1)询价邀请

(2)报价人须知

(3)询价内容及要求

(4)附件—报价文件格式

C  报价文件的编写

6. 要求

6.1报价人应仔细阅读询价文件的所有内容，按询价文件的要求提供报价文件，并保证所提供的全部资料的真实性，否则其报价可能被拒绝。

7. 报价语言及报价要求

7.1报价文件应用中文书写。

7.2报价人应对询价内容一览表所列的合同包服务进行完整报价，不得将一个合同包中的内容拆开部分报价。不接受有任何可选择性的报价，否则其报价文件将被拒绝。

7.2.1除非另有规定，报价人应在满足技术规格与要求的基础上进行报价。应根据报价文件表格和规定按要求详细报价。

7.2.2本次报价的合同采用固定价格方式。报价人所报单价和以细目总价填报的价格在合同实施期间应保持不变，均不受市场价格及政策性价格的调整而增减。

7.2.3若报价人的报价明显低于其他报价，使得其报价可能低于其个别成本的，报价人应按要求作出书面说明并提供相关证明材料。报价人不能合理说明或不能提供相关证明材料的，由评委会认定该报价人以低于成本报价竞标，其应作废标处理。

8. 报价文件的组成

8.1报价文件应包括下列部分：

（1）报价书

（2）报价一览表

（3）报价人提交的其它资料

9. 报价有效期

9.1报价文件从本须知前附表第4项所规定的报价截止期之后开始生效，在本须知前附表第3项所规定的日历日内保持有效。

D  报价文件的格式与递交

10. 报价文件的格式

10.1报价人须编制由本须知第8条规定文件组成的报价文件正本一份，副本二份。如有矛盾则以正本为准。

10.2报价文件应由报价人授权代表签字并加盖公章。

10.3报价使用货币为人民币。

10.4报价人应提交证明其拟供货物符合询价文件要求的技术响应文件，该文件可以是文字资料、图纸和数据，并须提供货物主要技术性能的详细描述。

10.5报价文件的正本和全部副本均应使用不能擦去的墨料或墨水打印或书写，并由授权的签署人签署。

10.6全套报价文件应无涂改和行间插字，除非这些改动是根据采购人的指示进行的，或者是为改正报价人造成的必须修改的错误而进行的。有改动时，修改处应由授权的报价文件签署人签署证明或加盖校正章。

11. 报价文件的递交

11.1报价文件应在询价邀请中规定的截止时间前密封送达，迟到的文件将被拒绝。

11.2报价文件可以邮寄或派人送达，传真件不被接受。

11.3报价人提交的文件将给予保密，但不退回。

E  报价文件的评估和比较

12．评议时间

12.1采购人将在报价文件送达后的适当时间里组织评审委员会对报价文件进行评议。

13．评审委员会

13.1采购人将根据货物的特点组建评审委员会，评审委员会将对报价文件进行审查、质疑、评估和比较，并做出授予合同的建议。

14. 对报价文件的审查和响应性的确定

14.1 在对报价文件详细评估之前，评审委员会将依据报价人提交的资格证明文件，审查其法人资格、营业范围等。如果报价人无资格履行合同，其报价将被拒绝。

14.2 评审委员会还将确定每一报价是否对询价文件的要求作出实质性响应，对没有实质性响应的报价文件将不进行评估。

15．评估原则及方法

15.1对所有报价人的评估，都采用相同的程序和标准。

15.2评议过程将严格按照询价文件的要求和条件进行。

15.3评审委员会将经综合分析、比较，根据按报价人须知前附表第6项所述的标准推荐中选候选人。

F  授予合同

16. 授予合同的准则

16.1合同将授予其报价文件符合询价文件要求，并被推荐为中选候选人的报价人。

16.2 最低报价不是被授予合同的保证。

16.3 买方在授予合同时有权对询价货物数量和服务予以增加或减少。

17. 结果通知

17.1采购人将根据评审结果及买方确认意见，向报价被接受的中选报价人发出通知书，并在合同签订后将结果通知其他提交报价文件的报价人。

18．签订合同

18.1报价被接受的报价人须按通知书指定的时间、地点与买方签订经济合同。

18.2询价文件、报价被接受的报价人的报价文件及其澄清文件等，均为签订经济合同的依据。

18.3中选报价人的报价作为我方参与业主单位项目投标的参考依据，若我方中标业主单位的项目，我方将与中选报价人签订相关合同，若我方没有中标，我方不再与中选报价人签订合同。

第三部分  询价内容及要求

一、项目内容

| 合同包号 | 序号 | 设备名称 | 品牌 | 型号 | 参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 双路服务器 | 海康威视 | DS-VM21S-BL | 1. 品牌：国产品牌，自主研发，非OEM产品； 2. 处理器：配置≥1颗海光7255(16C,180W,2.2GHz)； 3. 内存：配置≥64GB DDR4 3200内存，支持≥16个内存插槽，支持RDIMM、LRDIMM、BPS内存； 4. 硬盘：配置≥1块2T SATA 7.2K硬盘硬盘；后置支持E1.S SSD存储介质；可选支持≥12个U.2 NVMe SSD； 5. 网络：配置≥4个千兆RJ-45接口； 6. I/O接口：支持≥6个PCI-E插槽；提供≥4个USB接口，≥2个VGA接口，集成≥1个独立的远程管理端口； 7. 电源：配置750W铂金1+1冗余电源； 8. 系统备份还原：需支持Windows、Linux操作系统的本地及网络备份还原功能，支持USB移动硬盘备份设备，支持数据克隆技术； | 1 | 台 |
|  | 2 | 双路服务器 | 海康威视 | DS-VM21S-BQ | 1. 品牌：国产品牌，自主研发，非OEM产品； 2. 处理器：配置≥1颗海光7255(16C,180W,2.2GHz)； 3. 内存：配置≥32GB DDR4 3200内存，支持≥16个内存插槽，支持RDIMM、LRDIMM、BPS内存； 4. 硬盘：配置≥1块2T SATA 7.2K硬盘硬盘；后置支持E1.S SSD存储介质；可选支持≥12个U.2 NVMe SSD； 5. 网络：配置≥4个千兆RJ-45接口； 6. I/O接口：支持≥6个PCI-E插槽；提供≥4个USB接口，≥2个VGA接口，集成≥1个独立的远程管理端口； 7. 电源：配置750W铂金1+1冗余电源； 8. 系统备份还原：需支持Windows、Linux操作系统的本地及网络备份还原功能，支持USB移动硬盘备份设备，支持数据克隆技术； | 1 | 台 |
|  | 3 | 股份公司软件-IT软件 | 麒麟软件 | Kylin OS V10 Server | 银河麒麟 高级服务器V10（三年） 操作系统 | 2 | 套 |
|  | 4 | 双路服务器 | 海康威视 | DS-VM21S-BA | 1. 品牌：国产品牌，自主研发，非OEM产品； 2. 处理器：配置≥1颗海光7255(16C,180W,2.2GHz)； 3. 内存：配置≥64GB DDR4 3200内存，支持≥16个内存插槽，支持RDIMM、LRDIMM、BPS内存； 4. 硬盘：配置≥2块2T SATA 7.2K硬盘硬盘；配置≥1块6T SATA 7.2K硬盘硬盘；后置支持E1.S SSD存储介质；可选支持≥12个U.2 NVMe SSD； 5. 阵列卡：配置≥1块SAS八通道独立阵列卡，支持阵列0.1.5 6. 网络：配置≥4个千兆RJ-45接口； 7. I/O接口：支持≥6个PCI-E插槽；提供≥4个USB接口，≥2个VGA接口，集成≥1个独立的远程管理端口； 8. 电源：配置750W铂金1+1冗余电源； 9. 系统备份还原：需支持Windows、Linux操作系统的本地及网络备份还原功能，支持USB移动硬盘备份设备，支持数据克隆技术； | 2 | 台 |
|  | 5 | 双路服务器 | 海康威视 | DS-VM21S-BC | 1. 品牌：国产品牌，自主研发，非OEM产品； 2. 处理器：配配置≥1颗海光7255(16C,180W,2.2GHz)； 3. 内存：配置≥256GB DDR4 3200内存，支持≥16个内存插槽，支持RDIMM、LRDIMM、BPS内存； 4. 硬盘：配置≥3块2T SATA 7.2K硬盘硬盘；后置支持E1.S SSD存储介质；可选支持≥12个U.2 NVMe SSD； 5. 阵列卡：配置≥1块SAS八通道独立阵列卡，支持阵列0.1.5 6. 网络：配置≥4个千兆RJ-45接口； 7. I/O接口：支持≥6个PCI-E插槽；提供≥4个USB接口，≥2个VGA接口，集成≥1个独立的远程管理端口； 8. 电源：配置750W铂金1+1冗余电源； 9. 系统备份还原：需支持Windows、Linux操作系统的本地及网络备份还原功能，支持USB移动硬盘备份设备，支持数据克隆技术； | 2 | 台 |
|  | 6 | 双路服务器 | 海康威视 | DS-VM22S-B/S01 | 1. 品牌：国产品牌，自主研发，非OEM产品； 2. 处理器：配置≥2颗海光7255(16C,180W,2.2GHz)； 3. 内存：配置≥256GB DDR4 3200内存，支持≥16个内存插槽，支持RDIMM、LRDIMM、BPS内存； 4. 硬盘：配置≥2块2T SATA 7.2K硬盘硬盘；配置≥2块8T SATA 7.2K硬盘硬盘；后置支持E1.S SSD存储介质；可选支持≥12个U.2 NVMe SSD； 5. 阵列卡：配置≥1块SAS八通道独立阵列卡，支持阵列0.1.5 6. 网络：配置≥4个千兆RJ-45接口； 7. I/O接口：支持≥6个PCI-E插槽；提供≥4个USB接口，≥2个VGA接口，集成≥1个独立的远程管理端口； 8. 电源：配置750W铂金1+1冗余电源； 9. 系统备份还原：需支持Windows、Linux操作系统的本地及网络备份还原功能，支持USB移动硬盘备份设备，支持数据克隆技术； | 2 | 台 |
|  | 7 | 双路服务器 | 海康威视 | DS-VM21S-BX | 1. 品牌：国产品牌，自主研发，非OEM产品； 2. 处理器：配置≥1颗海光7255(16C,180W,2.2GHz)； 3. 内存：配置≥32GB DDR4 3200内存，支持≥16个内存插槽，支持RDIMM、LRDIMM、BPS内存； 4. 硬盘：配置≥2块2T SATA 7.2K硬盘硬盘；配置≥4块8T SATA 7.2K硬盘硬盘；后置支持E1.S SSD存储介质；可选支持≥12个U.2 NVMe SSD； 5. 阵列卡：配置≥1块SAS八通道独立阵列卡，支持阵列0.1.5 6. 网络：配置≥4个千兆RJ-45接口； 7. I/O接口：支持≥6个PCI-E插槽；提供≥4个USB接口，≥2个VGA接口，集成≥1个独立的远程管理端口； 8. 电源：配置750W铂金1+1冗余电源； 9. 系统备份还原：支持Windows、Linux操作系统的本地及网络备份还原功能，支持USB移动硬盘备份设备，支持数据克隆技术； | 1 | 台 |
|  | 8 | 双路服务器 | 海康威视 | DS-VM21S-BY | 1.品牌：国产品牌，自主研发，非OEM产品； 2.规格：标准2U机架式服务器； 3.处理器：配置≥1颗海光7255(16C,180W,2.2GHz)； 4.内存：配置≥64GB DDR4 3200内存，支持≥16个内存插槽，支持RDIMM、LRDIMM、BPS内存； 5.硬盘：配置≥1块2T SATA 7.2K硬盘硬盘；后置支持E1.S SSD存储介质；可选支持≥12个U.2 NVMe SSD； 6.网络：配置≥4个千兆RJ-45接口； 7.I/O接口：支持≥6个PCI-E插槽；提供≥4个USB接口，≥2个VGA接口，集成≥1个独立的远程管理端口； 8.电源：配置750W铂金1+1冗余电源； 9.系统备份还原：支持Windows、Linux操作系统的本地及网络备份还原功能，支持USB移动硬盘备份设备，支持数据克隆技术； | 1 | 台 |
|  | 9 | 双路服务器 | 海康威视 | DS-VM22S-B/S02 | 1. 品牌：国产品牌，自主研发，非OEM产品； 2. 处理器：配置≥2颗 海光7285(32C,190W,2.0GHz)； 3. 内存：配置≥512GB DDR4 3200内存，支持≥16个内存插槽，支持RDIMM、LRDIMM、BPS内存； 4. 硬盘：配置≥2块2T SATA 7.2K硬盘硬盘；配置≥1块3.84T SSD固态硬盘硬盘；后置支持E1.S SSD存储介质；可选支持≥12个U.2 NVMe SSD； 5. 阵列卡：配置≥1块SAS八通道独立阵列卡，支持阵列0.1.5 6. 网络：配置≥4个千兆RJ-45接口； 7. I/O接口：支持≥6个PCI-E插槽；提供≥4个USB接口，≥2个VGA接口，集成≥1个独立的远程管理端口； 8. 电源：配置1100W铂金1+1冗余电源； 9. 系统备份还原：需支持Windows、Linux操作系统的本地及网络备份还原功能，需支持USB移动硬盘备份设备，需支持数据克隆技术； | 3 | 台 |
|  | 10 | 双路服务器 | 海康威视 | DS-VM22S-B/S03 | 1. 品牌：国产品牌，自主研发，非OEM产品； 2. 处理器：配置≥2颗海光7285(32C,190W,2.0GHz)； 3. 内存：配置≥512GB DDR4 3200内存，支持≥16个内存插槽，支持RDIMM、LRDIMM、BPS内存； 4. 硬盘：配置≥2块2T SATA 7.2K硬盘硬盘；配置≥1块3.84T SSD固态硬盘硬盘；后置支持E1.S SSD存储介质；可选支持≥12个U.2 NVMe SSD； 5. 阵列卡：配置≥1块SAS八通道独立阵列卡，支持阵列0.1.5 6. 网络：配置≥4个千兆RJ-45接口； 7. I/O接口：支持≥6个PCI-E插槽；提供≥4个USB接口，≥2个VGA接口，集成≥1个独立的远程管理端口； 8. 电源：配置1+1 1100W高效电源； 9. 系统备份还原：需支持Windows、Linux操作系统的本地及网络备份还原功能，需支持USB移动硬盘备份设备，需支持数据克隆技术； | 2 | 台 |
|  | 11 | 双路服务器 | 海康威视 | DS-VM22S-B/DO1 | 1. 品牌：国产品牌，自主研发，非OEM产品； 2. 处理器：配置≥2颗海光7285(32C,190W,2.0GHz)； 3. 内存：配置≥512GB DDR4 3200内存，支持≥16个内存插槽，支持RDIMM、LRDIMM、BPS内存； 4. 硬盘：配置≥2块2T SATA 7.2K硬盘硬盘；配置≥1块3.84T SSD固态硬盘硬盘；后置支持E1.S SSD存储介质；可选支持≥12个U.2 NVMe SSD； 5. 阵列卡：配置≥1块SAS八通道独立阵列卡，支持阵列0.1.5 6. 网络：配置≥4个千兆RJ-45接口； 7. I/O接口：支持≥6个PCI-E插槽；提供≥4个USB接口，≥2个VGA接口，集成≥1个独立的远程管理端口； 8. 电源：配置750W铂金1+1冗余电源； 90. 系统备份还原：需支持Windows、Linux操作系统的本地及网络备份还原功能，需支持USB移动硬盘备份设备，需支持数据克隆技术； | 1 | 台 |
|  | 12 | 网络存储设备 | 海康威视 | DS-AD81048D | 1. 产品要求：国产品牌； 2. 体系架构：双控制器冗余设计，需支持在线更换控制器，需具备控制器故障自动切换和自动重建功能，无单点故障影响数据的有效性，需支持2U12、2U24、4U60多种规格控制柜； 3. 缓存容量：双控支持配置≥64GB缓存； 4. 前端主机接口：配置≥8个1Gb iSCSI主机接口； 6. 磁盘扩展：需支持2U12/2U24/3U60等多种磁盘扩展柜，双控可管理硬盘数≥240块，未来磁盘阵列扩充容量，不得额外收取许可费用； 7. 硬盘：配置≥24块8TB 7.2Krpm 企业级硬盘,； 8. 路径冗余软件：配置路径冗余管理软件，以实现主机的多通道访问以及对应用透明的自动故障通道切换功能； 9. 数据快照克隆：需支持数据快照功能，支持对卷进行快照和克隆功能，需支持将生产数据通过克隆后用于测试和开发； 10. 自动精简配置：需配置自动精简配置功能，采用瘦供给的磁盘分配方式，可灵活分配存储空间，避免磁盘资源分配失调，精简颗粒支持32K、64K、128K、256K调节； | 1 | 台 |
|  | 13 | 股份公司软件-IT软件 | 麒麟软件 | Kylin OS V10 Server | 银河麒麟 高级服务器V10（三年） 操作系统 | 14 | 套 |
|  | 14 | 网络摄像机 | 海康威视 | DS-2CD2345CV4-I | 1. ≥400万 1/3" CMOS ICR 2. 最低照度: 彩色≥0.005 Lux @（F1.2, AGC ON），0 Lux with IR 3. 宽动态: 数字宽动态 4. 调节角度: 水平：0°~360°；垂直：0°~75°；旋转：0°~360° 5. 补光距离:≥30 m 6. 防补光过曝: 支持 7. 补光灯类型: 红外灯 8. 最大图像尺寸≥ 2560 × 1440 9. 防护≥ IP66 | 84 | 台 |
|  | 15 | 网络摄像机 | 海康威视 | DS-2CD2347WDV3-L | 1. ≥400万像素 CMOS传感器。 2. 分辨率≥2560x1440。 3. 在白光灯关闭的情况下：0.0005lx（F=1.0,快门1s，AGC ON,彩色模式），能基本分辨被摄目标的轮廓特征和色彩。最大亮度鉴别等级≥11级 4. 白光摄像机在≥30米距离下应能探测到目标。 5. 彩色模式下，当环境照度低于一定值时，样机可自动开启白光灯补光，样机在白天、夜晚均可输出彩色视频图像。 6. 在≥2560x1440@25fps下，清晰度≥1400TVL。 7. 信噪比≥55dB。 8. 摄像机能够在-30~60摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作。 9. ≥IP66防尘防水等级。 10. 摄像机应能在DC（12±25%）V范围内正常工作，支持POE供电。 | 8 | 台 |
|  | 16 | 网络摄像机 | 海康威视 | DS-2CD2245CV6-I | 1. ≥400万像素 CMOS传感器。 2. 在2560x1440下分辨力≥1400TVL 3. 信噪比≥55dB。 4. 支持红外补光，有效补光距离≥50m 5. 需支持≥IP66防尘防水。 6. 需支持DC12V或poe供电 7. 靶面尺寸为1/2.7英寸 | 38 | 台 |
|  | 17 | 网络摄像机 | 海康威视 | DS-2CD2125EFV2-I | 1. ≥400万 1/3" CMOS ICR 2. 最低照度: 彩色≥0.005 Lux @（F1.2, AGC ON），0 Lux with IR 3. 宽动态: 数字宽动态 4. 调节角度: 水平：0°~360°；垂直：0°~75°；旋转：0°~360° 5. 补光距离:≥30 m 6. 防补光过曝: 支持 7. 补光灯类型: 红外灯 8. 最大图像尺寸≥ 2560 × 1440 9. 防护≥ IP66 | 2 | 台 |
|  | 18 | 电源适配器 | 海康威视 | DS-2FA1220-DL-HH | 输入: 200-240V0.3A 输出: 12V2A(额定1.5A) | 2 | 个 |
|  | 19 | 热成像双光谱中载云台 | 海康威视 | HM-TD6XXX-ABCDEFG | 1. 可见光分辨率≥400万；≥56倍光学变焦；热成像分辨率≥384*288 2. 设备支持热成像镜头磁编反馈系统 3. 可对设备内部进行循环通风操作并进行可见光视窗温度稳定性校正 4. 可对监控画面中出现的船只进行检测、跟踪，并将船只类型信息在热成像监控画面上进行显示 5. 可对监控画面中出现的鸟类目标进行检测并居中放大 6. 设备可对当前安装倾角进行检测，并可将检测结果与烟火定位功能进行参数同步 7. 设备具有集成智能火点算法和可见光深度学习火点误报过滤算法设置选项，实现烟火检测、行为分析、测温应用、废气检测、车辆检测、雷达联动等智能应用 8. 可见光视频图像：视频图像：当监控场景内存在雾、霾、雷、云、丁达尔效应产生的光线、树枝、建筑物、水、车辆等物体时，不应触发报警 9. 模式显示检验：热成像视频图像具有白热、黑热、融合1、融合2、彩虹、铁红1、铁红2、深褐色、色彩1、色彩2、冰火、雨、红热、绿热、深蓝、热点、冰火2、冰、热点2、绚丽，青紫，聚变1，聚变2，金秋1，金秋2，午日1，午日2，彩虹1，彩虹2，夕阳1，夕阳2，琥珀1，琥珀2，玉石1，玉石2，油画，石榴，翡翠，春，夏，秋，冬，深红，浅蓝，黄昏等45种显示模式 | 4 | 台 |
|  | 20 | 解码器 | 海康威视 | DS-6A04UD | 1. 需支持对输入的视频画面进行90°、180°、270°旋转显示。 2. 设备接入具有智能行为分析功能的摄像机，可解码显示智能行为分析信息，包括移动侦测、越界入侵、区域入侵、起身离开等，并上传报警信息。 3. 需支持前端接入智能摄像机，直连前端人脸检测设备，可实时展示人脸检测结果，包括年龄、性别、是否戴眼镜等人脸属性信息；属性直接叠加画面显示。 4. 需支持PC 软件客户端、WEB 浏览器客户端、平台客户端、IPAD、可视化触控平台方式访问管理。 5. 需支持客户端软件设置底色，当无解码画面时，设置输出显示该底色。 6. 可通过客户端软件将显示窗口在多个显示屏间进行拖动或跨屏显示，并可调节显示窗口大小。 7. 需支持视频轮巡功能，并可在客户端软件设置轮巡计划。 8. 需支持通过客户端软件对接入的云台进行控制；通过RS-485接口连接键盘实现键盘接入的云台进行控制。 9. 可通过客户端软件对设备进行恢复出厂设置。 10. 需支持NTP校时及客户端软件手动校时两种校时方式 | 1 | 台 |
|  | 21 | 台式微型计算机 | 海康威视 | DS-AXF522P | 1.处理器：国产；≥2.7GHz,8核线程 2.内存：≥8GB ECC 3.硬盘：≥1T 7200RPM SATA3+256G SSD固态硬盘 4.显卡：主板集成高清显卡； 5.标配集成千兆网卡，原厂标配键盘鼠标 6.机箱：≤11L标准塔式机箱，≥200W高稳定性电源 7.配置≥23.8寸监视器 | 1 | 台 |
|  | 22 | 网络存储设备 | 海康威视 | iVMS-6000C-H16 | 1. 内置≥3个风扇，可支持冗余温控智能调速，并支持热插拔； 2. 可接入2T/3T/4T/6T/8T/10T/12TB/14TB/15TB/16TB/18TB/20TBSATA/SAS磁盘，支持硬盘交错/分时启动功能，并支持热插拔操作 3. 需支持磁盘发生非物理性损坏导致的读写中断等异常时，可自动判断磁盘损坏程度，可通过磁盘冷启动恢复，业务不中断。 4. 需支持GPU扩展，可为第三方提供接口。 5. 需支持平台热备模式，一个样机的平台故障后，平台接管故障样机的业务，待故障机平台恢复后，可接管备用机平台业务。 6. 需支持不同的网络接口可实现局域网或互联网不同地址的访问。 7. 需支持业务数据和系统盘分离，业务数据存储在业务数据盘上 8. 需支持报警输入/输出功能，可通过硬件I/O接口输入报警信号，并触发报警联动； | 1 | 台 |
|  | 23 | 网络存储设备 | 海康威视 | DS-A71024R | 1.配置：≥1颗64位多核处理器，≥4GB内存，内存支持扩展到≥256GB，内置≥128GSSD固态硬盘（可以扩展到≥2个SSD作为缓存盘），支持热插拔冗余温控调速风扇。 2. 可接入2T/3T/4T/6T/8T/10T/12T/14T/16T/18T/20T SATA/SAS硬盘；支持NL-SAS 硬盘、SSD硬盘、氦气硬盘、空气硬盘；支持硬盘交错/分时启动，节省功耗。 3. 可接入硬盘≥24块，支持SATA和SAS混插，支持不同品牌的硬盘混插；并支持≥12级扩展柜级联扩展；可支持≥12GB SAS扩展口；内含≥24块8T的企业级硬盘。 4. 支持≥700Mbps图片并发输入，同时≥700Mbps图片并发输出。 5. 单台存储设备组建网络RAID,允许每组RAID中任意1-12个磁盘发生故障，数据不丢失，存储服务不中断。支持块级重构，全盘参与重构速度≥4TB/10min。 6. 支持HLS协议，可通过客户端进行全帧索引回放，并支持客户端下载视频文件。 7. 存储业务模块可存放在不同容器中，一个业务模块发生故障时，不影响其它业务模块，系统可自动重启业务模块并恢复原有业务；设备可支持3~6个容器。 8. 当开启智能录像时，设备可根据前端接入路数、存储周期、码率等参数，自动选择N+M冗余级别较高的数据保护方式。 9. 录像报表生成功能检验，可生成EXCEL录像报表文件，文件信息包括录像读/写状态，起始、结束时间。 | 1 | 台 |
|  | 24 | LCD显示单元 | 海康威视 | DS-D2055NL-E/G | 1. LCD物理分辨率≥1920×1080，响应时间≤8ms。 2. LCD显示单元物理拼缝≤1.8mm，亮度达到600cd/㎡，图像显示清晰度≥950TVL，亮度鉴别等级≥11级 3. 用白电平幅度调到50%作为输入，输出设置为单画面，肉眼观测CVBS信号输出，图像显示无水平、倾斜的水波纹现象（提供封面具有CMA、ilac-MRA、CNAS标志的权威检测机构的检测报告复印件） 4. 拼接屏需具有将输入的4K信号源旋转90度、180度和270度的功能，且不损失分辨率，无需额外配置拼控设备处理信号源。 5. LCD显示单元具备智能光感护眼功能,液晶单元可自动识别环境光强弱,根据环境光变化调节屏幕亮度。 6. 液晶显示单元校正后，色坐标误差≤±0.001，亮度误差≤±10nit,0-255灰阶中32灰阶以上，每阶之间色温误差≤±500K。 | 4 | 台 |
|  | 25 | 大屏支架(LCD基线) | 海康威视 | 大屏支架 | 前维护支架 | 4 | 台 |
|  | 26 | 网络监控键盘 | 海康威视 | DS-1600K | 1. 屏幕尺寸≥10.2英寸；屏幕类型：触控屏，分辨率要求：≥1280*720 2. 屏幕区和摇杆区采用可拆分结构，摇杆和触控屏可分离使用 3. 支持上下、左右、变倍和抓图四维控制功能 4. 支持DVI和HDMI接口外接显示设备实现图像预览 5. 支持在触摸屏幕上预览前端图像 6. 支持切换前端输入通道或输入组到解码器、视频综合平台等设备，支持画面分割、场景切换、轮巡显示、开/关显示窗口、窗口漫游、放到/缩小等功能 7. 连接云台设备时，可通过摇杆或触控屏实现云台设备控制功能，支持预置位、自动巡航、模式路径、光圈调节、变焦、雨刷、灯光等功能 8. 支持抓图、录像功能，文件保存至U盘或上传至FTP服务器 | 1 | 台 |
|  | 27 | 网络硬盘录像机 | 海康威视 | DS-8632NX-K9 | 1. 具有≥2个HDMI接口、2个VGA接口、2个RJ45网络接口、2个USB2.0接口、1个USB3.0接口、1个RS232接口、1个RS485接口、1个eSata接口、1路音频输入接口、2路音频输出接口；16路报警输入接口、9路报警输出接口、具有2路直流DC 12V输出接口（其中1路为Ctrl报警输出口）；可内置9个SATA接口硬盘 2. 可接入1T、2T、3T、4T、6T、8T、10T、12TB、14TB、16TB、18TB容量的SATA接口硬盘 3. 可接入≥32路分辨率为1920×1080的视频图像；支持最大接入带宽 256Mbps，最大存储带宽 256Mbps，最大转发带宽160Mbps，最大回放带宽160Mbps，开启视频流智能分析后NVR网络带宽不应降低 4. 可同时显示输出≥12路H.265编码、30fps、1920×1080格式的视频图像，或同时输出3路 H.265编码、25fps、4096×2160或者3840×2160格式的视频图像，或同时解码2路 H.265编码、20fps、4000×3000格式的视频图像。输出1路H.265编码、25fps、8160×3072格式的视频图像；开启视频流智能分析，NVR解码性能不会降低。 5. 支持接入高级移动侦测的相机，移动侦测报警能够区分是人、车还是其它目标产生，可录像和记录报警信息 6. 支持周界报警过滤功能，对IPC上报的越界侦测报警和区域入侵报警进行去误报，可去除由树叶、灯光、车辆、阴影以及小动物引起的误报；最大支持32路 7. 接入带有温度报警、烟雾报警、障碍物遮挡报警、移动报警、防拆报警、紧急报警的智慧消防相机，当触发报警时，样机可联动录像、抓拍并保存图片、弹出报警画面、声音警告、上传中心、发送邮件、触发报警输出，并按通道、时间、类型检索报警图片，录像搜索结果支持图片和列表两种展现形式。 8. 接入警戒摄像机，支持对IPC的声音和闪光参数进行配置， 支持通过移动侦测、区域入侵、越界侦测、进入区域和离开区域事件联动一个或多个IPC的声光报警，可以对声光联动一键撤防 | 1 | 台 |
|  | 28 | 硬盘 | 海康威视 | DS80HKVS-VH1 | 单盘容量：≥8TB； 硬盘接口：SATA；转速：7200RPM； 缓存：256MB | 2 | 台 |
|  | 29 | 双路服务器 | 海康威视 | DS-VE22S-B | 1. 2U双路标准机架式服务器 2. CPU：配置≥1颗处理器，核数≥10核，主频≥2.4GHz 3. 内存：配置≥64G DDR4，16根内存插槽，最大支持扩展至2TB内存 4. 硬盘：配置≥2块1.2T 10K 2.5寸 SAS硬盘 5. PCIE扩展：支持≥6个PCIE扩展插槽 6. 网口：板载≥2个千兆电口 | 1 | 套 |
|  | 30 | 海康威视智慧林草综合管护平台软件V3.0.0 | 海康威视 | Infovision NREE-iFG | 1. 要求能按照指定设备、指定通道进行图像的实时点播，支持点播图像的显示、缩放、抓拍和录像，支持多用户对同以图像资源的同时点播，宜支持基于GIS地图的图像点播。 2. 要求系统支持国标协议上下级平台级联，支持流媒体集群配置。 3. 大屏控制：要求可对大屏进行1/4/9/16/25分屏、拼接、开窗、窗口漫游的操作，通过客户端支持电视墙开窗后支持分割，并可将大屏分屏配置另保存为场景。 4. 要求支持IPAD端APP视频预览、远程回放。 5. 要求通过客户端支持通过配置窗口分屏数（1/4/9/16/25），使预览上墙分割数等于或大于配置的数时上墙子码流，低于配置的分屏数时上墙主码流。 6. 要求通过客户端支持预览上墙、回放上墙、轮巡上墙、报警联动上墙。 7. 要求支持对组织架构及信息查看、查询、添加、删除、修改、导入、导出；支持对人员信息查看、添加、删除、批量导入；支持对用户人员查看、添加、注销，支持对用户密码修改，账号启用、禁用。 8. 要求支持软件包（组件包、设备驱动包、语言包、皮肤包）上传、搜索查询、移除、更新、查看；支持对服务的参数配置进行查看、修改、下发、查询；支持告警策略配置查看、设置、修改、启用；支持校时配置、启用、停止功能；支持集群管理，支持集群信息查看、添加、删除；支持授权查看管理，支持导入、移除授权文件；支持在线授权激活，支持离线授权激活；支持在线、离线授权反激活。 | 1 | 套 |
|  | 31 | 身份信息识别产品 | 海康威视 | DS-K1T672M | 1. 设备需采用嵌入式Linux系统，≥7英寸IPS触摸显示屏，屏幕流明度≥360cd/㎡，支持屏下刷卡功能，屏幕防暴等级≥IK04。 2. 设备需采用≥200w像素双目宽动态相机（可见光摄像头*1，红外摄像头*1），最大分辨率≥1920×1080。 3. 设备需支持比对结果语音提示：需支持文字转语音功能（TTS）；用户可自定义识别结果语音提示；需支持识别后按姓名播报提示语音；可以通过语音控制设备执行唤醒，呼叫，音量控制等操作；需支持客户自定义设置待机界面、广告信息播放时间间隔、比对结果显示内容、识别主界面的功能控件。 4. 设备应支持在屏幕显示区域直接刷卡识别，支持IC卡，身份证物理卡号读取，CPU卡内容读取及开启/关闭NFC刷卡功能，应支持人脸、刷卡（包括CPU卡、NFC、二代身份证等）二维码和密码任意一种、任意两组组合、任意三组组合认证开门。 5. 人脸识别距离0.2~3m；人脸比对平均时间≤0.175s；人脸识别误识率≤0.01%的条件下，准确率应≥99.9%；应支持在0.001lux低照度无补光环境下正常实现人脸识别看，人脸识别距离可自定义设置；应支持防假体攻击功能，对视频、电子照片、打印照片中的人脸应不能进行人脸识别。 7. 设备具有数据管理功能，包括支持本地非明文存储比对结果、身份信息及抓拍人脸照片；应支持实时非明文上传比对结果、身份信息及抓拍人脸照片等至平台；应支持断网续传离线记录非明文数据功能；设备对USB导出数据（事件记录及人脸等）应采用非明文存储方案；设备本地支持根据具体用户按天、周、月、自定义时间段或全部查询事件记录。 8. 设备应具备以下报警功能：当连续若干次在目标信息识读设备或管理/控制部分上实施错误操作时；当未使用授权的钥匙而强行通过出入口；未经正常操作而使出入口开启时；出入口开启时间超过设定值； 被拆除； 胁迫卡和胁迫码； 黑名单卡刷卡时；并具有2路入侵探测接口，能联动报警输出；具有防拆功能，强力拆除时，可上传报警事件到中心。 | 32 | 台 |
|  | 32 | 门禁与报警产品 | 海康威视 | EB29 | 1. 结构：塑料面板； 2. 性能：最大耐电流1.25A，电压250V； 3. 输出：常开； | 32 | 个 |
|  | 33 | 电子锁 | 海康威视 | DS-K4H250ESC | 1. 最大静态直线拉力：280kg ± 15% 2. 断电开锁，满足消防要求； 3. 具有电锁状态指示灯（红灯为开锁状态， 绿灯为上锁状态）； 4. 支持锁状态侦测信号(门磁)输出：NO/NC/COM接点； 5. 工作电压：12V/420mA 或 24V/210mA； | 20 | 个 |
|  | 34 | 电子锁 | 海康威视 | DS-K4H250EDC | 1. 外壳处理：阳极硬化电镀处理 2. 适用门型：木门、金属门 3. 开门方式：90度内开式门 | 12 | 个 |
|  | 35 | 电子锁 | 海康威视 | DS-K4H250EC-LZ | 1. 外壳处理：阳极硬化电镀处理 2. 适用门型：木门、金属门 3. 开门方式：90度内开式门 | 44 | 个 |
|  | 36 | 身份信息识别产品 | 海康威视 | DS-K1F600U-D6E | 1、≥3.97英寸触摸显示屏，屏幕分辨率≥800*480； 2、需采用≥200万双目摄像头，有照片视频防假功能； 3、应支持人脸采集、卡片录入（ID/Mifare/普通CPU/国密CPU卡/二三代身份证序列号）； 4、应支持有线网络、无线WiFi、USB口通信； 5、应支持在线采集，通过网络协议或USB口对接到平台，平台进行在线采集，采集信息实时上传； | 1 | 台 |
|  | 37 | 发卡/授权机 | 海康威视 | DS-K1F100A-D8E | 1. 支持发卡类型：ID卡、Mifare卡、身份证物料卡号（序列号）、普通CPU卡、国密CPU卡； 2. USB2.0接口； | 1 | 台 |
|  | 38 | 服务器 | 海康威视 | DS-VM11S-B | 19英寸标准1U机架式设计，支持≥1个全高卡槽，CPU≥3.0GHz,8G DDR3内存，1T硬盘SATA3.0*4，双千兆网卡、USB3.0*2、USB2.0*4可外接1组USB2.0+1组USB3.0，4相供电、≥3个4cm风扇、人性化设计，机箱风扇强效散热 | 1 | 台 |
|  | 39 | 双路服务器 | 海康威视 | DS-VM22S-B | 1. 2U双路标准机架式服务器 2. CPU：配置≥2颗国产处理器 3. 内存：配置≥6*64G DDR4，16根内存插槽 4. 硬盘：配置≥2块600G SAS盘 5. 阵列卡：配置≥1块SAS+HBA卡 6. 网口：配置≥1GbE×4+10G（光）*4口 7. 电源：配置≥800W铂金1+1冗余电源 | 4 | 台 |
|  | 40 | 网络存储设备 | 海康威视 | DS-AD81012D | 1. 产品要求：国产品牌 2. 体系架构：双控制器冗余设计，需支持在线更换控制器，需具备控制器故障自动切换和自动重建功能，无单点故障影响数据的有效性 3. 配置内存≥128G 4. 配置数据自动分层，缓存加速，NAS授权 5. 配置硬盘≥3.84TSSD×4；144T SATA 6. 配置≥8个10Gb iSCSI光口 7. 配置路径冗余管理软件，以实现主机的多通道访问以及对应用透明的自动故障通道切换功能 8. 支持本地复制（快照、卷镜像、卷克隆、Lun拷贝、卷备份、迁移） 9. 对映射给主机的卷创建一份镜像，并保存两份完全相同的数据分别在两个存储池中，当任意一份复制数据损坏时，可提供不中断的应用IO 访问 10. 可以通过自身的存储异构虚拟化技术来接管第三方的存储资源，形成统一的虚拟资源池，并提供存储间的数据保护，数据迁移等服务 11. NAS 功能实现文件级共享，不再需要网关设备，所以应用服务器可以快速访问共享文件 12. 支持缓存保护，并配置BBU电池保护模组，支持≥2次备电，保证掉电时Cache数据可安全写入Flash或硬盘永久保存，可以支撑≥2次以上或72小时的数据转储时间，实现无限时断电保护Cache数据的目的。 13. 支持FC、iSCSI。满足数据库、文件共享、云计算等应用的存储需求 | 1 | 台 |
|  | 41 | 海康威视边缘云计算平台软件V1.2.0 | 海康威视 | HikCloud Computing Edge Pro | 1. 一套云平台支持同时提供虚拟机、LXC容器和Docker容器服务 2. 支持通过文件夹对虚拟机进行分组，不同类型的虚拟机实现逻辑分组管理，文件夹深度可达≥5层；支持对分组虚拟机批量进行关闭、启动、重启、删除、迁移操作 3. 虚拟机支持多种启动方式，包括硬盘启动、虚拟光驱启动和网络启动，可依次设置设备第一启动顺序、第二启动顺序和第三启动顺序 4. 支持创建虚拟机时，同时创建云硬盘，系统自动进行云硬盘的格式化和目录挂载操作，无需手动进入操作系统后台操作 5. 支持虚拟机和云硬盘的回收站功能，统一管理被删除的虚拟机和云硬盘，防止因误删除导致数据丢失。支持设置回收站文件保存周期，超期的文件将被自动删除，支持批量销毁或还原虚拟机和云硬盘 6. 支持虚拟机全量克隆，虚拟机克隆耗时≤1s，且克隆前后虚机业务不中断，删除源虚拟机不影响克隆虚拟机的使用 7. 对虚拟机的监控支持有代理和无代理两种监控模式，可在页面上进行监控的切换。在无代理监控模式下，无需在虚拟机中部署任何脚本工具，即可监控虚拟机的CPU、内存、磁盘、网络等运行情况 8. 支持一套系统内同时创建多种类型的备份池，包括本地存储备份池和远端存储备份池，其中本地存储包括本地硬盘和本地共享存储，远端存储包括支持标准NFS协议的文件存储和支持标准S3协议的对象存储 9. 虚拟化系统内置备份模块，无需单独安装备份软件，在虚拟化管理平台界面即可实现虚拟机和云硬盘的备份功能。备份时对业务运行无影响，支持按时间（按天/周/月）设置自动化备份策略 | 1 | 套 |
|  | 42 | 股份公司软件-IT软件 | 麒麟软件 | 银河麒麟V10 | 银河麒麟 高级服务器V10（三年） 操作系统 | 4 | 套 |
|  | 43 | 网络摄像机 | 海康威视 | DS-2CD2646FWDV4-LZS | 1. 摄像机分辨率≥400万 2. 最低照度彩色：≤0.005 lx，黑白:0.0005 lx，最大亮度鉴别等级（灰度等级）不小于11级 3. 靶面尺寸为≥1/3；内置≥1个麦克风 4. 摄像机镜头支持2.7~12 mm电动变焦， 5. 有≥1个音频输入接口，≥1个音频输出接口 6. 具备区域入侵、越界入侵、进入区域、离开区域、人员聚集、快速移动、徘徊、物品移除、物品遗留、停车智能分析功能，当以上智能分析行为达到设定的阈值时，可通过客户端软件或IE浏览器给出报警提示 7. 支持红外及白光补光 | 552 | 台 |
|  | 44 | 网络摄像机 | 海康威视 | DS-2CD2546FWDA2-ITS/DT | 1. 具有≥400万像素 2. 最低照度彩色≤0.005lx，黑白0.0005lx 3. 内置GPU芯片，麦克风，扬声器 4. 可通过IE浏览器或客户端软件开启/关闭电瓶车遗留侦测功能，可设置警戒区域，可对电瓶车停留时间进行设置，可对停留时间超过设置阈值的电瓶车进行检测，叠加目标提示框，并产生报警 5. 可开启/关闭持续报警输出，启用后，电瓶车遗留侦测报警可联动持续的报警输出，在布控区域内会保持报警状态，电瓶车离开布防区域后报警输出可自动关闭 | 11 | 台 |
|  | 45 | 电源适配器 | 海康威视 | DS-2FA1220-LL-HH | 输入: 200-240V0.3A 输出: 12V2A(额定1.5A) | 11 | 台 |
|  | 46 | 智能球型摄像机 | 海康威视 | iDS-2DP16ABCDEZIFG-UVW/XYL | 1. 自带镜头，另配≥4个图像采集模块，可输出1路主视频图像和4路辅视频图像。拼接后抓拍图片的分辨率为：主视频：≥2560×1440；辅视频：≥5520×2400 2. 水平视场角不小于180°，垂直视场角不小于100° 3. 支持镜头前盖玻璃加热功能 4. 主视频支持不小于40倍光学变倍，支持检测当前镜头指向方向与地平面夹角，并可根据夹角变化自动调整倍率 5. 摄像机内置除湿器，可对样机内部进行除湿，除去玻璃罩上的水状附着物 6. 支持目标过滤功能，在区域入侵、越界入侵、进入区域、离开区域、徘徊、快速移动、停车、物品遗留及物品移除的智能行为分析事件中，可以分别设置4个检测区域，每个检测区域可设置目标尺寸范围，产品应仅对预设尺寸阈值范围内的目标的智能行为进行检测 7. 支持参数配置调用功能，全景通道、细节通道可分别配置≥10套前端设备参数，并且可通过调用预置点对前端设备进行切换 8. 支持多通道参数同步功能，在IE浏览器下，具有全景曝光同步设置选项，开启后可对全景两个通道的全部图像参数进行同步，包括亮度、对比度、饱和度、锐度、曝光、日夜转换、白平衡、宽动态、降噪、视频制式等 | 25 | 台 |
|  | 47 | 防雷器 | 尚普 | SP-RJ45/12V/H | 网络（RJ45）+电源（12V）二合一防雷器 | 577 | 台 |
|  | 48 | 网络存储设备 | 海康威视 | DS-A71072R | 1. 单设备应配置≥64位多核处理器，≥4GB内存，内存支持扩展到≥64GB，需配置冗余金牌电源，支持双系统。 2. 单设备应标配≥2个千兆网口，可增扩≥4个万兆口或≥8个光纤接口或增配≥4个HDMI接口或≥2个SAS3.0接口，可扩展≥2个SSD固态硬盘。 3. 应支持FCSAN、IPSAN、NAS存储功能。 4. 可接入2T/3T/4T/6T/8T/10TSATA磁盘，支持磁盘交错启动和漫游，并支持在线热插拔。 5. 可接入硬盘≥72块，支持SATA和SAS混插，并支持≥12级扩展柜级联扩展。 6. 应能提供RAID0、1、3、5、6、10、50，60、JBOD、RAIDErasingCode、Raid5EE模式，支持全局、局部等多种热备选择，支持坏盘自动重构。 7. 应能接入并存储≥1880Mbps视频图像，同时转发≥1880Mbps的视频图像；同时回放≥512Mbps的视频图像。 8. 当RAID中某块工作正常的硬盘被误拔出后，60分钟内插回，该硬盘能恢复到原RAID中，系统自动恢复工作，而且会对拔掉的硬盘进行增量数据恢复。 9. 在RAID内丢失2块（含）以上硬盘但至少有1块正常磁盘时，无需等待丢失盘恢复，保留的硬盘中的数据可正常读出，且新数据可正常写入。 10. 当录像视频流发生丢失5s以上可在日志中记录报警信息。 11. 可根据事件名称查询所有相关联的不同前端或时间的录像段并进行回放和下载。 12. 可通过IE浏览器对一台、多台样机或扩展柜中的磁盘进行定位，使对应的磁盘指示灯闪烁，闪烁的时长可设。 | 1 | 台 |
|  | 49 | 网络存储设备 | 海康威视 | DS-A80648S | 1. 单设备应配置≥64位多核处理器，≥4GB内存，内存支持扩展到≥32GB，需配置冗余金牌电源，支持双系统。 2. 单设备应标配≥2个千兆网口，可增扩≥2个万兆口或≥2个光纤接口或增配≥4个HDMI接口或≥2个SAS3.0接口。 3. 应支持FCSAN、IPSAN、NAS存储功能。 4. 可接入2T/3T/4T/6T/8TSATA磁盘，支持磁盘交错启动和漫游，并支持在线热插拔。 5. 可接入硬盘≥48块，支持SATA和SAS混插，并支持≥12级扩展柜级联扩展。 6. 应能提供RAID0、1、3、5、6、10、50，60、JBOD模式，支持全局、局部等多种热备选择，支持坏盘自动重构。 7. 应能接入并存储≥1880Mbps视频图像，同时转发≥1880Mbps的视频图像；同时回放≥512Mbps的视频图像。 8. 可对指定的录像段或指定事件的1个或多个前端的不同时间段的录像段添加标签，并自动备份到存档卷中，使之不会被覆盖删除。 9. 可根据事件名称查询所有相关联的不同前端或时间的录像段并进行回放和下载。可通过IE浏览器对一台、多台样机或扩展柜中的磁盘进行定位，使对应的磁盘指示灯闪烁，闪烁的时长可设。 | 1 | 台 |
|  | 50 | 网络存储设备 | 海康威视 | DS-A80648S | 1. 单设备应配置≥64位多核处理器，≥4GB内存，内存支持扩展到≥32GB，需配置冗余金牌电源，支持双系统。 2. 单设备应标配≥2个千兆网口，可增扩≥2个万兆口或≥2个光纤接口或增配≥4个HDMI接口或≥2个SAS3.0接口。 3. 应支持FCSAN、IPSAN、NAS存储功能。 4. 可接入2T/3T/4T/6T/8TSATA磁盘，支持磁盘交错启动和漫游，并支持在线热插拔。 5. 可接入硬盘≥48块，支持SATA和SAS混插，并支持≥12级扩展柜级联扩展。 6. 应能提供RAID0、1、3、5、6、10、50，60、JBOD模式，支持全局、局部等多种热备选择，支持坏盘自动重构。 7. 应能接入并存储≥1880Mbps视频图像，同时转发≥1880Mbps的视频图像；同时回放≥512Mbps的视频图像。 8. 可对指定的录像段或指定事件的1个或多个前端的不同时间段的录像段添加标签，并自动备份到存档卷中，使之不会被覆盖删除。 9. 可根据事件名称查询所有相关联的不同前端或时间的录像段并进行回放和下载。可通过IE浏览器对一台、多台样机或扩展柜中的磁盘进行定位，使对应的磁盘指示灯闪烁，闪烁的时长可设。 | 1 | 台 |
|  | 51 | 网络存储设备 | 海康威视 | DS-A80636S | 1. 单设备应配置≥64位多核处理器，≥4GB内存，内存支持扩展到≥32GB，需配置冗余金牌电源，支持双系统。 2. 单设备应标配≥2个千兆网口，可增扩≥2个万兆口或≥2个光纤接口或增配≥4个HDMI接口或≥2个SAS3.0接口。 3. 应支持FCSAN、IPSAN、NAS存储功能。 4. 可接入2T/3T/4T/6T/8TSATA磁盘，支持磁盘交错启动和漫游，并支持在线热插拔。 5. 可接入硬盘≥36块，支持SATA和SAS混插，并支持≥12级扩展柜级联扩展。 6. 应能提供RAID0、1、3、5、6、10、50，60、JBOD模式，支持全局、局部等多种热备选择，支持坏盘自动重构。 7. 应能接入并存储≥1880Mbps视频图像，同时转发≥1880Mbps的视频图像；同时回放≥512Mbps的视频图像。 8. 网络中断后重新恢复，设备可续存断网期间存储在前端设备中的录像文件，并可通过IE浏览器设置自动回传和手动回传。支持≥256路4M的录像回传。 9. 当录像视频流发生丢失5s以上可在日志中记录报警信息。 10. 提供多设备同步升级功能，可以通过一键式操作对整个局域网内的所有设备同步升级。 | 1 | 台 |
|  | 52 | 网络存储设备 | 海康威视 | DS-A80636S | 1. 单设备应配置≥64位多核处理器，≥4GB内存，内存支持扩展到≥32GB，需配置冗余金牌电源，支持双系统。 2. 单设备应标配≥2个千兆网口，可增扩≥2个万兆口或≥2个光纤接口或增配≥4个HDMI接口或≥2个SAS3.0接口。 3. 应支持FCSAN、IPSAN、NAS存储功能。 4. 可接入2T/3T/4T/6T/8TSATA磁盘，支持磁盘交错启动和漫游，并支持在线热插拔。 5. 可接入硬盘≥36块，支持SATA和SAS混插，并支持≥12级扩展柜级联扩展。 6. 应能提供RAID0、1、3、5、6、10、50，60、JBOD模式，支持全局、局部等多种热备选择，支持坏盘自动重构。 7. 应能接入并存储≥1880Mbps视频图像，同时转发≥1880Mbps的视频图像；同时回放≥512Mbps的视频图像。 8. 网络中断后重新恢复，设备可续存断网期间存储在前端设备中的录像文件，并可通过IE浏览器设置自动回传和手动回传。支持≥256路4M的录像回传。 9. 当录像视频流发生丢失5s以上可在日志中记录报警信息。 10. 提供多设备同步升级功能，可以通过一键式操作对整个局域网内的所有设备同步升级。 | 1 | 台 |
|  | 53 | 网络存储设备 | 海康威视 | DS-A80636S | 1. 单设备应配置≥64位多核处理器，≥4GB内存，内存支持扩展到≥32GB，需配置冗余金牌电源，支持双系统。 2. 单设备应标配≥2个千兆网口，可增扩≥2个万兆口或≥2个光纤接口或增配≥4个HDMI接口或≥2个SAS3.0接口。 3. 应支持FCSAN、IPSAN、NAS存储功能。 4. 可接入2T/3T/4T/6T/8TSATA磁盘，支持磁盘交错启动和漫游，并支持在线热插拔。 5. 可接入硬盘≥36块，支持SATA和SAS混插，并支持≥12级扩展柜级联扩展。 6. 应能提供RAID0、1、3、5、6、10、50，60、JBOD模式，支持全局、局部等多种热备选择，支持坏盘自动重构。 7. 应能接入并存储≥1880Mbps视频图像，同时转发≥1880Mbps的视频图像；同时回放≥512Mbps的视频图像。 8. 网络中断后重新恢复，设备可续存断网期间存储在前端设备中的录像文件，并可通过IE浏览器设置自动回传和手动回传。支持≥256路4M的录像回传。 9. 当录像视频流发生丢失5s以上可在日志中记录报警信息。 10. 提供多设备同步升级功能，可以通过一键式操作对整个局域网内的所有设备同步升级。 | 1 | 台 |
|  | 54 | 网络存储设备 | 海康威视 | DS-A80636S | 1. 单设备应配置≥64位多核处理器，≥4GB内存，内存支持扩展到≥32GB，需配置冗余金牌电源，支持双系统。 2. 单设备应标配≥2个千兆网口，可增扩≥2个万兆口或≥2个光纤接口或增配≥4个HDMI接口或≥2个SAS3.0接口。 3. 应支持FCSAN、IPSAN、NAS存储功能。 4. 可接入2T/3T/4T/6T/8TSATA磁盘，支持磁盘交错启动和漫游，并支持在线热插拔。 5. 可接入硬盘≥36块，支持SATA和SAS混插，并支持≥12级扩展柜级联扩展。 6. 应能提供RAID0、1、3、5、6、10、50，60、JBOD模式，支持全局、局部等多种热备选择，支持坏盘自动重构。 7. 应能接入并存储≥1880Mbps视频图像，同时转发≥1880Mbps的视频图像；同时回放≥512Mbps的视频图像。 8. 网络中断后重新恢复，设备可续存断网期间存储在前端设备中的录像文件，并可通过IE浏览器设置自动回传和手动回传。支持≥256路4M的录像回传。 9. 当录像视频流发生丢失5s以上可在日志中记录报警信息。 10. 提供多设备同步升级功能，可以通过一键式操作对整个局域网内的所有设备同步升级。 | 1 | 台 |
|  | 55 | 网络存储设备 | 海康威视 | DS-A80624S | 1. 单设备应配置≥64位多核处理器，≥4GB内存，内存支持扩展到≥32GB，需配置冗余金牌电源，支持双系统 2. 单设备应标配≥2个千兆网口，可增扩≥2个万兆口或≥2个光纤接口或增配≥4个HDMI接口或≥2个SAS3.0接口 3. 应支持FCSAN、IPSAN、NAS存储功能 4. 可接入2T/3T/4T/6T/8TSATA磁盘，支持磁盘交错启动和漫游，并支持在线热插拔； 5. 可接入硬盘≥24块，支持SATA和SAS混插，并支持≥12级扩展柜级联扩展； 6. 应能提供RAID0、1、3、5、6、10、50，60、JBOD模式，支持全局、局部等多种热备选择，支持坏盘自动重构； 7. 应能接入并存储≥1880Mbps视频图像，同时转发≥1880Mbps的视频图像；同时回放≥512Mbps的视频图像； 8. 当录像视频流发生丢失5s以上可在日志中记录报警信息。 | 1 | 台 |
|  | 56 | 网络存储设备 | 海康威视 | DS-A80624S | 1. 单设备应配置≥64位多核处理器，≥4GB内存，内存支持扩展到≥32GB，需配置冗余金牌电源，支持双系统 2. 单设备应标配≥2个千兆网口，可增扩≥2个万兆口或≥2个光纤接口或增配≥4个HDMI接口或≥2个SAS3.0接口 3. 应支持FCSAN、IPSAN、NAS存储功能 4. 可接入2T/3T/4T/6T/8TSATA磁盘，支持磁盘交错启动和漫游，并支持在线热插拔； 5. 可接入硬盘≥24块，支持SATA和SAS混插，并支持≥12级扩展柜级联扩展； 6. 应能提供RAID0、1、3、5、6、10、50，60、JBOD模式，支持全局、局部等多种热备选择，支持坏盘自动重构； 7. 应能接入并存储≥1880Mbps视频图像，同时转发≥1880Mbps的视频图像；同时回放≥512Mbps的视频图像； 8. 当录像视频流发生丢失5s以上可在日志中记录报警信息。 | 1 | 台 |
|  | 57 | 网络存储设备 | 海康威视 | DS-A80624S | 1. 单设备应配置≥64位多核处理器，≥4GB内存，内存支持扩展到≥32GB，需配置冗余金牌电源，支持双系统 2. 单设备应标配≥2个千兆网口，可增扩≥2个万兆口或≥2个光纤接口或增配≥4个HDMI接口或≥2个SAS3.0接口 3. 应支持FCSAN、IPSAN、NAS存储功能 4. 可接入2T/3T/4T/6T/8TSATA磁盘，支持磁盘交错启动和漫游，并支持在线热插拔； 5. 可接入硬盘≥24块，支持SATA和SAS混插，并支持≥12级扩展柜级联扩展； 6. 应能提供RAID0、1、3、5、6、10、50，60、JBOD模式，支持全局、局部等多种热备选择，支持坏盘自动重构； 7. 应能接入并存储≥1880Mbps视频图像，同时转发≥1880Mbps的视频图像；同时回放≥512Mbps的视频图像； 8. 当录像视频流发生丢失5s以上可在日志中记录报警信息。 | 1 | 台 |
|  | 58 | 网络存储设备 | 海康威视 | DS-A80624S | 1. 单设备应配置≥64位多核处理器，≥4GB内存，内存支持扩展到≥32GB，需配置冗余金牌电源，支持双系统 2. 单设备应标配≥2个千兆网口，可增扩≥2个万兆口或≥2个光纤接口或增配≥4个HDMI接口或≥2个SAS3.0接口 3. 应支持FCSAN、IPSAN、NAS存储功能 4. 可接入2T/3T/4T/6T/8TSATA磁盘，支持磁盘交错启动和漫游，并支持在线热插拔； 5. 可接入硬盘≥24块，支持SATA和SAS混插，并支持≥12级扩展柜级联扩展； 6. 应能提供RAID0、1、3、5、6、10、50，60、JBOD模式，支持全局、局部等多种热备选择，支持坏盘自动重构； 7. 应能接入并存储≥1880Mbps视频图像，同时转发≥1880Mbps的视频图像；同时回放≥512Mbps的视频图像； 8. 当录像视频流发生丢失5s以上可在日志中记录报警信息。 | 1 | 台 |
|  | 59 | 网络存储设备 | 海康威视 | DS-A80624S | 1. 单设备应配置≥64位多核处理器，≥4GB内存，内存支持扩展到≥32GB，需配置冗余金牌电源，支持双系统 2. 单设备应标配≥2个千兆网口，可增扩≥2个万兆口或≥2个光纤接口或增配≥4个HDMI接口或≥2个SAS3.0接口 3. 应支持FCSAN、IPSAN、NAS存储功能 4. 可接入2T/3T/4T/6T/8TSATA磁盘，支持磁盘交错启动和漫游，并支持在线热插拔； 5. 可接入硬盘≥24块，支持SATA和SAS混插，并支持≥12级扩展柜级联扩展； 6. 应能提供RAID0、1、3、5、6、10、50，60、JBOD模式，支持全局、局部等多种热备选择，支持坏盘自动重构； 7. 应能接入并存储≥1880Mbps视频图像，同时转发≥1880Mbps的视频图像；同时回放≥512Mbps的视频图像； 8. 当录像视频流发生丢失5s以上可在日志中记录报警信息。 | 1 | 台 |
|  | 60 | 网络硬盘录像机 | 海康威视 | DS-8632NX-K9 | 1. 具有≥2个HDMI接口、2个VGA接口、2个RJ45网络接口、2个USB2.0接口、1个USB3.0接口、1个RS232接口、1个RS485接口、1个eSata接口、1路音频输入接口、2路音频输出接口；16路报警输入接口、9路报警输出接口、具有2路直流DC 12V输出接口（其中1路为Ctrl报警输出口）；可内置9个SATA接口硬盘 2. 可接入1T、2T、3T、4T、6T、8T、10T、12TB、14TB、16TB、18TB容量的SATA接口硬盘 3. 可接入≥32路分辨率为1920×1080的视频图像；支持最大接入带宽 256Mbps，最大存储带宽 256Mbps，最大转发带宽160Mbps，最大回放带宽160Mbps，开启视频流智能分析后NVR网络带宽不应降低 4. 支持接入高级移动侦测的相机，移动侦测报警能够区分是人、车还是其它目标产生，可录像和记录报警信息 5. 接入带有温度报警、烟雾报警、障碍物遮挡报警、移动报警、防拆报警、紧急报警的智慧消防相机，当触发报警时，样机可联动录像、抓拍并保存图片、弹出报警画面、声音警告、上传中心、发送邮件、触发报警输出，并按通道、时间、类型检索报警图片，录像搜索结果支持图片和列表两种展现形式 6. 接入警戒摄像机，支持对IPC的声音和闪光参数进行配置， 支持通过移动侦测、区域入侵、越界侦测、进入区域和离开区域事件联动一个或多个IPC的声光报警，可以对声光联动一键撤防 7. 具有存储安全保障功能，当存储压力过高或硬盘出现性能不足时，可优先录像业务存储 | 2 | 台 |
|  | 61 | 网络监控键盘 | 海康威视 | DS-1600K | 1. 屏幕尺寸≥10.2英寸；屏幕类型：触控屏，分辨率要求：≥1280*720 2. 屏幕区和摇杆区采用可拆分结构，摇杆和触控屏可分离使用 3. 支持上下、左右、变倍和抓图四维控制功能 4. 支持DVI和HDMI接口外接显示设备实现图像预览 5. 支持在触摸屏幕上预览前端图像 6. 支持切换前端输入通道或输入组到解码器、视频综合平台等设备，支持画面分割、场景切换、轮巡显示、开/关显示窗口、窗口漫游、放到/缩小等功能 7. 连接云台设备时，可通过摇杆或触控屏实现云台设备控制功能，支持预置位、自动巡航、模式路径、光圈调节、变焦、雨刷、灯光等功能 8. 支持抓图、录像功能，文件保存至U盘或上传至FTP服务器 | 1 | 台 |
|  | 62 | 台式微型计算机 | 海康威视 | DS-AXF522P | 1.处理器：国产；≥2.7GHz,8核线程 2.内存：≥8GB ECC 3.硬盘：≥1T 7200RPM SATA3+256G SSD固态硬盘 4.显卡：主板集成高清显卡； 5.标配集成千兆网卡，原厂标配键盘鼠标 6.机箱：≤11L标准塔式机箱，≥200W高稳定性电源 7.配置≥23.8寸监视器 | 14 | 台 |
|  | 63 | 解码器 | 海康威视 | DS-6A04UD | 1. 采用嵌入式架构，专用Linux系统，使用DSP解码 2. 支持对输入的视频画面进行90°、180°、270°旋转显示 3. 设备接入具有智能行为分析功能的摄像机，可解码显示智能行为分析信息，包括移动侦测、越界入侵、区域入侵、起身离开等，并上传报警信息 4. 支持前端接入智能摄像机，直连前端人脸检测设备，可实时展示人脸检测结果，包括年龄、性别、是否戴眼镜等人脸属性信息；属性直接叠加画面显示 5. 支持黑白名单功能，可设置≥256个黑白名单；当设置白名单时，只允许白名单IP访问设备；当设置黑名单时，黑名单内IP无法访问设备 6. 支持PC 软件客户端、WEB 浏览器客户端、平台客户端、IPAD、可视化触控平台方式访问管理 7. 支持通过IE浏览器进行网络模式设置，包括设置为流畅性优先/实时性优先 8. 可通过客户端软件将显示窗口在多个显示屏间进行拖动或跨屏显示，并可调节显示窗口大小 | 1 | 台 |
|  | 64 | 解码器 | 海康威视 | DS-6A10UD | 1. 采用嵌入式架构，专用Linux系统，使用DSP解码。为了设备稳定可靠运行，不得采用工控机或者PC机的X86架构 2. 支持对输入的视频画面进行90°、180°、270°旋转显示 3. 设备接入具有智能行为分析功能的摄像机，可解码显示智能行为分析信息，包括移动侦测、越界入侵、区域入侵、起身离开等，并上传报警信息 4. 支持前端接入智能摄像机，直连前端人脸检测设备，可实时展示人脸检测结果，包括年龄、性别、是否戴眼镜等人脸属性信息；属性直接叠加画面显示 5. 支持黑白名单功能，可设置256个黑白名单；当设置白名单时，只允许白名单IP访问设备；当设置黑名单时，黑名单内IP无法访问设备 6. 支持PC 软件客户端、WEB 浏览器客户端、平台客户端、IPAD、可视化触控平台方式访问管理 7. 支持通过IE浏览器进行网络模式设置，包括设置为流畅性优先/实时性优先 8. 可通过客户端软件将显示窗口在多个显示屏间进行拖动或跨屏显示，并可调节显示窗口大小 | 9 | 台 |
|  | 65 | LCD显示单元 | 海康威视 | DS-D2A461LT | 1. LCD显示单元为：≥46“超窄边液晶屏；物理分辨率达到≥1920×1080，响应时间≤8.5ms 2. LCD显示单元物理拼缝≤2.5mm，亮度≥500cd/㎡，对比度≥1200:1 3. 水平状态≥178°（左右对称），垂直状态≥178°（下视角≥8°） 4. 电动支架支持屏幕整体前后移动、左右移动，屏幕左侧上下移动、右侧上下移动、左上角前后移动、右上角前后移动、左下角前后移动、右下角前后移动，共16个方向运动控制，可调节屏间缝隙至≤0.3mm 5. 支持边缘屏蔽去黑边功能，可消除屏幕的黑边及因拼缝带来的图像变形 6. 液晶拼接显示单元具有信号自动检测功能，当前接入的信号接口无信号输入时，可自动切换到其他有信号输入的接口 7. 采用双电源模块，当其中一组模块电源系统发生故障，另一组电源模块保证持续供电，不影响显示单元正常工作 8. 内置图像处理器，采用 3D 梳状滤波技术，消除动态视频图像的边缘锯齿，图像清晰 | 85 | 块 |
|  | 66 | 大屏支架(LCD基线) | 海康威视 | 46英寸-气动前维护壁挂支架 | 前维护壁挂支架 | 85 | 套 |
|  | 67 | 监控显示器 | 海康威视 | DS-D5075UL | 1. 屏幕显示尺寸≥75寸 2. 具有调整γ曲线的功能。 3. 显示单元支持软关机记忆功能，若屏幕在断电前处于待机状态，下一次上电后，仍然处于待机状态 4. 图像处理引擎符合任意帧率自动转换功能，可将输入的非50Hz/60Hz的图像转换成60Hz输出 5. 当有新信号输入时，自动转到相应信源；当前显示信源断开后，自动转到下一个有信号的信源 6. 为保证长时间显示静止画面，显示单元内置图像、视频防灼技术，有效改善液晶屏显示静态图像时造成的残影现象 7. 显示单元内置黑白精显模式，可将彩色信号转换成黑白灰度模式并提高图像细节辨认能力 8. 显示单元可外接手势摄像头，根据手势动作，完成识别开关机、调用屏幕菜单、设置屏幕参数等显示单元控制操作 | 2 | 块 |
|  | 68 | 大屏支架(LCD基线) | 海康威视 | 支架-常规壁挂支架-5598-WA1-TY | 壁挂支架 | 2 | 套 |
|  | 69 | 智慧路灯 | 海康威视 | DS-TLSLD-ESLG080 | 名称：智慧路灯工艺灯杆 灯杆高度：4.5米 选材：Q235钢材 壁厚：4mm 定制电气系统：定制电气板/箱，含带漏保总开、 分路空开、直流供电、绝缘底板、线槽、设备通 讯/供电线缆等，根据设备选型深化 | 5 | 根 |
|  | 70 | 单灯控制器 | 海康威视 | DS-TLSLD-CTR | 名称：单灯控制器（4G） 载波频率：2-12MHz 模拟量输出：0-10V 调光电压输出 最大负载电流：5A 尺寸：125mm×60mm×47mm | 5 | 个 |
|  | 71 | 智能球型摄像机 | 海康威视 | iDS-2DE74ABCDF-XYZL/VWS | 名称：400万4寸23倍红外网络球机 功能：支持区域入侵侦测，越界侦测，进入区域 侦测和离开区域侦等智能侦测 平台支持：支持萤石接入 网络接口：RJ45网口， 自适应10 M/100 M网络数 据 SD卡扩展：支持MicroSD(即TF 卡)/MicroSDHC/MicroSDXC卡，最大支持256 GB 供电方式：DC12 V， PoE+（802.3at） ， ≤18W | 5 | 台 |
|  | 72 | 智慧路灯 | 海康威视 | DS-TLSLD-LED | 名称：P3.125 LED显示屏 灯珠：定制1921灯珠 像素构成： ≧102400;dot /分辨率：64*64mm 点间距：3.125mm /模组尺寸：200*200 箱体材质与安装结构：压铸镁铝合金；侧面安装 整机重量：18KG /整机尺寸：502*902*92 安装高度：2米 /显示尺寸：400*800mm 分辨率：128*256dot 亮度：6000CD 供电电压：AC 220/110±10%,47~63Hz 布线功耗：240W 平均功耗：80W 刷新频率：3840Hz /帧速：60Hz 通信接口：RJ45网口 功能：支持平台接入（信息发布多级审核）；支 持与雷达、气象站等联动 | 5 | 块 |
|  | 73 | 紧急报警产品 | 海康威视 | DS-PEA105-C1 | 名称：IP网络可视对讲终端 电源输入：12V/2A， 支持POE IEEE802.3af 功能部件接口 报警输入口、报警输出口、/网络 接口、电源接口、录音输 出口 支持的网络通讯协议：TCP/IP、UDP、ARP、ICMP 、IGMP、HTTP 广角可视度：140~160 度 视频分辨率：QVGA/VGA/720P/1080P 信噪比：广播-扬声器 81dB；广播-录音输出 70dB 频响 20Hz~18KHz 音频延迟 ≤ 200ms | 5 | 台 |
|  | 74 | 智慧路灯环境感知 | 海康威视 | DS-TLSLD-QXGZ2 | 风速、风向、湿度、温度、大气压力、噪声、PM10\ PM2.5 | 5 | 套 |
|  | 75 | 智慧路灯 | 海康威视 | DS-TLSLD-ODH | 支持多路交流220V分路计量控制输出，支持直流24V控制输出，支持直流12V控制输出 接口：2路SFP光纤接口8路RJ45接口（千兆），RS485通信接口，标准Modbus-RTU协议；电压：AC90-265V，输出多路交流220V 支持电量统计，开关控制；1路直流24V；3路直流12V；均支持开关控制；预留5G无线传输模块；工作温度：-30~+75℃工业级温宽，5%~95% 无凝露 ；支持外设统一供电，输出DC12V和24V；多种模式多种无线扩展；多网智能切换备份，断网数据存储，网络恢复数据续传；协议丰富，支持透明传输、MODBUS RTU转TCP，MQTT；支持主动轮询MODBUS设备，帮助客户省却输入繁琐的SCADA Modbus指令；下行预留可选多种无线通信，使用更灵活；工业设计，金属外壳，在各种室外环境、工业环境及强干扰下稳定7×24小时无间断工作。DC12V*4(共用内置12V电源功率，独立控制) DC24V*1(24W,独立控制) AC220*3（可独立控制，并支持独立计量及总计量。220V输出总电流≤12A，单路输出电流≤8A。） | 5 | 台 |
|  | 76 | 紧急求助产品 | 海康威视 | DS-PEA4H-10 | 10.1寸触摸屏紧急报警管理机；集成视频查看、双向对讲、呼叫前端等功能，用于管理前端一键求助报警产品。 支持1080P视频显示，支持H.264/H.265解码，支持最大256G Micro SD卡存储； 支持4路开关量输入，4路继电器输出；支持VGA、HDMI同源输出； 支持1路3.5mm音频输入，1路3.5mm音频输出； 话柄、鹅颈话筒杆可拆卸，支持DC12V、PoE(IEEE 802.3 at/af)供电。 当管理前端紧急报警设备数量超过128路，或者需多中心分级管理，加配sip服务对讲管理软件 | 1 | 台 |
|  | 77 | 智慧路灯 | 海康威视 | DS-TLSLD-CTRALL | 含智慧照明、、气象感知、多媒体屏等系统，采用多级架构支持平台系统自身规模的扩展，同时承载大容量业务接入的核心服务器、分发、编解码等均支持灵活扩展、平滑扩容，并提供可开放、可共享的接口 | 1 | 套 |
|  | 78 | 服务器 | 海康威视 | DS-VM11S-B | 1U单路标准机架式服务器 CPU：1颗 x86架构HYGON 3250处理器，核数≥8核，频率≥2.8GHz 内存：配置32G DDR4，4根内存插槽，最大支持扩展至128GB 硬盘：配置1块240G SSD盘，1块 4TB 7.2K 3.5英寸 SATA盘，最高支持4块3.5寸（兼容2.5寸）热插拔SATA/SAS硬盘 PCIE扩展：支持2个PCIE插槽 网口：板载2个千兆电口，支持选配10GbE、25GbE SFP+等多种网络接口 其他接口：1个千兆RJ-45管理接口，4个USB 3.0接口，2个位于机箱后部，2个位于机箱前部；1个VGA口，位于机箱后部 电源：350W高效单电源 机箱规格：43.5mm(高)x 433mm(宽)x521.5mm(深) 设备重量：约15KG（不含导轨） | 1 | 台 |

二、最高限价：本项目最高限价为360万元。

三、付款方式：双方合同签订生效后，采购人在货物签收后90个日历日内向中标人支付100%合同款项。

第四部分  采购合同（参考文本）

甲方：（采购人全称）

乙方：（成交供应商全称）

根据项目编号为            的（填写“项目名称”）项目（以下简称：“本项目”）的询价结果，乙方为成交供应商。现经甲乙双方友好协商，就以下事项达成一致并签订本合同：

1、下列合同文件是构成本合同不可分割的部分：

1.1合同条款；

1.2询价文件、乙方的响应文件；

1.3其他文件或材料：□无。□（根据实际情况填写需要增加的内容）。

2、合同标的

（根据实际情况填写，可以是表格或文字描述）。

3、合同总金额

3.1合同总金额为人民币大写：              元（￥              ）。

4、合同标的交付时间、地点和条件

4.1交付时间：                     ；

4.2交付地点：甲方指定地点；

4.3交付条件：现场交付并通过甲方验收。

5、合同标的应符合询价文件、乙方响应文件的规定或约定，具体如下：

在项目实施期间，乙方须按照甲方要求提供相关服务。。

6、验收

6.1验收应按照询价文件、乙方响应文件的规定或约定进行，具体如下：

（根据实际情况填写，可以是表格或文字描述）。

6.2本项目是否邀请其他供应商参与验收：

□不邀请。□邀请，具体如下：（按照询价文件规定填写）。

7、合同款项的支付应按照询价文件的规定进行，具体如下：

货物到场签收后90天内且甲方收到业主货款后支付全额货款。。

8、履约保证金

无。□有，具体如下：在合同履约期间，乙方承诺免费提供所有设备的维修和更换。

9、合同有效期

（根据实际情况填写，可以是表格或文字描述）。

10、违约责任

（根据实际情况填写，可以是表格或文字描述）。

11、知识产权

11.1乙方提供的采购标的应符合国家知识产权法律、法规的规定且非假冒伪劣品；乙方还应保证甲方不受到第三方关于侵犯知识产权及专利权、商标权或工业设计权等知识产权方面的指控，任何第三方如果提出此方面指控均与甲方无关，乙方应与第三方交涉，并承担可能发生的一切法律责任、费用和后果；若甲方因此而遭致损失，则乙方应赔偿该损失。

11.2若乙方提供的采购标的不符合国家知识产权法律、法规的规定或被有关主管机关认定为假冒伪劣品，则乙方中标资格将被取消；甲方还将按照有关法律、法规和规章的规定进行处理，具体如下：（根据实际情况填写）。

12、解决争议的方法

12.1甲、乙双方协商解决。

12.2若协商解决不成，则通过下列途径之一解决：

□提交仲裁委员会仲裁，具体如下：（根据实际情况填写）。

□向人民法院提起诉讼，具体如下：（根据实际情况填写）。

13、不可抗力

13.1因不可抗力造成违约的，遭受不可抗力一方应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，并在随后取得有关主管机关证明后的15日内向另一方提供不可抗力发生及持续期间的充分证据。基于以上行为，允许遭受不可抗力一方延期履行、部分履行或不履行合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

13.2本合同中的不可抗力指不能预见、不能避免、不能克服的客观情况，包括但不限于：自然灾害如地震、台风、洪水、火灾及政府行为、法律规定或其适用的变化或其他任何无法预见、避免或控制的事件。

14、合同条款

（根据实际情况填写）。

15、其他约定

15.1合同文件与本合同具有同等法律效力。

15.2本合同未尽事宜，双方可另行补充。

15.3本合同自签订之日起生效。

15.4本合同一式（填写具体份数）份，经双方授权代表签字并盖章后生效。甲方、乙方各执（填写具体份数）份，送（填写需要备案的监管部门的全称）备案（填写具体份数）份，具有同等效力。

15.5其他：□无。□（根据实际情况填写需要增加的内容）。

（以下无正文）

甲方：                                 乙方：

住所：                                 住所：

单位负责人：                             单位负责人：

委托代理人：                             委托代理人：

联系方法：                              联系方法：

开户银行：                              开户银行：

账号：                                 账号：

签订地点：

签订日期：    年   月   日

第五部分  附件——报价文件格式

报 价 文 件

询价项目名称：

报价人名称 ：

日       期 ：

# 附件１ 授权书

致：福建广电网络融媒体科技有限责任公司

根据贵方  （项目名称）           项目的邀请函（询价文件编号:_____ ），签字代表（全名、职务）经正式授权并代表（报价人名称）提交下述文件正本一份和副本两份，电子版一份。

(1)报价一览表和分项标价表

(2)服务范围清单

(3)条件偏离表

(4)报价人提交的其它资料

(5)廉洁承诺书

据此函，签字代表宣布同意如下：

1. 报价总价为人民币_________，即__________（文字表述）。

2．报价人将按询价文件的规定履行合同责任和义务。

3．报价人已详细审查全部询价文件，包括修改文件（如有的话）和有关附件。

4．我方同意所递交的报价文件在询价文件第二部分询价须知第9.1条规定的报价有效期内有效，在此期间内我方的报价有可能中选，我方将受此约束。

5．报价人同意提供按照买方可能要求的与其报价有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定要接受最低的报价或收到的任何报价。

与本项目有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：_________________ 邮编：__________________

电话：_________________ 传真：__________________

报价人授权代表姓名、职务（印刷体）：_____________

报价人授权代表签字：____________

报价人名称：_______________ (全称并加盖公章)

报价人地址：___________

日      期：______年____月____日

# 附件2-1报价一览表

报价人名称：(全称并加盖公章 )询价文件编号：  货币单位： 元人民币

| 序号 | 货物（服务）名称 | 服务内容（规格型号） |  | 数量 | 报价单价 | 报价总价 （不含税） | 报价总价 （含税） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计价 |  |  | (大写)XXXXXXXXX元整(￥XXXXXXXX元) |  |  |  |  |

注：1.此表正本与报价书正本一同装在一单独的信封内密封。

2.详细报价清单应另纸详列，且标明所报各种货物的数量、品牌和金额。

3.当一个合同包有多个品目号时，报价人应计算出该合同包的合计价。

4.所有报价均为含税价格。

| 相 关 承 诺 | - 我司承诺： - 本单位为一般纳税人，承诺提供增值税专用发票，标的中所涉及的货物税率为13%、软件服务税率为6％、安装服务税率为9％。 - 特此承诺！ |
| --- | --- |

报价人代表签名：

附件2-2分项报价表  （本项目无需提供）

报价人授权代表签字：_________________

附件3          服务范围清单

说明：

1、本清单应列明组成服务的主要项目的名称、数量及单价；

2、本清单应列明服务所涉必备工具的名称、数量。

报价人授权代表签字：

# 附件4条件偏离表

报价人名称：(全称并加盖公章)        询价文件编号∶

| 条件内容 | 询价文件要求 | 报价响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：本比选文件规定的各相关条款要求，如果报价人在报价文件中没有以书面方式对比选文件规定的各项要求和条款提出不满足或不响应或负偏离，则视为报价人能够完全理解并满足本比选文件规定的各相关条款要求。如有不满足或不响应或负偏离，不管是多么微小，报价人都应在报价文件中的加以如实详细说明，否则，报价人中选后才提出或者被采购人发现的任何负偏离或不响应或不满足均视为中选报价人违约，按报价人虚假承诺骗取中选处理，采购人将取消其中选报价人资格，给采购人造成损失的，还必须进行赔偿并负相关责任。带★的条款要求需全部响应且无偏离或正偏离。

报价人授权代表签字：_________________

# 附件5 报价人提交的其它资料

报价人根据自身实际情况编写有关资料包括：

(1)报价人企业简介、营业执照、服务期承诺、付款方式与条件承诺；

(2)对询价文件第三部分各有关要求的逐条响应承诺；

(3)询价文件要求提供的其它资料等。

(4)报价人自己认为体现自身优势，需要补充说明的其它资料。

附件6                                      廉洁承诺书

致：

我司（报价人全称）承诺不以任何名义宴请贵方人员或向贵方人员赠送礼品，礼金及各种有价证券。如我司违反此项承诺，贵方将根据具体情况和造成的后果，有权对我司进行警告或没收履约保证金(我司递交履约保证金的50%)直至终止合同。由此给贵方及下属分子公司造成的损失均由我司承担。构成犯罪的，移交司法机关处理。同时，在接下来的三个年度的招标项目中，贵方可视具体情况，暂停或拒绝我司提交的投标申请。

特此承诺！

报  价 人（全称并加盖公章）：

报价人代表签字：

日      期：