# 询  价  文  件

项目名称： 福建广电网络融媒体科技有限责任公司连江可门智慧工业园防灾减灾综合服务平台（一期）（包1）

采购人：福建广电网络融媒体科技有限责任公司

# 二零二四年六月
总   目   录

第一部分    询价邀请------------------------------------------(3)

第二部分    报价人须知----------------------------------------(5)

第三部分    询价内容及要求----------------------------------- (12)

第四部分    附件——报价文件格式----------------------------- (24)

第一部分  询价邀请

福建广电网络融媒体科技有限责任公司现对连江可门智慧工业园防灾减灾综合服务平台（一期）（包1）的下述内容进行询价。现欢迎国内合格报价人对该询价货物及服务进行密封报价。

- 询价内容：详见询价文件第三部分“询价内容及要求”。

3.交货期要求：详见询价内容一览表

4.凡愿意参加报价的报价人请于2024年6月14日，15:00前到邮件报名。

5.报价文件应在2024年6月14日17:00（北京时间）前按下述地址送至福州市闽侯县上街镇科技东路1号中国冶金地质B楼10层，逾期收到或不符合规定的报价文件恕不接受。

采购单位：福建广电网络融媒体科技有限责任公司

地址：福建省福州市高新区中国冶金地质大厦B栋10楼

联系人：郑先生

联系电话：0591-63519829，17805909070

附：询价内容一览表

附：                       询价内容一览表

项目名称：连江可门智慧工业园防灾减灾综合服务平台（一期）（包1）项目

| 合同包 | 服务内容 | 主要服务内容及要求 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 连江可门智慧工业园防灾减灾综合服务平台（一期）（包1） | 具体内容及要求详见询价文件“三、采购内容及要求” | 1项 |  |

注：

1、报价人所报价的设备必须与询价文件中要求产品一致。

2、本项目按合同包进行授标，报价人应对上述合同包的货物和服务进行完整报价，不得仅对同一个合同包中的部分货物或服务进行报价，否则将被视为未实质性响应询价文件要求，其报价将被拒绝。

3、报价以人民币为单位，报价人的报价必须包含本项目所要求的所有费用，为到买方指定地点的最终价格。

第二部分  报价人须知

报价人须知前附表

报价人须知前附表是对报价人须知的补充，二者如有矛盾，以前附表为准。

| 项号 | 条款号 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1.1 | 项目名称：连江可门智慧工业园防灾减灾综合服务平台（一期） 项目买方名称：福建广电网络融媒体科技有限责任公司 项目内容：连江可门智慧工业园防灾减灾综合服务平台集成服务及设备相关，具体内容详见询价文件 |
| 2 | 3.1 | 基本资格标准： 1.报价人注册成立时间不得小于1年，注册资本金不得小于500万元。提供有效期范围内的营业执照（副本）。 2.报价人授权代表必须为在岗员工。提供报价人日期前不少于3个月企业社保缴纳证明。 3.报价人在报价人截止时间前分别通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询并打印相应的信用记录。失信企业不允许参与项目报价。 4.两家或多家参与报价人的供应商，如单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的，不允许参与项目报价。 5.本项目不接受联合体报价。 |
| 3 | 9.1 | 报价有效期：报价截止期结束后 90 个日历日。 |
| 4 |  | 报价文件递交至：福建广电网络融媒体科技有限责任公司 地 址：福州市闽侯县上街镇科技东路1号中国冶金地质B楼10层 接收人：郑先生（0591-63519829，17805909070） 报价截止时间：2024年6月14日17:00（北京时间） |
| 5 | 15.3 | 评审标准和方法： 评审委员会对通过资格响应性审查以及相关设备采购完全满足技术参数的各报价人，按报价总价从低到高的顺序排列，报价总价最低的报价人将被推荐为第一中选候选人，其余候选人按报价总价从低到高的顺序依次排序。若有相同的最低报价总价，则企业注册资金多的报价人将被排序在前；若报价总价和企业注册资金仍相同，则由评审委员会全员记名投票表决，得票超过半数的将被排序在前。 |
| 6 |  | 项目咨询及其他 报价人为了解更多的项目基础资料和背景，可以与本项目的业主进行项目咨询和交流，避免在报价时因理解不清而影响今后项目的实施。 联系人：郑先生，联系电话：17805909070 |
| 7 |  | 其他重要须知： (1)报价人必须对其报价文件中提供各种资料、说明、承诺的真实性负责。在评审过程中，如有发现报价人有提供虚假资料欺骗买方和评委的行为，将取消其中选资格。若在中选后或签约时或执行合同过程中发现中选报价人是提供虚假材料谋取中选等违法违规行为或技术指标达不到询价技术要求，买方将取消其中选报价人资格，给买方造成损失的，还必须进行赔偿并负相关责任。 (2)报价人所投产品应为原厂生产。评审过程中或签订合同前或执行合同过程中，若发现其所投产品非原厂生产的，买方有权拒收或取消其中选资格并终止合同，给买方造成损失的，还必须进行赔偿并负相关责任（买方有权视情况在中选报价人的应付货款中进行扣款处罚或者不再支付中选报价人剩余的合同尾款）。 (3)报价人若中选，应保证其所供货物的产品品质符合报价文件的承诺。在供货或项目实施过程中，若发现其所供货物不满足要求，买方有权拒收或取消其中选资格并终止合同，给买方造成损失的，还必须进行赔偿并负相关责任（买方有权视情况在中选报价人的应付货款中进行扣款处罚或者不再支付中选报价人剩余的合同尾款）。报价人若存在上述情况，买方还将对其进行不良合同履行记录登记处理，此后三年内该报价人将不能再参与福建广电网络融媒体科技有限责任公司所有项目的报价。 (4)定标后，买方有可能对中选报价人和其报价文件中的承诺内容进行实地核查，中选报价人应无条件配合买方的核查工作，不得托词拒绝核查或隐瞒真实情况。若在中选后签订合同时，发现某个中选报价人有提供虚假材料或承诺谋取中选等违法违规形为或无实际履行合同的能力，买方将取消其中选报价人资格，并按照排序的先后递补中选报价人。给买方造成损失的，还必须进行赔偿并负相关责任。 (5)中选报价人的报价作为我方参与业主单位项目报价人的参考依据，若我方中标业主单位的项目，我方将与中选报价人签订相关合同，若我方没有中标，我方不再与中选报价人签订合同。 |
| 8 |  | 最高限价： 本项目最高限价为： 11988747 元人民币（含税） 。 报价人应根据询价文件要求，结合自身实际情况，对本项目相应合同包进行报价。若报价人相应合同包的报价总价高于该合同包的最高限价，则该报价人相应合同包的报价文件将被视为未实质性响应询价文件要求，其报价文件将被拒绝。 |
| 9 |  | 询价文件更正公告（若有）等相关公告、公示发布网站： 福建广电网络集团股份有限公司官网（www.fjgdwl.com）； 采购人将按规定在上述指定媒体上刊登相关公告，请报价人自行关注。 |
| 10 |  | 项目监督部门：福建广电网络融媒体科技有限责任公司纪检监察室 |

报价人须知

A  说明

1. 适用范围

1.1本询价文件仅适用于询价邀请中所叙述项目的货物及服务。

2. 定义

2.1“报价人”系指本次提交报价文件的国内企业。

2.2“中选报价人”系指本次询价中被授予合同的报价人。

2.3“货物”系指卖方按询价文件规定，须向买方提供的一切设备、材料、机械、仪器仪表、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

2.4“服务”系指询价文件规定卖方须承担的施工、安装、调试、技术协助、校准、培训以及其他类似的义务。

3.合格的报价人

3.1购买了询价文件并有能力提供本询价文件所述货物及服务的具有独立法人资格的国内企业。

3.2 报价人生产、经销的报价货物或服务的资格必须得到有关行政主管部门的许可。

4.报价费用

4.1 报价人应承担其准备与参加报价所涉及的一切费用。在任何情况下采购人及买方不承担任何费用。

B  询价文件

5. 询价文件的组成

5.1询价文件用以阐明所需货物及服务、询价程序和合同主要条款。询价文件由下述部分组成：

(1)询价邀请

(2)报价人须知

(3)询价内容及要求

(4)附件—报价文件格式

C  报价文件的编写

6. 要求

6.1报价人应仔细阅读询价文件的所有内容，按询价文件的要求提供报价文件，并保证所提供的全部资料的真实性，否则其报价可能被拒绝。

7. 报价语言及报价要求

7.1报价文件应用中文书写。

7.2报价人应对询价内容一览表所列的合同包货物和服务进行完整报价，不得将一个合同包中的内容拆开部分报价。不接受有任何可选择性的报价，每一种货物只能有一个报价，否则其报价文件将被拒绝。

7.2.1除非另有规定，报价人应在满足技术规格与要求的基础上进行报价。应根据报价文件表格和规定按要求详细报价。

7.2.2本次报价的合同采用固定价格方式。报价人所报单价和以细目总价填报的价格在合同实施期间应保持不变，均不受市场价格及政策性价格的调整而增减。

7.2.3若报价人的报价明显低于其他报价，使得其报价可能低于其个别成本的，报价人应按要求作出书面说明并提供相关证明材料。报价人不能合理说明或不能提供相关证明材料的，由评委会认定该报价人以低于成本报价竞标，其应作废标处理。

8. 报价文件的组成

8.1报价文件应包括下列部分：

(1)报价函

(2)报价一览表

(3)详细报价书

(4)技术和商务偏离表

(5)报价人的资格证明文件

9. 报价有效期

9.1报价文件从本须知前附表第4项所规定的报价截止期之后开始生效，在本须知前附表第3项所规定的日历日内保持有效。

D  报价文件的格式与递交

10. 报价文件的格式

10.1报价人须编制由本须知第8条规定文件组成的报价文件正本一份，副本一份。如有矛盾则以正本为准。

10.2报价文件应由报价人授权代表签字并加盖公章。

10.3报价使用货币为人民币。

10.4报价人应提交证明其拟供货物符合询价文件要求的技术响应文件，该文件可以是文字资料、图纸和数据，并须提供货物主要技术性能的详细描述。

10.5报价文件的正本和全部副本均应使用不能擦去的墨料或墨水打印或书写，并由授权的签署人签署。

10.6全套报价文件应无涂改和行间插字，除非这些改动是根据采购人的指示进行的，或者是为改正报价人造成的必须修改的错误而进行的。有改动时，修改处应由授权的报价文件签署人签署证明或加盖校正章。

11. 报价文件的递交

11.1报价文件应在询价邀请中规定的截止时间前密封送达，迟到的文件将被拒绝。

11.2报价文件可以邮寄或派人送达，传真件不被接受。

11.3报价人提交的文件将给予保密，但不退回。

E  报价文件的评估和比较

12．评议时间

12.1采购人将在报价文件送达后的适当时间里组织评审委员会对报价文件进行评议。

13．评审委员会

13.1采购人将根据货物的特点组建评审委员会，评审委员会将对报价文件进行审查、质疑、评估和比较，并做出授予合同的建议。

14. 对报价文件的审查和响应性的确定

14.1 在对报价文件详细评估之前，评审委员会将依据报价人提交的资格证明文件，审查其法人资格、营业范围等。如果报价人无资格履行合同，其报价将被拒绝。

14.2 评审委员会还将确定每一报价是否对询价文件的要求作出实质性响应，对没有实质性响应的报价文件将不进行评估。

15．评估原则及方法

15.1对所有报价人的评估，都采用相同的程序和标准。

15.2评议过程将严格按照询价文件的要求和条件进行。

15.3评审委员会将经综合分析、比较，根据按报价人须知前附表第6项所述的标准推荐中选候选人。

F  授予合同

16. 授予合同的准则

16.1合同将授予其报价文件符合询价文件要求，并被推荐为中选候选人的报价人。

16.2 最低报价不是被授予合同的保证。

16.3 买方在授予合同时有权对询价货物数量和服务予以增加或减少。

17. 结果通知

17.1采购人将根据评审结果及买方确认意见，向报价被接受的中选报价人发出通知书。

18．签订合同

18.1报价被接受的报价人须按通知书指定的时间、地点与买方签订经济合同。

18.2询价文件、报价被接受的报价人的报价文件及其澄清文件等，均为签订经济合同的依据。

18.3中选报价人的报价作为我方参与业主单位项目报价人的参考依据，若我方中标业主单位的项目，我方将与中选报价人签订相关合同，若我方没有中标，我方不再与中选报价人签订合同。

第三部分  询价内容及要求

一、采购内容

| 序号 | 产品名称 | 计量单位 | 数量 | 品牌商标 | 规格型号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | AI智能中台建设 | 项 | 1 | 国产 | 定制 |
| 2 | 融合通信平台 | 项 | 1 | 国产 | 定制 |
| 3 | 技术服务 | 年 | 3 | 国产 | 定制 |
| 4 | 网络系统核心交换机 | 台 | 2 | 海康威视 | DS-3E7806 |
| 5 | 接入交换机 | 台 | 1 | 海康威视 | DS-3E2552P-H |
| 6 | 路由器建设 | 台 | 1 | 海康威视 | DS-3R3000-L08H |
| 7 | UPS备用电源 | 台 | 1 | 海康威视 | DS-IUH3330L-K/TJ |
| 8 | UPS电池 | 节 | 64 | 海康威视 | DS-IUHB12100-J/ZX |
| 9 | 云计算服务器 | 台 | 8 | 海康威视 | DS-VDC22S-B |
| 10 | GPU服务器 | 台 | 1 | 海康威视 | DS-VD22S-C |
| 11 | 云计算虚拟化软件 | 套 | 1 | 海康威视 | HikCloudComputingEdge |
| 12 | AI智能分析服务器 | 台 | 1 | 海康威视 | DS-IE1064-03U/EM |
| 13 | 云存储设备 | 台 | 5 | 海康威视 | 硬件：DS-A71048R-ICVS软件：HikCloudStorage) |
| 14 | 云存储管理节点 | 台 | 2 | 海康威视 | DS-A5120RH-CVMN/V3 |
| 15 | 云存储运维一体机 | 台 | 1 | 海康威视 | DS-A5120R-CVNN |
| 16 | 智能AI枪球一体机（含支架） | 台 | 20 | 海康威视 | (i)DS-2SK8C2ABCDE-XYZ/VWS |
| 17 | 智能AI球型摄像机（含支架） | 台 | 10 | 海康威视 | iDS-2PT9ABCDEFG-UVWRST/XYZ |
| 18 | 5G智能AI布控球 | 台 | 5 | 海康威视 | iDS-MCD202 |
| 19 | 热成像双光谱重载云台 | 台 | 2 | 海康威视 | DS-2TD8XXX-ABCDEFG |
| 20 | 位移观测摄像机 | 台 | 2 | 海康威视 | DS-2DF6C40DR-LX |
| 21 | 车载智能一体化（应急车车载视频） | 套 | 1 | 中量智汇 | TBD-ZLZH-V01（配套终端GAZK-ZQ-TY-ZL-V03） |
| 22 | 智能环保卡口抓拍单元 | 台 | 15 | 海康威视 | iDS-TCV900 |
| 23 | 环境补光灯 | 台 | 30 | 海康威视 | CXBG-1-1-PS-A-3B-I(CXBG-2-H/2-MC-A-3B-I) |
| 24 | 多合一补光灯 | 台 | 40 | 海康威视 | CXBG-1-CX-DS-TL2000C |
| 25 | 雷达视频一体机 | 台 | 20 | 海康威视 | iDS-TCD402 |
| 26 | 警示屏 | 台 | 20 | 海康威视 | CSTXP-2-A2-D-1 |
| 27 | 地下管线探测仪 | 套 | 1 | 波动 | BD-GPR-200 |
| 28 | 气云成像遥测仪 | 台 | 1 | 海康威视 | DS-2XE94XYZUV-ABCDEF/MS |
| 29 | AI智能物联网关 | 台 | 5 | 海康威视 | DS-B81 |
| 30 | 室内SMD显示屏 | ㎡ | 20 | 海康威视 | DS-D4018 |
| 31 | LED发送卡 | 台 | 1 | 海康威视 | DS-DT60C |
| 32 | LED支架 | 套 | 1 | 国产 | 定制 |
| 33 | 配电柜 | 台 | 1 | 海康威视 | DS-D40D20 |
| 34 | 拼接解码控制器一体机 | 台 | 1 | 海康威视 | DS-B21 |
| 35 | 国产操作电脑 | 台 | 8 | 海康威视 | 主机：DS-AXF522P显示器：DS-D5024FX-B |
| 36 | 智慧大屏控制软件 | 套 | 1 | 海康威视 | InfoComShowOS |
| 37 | 控制台（2席） | 张 | 4 | 国产 | 定制 |
| 38 | 会议桌 | 台 | 1 | 国产 | 定制 |
| 39 | 辅材 | 项 | 1 | 国产 | 定制 |
| 40 | 融合通信主机 | 台 | 1 | 海康威视 | DS-65UC2200-S |
| 41 | 模拟话机接入子板 | 台 | 1 | 海康威视 | DS-65UC1016S-S |
| 42 | 短信接入子板 | 台 | 1 | 海康威视 | DS-65UC4008LC-S |
| 43 | 无线集群子板 | 台 | 1 | 海康威视 | DS-65UC1004EM-S |
| 44 | 数字中继接口子板 | 台 | 1 | 海康威视 | DS-65UC2120-S |
| 45 | 音频接入子板 | 台 | 1 | 海康威视 | DS-65UC1004AU-S |

二、技术和服务要求

（一）编制依据

（1）《生产安全事故应急条例》（中华人民共和国国务院第708号令）；

（2）《关于促进化工园区规范发展的指导意见》（工信部原433号）；

（3）《国务院安委会办公室关于进一步加强化工园区安全管理的指导意见》（安委办〔2012〕37号）；

（4）《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令13号令）；

（5）《中华人民共和国突发事件应对法》（中华人民共和国主席令〔2007〕69号）；

（6）《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》（国发〔2010〕23号）；

（7）《“工业互联网+安全生产”行动计划（2021—2023年）》（工信部联信发〔2020〕157号）；

（8）《国务院关于推进国家经济技术开发区创新提升打造改革开放新高地的意见》（2019年5月）；

（9）《国务院关于促进国家高新技术产业开发区高质量发展的若干意见》（2020年7月）；

（10）《工业和信息化部、国家发展和改革委员会、科学技术部、生态环境部、应急管理部、国家能源局关于“十四五”推动石化化工行业高质量发展的指导意见》（工信部联原〔2022〕34号）；

（11）《关于危险化学品企业贯彻落实(国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知)的实施意见》（安监总管三〔2010〕186号）；

（12）关于印发《化工园区安全风险评估表》《化工园区安全整治提升“十有两禁”释义》的通知；

（13）《化工园区安全风险智能化管控平台数据交换规范（试行）》；

（14）《化工园区安全风险智能化管控平台建设指南（试行）》（应急厅〔2022〕5 号）。

三、供应商需提供实力证明材料

| 评标项目 | 评标方法描述 |
| --- | --- |
| ### 厂家综合实力1 | ### 报价人或所提供核心交换机产品制造商，应具有高水平的科技创新实力与制造能力、强大的产业链和创新链资源整合能力、完善的专业化研究开发和产业化条件，能入选国家科学技术部发布的“国家专业众创空间示范名单”。注：须提供相关证明材料复印件并加盖单位公章， |
| 厂家综合实力2 | 为保证项目产品、技术具备较高的先进性，可达到领先水平，报价人或报价人所投智能AI球型摄像机产品制造商应具备较强的新技术研发实力，可提供高水平技术支撑，具备国家科学技术部颁发的国家新一代人工智能开放创新平台。注：须提供相关证明材料复印件并加盖公章。 |

四、商务条件（不允许负偏离）

1、交付地点：采购人指定地点

2、交付时间：合同签订后6个月内完成初验并交付使用，试运行3个月后终验。并配合采购人通过福建省应急管理厅组织的项目验收，若验收不合格则配合整改至合格为止（整改不另外收取费用）

3、交付条件：试运行3个月后终验

4、是否收取履约保证金：是。履约保证金金额：2011476元。说明：报价人应在自中标通知书发出之日起30个日历日内与采购人签订合同，合同签订前报价人向采购人以支票、履约担保书或银行保函形式支付履约保证金，待本项目合同期满后，由报价人提出返还履约保证金申请，采购人在收到履约保证金申请文件后根据项目服务情况无息返还履约保证金。

5、是否邀请供应商参与验收：否

6、验收方式数据表格

| 验收期次 | 验收期次说明 |
| --- | --- |
| 1 | 据《福州市人民政府关于印发福州市政府投资信息化项目管理办法的通知》第三章“项目实施及验收”规范进行验收。 |

7、支付方式

| 支付期次 | 支付比例(%) | 支付期次说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 50 | 所有设备到货合格签收后付合同额的50% |
| 2 | 20 | 初验合格并交付使用后付至70% |
| 3 | 20 | 终验合格并交付使用后付至90% |
| 4 | 10 | 终验合格后剩余10%分三年三期按运维考核结果支付（终验后第一年付3%，第二年付3%，第三年付4%） |

8、安装和调试

8.1、由报价人负责将货物按签订合同的具体数量、具体地点运送到最终目的地，报价人负责派技术人员到现场进行安装、调试，并负责调试至验收合格交付采购人使用。

8.2、货物包装必须与运输方式相适应，包装方式的确定及包装费用均由报价人负责；由于不适当的包装而造成货物在运输过程中有任何损坏由报价人负责。

8.3、货物包装应足以承受整个过程中的运输、转运、装卸、储存等，充分考虑到运输途中的各种情况（如暴露于恶劣气候等）和当地的气候特点，以及露天存放的需要。

8.4、报价人负责组织专业技术人员进行货物调试时，采购人应提供必须的基本条件和专人配合，保证各项安装工作顺利进行。

8.5、报价人应结合验收检验的不同阶段，免费对采购人使用人员的操作、维修、保养等方面进行现场培训，直至能独立操作；培训所需费用由报价人承担。

9、售后服务要求

9.1、报价人应提供本项目验收合格至少3年免费保修期和三年的产品运维服务（包含硬件设备维修及软件的免费更新升级服务），同一设备在保修期内连续2次出现故障，报价人须无条件更换。质保期内非因操作不当造成需要更换的零配件及设备由报价人负责包修、包换。

9.2、保修期内要求供应商提供以下运维保障服务，确保主要设备的稳定运行，具体如下：

9.2.1定期设备调试，达到最佳工作状态，检查设备状态和运行情况。

9.2.2报价人应建立完善系统运行维护档案，对维护过程、结果、设置修改均应做详细记录。

9.3、报价人应提供7*24小时的服务，在质量保证期内设备、软件运行发生故障时供应商在接到采购人故障电话通知后20分钟内电话响应，1小时内到达用户现场进行货物故障的维修。如4小时内不能排除故障，供应商应负责提供相同型号的替代设备，其费用由供应商承担。

9.4、报价人在三年维护期内对软件升级使用情况，无条件满足采购人的实际要求执行。

9.5、本项目在运行期间，供应商拟派驻点人员在采购人指定单位附近，随时调配。

9.6、运维考核表：

| 序号 | 考核内容及分项 | 详细要求 | 扣分标准 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 日常巡 检（35 分） | 供应商制定详细的巡检方案，对巡检的时间、人员进行合理安排，每个月开展一次巡检。巡检前应提前 跟采购人进行对接，由采购人相关负责人员陪同开展巡检工作，巡检完成后由采购人签字确认。巡检时应全面检查集成系统、设备（终端）、主要通讯线路、数据采集与软件、通讯软件等系统和设备的运行状况，对设备进行保养及校核，对设备进行测试，对系统进行优化，对服务器进行安全升级，对软件进行功能升级和优化，对数据进行备份等。 | 1、未制定巡检方案或巡检时间、人员等安排不合理扣5分； 2、巡检前未提前与采购人对接，无管理单位人员陪同，或无采购人签字认可，每次扣5分； 3、巡检时未全面检查集成系统、设备（终端）、主要通讯线路、数据采集与软件、 通讯软件等系统和设备的运行状况，每次扣5分； 4、巡检时设备清洁、保养及校核，通讯线路和设备检测，服务器安全升级，软件功能升级和优化，数据备份等工作开展不到位，每缺一项扣5分。 |  |
| 2 | 故障处 理（40 分） | 对系统和设备突发性故障进行诊断及处置，保障系统和设备正常运行。 供应商接到故障报告后，需在30分钟内响应，1小时内到达用户现场进行系统、设备故障的维修，特殊情况跟管理单位汇报，经采购人同意后可延长至2天。 | 接到故障通知后，未在规定时间内 解决系统故障，每次扣10分。 |  |
| 3 | 技术支 撑（25 | 对采购人管理人员进行业务培训，对本项目安全运行提供技术咨询服务， | 1、未及时安排专人对系统管理人员 进行业务培训，每次扣5分； |  |

10、违约责任

10.1、违约终止合同：在补救违约而采取的任何其他措施未能实现的情况下，即在询价人发出的违约通知后30天内（或经询价人书面确认的更长时间内）仍未纠正其下述任何一种违约行为，询价人可向报价人发出书面违约通知，终止部分或全部合同；

10.2、如果报价人未能在合同规定的期限内或询价人准许的任何延长交货期内交付部分或全部货物的；

10.3、报价人未能履行合同约定的任何其他义务。

10.4、一旦采购人根据本条第1款终止部分或全部合同，采购人可以按其认为适当的条件和方式采购类似报价人未能按时交付使用的货物。报价人应承担询价人购买类似货物的增值或额外费用。同时，报价人还应继续履行其他未终止的部分合同。

10.5、签订采购合同后，采购人发现并证实报价人实际无力组织供货的。

10.6、合同纠纷处理方式：若发生争议，根据《合同法》由双方友好协商解决，当协商无果时，可向合同履行地（询价人）所在地人民法院提起诉讼或仲裁。

五、其他事项

1．本项目不允许报价人以任何名义和理由进行转包，如有发现，采购人有权单方解除合同，且报价人必须赔偿由此给采购人带来的一切损失。

2．报价人应保证采购人不受到第三方关于侵犯专利权等知识产权及其他侵权方面的指控，任何第三方如果提出指控，报价人应与第三方交涉，承担可能发生的一切法律责任、费用和后果，并赔偿采购人的损失。

3.报价人不得以任何形式向与本项目无关的其他单位或人员提供询价文件及所附的有关资料,如违反,必须赔偿因此造成的采购人单位的所有损失，且采购人保留追究法律责任的权利。

4.所有产品必须符合国家和行业标准以及采购人提出的技术要求，以较高者为适用。

5.除询价文件另有规定外，若出现有关法律、法规和规章有强制性规定但询价文件未列明的情形，则报价人应按照有关法律、法规和规章强制性规定执行。

第四部分 附件——报价文件格式

报 价 文 件

询价项目名称：

报价人名称 ：

日      期 ：

附件１                  报价函

致：福建广电网络融媒体科技有限责任公司

根据贵方为项目的邀请函，签字代表（全名、职务）经正式授权并代表（报价人名称）提交下述文件正本一份、副本一份。

(1)报价一览表

(2)分项报价表

(3)技术和商务偏离表

(4)报价人资格证明文件

据此函，签字代表宣布同意如下：

1. 报价总价为人民币_________，即__________（文字表述）。

2．报价人将按询价文件的规定履行合同责任和义务。

3．报价人已详细审查全部询价文件，包括修改文件（如有的话）和有关附件。

4．我方同意所递交的报价文件在询价文件第二部分询价须知第9.1条规定的报价有效期内有效，在此期间内我方的报价有可能中选，我方将受此约束。

5．报价人同意提供按照买方可能要求的与其报价有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定要接受最低的报价或收到的任何报价。

与本询价项目有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：_________________ 邮编：__________________

电话：_________________ 传真：__________________

报价人授权代表姓名、职务（印刷体）：_____________

报价人授权代表签字：____________

报价人名称：_______________ (全称并加盖公章)

报价人地址：___________

日      期：______年____月____日

附件2                                     报价一览表

报价人名称：(全称并加盖公章)                                        货币单位：人民币（元）

| 合同包 | 项目名称 | 报价总价（不含税） | 报价总价（含税） | 交货期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 连江可门智慧工业园防灾减灾综合服务平台（一期）（工业互联网） |  |  |  |  |
| 报价总价（大写） |  |  |  |  |  |

注：1.详细报价清单应另纸详列，且标明所报各种货物的数量、品牌和金额。

2.当一个合同包有多个品目号时，报价人应计算出该合同包的合计价。

报价人代表签字：

附件2-1                分项报价表

报价人名称：   (全称并加盖公章)   货币单位：元人民币

| 序号 | 产品名称 | 计量单位 | 数量 | 品牌商标 | 规格型号 | 税率 | 单价（不含税）（元） | 总价（不含税）（元） | 总价（含税）（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | AI智能中台建设 | 项 | 1 | 国产 | 定制 |  |  |  |  |
| 2 | 融合通信平台 | 项 | 1 | 国产 | 定制 |  |  |  |  |
| 3 | 技术服务 | 年 | 3 | 国产 | 定制 |  |  |  |  |
| 4 | 网络系统核心交换机 | 台 | 2 | 海康威视 | DS-3E7806 |  |  |  |  |
| 5 | 接入交换机 | 台 | 1 | 海康威视 | DS-3E2552P-H |  |  |  |  |
| 6 | 路由器建设 | 台 | 1 | 海康威视 | DS-3R3000-L08H |  |  |  |  |
| 7 | UPS备用电源 | 台 | 1 | 海康威视 | DS-IUH3330L-K/TJ |  |  |  |  |
| 8 | UPS电池 | 节 | 64 | 海康威视 | DS-IUHB12100-J/ZX |  |  |  |  |
| 9 | 云计算服务器 | 台 | 8 | 海康威视 | DS-VDC22S-B |  |  |  |  |
| 10 | GPU服务器 | 台 | 1 | 海康威视 | DS-VD22S-C |  |  |  |  |
| 11 | 云计算虚拟化软件 | 套 | 1 | 海康威视 | HikCloudComputingEdge |  |  |  |  |
| 12 | AI智能分析服务器 | 台 | 1 | 海康威视 | DS-IE1064-03U/EM |  |  |  |  |
| 13 | 云存储设备 | 台 | 5 | 海康威视 | 硬件：DS-A71048R-ICVS软件：HikCloudStorage) |  |  |  |  |
| 14 | 云存储管理节点 | 台 | 2 | 海康威视 | DS-A5120RH-CVMN/V3 |  |  |  |  |
| 15 | 云存储运维一体机 | 台 | 1 | 海康威视 | DS-A5120R-CVNN |  |  |  |  |
| 16 | 智能AI枪球一体机（含支架） | 台 | 20 | 海康威视 | (i)DS-2SK8C2ABCDE-XYZ/VWS |  |  |  |  |
| 17 | 智能AI球型摄像机（含支架） | 台 | 10 | 海康威视 | iDS-2PT9ABCDEFG-UVWRST/XYZ |  |  |  |  |
| 18 | 5G智能AI布控球 | 台 | 5 | 海康威视 | iDS-MCD202 |  |  |  |  |
| 19 | 热成像双光谱重载云台 | 台 | 2 | 海康威视 | DS-2TD8XXX-ABCDEFG |  |  |  |  |
| 20 | 位移观测摄像机 | 台 | 2 | 海康威视 | DS-2DF6C40DR-LX |  |  |  |  |
| 21 | 车载智能一体化（应急车车载视频） | 套 | 1 | 中量智汇 | TBD-ZLZH-V01（配套终端GAZK-ZQ-TY-ZL-V03） |  |  |  |  |
| 22 | 智能环保卡口抓拍单元 | 台 | 15 | 海康威视 | iDS-TCV900 |  |  |  |  |
| 23 | 环境补光灯 | 台 | 30 | 海康威视 | CXBG-1-1-PS-A-3B-I(CXBG-2-H/2-MC-A-3B-I) |  |  |  |  |
| 24 | 多合一补光灯 | 台 | 40 | 海康威视 | CXBG-1-CX-DS-TL2000C |  |  |  |  |
| 25 | 雷达视频一体机 | 台 | 20 | 海康威视 | iDS-TCD402 |  |  |  |  |
| 26 | 警示屏 | 台 | 20 | 海康威视 | CSTXP-2-A2-D-1 |  |  |  |  |
| 27 | 地下管线探测仪 | 套 | 1 | 波动 | BD-GPR-200 |  |  |  |  |
| 28 | 气云成像遥测仪 | 台 | 1 | 海康威视 | DS-2XE94XYZUV-ABCDEF/MS |  |  |  |  |
| 29 | AI智能物联网关 | 台 | 5 | 海康威视 | DS-B81 |  |  |  |  |
| 30 | 室内SMD显示屏 | ㎡ | 20 | 海康威视 | DS-D4018 |  |  |  |  |
| 31 | LED发送卡 | 台 | 1 | 海康威视 | DS-DT60C |  |  |  |  |
| 32 | LED支架 | 套 | 1 | 国产 | 定制 |  |  |  |  |
| 33 | 配电柜 | 台 | 1 | 海康威视 | DS-D40D20 |  |  |  |  |
| 34 | 拼接解码控制器一体机 | 台 | 1 | 海康威视 | DS-B21 |  |  |  |  |
| 35 | 国产操作电脑 | 台 | 8 | 海康威视 | 主机：DS-AXF522P显示器：DS-D5024FX-B |  |  |  |  |
| 36 | 智慧大屏控制软件 | 套 | 1 | 海康威视 | InfoComShowOS |  |  |  |  |
| 37 | 控制台（2席） | 张 | 4 | 国产 | 定制 |  |  |  |  |
| 38 | 会议桌 | 台 | 1 | 国产 | 定制 |  |  |  |  |
| 39 | 辅材 | 项 | 1 | 国产 | 定制 |  |  |  |  |
| 40 | 融合通信主机 | 台 | 1 | 海康威视 | DS-65UC2200-S |  |  |  |  |
| 41 | 模拟话机接入子板 | 台 | 1 | 海康威视 | DS-65UC1016S-S |  |  |  |  |
| 42 | 短信接入子板 | 台 | 1 | 海康威视 | DS-65UC4008LC-S |  |  |  |  |
| 43 | 无线集群子板 | 台 | 1 | 海康威视 | DS-65UC1004EM-S |  |  |  |  |
| 44 | 数字中继接口子板 | 台 | 1 | 海康威视 | DS-65UC2120-S |  |  |  |  |
| 45 | 音频接入子板 | 台 | 1 | 海康威视 | DS-65UC1004AU-S |  |  |  |  |

报价人：（全称并加盖单位公章）

报价人代表签字：

日期：    年   月   日

附件3                            偏离表

报价人名称：(全称并加盖公章)

| 合同包/序号 | 货物名称 | 规格条目号 | 询价文件要求 | 报价人响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：本询价文件规定的各相关条款要求，如果报价人在报价文件中没有以书面方式对询价文件规定的各项要求和条款提出不满足或不响应或负偏离，则视为报价人能够完全理解并满足本询价文件规定的各相关条款要求。如有不满足或不响应或负偏离，不管是多么微小，报价人都应在报价文件中的“技术规格和商务偏离表”中加以如实详细说明。

如全部技术条件要求无偏离（包括正偏离和负偏离），则只须在本表中填写“全部要求无偏离”，并加盖公章，填写如下例：

| 合同包 | 序号 | 技术和服务要求 | 应答文件的技术和服务应答 | 偏离描述 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全部要求无偏离 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |

报价人授权代表签字：_________________

附件4             报价人的资格证明文件

附件4-1                         关于资格的声明函

致：福建广电网络融媒体科技有限责任公司

关于贵方      年     月      日询价邀请，本签字人愿意参加报价，并证明提交的下列文件和说明是准确的和真实的。

1．本签字人确认资格文件中的说明以及报价文件中所有提交的文件和材料是真实的、准确的。

2．我方的资格声明正本一份，副本一份，随报价文件一同递交。

报价人名称和地址 ：          受权签署本资格文件人签字：

名称：                       签字人姓名、职务（印刷体）：______________

地址：                       电话：

邮编：                       传真：___________________

附件4-2                         报价人的资格声明

1．报价人概况：

Ａ．报价人名称：_________________________________

Ｂ．注册地址：___________________________________

传真：电话：_________ 邮编：

Ｃ．成立或注册日期：____________________________

Ｄ．法定代表人：                   （姓名、职务）

3.我方在此声明，我方具备并满足下列各项条款的规定。本声明如有虚假或不实之处，我方将失去合格报价人资格。

(1)具有独立承担民事责任的能力；

(2)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

(3)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

(4)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

(5)参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

4.营业执照见附件4－4。

就我方全部所知，兹证明上述声明是真实、正确的，并已提供了全部现有资料和数据，我方同意根据贵方要求出示文件予以证实。

报 价 人 名 称：     （全称并加盖公章）

报价人代表签字：

日      期：       年        月     日

电      传：

传      真：

电      话：

附件4-3                    法定代表人授权书

致 ：福建广电网络融媒体科技有限责任公司

（报价人全称）法定代表人 授权（报价人代表姓名） 为报价人授权代表，代表本公司参加贵处组织的项目（询价文件编号）询价活动，全权代表我方处理询价活动的一切事宜。报价人授权代表在询价活动过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。报价人授权代表无转委权。特此授权。

报价人授权代表：          性别：            身份证号：

单位：                    部门：            职务：

# 详细通讯地址：            邮政编码：        电话：

附：法定代表人及接受授权方身份证件

授权方

报价人名称：  （全称并加盖公章）

法定代表人签字或盖章：

日     期：

接受授权方

报价人授权代表签字：

日     期：

附件4－4                法人营业执照、税务登记证

致：福建广电网络融媒体科技有限责任公司

现附上由                         （签发机关名称）签发的我方法人营业执照副本复印件，该执照真实有效。

现附上由                         （签发机关名称）签发的我方税务登记证副本复印件，该证件真实有效。

（注：法人营业执照、税务登记证提供复印件，或三证合一的营业执照副本复印件，由企业加盖公章并注明复印件与原件一致。）

报  价 人（全称并加盖公章）：

报价人代表签字：

日      期：

附件4－5                            廉洁承诺书

致：

我司（报价人全称）承诺不以任何名义宴请贵方人员或向贵方人员赠送礼品，礼金及各种有价证券。如我司违反此项承诺，贵方将根据具体情况和造成的后果，有权对我司进行警告或没收履约保证金(我司递交履约保证金的50%)直至终止合同。由此给贵方及下属分子公司造成的损失均由我司承担。构成犯罪的，移交司法机关处理。

同时，在接下来的三个年度的询价项目中，贵方可视具体情况，暂停或拒绝我司提交的报价申请。

特此承诺！

报  价 人（全称并加盖公章）：

报价人代表签字：

日      期：

附件4－6                报价人提交的其它资料

报价人根据自身实际情况编写有关资料。

附件5

合同模板

项目合同

合同编号：

甲方：（采购人全称）

乙方：（中选人全称）

根据（填写“项目名称”）项目（以下简称：“本项目”）的询价结果，乙方为中选人。现经甲乙双方友好协商，就以下事项达成一致并签订本合同：

1、下列合同文件是构成本合同不可分割的部分：

1.1合同条款；

1.2询价文件、乙方的报价文件；

1.3其他文件或材料：□无。□（按照实际情况编制填写需要增加的内容）。

2、合同标的

（按照实际情况编制填写，可以是表格或文字描述）。

- 付款条款

（1）合同签订后且收到最终业主对应款项后十个工作日内，预付合同总金额的50%作为预付款。乙方应提交同等金额的增值税专用发票。

（2）完成80个户外宣教大屏、80套应急广播安装及调试，完成指挥中心端部署且收到最终业主对应款项后。支付合同金额的30%。乙方应提交同等金额的增值税专用发票。

（3）完成项目全部建设内容且收到最终业主对应款项后，支付合同金额的20%。乙方应提交同等金额的增值税专用发票。

4、合同标的交付时间、地点和条件

4.1交付地点：甲方方指定地点

4.2交付时间：按合同约定提供服务

4.3交付条件：按要求完成各项服务
5、合同标的应符合询价文件、乙方报价文件的规定或约定，具体如下：

（按照实际情况编制填写，可以是表格或文字描述）。

6、验收

6.1验收应按照询价文件、乙方报价文件的规定或约定进行，具体如下：

| 验收期次 | 验收期次说明 |
| --- | --- |
| 1 | 据《福州市人民政府关于印发福州市政府投资信息化项目管理办法的通知》第三章“项目实施及验收”规范进行验收。 |

6.2本项目是否邀请其他报价人参与验收：

□不邀请。□邀请，具体如下：（按照询价文件规定填写）。

7、合同款项的支付应按照询价文件的规定进行，具体如下：

（按照实际情况编制填写，可以是表格或文字描述，包括一次性支付或分期支付等）。

| 支付期次 | 支付比例(%) | 支付期次说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 50 | 所有设备到货合格签收后付合同额的50% |
| 2 | 20 | 初验合格并交付使用后付至70% |
| 3 | 20 | 终验合格并交付使用后付至90% |
| 4 | 10 | 终验合格后剩余10%分三年三期按运维考核结果支付（终验后第一年付3%，第二年付3%，第三年付4%） |

8、履约保证金

（1）合同签订前10日内，乙方应向甲方提交签约合同金额10%的履约保证金。乙方在履行合同期间必须按照合同约定执行合同，否则甲方有权没收其履约保证金。

（2）履约保证金以公对公转帐的形式（不接受以其他方式）提交。

（3）乙方提交的履约保证金将在本项目合同所要求提供的货物设备安装调试到位、项目整体通过业主单位验收后且合同期结束并无未了事宜，由甲方予以无息退还。维保期内，乙方出现违约、违规行为，甲方有权在履约保证金中扣除相应款项。

9、合同有效期

（按照实际情况编制填写，可以是表格或文字描述）。

10、违约责任

（按照实际情况编制填写，可以是表格或文字描述）。

11、知识产权

11.1乙方提供的采购标的应符合国家知识产权法律、法规的规定且非假冒伪劣品；乙方还应保证甲方不受到第三方关于侵犯知识产权及专利权、商标权或工业设计权等知识产权方面的指控，若任何第三方提出此方面指控均与甲方无关，乙方应与第三方交涉，并承担可能发生的一切法律责任、费用和后果；若甲方因此而遭致损失，则乙方应赔偿该损失。

11.2若乙方提供的采购标的不符合国家知识产权法律、法规的规定或被有关主管机关认定为假冒伪劣品，则乙方中标资格将被取消；甲方还将按照有关法律、法规和规章的规定进行处理，具体如下：（按照实际情况编制填写）。

12、解决争议的方法

12.1甲、乙双方协商解决。

12.2若协商解决不成，则通过下列途径之一解决：

□提交仲裁委员会仲裁，具体如下：（按照实际情况编制填写）。

□向人民法院提起诉讼，具体如下：（按照实际情况编制填写）。

13、不可抗力

13.1因不可抗力造成违约的，遭受不可抗力一方应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，并在随后取得有关主管机关证明后的15日内向另一方提供不可抗力发生及持续期间的充分证据。基于以上行为，允许遭受不可抗力一方延期履行、部分履行或不履行合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

13.2本合同中的不可抗力指不能预见、不能避免、不能克服的客观情况，包括但不限于：自然灾害如地震、台风、洪水、火灾及政府行为、法律规定或其适用的变化或其他任何无法预见、避免或控制的事件。

14、合同条款

（按照实际情况编制填写。双方可通过友好协商进行约定）。

15、其他约定

15.1合同文件与本合同具有同等法律效力。

15.2本合同未尽事宜，双方可另行补充。

15.3合同生效：自签订之日起生效。

15.4本合同一式（填写具体份数）份，经双方授权代表签字并盖章后生效。甲方、乙方各执（填写具体份数）份。

15.5其他：□无。□（按照实际情况编制填写需要增加的内容）。

（以下无正文）

甲方：                  乙方：

住所：                  住所：

单位负责人：               单位负责人：

委托代理人：               委托代理人：

联系方法：                联系方法：

开户银行：                开户银行：

账号：                  账号：

签订地点：

签订日期：    年   月   日